## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-27 06:07 | Wait | 368.2 | 362.9 | 382.4 | 388.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 72630 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-05-27 06:07 | Check | 451.8 | 449 | 447.5 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 4 | 34.5 | 72630 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-27 06:10 | Check | 465.5 | 464.2 | 469.5 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 34 | 72630 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:15 | Normal | 212.3 | 470.8 | 172.1 | 472.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3 | 1 | 39.1 | 72630 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:20 | Normal | 199.2 | 463.7 | 199.5 | 426.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 123 | 1 | 35.9 | 72630 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:25 | Normal | 199.8 | 460.9 | 199.7 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 43 | 1 | 35.3 | 72630 | 6505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:30 | Normal | 199.8 | 409.8 | 199.9 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 80 | 1 | 35.4 | 72630 | 6505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:35 | Normal | 199.7 | 442.8 | 201.7 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 129 | 1 | 35.7 | 72630 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:40 | Normal | 200 | 434.7 | 200.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 123 | 1 | 36 | 72630 | 6505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:45 | Normal | 199.8 | 465.6 | 217.8 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 167 | 1 | 36.2 | 72630 | 6505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:50 | Normal | 199.9 | 498.9 | 370.8 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 350 | 1 | 36.5 | 72630 | 6505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 06:55 | Normal | 240.9 | 509.9 | 488.1 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.4 | 222 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 531 | 1 | 36.7 | 72630.1 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:00 | Normal | 252.8 | 493.1 | 512.8 | 516.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 718 | 1 | 36.9 | 72630.1 | 6505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:05 | Normal | 488.6 | 518 | 502.3 | 495.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 912 | 1 | 37.1 | 72630.2 | 6505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:10 | Normal | 515.9 | 498.8 | 495.8 | 511.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.4 | 222 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1203 | 1 | 37.3 | 72630.3 | 6505 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:15 | Normal | 486.9 | 503.5 | 483.8 | 498.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221 | 221.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1054 | 1 | 37.5 | 72630.4 | 6505 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:20 | Normal | 481.7 | 481.4 | 507.7 | 505.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 994 | 1 | 37.7 | 72630.4 | 6506 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:25 | Normal | 488.6 | 505 | 502.1 | 495.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221.2 | 221.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1183 | 1 | 37.8 | 72630.5 | 6506 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:30 | Normal | 497.2 | 513.8 | 507.8 | 479.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1338 | 1 | 38 | 72630.6 | 6506 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:35 | Normal | 490.9 | 499.8 | 492.8 | 493.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.2 | 221.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1423 | 1 | 38.2 | 72630.8 | 6506 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:40 | Normal | 514.5 | 496.8 | 510.9 | 511.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 221 | 221.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2033 | 1 | 38.3 | 72630.9 | 6506 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:45 | Normal | 533.8 | 516.7 | 520.6 | 501.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 220.6 | 221 | 221.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2170 | 1 | 38.4 | 72631.1 | 6506 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:50 | Normal | 509.9 | 511 | 509.6 | 513.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 221 | 221 | 222.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3934 | 1 | 38.6 | 72631.3 | 6506 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 07:55 | Normal | 523.5 | 527.8 | 527.7 | 499 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 221.2 | 222 | 9 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3368 | 1 | 38.9 | 72631.7 | 6506 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:00 | Normal | 531.6 | 512.6 | 537.8 | 518.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 221.2 | 221 | 221.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3565 | 1 | 39.1 | 72632 | 6506 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:05 | Normal | 531.8 | 491.5 | 531.3 | 508.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 221.4 | 222 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 3455 | 1 | 39.3 | 72632.2 | 6506 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:10 | Normal | 528.3 | 521.7 | 538.2 | 515.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4196 | 1 | 39.4 | 72632.5 | 6506 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:15 | Normal | 529.1 | 520 | 527.7 | 519.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3560 | 1 | 39.6 | 72632.9 | 6506 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:20 | Normal | 532.9 | 517.9 | 519.7 | 511.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3853 | 1 | 39.9 | 72633.2 | 6507 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:25 | Normal | 502.9 | 510.9 | 515.7 | 506.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.4 | 221 | 221.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3588 | 1 | 40 | 72633.5 | 6507 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:30 | Normal | 506.3 | 509.6 | 514.5 | 503.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 221 | 221.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4510 | 1 | 40.1 | 72633.8 | 6507 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:35 | Normal | 512.6 | 521.9 | 507 | 517.7 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4755 | 1 | 40.2 | 72634.2 | 6507 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:40 | Normal | 522.6 | 520.7 | 525.6 | 519.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 221.6 | 221.2 | 222 | 15 | 14.9 | 15 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5511 | 1 | 40.3 | 72634.6 | 6507 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:45 | Normal | 522.9 | 512 | 519.2 | 509.1 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6808 | 1 | 40.3 | 72635.1 | 6507 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:50 | Normal | 518.8 | 520.8 | 509.8 | 505.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 221.8 | 221.8 | 222 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7511 | 1 | 40.5 | 72635.7 | 6507 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 08:55 | Normal | 523 | 514.1 | 516.6 | 509.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7496 | 1 | 40.6 | 72636.3 | 6507 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:00 | Normal | 506.7 | 509.7 | 504.8 | 505.5 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8310 | 1 | 40.9 | 72637 | 6507 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:05 | Normal | 501.8 | 501.8 | 506.3 | 500 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 221.8 | 222 | 223 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8676 | 1 | 41 | 72637.7 | 6507 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:10 | Normal | 512.4 | 517.7 | 517.9 | 497.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5774 | 1 | 41.1 | 72638.3 | 6507 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:15 | Normal | 513.7 | 509 | 514.8 | 511.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 221 | 221.6 | 221.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5811 | 1 | 41.1 | 72638.7 | 6507 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:20 | Normal | 511 | 506.9 | 516.1 | 501 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7012 | 1 | 41.2 | 72639.2 | 6508 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:25 | Normal | 509.1 | 510.5 | 510.8 | 509.7 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.3 | 221 | 221.2 | 222 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7721 | 1 | 41.2 | 72639.8 | 6508 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:30 | Normal | 520 | 517.9 | 501.4 | 509.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6866 | 1 | 41.3 | 72640.4 | 6508 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:35 | Normal | 510 | 509.9 | 505.9 | 507.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 221.4 | 221.6 | 222 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60 | 60 | 59.99 | 6637 | 1 | 41.3 | 72640.9 | 6508 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:40 | Normal | 526.8 | 504.8 | 516 | 517.7 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 221.4 | 221.4 | 222 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60 | 60 | 60 | 6952 | 1 | 41.4 | 72641.5 | 6508 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:45 | Normal | 504.8 | 511.8 | 513.7 | 512.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 221 | 220.8 | 221.8 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7572 | 1 | 41.4 | 72642.1 | 6508 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:50 | Normal | 511.6 | 520.6 | 513.8 | 498.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 221.4 | 221 | 221.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6698 | 1 | 41.5 | 72642.7 | 6508 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 09:55 | Normal | 503.5 | 513.8 | 513.8 | 512.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 221 | 221.6 | 222 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6625 | 1 | 41.5 | 72643.3 | 6508 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:00 | Normal | 528.1 | 521 | 515.3 | 502.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 220.8 | 221 | 221.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6514 | 1 | 41.5 | 72643.8 | 6508 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:05 | Normal | 511.1 | 512.9 | 519.3 | 502.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6475 | 1 | 41.6 | 72644.4 | 6508 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:10 | Normal | 529.8 | 516 | 518 | 507.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7014 | 1 | 41.5 | 72644.9 | 6508 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:15 | Normal | 533.9 | 507.9 | 514.1 | 507.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 19 | 19 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6919 | 1 | 41.6 | 72645.5 | 6508 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:20 | Normal | 516.1 | 517 | 512.1 | 507.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4 | 221 | 221.2 | 221.6 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7387 | 1 | 41.7 | 72646.2 | 6509 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:25 | Normal | 514.8 | 514 | 516.9 | 506.6 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8641 | 1 | 41.7 | 72646.9 | 6509 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:30 | Normal | 515.2 | 513 | 507 | 507.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 221 | 221 | 221.8 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7098 | 1 | 41.8 | 72647.5 | 6509 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:35 | Normal | 513.9 | 521 | 503.3 | 502.3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 221 | 221.6 | 221.8 | 20.9 | 20.9 | 21 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7692 | 1 | 41.9 | 72648.2 | 6509 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:40 | Normal | 515.8 | 513 | 517.3 | 500 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7180 | 1 | 42 | 72648.8 | 6509 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:45 | Normal | 512.7 | 508.7 | 504.6 | 504.3 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8970 | 1 | 42 | 72649.5 | 6509 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:50 | Normal | 510.7 | 514.9 | 515.5 | 504.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 222 | 222.2 | 222.2 | 23 | 23 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8563 | 1 | 42 | 72650.3 | 6509 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 10:55 | Normal | 515.7 | 509.9 | 511.6 | 513.3 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5.3 | 222 | 222.8 | 222.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9599 | 1 | 42.1 | 72651 | 6509 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:00 | Normal | 516.5 | 509.6 | 510.8 | 508.6 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11210 | 1 | 42.1 | 72651.9 | 6509 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:05 | Normal | 508.3 | 513.5 | 509.8 | 508.4 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 222.4 | 222.8 | 223 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10404 | 1 | 42.3 | 72652.8 | 6509 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:10 | Normal | 514.6 | 507.7 | 512.4 | 502.2 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9416 | 1 | 42.4 | 72653.7 | 6509 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:15 | Normal | 511 | 506 | 512.9 | 501.7 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 222 | 222.6 | 222.8 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11262 | 1 | 42.5 | 72654.6 | 6509 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:20 | Normal | 513.7 | 513.1 | 513.1 | 498.9 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 222.2 | 222.8 | 223 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10714 | 1 | 42.5 | 72655.5 | 6510 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:25 | Normal | 495.7 | 512.9 | 504.9 | 511.7 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11801 | 1 | 42.7 | 72656.6 | 6510 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:30 | Normal | 513 | 497 | 493.7 | 515.5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 223.2 | 224 | 223.2 | 34.2 | 34 | 34.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12077 | 1 | 42.9 | 72657.7 | 6510 | 3 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:35 | Normal | 508.9 | 513 | 503 | 511.7 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14761 | 1 | 43 | 72658.8 | 6510 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:40 | Normal | 485.8 | 496 | 504.5 | 499.3 | 6.9 | 7.2 | 7 | 8 | 223.8 | 223.8 | 224 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13999 | 1 | 43 | 72660.2 | 6510 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:45 | Normal | 490 | 509.1 | 490.6 | 509.4 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15479 | 1 | 44 | 72662 | 6510 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:50 | Normal | 506.4 | 480.6 | 506 | 504.5 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15074 | 1 | 44.7 | 72663.6 | 6510 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 11:55 | Normal | 502.7 | 501.9 | 486.1 | 498.9 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13490 | 1 | 44.7 | 72664.8 | 6510 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:00 | Normal | 494.2 | 487.3 | 484.7 | 488.3 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9490 | 1 | 44.8 | 72666.3 | 6510 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:05 | Normal | 496.8 | 515.9 | 502.1 | 507.7 | 12.1 | 11.7 | 13.6 | 13.9 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 63.6 | 63.5 | 63.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19722 | 1 | 44.8 | 72667.6 | 6510 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 6.4 | 5.7 | 7.3 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:10 | Normal | 493.7 | 517.2 | 483.7 | 496.4 | 12.5 | 11.6 | 15.2 | 14.6 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 65.8 | 65.8 | 65.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 22596 | 1 | 45.6 | 72669.6 | 6510 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:15 | Normal | 486.1 | 482.1 | 479.8 | 487.5 | 9.8 | 8.9 | 11.5 | 11.8 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22234 | 1 | 46.3 | 72671.5 | 6510 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:20 | Normal | 492.1 | 489.2 | 479.1 | 484.9 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 223.4 | 224 | 223.4 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7618 | 1 | 46.1 | 72672.5 | 6511 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:25 | Normal | 496.1 | 482.3 | 491.3 | 492 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8507 | 1 | 45.6 | 72673.5 | 6511 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:30 | Normal | 497.1 | 514.5 | 485.5 | 483.8 | 11.1 | 10.8 | 12.8 | 14.3 | 226 | 225.6 | 225.4 | 61.4 | 61.3 | 61.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22497 | 1 | 45.4 | 72674.7 | 6511 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:35 | Normal | 495.9 | 499.8 | 487.6 | 487.3 | 9.6 | 10 | 12.9 | 13.1 | 225 | 225.4 | 225 | 55 | 55 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20767 | 1 | 45.8 | 72676.5 | 6511 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:40 | Normal | 489.6 | 495.6 | 480.6 | 486.3 | 9.3 | 9.5 | 12.5 | 12.6 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 52.8 | 52.8 | 53 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 19983 | 1 | 46.2 | 72678.2 | 6511 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:45 | Normal | 490.3 | 496.3 | 481.2 | 477 | 9.2 | 9.5 | 12.7 | 12.8 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 19909 | 1 | 46.5 | 72679.9 | 6511 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:50 | Normal | 489.3 | 488.4 | 475.2 | 484 | 9.1 | 9.5 | 12.7 | 12.6 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19673 | 1 | 46.6 | 72681.5 | 6511 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 12:55 | Normal | 491.5 | 494.7 | 472.5 | 478.4 | 8.8 | 9.1 | 12.6 | 12.8 | 225.2 | 224.8 | 224.6 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19340 | 1 | 46.8 | 72683.1 | 6511 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:00 | Normal | 492.8 | 488.8 | 475.9 | 479.7 | 8.7 | 9.1 | 12.6 | 12.6 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19289 | 1 | 46.9 | 72684.7 | 6511 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:05 | Normal | 493.9 | 491.8 | 474.6 | 479.8 | 8.4 | 8.6 | 12.3 | 12.6 | 224 | 224.2 | 224.2 | 50.2 | 50 | 50 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18924 | 1 | 47 | 72686.3 | 6511 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:10 | Normal | 487.8 | 497.9 | 478.2 | 476.6 | 8.2 | 8.4 | 12.1 | 12.6 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.99 | 60 | 60 | 18533 | 1 | 46.9 | 72687.9 | 6511 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:15 | Normal | 492.8 | 492.9 | 477 | 477.7 | 7.8 | 8.1 | 11.9 | 12.3 | 223.6 | 223.4 | 223 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 18111 | 1 | 46.9 | 72689.4 | 6511 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:20 | Normal | 492.9 | 498.9 | 480.8 | 472.5 | 7.8 | 8.1 | 12 | 12.5 | 224 | 224.6 | 223.4 | 48.6 | 48.4 | 48.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18183 | 1 | 46.8 | 72690.9 | 6512 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:25 | Normal | 489.8 | 499.9 | 470.3 | 479.1 | 8.1 | 8.4 | 12.6 | 12.8 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 18799 | 1 | 47 | 72692.5 | 6512 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:30 | Normal | 492.7 | 512.8 | 488.3 | 460 | 4.1 | 3.8 | 6.3 | 7.2 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11979 | 1 | 47 | 72693.8 | 6512 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:35 | Normal | 496.6 | 515.2 | 491.5 | 479.3 | 7.4 | 7.5 | 12.1 | 12.6 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 49 | 49 | 49 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17320 | 1 | 46.6 | 72695 | 6512 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:40 | Normal | 495.9 | 504 | 481.9 | 488.5 | 7.1 | 7.5 | 11.9 | 12.1 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 47 | 46.9 | 47 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17587 | 1 | 46.5 | 72696.4 | 6512 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:45 | Normal | 494.8 | 494.6 | 485.6 | 475.8 | 7.3 | 8 | 12.3 | 13 | 223 | 222.8 | 223 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18101 | 1 | 46.5 | 72697.8 | 6512 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:50 | Normal | 489.8 | 484.3 | 485.1 | 489.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4088 | 1 | 46.1 | 72698.6 | 6512 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 13:55 | Normal | 506.7 | 505.8 | 501.5 | 491.2 | 6.5 | 7 | 8.1 | 11.9 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 41.9 | 41.9 | 42 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 15549 | 1 | 45.8 | 72699.9 | 6512 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 3.7 | 6 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:00 | Normal | 504.7 | 497.8 | 486.7 | 481.5 | 6 | 6.6 | 6.5 | 11.5 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 14167 | 1 | 45.9 | 72701.2 | 6512 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 5.8 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:05 | Normal | 498.3 | 497.9 | 488.8 | 485.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 60 | 60 | 60.01 | 13385 | 1 | 45.7 | 72702.2 | 6512 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:10 | Normal | 497.6 | 498.8 | 491.4 | 491.1 | 5.6 | 6 | 6.3 | 9 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12566 | 1 | 45.4 | 72703.3 | 6512 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:15 | Normal | 503 | 496.9 | 483.9 | 488.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 8.5 | 221 | 221.6 | 222 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11810 | 1 | 45.3 | 72704.3 | 6512 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:20 | Normal | 501.4 | 503.8 | 491.2 | 483.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 8.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 11974 | 1 | 45 | 72705.3 | 6513 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:25 | Normal | 502.4 | 501 | 497.5 | 483.4 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 9 | 220.6 | 221 | 221 | 33.1 | 33 | 33 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12249 | 1 | 44.9 | 72706.2 | 6513 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:30 | Normal | 504.3 | 511.9 | 500.6 | 497.3 | 5 | 5.4 | 6.1 | 8.7 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12069 | 1 | 44.5 | 72706.7 | 6513 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:35 | Normal | 506.7 | 500.8 | 499.6 | 489.4 | 4.5 | 5.1 | 6 | 8.5 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11446 | 1 | 44.5 | 72707.7 | 6513 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:40 | Normal | 506.5 | 497.8 | 492.6 | 487.4 | 4.3 | 5 | 6.1 | 8.5 | 220.4 | 220.4 | 221 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11285 | 1 | 44.5 | 72708.7 | 6513 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:45 | Normal | 499.6 | 495.8 | 503.6 | 483.3 | 3.6 | 4 | 5.1 | 7.6 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9394 | 1 | 44.4 | 72709.5 | 6513 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:50 | Normal | 496.7 | 513.8 | 497.9 | 488.5 | 3 | 3.5 | 4.7 | 7 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 8783 | 1 | 44.2 | 72710 | 6513 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 14:55 | Normal | 507.8 | 500.9 | 490.7 | 488.4 | 3 | 3.5 | 5 | 7.3 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8873 | 1 | 44 | 72710.7 | 6513 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:00 | Normal | 509.7 | 506.8 | 498.7 | 490.4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7953 | 1 | 43.9 | 72711.4 | 6513 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:05 | Normal | 511.6 | 494.7 | 489.5 | 497.4 | 2.5 | 3.1 | 4.7 | 6.6 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8090 | 1 | 43.9 | 72712.1 | 6513 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:10 | Normal | 504.5 | 518.7 | 498.6 | 497.4 | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 7 | 219.2 | 219.4 | 220 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8676 | 1 | 43.8 | 72712.8 | 6513 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:15 | Normal | 508.7 | 504.9 | 499.4 | 491.1 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 7.1 | 219.4 | 220 | 219.8 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 8867 | 1 | 43.7 | 72713.5 | 6513 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:20 | Normal | 467.7 | 480.9 | 496.7 | 474.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 220.4 | 220.6 | 222 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2337 | 1 | 43.7 | 72714.1 | 6514 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:25 | Normal | 456.8 | 468.8 | 485.7 | 479.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 219.8 | 220.4 | 221 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1412 | 1 | 43.4 | 72714.3 | 6514 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:30 | Normal | 483.6 | 485.8 | 517.6 | 479.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1192 | 1 | 43.2 | 72714.4 | 6514 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:35 | Normal | 472.8 | 483.8 | 516.7 | 458.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1063 | 1 | 42.9 | 72714.5 | 6514 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:40 | Normal | 513.9 | 486.7 | 499.8 | 490.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1665 | 1 | 42.6 | 72714.6 | 6514 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:45 | Normal | 480.8 | 497.7 | 499.6 | 497.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 220 | 219.8 | 220.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2236 | 1 | 42.5 | 72714.8 | 6514 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:50 | Normal | 510.9 | 501.7 | 509 | 513.1 | 1 | 1.3 | 1 | 3.8 | 219.4 | 220 | 221 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3785 | 1 | 42.4 | 72715 | 6514 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 15:55 | Normal | 478.9 | 503.8 | 522.9 | 528.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2457 | 1 | 42.3 | 72715.3 | 6514 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:00 | Normal | 466.5 | 520.6 | 504.4 | 515.2 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4 | 219.4 | 220.2 | 221 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 2870 | 1 | 42.2 | 72715.5 | 6514 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:05 | Normal | 497.4 | 495.8 | 509.8 | 507.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3436 | 1 | 42.2 | 72715.8 | 6514 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:10 | Normal | 479 | 499.8 | 500.3 | 520.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 220 | 219.8 | 220.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1519 | 1 | 42.2 | 72716 | 6514 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:15 | Normal | 500.8 | 496.8 | 496.7 | 495.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1103 | 1 | 42.1 | 72716.1 | 6514 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:20 | Normal | 493.3 | 485.7 | 505.6 | 499.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1187 | 1 | 42 | 72716.2 | 6515 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:25 | Normal | 465.3 | 498.2 | 489.9 | 497.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219 | 219.4 | 219.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 893 | 1 | 41.9 | 72716.3 | 6515 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:30 | Normal | 474.6 | 455.5 | 437.7 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 641 | 1 | 41.8 | 72716.4 | 6515 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:35 | Normal | 383.7 | 482.9 | 428.6 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 2 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 576 | 1 | 41.7 | 72716.4 | 6515 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:40 | Normal | 199.8 | 456.9 | 403.6 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 220 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 363 | 1 | 41.6 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:45 | Normal | 207.9 | 414.8 | 225.9 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 282 | 1 | 41.5 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:50 | Normal | 199.8 | 490.9 | 205.9 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.2 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 171 | 1 | 41.4 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 16:55 | Normal | 200.1 | 440.9 | 206.7 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 97 | 1 | 41.4 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:00 | Normal | 199.4 | 247.8 | 199.9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44 | 1 | 41.3 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:05 | Normal | 212.1 | 263 | 200 | 391.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 41.2 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:10 | Normal | 195.4 | 180.2 | 235.1 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.2 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:15 | Normal | 185.3 | 180.1 | 191 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.1 | 72716.5 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:20 | Normal | 201.3 | 191.3 | 211.4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 41 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:25 | Normal | 198.7 | 201.7 | 197.7 | 328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-05-27 17:30 | Normal | 201.8 | 201.2 | 201.9 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0