## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-28 05:58 | Wait | 483 | 481.7 | 483 | 481.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 05:58 | Wait | 466.7 | 465.5 | 466.7 | 465.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 06:03 | Wait | 519 | 517.8 | 519.2 | 517.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 06:05 | Normal | 522.5 | 521.3 | 508.4 | 520.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 230 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22 | 1 | 20 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.036 | 1.735 | 265 | 191
2026-05-28 06:06 | Normal | 534.3 | 515.3 | 503.8 | 521.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6 | 1 | 19.6 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.01 | 1.787 | 265 | 191
2026-05-28 06:07 | Normal | 533 | 524.3 | 501.7 | 527.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 230.2 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 9 | 1 | 19.6 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.01 | 1.758 | 265 | 191
2026-05-28 06:08 | Normal | 536.2 | 510.7 | 500.8 | 503.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229 | 230.6 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 31 | 1 | 19.7 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.043 | 1.749 | 265 | 191
2026-05-28 06:09 | Normal | 503.1 | 527.2 | 525.7 | 529.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12 | 1 | 19.8 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.039 | 1.746 | 265 | 191
2026-05-28 06:10 | Normal | 529.4 | 518.4 | 490.8 | 508.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.8 | 231 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1 | 19.9 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.129 | 1.68 | 265 | 191
2026-05-28 06:10 | Normal | 531 | 531.3 | 488.7 | 536.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33 | 1 | 19.9 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.05 | 1.691 | 265 | 191
2026-05-28 06:11 | Normal | 530.1 | 503.5 | 474.7 | 537.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 55 | 1 | 20 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.07 | 1.779 | 265 | 191
2026-05-28 06:12 | Normal | 496.2 | 522.5 | 523.6 | 524.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42 | 1 | 20.1 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.137 | 1.74 | 265 | 191
2026-05-28 06:13 | Normal | 525.2 | 505.3 | 532 | 488.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.8 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50 | 1 | 20.2 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.203 | 1.742 | 265 | 191
2026-05-28 06:13 | Normal | 501.4 | 534.7 | 536.8 | 466.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.2 | 230 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 76 | 1 | 20.2 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.132 | 1.727 | 265 | 191
2026-05-28 06:14 | Normal | 524.1 | 522.4 | 540.3 | 505.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 230.2 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 104 | 1 | 20.3 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.234 | 1.707 | 265 | 191
2026-05-28 06:15 | Normal | 531.7 | 489.3 | 489.8 | 483.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 167 | 1 | 20.3 | 49808.4 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.283 | 1.685 | 265 | 191
2026-05-28 06:16 | Normal | 512.1 | 525.6 | 519.8 | 535.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229 | 231 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 158 | 1 | 20.3 | 49808.4 | 2643 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.3 | 1.753 | 265 | 191
2026-05-28 06:17 | Normal | 509.2 | 539.3 | 544.7 | 525.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 199 | 1 | 20.3 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.303 | 1.778 | 265 | 191
2026-05-28 06:17 | Normal | 513.2 | 521.3 | 542.7 | 525.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.2 | 230 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 220 | 1 | 20.4 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.356 | 1.701 | 265 | 191
2026-05-28 06:18 | Normal | 520.9 | 545.5 | 542.1 | 510.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 291 | 1 | 20.4 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0.425 | 1.805 | 265 | 191
2026-05-28 06:19 | Normal | 530.3 | 556.2 | 538.7 | 555.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 235 | 1 | 20.4 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.292 | 1.697 | 265 | 191
2026-05-28 06:20 | Normal | 529.4 | 500.8 | 523.8 | 522.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 230.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 292 | 1 | 20.5 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0.546 | 1.73 | 265 | 191
2026-05-28 06:22 | Normal | 530.2 | 531.5 | 535.8 | 507.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 424 | 1 | 20.6 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.626 | 1.735 | 265 | 191
2026-05-28 06:22 | Normal | 514.1 | 504.3 | 499.8 | 505.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230 | 231.4 | 230 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 461 | 1 | 20.6 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.716 | 1.71 | 265 | 191
2026-05-28 06:23 | Normal | 532.2 | 517.6 | 478.9 | 546.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 230.4 | 230 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 499 | 1 | 20.6 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.721 | 1.719 | 265 | 191
2026-05-28 06:26 | Normal | 540.8 | 558.5 | 535.2 | 538.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231 | 230 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 604 | 1 | 20.7 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.744 | 1.707 | 265 | 191
2026-05-28 06:26 | Normal | 537.9 | 510.5 | 509.7 | 511.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 690 | 1 | 20.7 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0.83 | 1.72 | 265 | 191
2026-05-28 06:26 | Normal | 512.4 | 536.4 | 542.6 | 522.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 689 | 1 | 20.8 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.827 | 1.762 | 265 | 191
2026-05-28 06:26 | Normal | 542.2 | 521.2 | 528.5 | 533 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231 | 230.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 708 | 1 | 20.8 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.818 | 1.691 | 265 | 191
2026-05-28 06:28 | Normal | 518.7 | 534.3 | 520.9 | 521.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 230.6 | 230.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 823 | 1 | 20.9 | 49808.5 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-28 06:29 | Normal | 525 | 511.3 | 552.4 | 536.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231.8 | 231 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 885 | 1 | 20.8 | 49808.6 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.845 | 1.848 | 265 | 191
2026-05-28 06:30 | Normal | 523.3 | 539.2 | 522.8 | 518.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 230.6 | 230.8 | 231.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 948 | 1 | 20.9 | 49808.6 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.757 | 265 | 191
2026-05-28 06:31 | Normal | 522 | 525.3 | 523.1 | 546.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1047 | 1 | 20.9 | 49808.6 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.865 | 1.74 | 265 | 191
2026-05-28 06:32 | Normal | 548.9 | 530.4 | 511.9 | 525.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 230.2 | 231 | 230.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1133 | 1 | 21 | 49808.6 | 2643 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.876 | 1.682 | 265 | 191
2026-05-28 06:35 | Normal | 555.1 | 532.4 | 525.8 | 550.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1263 | 1 | 21.1 | 49808.7 | 2643 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.903 | 1.754 | 265 | 191
2026-05-28 06:36 | Normal | 528 | 542.6 | 544.1 | 537.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1299 | 1 | 21.1 | 49808.7 | 2643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.908 | 1.806 | 265 | 191
2026-05-28 06:36 | Normal | 520.4 | 513.6 | 538.8 | 521.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 4 | 4 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1392 | 1 | 21.2 | 49808.7 | 2643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.904 | 1.667 | 265 | 191
2026-05-28 06:37 | Normal | 534.9 | 522.2 | 520.7 | 533.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1422 | 1 | 21.2 | 49808.7 | 2643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.91 | 1.696 | 265 | 191
2026-05-28 06:38 | Normal | 547.2 | 552.5 | 559.6 | 533.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1455 | 1 | 21.2 | 49808.7 | 2643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.916 | 1.658 | 265 | 191
2026-05-28 06:39 | Normal | 533 | 535.6 | 536.1 | 540.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1522 | 1 | 21.3 | 49808.8 | 2643 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.915 | 1.675 | 265 | 191
2026-05-28 06:42 | Normal | 521.1 | 552.4 | 544.8 | 529.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 230.4 | 231.4 | 230.4 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1743 | 1 | 21.4 | 49808.9 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2026-05-28 06:47 | Normal | 545.1 | 564.3 | 537.8 | 531.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1952 | 1 | 21.6 | 49809 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.93 | 1.708 | 265 | 191
2026-05-28 06:48 | Normal | 539.6 | 545.6 | 548.7 | 540.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2038 | 1 | 21.6 | 49809 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.658 | 265 | 191
2026-05-28 06:49 | Normal | 563.2 | 535.4 | 549.7 | 545.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2128 | 1 | 21.6 | 49809.1 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.933 | 1.695 | 265 | 191
2026-05-28 06:50 | Normal | 548.1 | 536.3 | 551.7 | 531.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2130 | 1 | 21.7 | 49809.1 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.935 | 1.742 | 265 | 191
2026-05-28 06:52 | Normal | 554.4 | 542.7 | 529.6 | 541.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 231.6 | 231.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2170 | 1 | 21.7 | 49809.1 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.94 | 1.717 | 265 | 191
2026-05-28 06:52 | Normal | 553.4 | 538.5 | 532.2 | 546.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2107 | 1 | 21.8 | 49809.2 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.937 | 1.648 | 265 | 191
2026-05-28 06:57 | Normal | 538.2 | 549.4 | 534.4 | 528.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.4 | 231.2 | 231 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2258 | 1 | 22 | 49809.4 | 2643 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:02 | Normal | 563.2 | 552.6 | 568 | 545.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 231 | 231.6 | 230.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2525 | 1 | 22.1 | 49809.6 | 2643 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:07 | Normal | 546.3 | 536.4 | 539 | 546 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230 | 231.2 | 230.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2708 | 1 | 22.4 | 49809.8 | 2643 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:12 | Normal | 544 | 543.4 | 556.8 | 530.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 230.2 | 231 | 230.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 2970 | 1 | 22.5 | 49810 | 2644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:17 | Normal | 579.1 | 572.2 | 571.5 | 574.3 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 3 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5434 | 1 | 22.8 | 49810.3 | 2644 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:22 | Normal | 550.2 | 552.4 | 536.9 | 558.7 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 230.6 | 231.6 | 230.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3285 | 1 | 22.9 | 49810.6 | 2644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:27 | Normal | 556.2 | 556.6 | 562.5 | 549.9 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 9.9 | 10 | 10 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3517 | 1 | 23.1 | 49810.9 | 2644 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:32 | Normal | 558 | 533.3 | 506.1 | 538.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 231 | 231.2 | 231.2 | 11.6 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3725 | 1 | 23 | 49811.2 | 2644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:37 | Normal | 566.3 | 562.5 | 517.5 | 559.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 230.6 | 231.2 | 231 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3779 | 1 | 23 | 49811.5 | 2644 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:42 | Normal | 552 | 552.4 | 536.2 | 568.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 230.2 | 232 | 230.6 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4500 | 1 | 23.1 | 49811.9 | 2644 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:47 | Normal | 556.1 | 554.3 | 545.5 | 567.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 231 | 231.2 | 231.8 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6364 | 1 | 23.8 | 49812.3 | 2644 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:52 | Normal | 569 | 551 | 560.2 | 560.5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8251 | 1 | 24.1 | 49812.9 | 2644 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 07:57 | Normal | 554.2 | 561.4 | 549.1 | 566.7 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 231.2 | 232 | 232 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10138 | 1 | 24.5 | 49813.7 | 2644 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:02 | Normal | 571.1 | 555.4 | 552.3 | 560.2 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.5 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9356 | 1 | 25 | 49814.7 | 2644 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:07 | Normal | 580.2 | 583.4 | 552.4 | 590.3 | 10.1 | 8.8 | 8.4 | 7.4 | 232.4 | 232 | 232.4 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14809 | 1 | 25.2 | 49815.5 | 2644 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:12 | Normal | 565.3 | 557.6 | 537.5 | 561.4 | 4.7 | 5 | 4 | 4.2 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8962 | 1 | 25.8 | 49816.5 | 2645 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:17 | Normal | 547.1 | 546.3 | 546.6 | 537.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 231.4 | 232 | 231.6 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5757 | 1 | 25.8 | 49817 | 2645 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:22 | Normal | 558.1 | 552.3 | 552.3 | 549.9 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6416 | 1 | 25.8 | 49817.5 | 2645 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:27 | Normal | 564.8 | 575.1 | 566.1 | 560.9 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.6 | 232 | 232 | 232 | 24 | 23.9 | 24 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8866 | 1 | 25.8 | 49818.2 | 2645 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:32 | Normal | 578.9 | 573.1 | 583.1 | 578.9 | 7.3 | 10.4 | 4.9 | 8.2 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21511 | 1 | 26.5 | 49819.3 | 2645 | 2 | 2.7 | 2 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:37 | Normal | 565.1 | 561.4 | 573.5 | 573.2 | 14.6 | 14.8 | 12 | 12.7 | 235 | 233.6 | 235.2 | 70.2 | 70.1 | 69.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 28101 | 1 | 28.4 | 49821.2 | 2645 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:42 | Normal | 534.3 | 537.9 | 550.1 | 541.3 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 232 | 232.6 | 233.6 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8938 | 1 | 30.8 | 49823.1 | 2645 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:47 | Normal | 545.5 | 535.4 | 544 | 550.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6694 | 1 | 30 | 49823.7 | 2645 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:52 | Normal | 567.7 | 562.2 | 558.8 | 575.6 | 13.1 | 12.7 | 11 | 11.1 | 234.8 | 234.4 | 234.4 | 63.3 | 62.9 | 62.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 23894 | 1 | 29.8 | 49824.8 | 2645 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 08:57 | Normal | 566.1 | 558.3 | 551.1 | 568.7 | 12.8 | 13.2 | 11.1 | 11.4 | 235 | 233.2 | 235.2 | 62.5 | 62.2 | 62.1 | 60 | 60 | 60 | 24740 | 1 | 31.3 | 49826.9 | 2645 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:02 | Normal | 555.4 | 549.6 | 560.8 | 566.7 | 13.3 | 13.5 | 11.1 | 11.5 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 63.5 | 63.1 | 63.1 | 59.95 | 60 | 59.98 | 25151 | 1 | 32.5 | 49829 | 2645 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:07 | Normal | 554.8 | 551.3 | 560.2 | 565.4 | 13.4 | 13.6 | 11.6 | 11.8 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 64.9 | 64.5 | 64.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25718 | 1 | 33.4 | 49831.1 | 2645 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:12 | Normal | 556.9 | 551.1 | 553.3 | 553 | 13.7 | 14 | 12 | 12.4 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 66.7 | 66.2 | 66 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26396 | 1 | 33.8 | 49833.3 | 2646 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:17 | Normal | 556.3 | 549.6 | 547.9 | 553.6 | 13.8 | 14.1 | 12.3 | 12.5 | 235.2 | 233.6 | 235.8 | 67.1 | 67 | 66.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26644 | 1 | 34.2 | 49835.5 | 2646 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:22 | Normal | 555.3 | 543.5 | 541.6 | 554.4 | 13.9 | 14.3 | 12.6 | 12.9 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27088 | 1 | 34.5 | 49837.7 | 2646 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:27 | Normal | 548.2 | 539.4 | 547 | 556.9 | 14.3 | 14.6 | 13 | 13.1 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 69.5 | 69.2 | 69.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 27595 | 1 | 34.8 | 49840 | 2646 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:32 | Normal | 546.1 | 544.3 | 548.9 | 557.8 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 235.6 | 233.2 | 235.2 | 70.3 | 69.8 | 69.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 27555 | 1 | 35.3 | 49842.3 | 2646 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:37 | Normal | 545.2 | 535.5 | 548.5 | 552.2 | 15.1 | 15.4 | 13.8 | 14 | 235.4 | 234.4 | 234 | 73.4 | 73.3 | 73 | 60 | 59.99 | 60 | 29470 | 1 | 35.7 | 49844.7 | 2646 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:42 | Normal | 539.7 | 544.6 | 538.7 | 544.6 | 16.6 | 17 | 15.2 | 16 | 235.4 | 233 | 235.2 | 81.6 | 81 | 80.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32839 | 1 | 36 | 49847 | 2646 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:47 | Normal | 540.1 | 539.4 | 547.6 | 546.4 | 16 | 16.3 | 14.8 | 15.6 | 234.4 | 232.8 | 235.2 | 78.8 | 78.5 | 78.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31721 | 1 | 36.4 | 49849.3 | 2646 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:52 | Normal | 543.2 | 539.1 | 537 | 543 | 18.1 | 18.1 | 17 | 17.3 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 88.2 | 88.1 | 87.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35303 | 1 | 37.1 | 49851.9 | 2646 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 09:57 | Normal | 545.1 | 523.5 | 537.8 | 546.8 | 15.1 | 14 | 15.2 | 13.7 | 234.8 | 234 | 234 | 73.1 | 72.8 | 72.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23670 | 1 | 38.2 | 49854.7 | 2646 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:02 | Normal | 523.1 | 518.1 | 515 | 519.8 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 230.8 | 230.8 | 230.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60 | 60.01 | 6775 | 1 | 37.5 | 49856.1 | 2646 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:07 | Normal | 540.4 | 539.5 | 531.4 | 524.1 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 231 | 231.2 | 230.8 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8644 | 1 | 35.5 | 49856.8 | 2646 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:12 | Normal | 540.9 | 544.2 | 542.6 | 552.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8863 | 1 | 34.2 | 49857.5 | 2647 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:17 | Normal | 571.9 | 562.2 | 567.9 | 558.9 | 13.3 | 14.4 | 12.6 | 14.3 | 233.2 | 233.2 | 232.4 | 72.2 | 72.1 | 71.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23282 | 1 | 34.1 | 49859 | 2647 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:22 | Normal | 541 | 543 | 538.8 | 543.7 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10681 | 1 | 33.6 | 49860 | 2647 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:27 | Normal | 551.3 | 543.8 | 544 | 542.9 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.8 | 231.2 | 232 | 231.6 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11256 | 1 | 33.4 | 49861.3 | 2647 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:32 | Normal | 548.6 | 544.7 | 545.4 | 548 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12807 | 1 | 32.8 | 49862.2 | 2647 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:37 | Normal | 553.2 | 549.2 | 540.6 | 546.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 232.4 | 232.8 | 232.6 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12776 | 1 | 32.7 | 49863.4 | 2647 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:42 | Normal | 572.2 | 562.5 | 572.4 | 560.4 | 12.5 | 14.4 | 12.3 | 14.5 | 233 | 233 | 232.6 | 70.4 | 70.2 | 70.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29138 | 1 | 32.7 | 49864.9 | 2647 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:47 | Normal | 550.4 | 547.5 | 547 | 544.6 | 21.7 | 22 | 21.4 | 22.1 | 236 | 234 | 235.6 | 110.4 | 110 | 109.4 | 59.99 | 60 | 60 | 44367 | 1 | 35.4 | 49868.2 | 2647 | 7 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:52 | Normal | 535.4 | 535 | 527.2 | 532.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14333 | 1 | 36.4 | 49870 | 2647 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 10:57 | Normal | 535.4 | 534.5 | 533.9 | 532.7 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.2 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 41 | 40.8 | 41 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15903 | 1 | 35.5 | 49871.3 | 2647 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:02 | Normal | 550.2 | 534.3 | 537 | 545.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 231 | 231.4 | 231.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16110 | 1 | 34.8 | 49872.6 | 2647 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:07 | Normal | 547.1 | 543.3 | 551.8 | 552.6 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.7 | 237 | 233.8 | 234.4 | 111.2 | 111.1 | 110.1 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 46402 | 1 | 35.3 | 49874.9 | 2647 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.1 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:12 | Normal | 541.1 | 536.5 | 536.4 | 542.1 | 20.4 | 21.4 | 20.2 | 21.6 | 236.2 | 234 | 235.4 | 104.1 | 103.8 | 103 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 42025 | 1 | 37.5 | 49878 | 2648 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:17 | Normal | 529.3 | 523.4 | 533.6 | 526.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 232.6 | 233.4 | 232.6 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15500 | 1 | 38.6 | 49880.1 | 2648 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:22 | Normal | 540.5 | 535.7 | 540.9 | 536.7 | 23.3 | 23 | 23.9 | 23.6 | 238.2 | 234.8 | 237.2 | 116.4 | 115.7 | 115.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 47058 | 1 | 38.4 | 49882.6 | 2648 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:27 | Normal | 530.3 | 527.9 | 533.5 | 531.8 | 22 | 20.8 | 22.1 | 21.8 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 106.8 | 106.4 | 105.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 42594 | 1 | 40 | 49885.6 | 2648 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.3 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:32 | Normal | 537.5 | 536.6 | 530.3 | 548.9 | 19.7 | 19.1 | 20.9 | 19.3 | 234.8 | 234 | 235.2 | 99.2 | 98.7 | 98.6 | 60 | 59.99 | 60 | 37153 | 1 | 39.9 | 49887.6 | 2648 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:37 | Normal | 532.1 | 527.4 | 524.4 | 521.1 | 7.6 | 8.7 | 7.3 | 8.6 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17206 | 1 | 41.5 | 49890.9 | 2648 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:42 | Normal | 530.6 | 524.7 | 528.8 | 518.7 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6.1 | 232.2 | 232 | 231.4 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11229 | 1 | 40 | 49892 | 2648 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:47 | Normal | 539 | 528.4 | 520.9 | 533.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 6 | 231 | 231 | 231.4 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10960 | 1 | 38.3 | 49892.9 | 2648 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:52 | Normal | 534.1 | 538.4 | 529.7 | 540.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 12229 | 1 | 37 | 49893.9 | 2648 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 11:57 | Normal | 545.3 | 542.5 | 535.3 | 537.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12751 | 1 | 36.2 | 49894.9 | 2648 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:02 | Normal | 546.8 | 544.6 | 555.8 | 541.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.3 | 231.4 | 232.4 | 232 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13801 | 1 | 35.6 | 49896.1 | 2648 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:07 | Normal | 540.7 | 546.3 | 547.8 | 556.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 232 | 232.2 | 232.2 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 59.88 | 59.85 | 59.87 | 15434 | 1 | 35.2 | 49897.3 | 2648 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:12 | Normal | 542.1 | 540.3 | 540.5 | 540.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 232.8 | 233 | 233.4 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 16119 | 1 | 35.8 | 49899.1 | 2649 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:17 | Normal | 538.9 | 545.2 | 546.2 | 552 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 232.8 | 233.6 | 233 | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17174 | 1 | 35.4 | 49900.5 | 2649 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:22 | Normal | 540.3 | 534.5 | 541.6 | 538.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 232.2 | 232 | 232.2 | 44 | 43.8 | 43.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17119 | 1 | 35.3 | 49902.1 | 2649 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:27 | Normal | 558.4 | 564.3 | 552.3 | 550.2 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 234.8 | 233.6 | 234 | 62.8 | 62.6 | 62.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 26377 | 1 | 35.2 | 49903.6 | 2649 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:32 | Normal | 542.2 | 549.5 | 550 | 548.8 | 11.6 | 12.3 | 11.8 | 13.3 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 61.4 | 61.4 | 61.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 25635 | 1 | 35.5 | 49905.4 | 2649 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:37 | Normal | 544.8 | 548.5 | 540.6 | 544.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 232 | 232.6 | 232 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19946 | 1 | 36.2 | 49907.6 | 2649 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:42 | Normal | 539.1 | 539.3 | 542.8 | 540.4 | 20.7 | 20.7 | 22.1 | 22.8 | 236.8 | 233.4 | 234.6 | 108.2 | 107.5 | 107 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 43362 | 1 | 36.6 | 49909.7 | 2649 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:47 | Normal | 529.1 | 536.3 | 546.6 | 547 | 8 | 9 | 7.6 | 9.6 | 232.4 | 231 | 231.8 | 41 | 41 | 40.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19656 | 1 | 36.8 | 49911.1 | 2649 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:52 | Normal | 537.1 | 537.6 | 538.2 | 546.6 | 20.8 | 20.6 | 22.5 | 22.6 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 108 | 107.6 | 106.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39649 | 1 | 37.5 | 49913.6 | 2649 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 12:57 | Normal | 536.5 | 531.7 | 523.6 | 530.4 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 21.8 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 101.4 | 101.1 | 100.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 40697 | 1 | 39.3 | 49916.5 | 2649 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:02 | Normal | 520.8 | 520.8 | 518.4 | 523.2 | 19.8 | 19.9 | 21.6 | 22 | 236.6 | 234 | 235 | 100.3 | 100 | 99.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40266 | 1 | 41.2 | 49919.8 | 2649 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.1 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:07 | Normal | 523 | 519.2 | 517.6 | 519.3 | 18 | 18.3 | 20 | 20.6 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 92.9 | 92.5 | 92.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37098 | 1 | 42.7 | 49923.1 | 2649 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:12 | Normal | 522.3 | 530.6 | 517.4 | 525.1 | 17.3 | 17.2 | 19.3 | 19.5 | 235 | 233.6 | 233.6 | 89.2 | 88.9 | 88.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35363 | 1 | 42.4 | 49925.4 | 2650 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:17 | Normal | 530.8 | 531.4 | 519.8 | 530 | 17.6 | 16.5 | 19.6 | 18.1 | 234.8 | 233 | 233.8 | 90.5 | 90.3 | 89.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31855 | 1 | 42.4 | 49928 | 2650 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:22 | Normal | 511.3 | 505.5 | 511.8 | 509.5 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 231.2 | 231 | 232 | 30.6 | 30.4 | 30.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10587 | 1 | 41.5 | 49929.6 | 2650 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:27 | Normal | 522.8 | 536.9 | 531.7 | 522.8 | 15.5 | 14.6 | 17.3 | 18.1 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 82.4 | 81.8 | 81.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32633 | 1 | 41.1 | 49932.1 | 2650 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:32 | Normal | 538.4 | 533.6 | 521.2 | 521.8 | 15.6 | 15.8 | 18.3 | 18.6 | 233.2 | 232.2 | 233 | 84.4 | 84.1 | 84 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33458 | 1 | 41.3 | 49934.5 | 2650 | 5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:37 | Normal | 548.4 | 538 | 526.4 | 536.8 | 13.8 | 15.5 | 15.6 | 18.3 | 233 | 232.6 | 233 | 78.4 | 78.2 | 78.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34212 | 1 | 41.1 | 49936.5 | 2650 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:42 | Normal | 540.5 | 534.6 | 539.6 | 536.5 | 13.6 | 15 | 16.3 | 17.8 | 231.4 | 231.6 | 232 | 76.8 | 76.2 | 76.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31786 | 1 | 40.1 | 49938.1 | 2650 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:47 | Normal | 505.2 | 510.2 | 508.7 | 513.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6195 | 1 | 40 | 49939.8 | 2650 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:52 | Normal | 542.8 | 548 | 543.4 | 547.2 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16.4 | 232.2 | 232.2 | 231.4 | 75.5 | 75.4 | 75.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29722 | 1 | 38.4 | 49940.6 | 2650 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 13:57 | Normal | 549 | 542.2 | 539.7 | 540.3 | 13.5 | 13.7 | 16.1 | 16.6 | 232.4 | 231.8 | 232 | 75.9 | 75.5 | 75.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29924 | 1 | 38.5 | 49942.6 | 2650 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 5.1 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:02 | Normal | 524.1 | 514.4 | 526.8 | 515.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6379 | 1 | 38.9 | 49944.5 | 2650 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:07 | Normal | 536.4 | 532.6 | 526.2 | 531.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 227.6 | 228.8 | 228 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6509 | 1 | 37.7 | 49945.4 | 2650 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:12 | Normal | 555.2 | 553 | 550.2 | 550.9 | 11.5 | 11.6 | 14.4 | 14.8 | 230.6 | 230.6 | 230 | 67.1 | 66.9 | 66.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26266 | 1 | 37.1 | 49946.7 | 2651 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:17 | Normal | 549.2 | 544.5 | 537.3 | 540.1 | 11 | 11.2 | 13.9 | 14.4 | 230.6 | 230.2 | 230.2 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 24949 | 1 | 37.6 | 49948.8 | 2651 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:22 | Normal | 545.4 | 544.6 | 541.5 | 538.3 | 10.2 | 10.4 | 13 | 13.5 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 59.4 | 59.2 | 59.4 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 23195 | 1 | 38 | 49950.8 | 2651 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.1 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:27 | Normal | 549.5 | 544.2 | 533.8 | 535.5 | 6.8 | 6 | 8.4 | 6.6 | 229 | 230.6 | 230 | 35.8 | 35.8 | 36 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 17191 | 1 | 37.9 | 49952.7 | 2651 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:32 | Normal | 538.2 | 536.6 | 504.9 | 530.8 | 7.8 | 7.3 | 10.8 | 9 | 229.6 | 229.8 | 229 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8261 | 1 | 37.6 | 49954.1 | 2651 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:37 | Normal | 541.9 | 537 | 541.8 | 541.5 | 8.2 | 9.7 | 12.3 | 12.8 | 229.4 | 230 | 230.2 | 54.1 | 54 | 54 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 21149 | 1 | 37.1 | 49955.6 | 2651 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:42 | Normal | 514.5 | 542.7 | 535.5 | 541.4 | 7.5 | 8.7 | 11.5 | 11.8 | 230.2 | 231 | 230.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19311 | 1 | 36.9 | 49957.3 | 2651 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:47 | Normal | 516 | 535.2 | 535.8 | 529.1 | 6.7 | 8 | 10.8 | 11.2 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 45.7 | 46 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17827 | 1 | 36.7 | 49958.8 | 2651 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:52 | Normal | 523.1 | 539.3 | 548.7 | 538.3 | 6.1 | 7.4 | 9.9 | 10.4 | 229 | 230.4 | 229.6 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16185 | 1 | 36.3 | 49960.2 | 2651 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 14:57 | Normal | 516.1 | 539.2 | 542.3 | 533 | 5.5 | 6.8 | 9.4 | 10 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 39.5 | 39.5 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15258 | 1 | 36.1 | 49961.5 | 2651 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:02 | Normal | 518.2 | 535.6 | 517.8 | 541.6 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 15.8 | 15.7 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6863 | 1 | 35.6 | 49962.7 | 2651 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:07 | Normal | 541.3 | 517.8 | 544.2 | 511.9 | 3.4 | 2 | 6.9 | 2.3 | 227.2 | 228 | 228 | 20 | 19.9 | 20.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3117 | 1 | 34.6 | 49963 | 2651 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:12 | Normal | 531.6 | 546.6 | 556.3 | 548.5 | 4.1 | 5.6 | 8 | 8.6 | 231 | 232 | 231.4 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12938 | 1 | 34.3 | 49964.1 | 2652 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:17 | Normal | 518.3 | 543.4 | 543.4 | 545.2 | 3.8 | 5 | 7.7 | 8 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11988 | 1 | 34.1 | 49965.1 | 2652 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:22 | Normal | 525.5 | 542.5 | 540 | 543.3 | 3.5 | 4.6 | 7.1 | 7.6 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11065 | 1 | 33.9 | 49966.1 | 2652 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:27 | Normal | 497.9 | 552.5 | 548.7 | 554.4 | 3.2 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 26.6 | 26.7 | 27 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 9326 | 1 | 33.6 | 49966.8 | 2652 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:32 | Normal | 519.3 | 541.4 | 535.6 | 548.3 | 2.9 | 3.8 | 6.3 | 6.5 | 230.4 | 232 | 231 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9474 | 1 | 33.3 | 49967.7 | 2652 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:37 | Normal | 534.9 | 521.1 | 544.6 | 552 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 6.1 | 229.6 | 231.2 | 231 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8641 | 1 | 33 | 49968.4 | 2652 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:42 | Normal | 522 | 543.4 | 546.6 | 545.4 | 2.1 | 3 | 5.1 | 5.6 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7847 | 1 | 32.7 | 49969.1 | 2652 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:47 | Normal | 503 | 524.1 | 534.1 | 554.7 | 2 | 2.6 | 4.9 | 4.8 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5893 | 1 | 32.4 | 49969.5 | 2652 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:52 | Normal | 512.1 | 557.6 | 545.5 | 538.3 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 230 | 231.4 | 230.4 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 60 | 60 | 5944 | 1 | 32 | 49969.9 | 2652 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 15:57 | Normal | 522.9 | 541.1 | 536 | 545.7 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 14.9 | 15 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5297 | 1 | 32 | 49970.4 | 2652 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:02 | Normal | 508 | 551.3 | 536.3 | 549.1 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4327 | 1 | 31.6 | 49970.8 | 2652 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:07 | Normal | 508 | 534.5 | 517.9 | 551.7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3628 | 1 | 31.4 | 49971.1 | 2652 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:12 | Normal | 544.5 | 532.3 | 521.8 | 552.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 228 | 230.4 | 229.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2766 | 1 | 31.1 | 49971.4 | 2653 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:17 | Normal | 518.1 | 519.3 | 482.7 | 529.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228 | 229.8 | 228.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1041 | 1 | 30.7 | 49971.6 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:22 | Normal | 520.9 | 521.6 | 539.7 | 539.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 227.4 | 228.8 | 228.6 | 4.9 | 5 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1718 | 1 | 30.4 | 49971.7 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:27 | Normal | 534.3 | 523.6 | 553.9 | 531.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 228 | 228.6 | 228.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1459 | 1 | 30.1 | 49971.8 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:32 | Normal | 509.1 | 527.4 | 501.8 | 538.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 229 | 229.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 752 | 1 | 29.8 | 49971.9 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:37 | Normal | 539.1 | 540.3 | 522.5 | 540.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 871 | 1 | 29.6 | 49971.9 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:42 | Normal | 511.1 | 528.5 | 511.8 | 481.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 228 | 229.2 | 228.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 526 | 1 | 29.3 | 49972 | 2653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:47 | Normal | 514.4 | 531.4 | 519.7 | 516.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 231 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 406 | 1 | 29 | 49972 | 2653 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:52 | Normal | 495.2 | 514.5 | 509.8 | 532.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 285 | 1 | 28.7 | 49972.1 | 2653 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 16:57 | Normal | 519.5 | 457.7 | 523.7 | 506.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.2 | 231 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 124 | 1 | 28.4 | 49972.1 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:02 | Normal | 522.2 | 497.3 | 460.9 | 470.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.2 | 231 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 54 | 1 | 28.1 | 49972.1 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:07 | Normal | 512.1 | 518.3 | 437.4 | 522.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.4 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 27.9 | 49972.1 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:12 | Normal | 464.4 | 501.3 | 405.1 | 444.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 230.2 | 231.2 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 27.6 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:17 | Normal | 460 | 466.3 | 460.9 | 456.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 231 | 231.4 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 27.3 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:22 | Normal | 356.2 | 404.6 | 405 | 403.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 231.6 | 230.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14 | 1 | 27 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:27 | Normal | 263.7 | 289.9 | 281.9 | 294.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 230.8 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 26.7 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-28 17:32 | Normal | 160.5 | 184.7 | 162 | 170.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.4 | 231 | 230.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 26.5 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0