## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-28 06:02 | Check | 471.5 | 471.7 | 472.1 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 33.5 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:07 | Normal | 200.7 | 463.5 | 171.6 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 36.8 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:12 | Normal | 199.9 | 477.4 | 200.6 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23 | 1 | 38.1 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:17 | Normal | 199.7 | 475.6 | 199.7 | 474.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 118 | 1 | 36.5 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:22 | Normal | 199.8 | 471.3 | 260.8 | 514.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 169 | 1 | 37.1 | 72716.5 | 6516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:27 | Normal | 206.7 | 506.5 | 415.1 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 383 | 1 | 35.5 | 72716.6 | 6516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:32 | Normal | 246.7 | 496.6 | 496.8 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221.2 | 221.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 630 | 1 | 35.5 | 72716.6 | 6516 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:37 | Normal | 306.8 | 489.6 | 515.8 | 507.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 799 | 1 | 35.8 | 72716.7 | 6516 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:42 | Normal | 519.5 | 505.5 | 489.8 | 516.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.2 | 221 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1134 | 1 | 36 | 72716.7 | 6516 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:47 | Normal | 489 | 516.1 | 514.7 | 488.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221 | 221.6 | 222 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1281 | 1 | 36.3 | 72716.8 | 6516 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:52 | Normal | 530.9 | 522.5 | 507.2 | 507.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 221.2 | 222 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1373 | 1 | 36.6 | 72717 | 6516 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 06:57 | Normal | 517.1 | 533.5 | 496.5 | 507.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.6 | 222 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1437 | 1 | 36.9 | 72717.1 | 6517 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:02 | Normal | 515.9 | 519.6 | 512 | 472.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221.4 | 222 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1601 | 1 | 37.1 | 72717.2 | 6517 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:07 | Normal | 484.7 | 506.5 | 518.9 | 502.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1709 | 1 | 37.4 | 72717.3 | 6517 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:12 | Normal | 519.5 | 533.7 | 503.9 | 515.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221 | 222 | 5.1 | 4.9 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1818 | 1 | 37.6 | 72717.5 | 6517 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:17 | Normal | 501.7 | 530.4 | 503.7 | 532.3 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2012 | 1 | 37.8 | 72717.7 | 6517 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:22 | Normal | 478.8 | 512.5 | 486 | 516.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2027 | 1 | 38.1 | 72717.9 | 6517 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:27 | Normal | 477.9 | 522.6 | 487.7 | 504.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 221 | 221.4 | 6 | 5.8 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2153 | 1 | 38.4 | 72718 | 6517 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:32 | Normal | 483 | 523.5 | 517.4 | 515 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2312 | 1 | 38.5 | 72718.2 | 6517 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:37 | Normal | 513.1 | 525.8 | 500.5 | 506.2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60.03 | 60 | 2301 | 1 | 38.7 | 72718.4 | 6517 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:42 | Normal | 511.7 | 524.5 | 532 | 526.6 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2706 | 1 | 38.9 | 72718.6 | 6517 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:47 | Normal | 541.5 | 527.6 | 501.8 | 520.4 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3813 | 1 | 39.2 | 72718.9 | 6517 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:52 | Normal | 531 | 534.6 | 509.6 | 533.2 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 221.6 | 222 | 222.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4716 | 1 | 39.3 | 72719.3 | 6517 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 07:57 | Normal | 541.8 | 528.4 | 523.3 | 516.8 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 16 | 15.9 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5653 | 1 | 39.7 | 72719.7 | 6518 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:02 | Normal | 481.9 | 545.5 | 534.6 | 504.5 | 4.1 | 4 | 2.7 | 3.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6193 | 1 | 40.1 | 72720.2 | 6518 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:07 | Normal | 489.1 | 527.9 | 520.2 | 509.1 | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 222 | 223 | 222.4 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 7546 | 1 | 40.3 | 72720.7 | 6518 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:12 | Normal | 478.4 | 526.6 | 520.5 | 518.1 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 221.4 | 222.4 | 222 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5498 | 1 | 40.7 | 72721.2 | 6518 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:17 | Normal | 525 | 522.5 | 516.6 | 517.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3612 | 1 | 40.8 | 72721.6 | 6518 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:22 | Normal | 518.9 | 511.4 | 510.6 | 522.1 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2 | 222.2 | 222 | 222.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4023 | 1 | 40.8 | 72721.9 | 6518 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:27 | Normal | 499.6 | 526.4 | 495.5 | 513 | 2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4548 | 1 | 40.8 | 72722.3 | 6518 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:32 | Normal | 499.9 | 524.6 | 507.3 | 535.8 | 7.5 | 9.1 | 5.6 | 6.3 | 223.8 | 224 | 224 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60.02 | 60 | 14324 | 1 | 40.9 | 72722.9 | 6518 | 4.3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:37 | Normal | 492.7 | 516.5 | 509 | 521.5 | 8.6 | 10.3 | 6.2 | 7.3 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 15580 | 1 | 41.7 | 72723.9 | 6518 | 5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:42 | Normal | 453.7 | 514.3 | 478.6 | 506.2 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 223 | 223.2 | 223.6 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7363 | 1 | 42.9 | 72725.1 | 6518 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:47 | Normal | 494.5 | 508.5 | 504.9 | 490.4 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 223.2 | 223 | 223.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4233 | 1 | 42.8 | 72725.5 | 6518 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:52 | Normal | 490 | 535.8 | 463.6 | 518.3 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 5 | 223.8 | 224.2 | 224 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60 | 60 | 60 | 7444 | 1 | 42.7 | 72726 | 6518 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 08:57 | Normal | 489.9 | 515.6 | 479 | 508.7 | 8.4 | 9.3 | 6.5 | 6.8 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14582 | 1 | 43 | 72727.2 | 6519 | 4.6 | 4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:02 | Normal | 470 | 513.7 | 473.9 | 513.4 | 9 | 9.3 | 7 | 7 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14862 | 1 | 44.1 | 72728.5 | 6519 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:07 | Normal | 467.8 | 512.6 | 476.1 | 511.5 | 9.3 | 9.6 | 7.2 | 7.3 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 40.6 | 40.4 | 40.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15249 | 1 | 44.9 | 72729.7 | 6519 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:12 | Normal | 468.7 | 511.4 | 466.4 | 514.9 | 9.4 | 9.8 | 7.6 | 7.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15628 | 1 | 45.6 | 72731 | 6519 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:17 | Normal | 470.1 | 500.9 | 466.7 | 509.1 | 9.3 | 9.9 | 7.7 | 7.8 | 224.4 | 225 | 224.4 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15793 | 1 | 46.1 | 72732.3 | 6519 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:22 | Normal | 466 | 499.7 | 461.8 | 509.4 | 9.5 | 10 | 8 | 8 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16101 | 1 | 46.5 | 72733.7 | 6519 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:27 | Normal | 464.8 | 502.6 | 467.9 | 513.4 | 9.8 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 16417 | 1 | 47 | 72735 | 6519 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:32 | Normal | 462.6 | 505.4 | 462.8 | 511.5 | 9.9 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 224.6 | 225 | 225.4 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16753 | 1 | 47.4 | 72736.4 | 6519 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:37 | Normal | 469.8 | 510.6 | 468.4 | 512.9 | 10 | 10.5 | 9 | 9.1 | 225 | 224.2 | 224.6 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17502 | 1 | 47.6 | 72737.8 | 6519 | 5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:42 | Normal | 472.7 | 505.4 | 461.6 | 513.2 | 11.1 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19660 | 1 | 47.6 | 72739.1 | 6519 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:47 | Normal | 507.7 | 500.6 | 464.7 | 502.3 | 9.6 | 11 | 10 | 10.1 | 224 | 224.4 | 224.4 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17706 | 1 | 47.8 | 72740.4 | 6519 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:52 | Normal | 489.4 | 502.4 | 486.4 | 508.9 | 11.3 | 12.1 | 10.4 | 11.1 | 224.8 | 225.2 | 225 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19472 | 1 | 48.1 | 72741.8 | 6519 | 5.9 | 5.3 | 0 | 5.6 | 6 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 09:57 | Normal | 488.7 | 492.6 | 480 | 506.3 | 11.2 | 12.3 | 10.8 | 11 | 225 | 224.6 | 224.8 | 55 | 54.8 | 54.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20689 | 1 | 48.8 | 72743.5 | 6520 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:02 | Normal | 468.9 | 492.6 | 479.8 | 474.5 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4492 | 1 | 48.6 | 72744.5 | 6520 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:07 | Normal | 489.9 | 504.6 | 492.9 | 490.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4926 | 1 | 47 | 72744.9 | 6520 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:12 | Normal | 509.7 | 510.5 | 502.5 | 508.1 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5310 | 1 | 45.9 | 72745.4 | 6520 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:17 | Normal | 495 | 500.5 | 499.8 | 506.4 | 3.7 | 4.2 | 4 | 4.5 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7609 | 1 | 45.7 | 72746.2 | 6520 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:22 | Normal | 494.9 | 499.7 | 487.3 | 488.8 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 222.2 | 222.6 | 222 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6277 | 1 | 45.5 | 72746.9 | 6520 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:27 | Normal | 496.5 | 502.3 | 503 | 505.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 222.2 | 223 | 222.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6952 | 1 | 45.2 | 72747.6 | 6520 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:32 | Normal | 512 | 500 | 500.5 | 503.8 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 223.2 | 223 | 223.2 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7391 | 1 | 44.8 | 72748.2 | 6520 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:37 | Normal | 510.7 | 511.5 | 504.7 | 492.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7273 | 1 | 44.6 | 72748.9 | 6520 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:42 | Normal | 516.4 | 533.3 | 506.3 | 524.8 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 223.8 | 223.6 | 224 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 16602 | 1 | 44.5 | 72749.7 | 6520 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:47 | Normal | 514.9 | 504.6 | 498.9 | 507.5 | 13.2 | 14.5 | 14.1 | 14.6 | 225 | 225.2 | 224.6 | 70 | 69.9 | 70 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26682 | 1 | 45.3 | 72751.5 | 6520 | 6.9 | 6.2 | 0 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:52 | Normal | 491.8 | 499.6 | 482.6 | 482.1 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8541 | 1 | 46.4 | 72752.9 | 6520 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 10:57 | Normal | 496.6 | 492.6 | 494.2 | 487.7 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.5 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9513 | 1 | 46 | 72753.6 | 6521 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:02 | Normal | 494 | 502.5 | 495.5 | 505.2 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.3 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9414 | 1 | 45.5 | 72754.4 | 6521 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:07 | Normal | 499.5 | 507.2 | 496.8 | 508.4 | 13 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 224.4 | 225 | 224.8 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 26540 | 1 | 45.3 | 72755.6 | 6521 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:12 | Normal | 489.9 | 496.6 | 480.7 | 494.2 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 11 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.87 | 59.87 | 59.86 | 23773 | 1 | 46.2 | 72757.6 | 6521 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:17 | Normal | 477.7 | 485.5 | 481.8 | 476.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 222.8 | 223.2 | 223 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9062 | 1 | 47.1 | 72759.1 | 6521 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:22 | Normal | 481.5 | 510.2 | 482.5 | 501.1 | 12.5 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 224.8 | 225 | 224.4 | 53.9 | 53.9 | 54 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21338 | 1 | 46.7 | 72760.2 | 6521 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 0 | 5.9 | 4.8 | 6.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:27 | Normal | 485.8 | 512.6 | 496.1 | 493.7 | 11.1 | 10 | 11.3 | 12.1 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19816 | 1 | 47.4 | 72762.1 | 6521 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:32 | Normal | 496 | 509.6 | 481 | 490.6 | 10.1 | 11.7 | 13 | 12.6 | 224 | 224.2 | 224.2 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21045 | 1 | 47.4 | 72763.4 | 6521 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:37 | Normal | 478.8 | 492.6 | 469.6 | 487.2 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 56 | 56 | 56.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22765 | 1 | 48.1 | 72765.6 | 6521 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:42 | Normal | 500 | 485.5 | 491.9 | 470.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 19 | 18.9 | 19 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7049 | 1 | 47.7 | 72766.3 | 6521 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:47 | Normal | 508.9 | 477.4 | 479.7 | 486.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6549 | 1 | 46.9 | 72766.9 | 6521 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:52 | Normal | 507.1 | 490.2 | 479 | 491.7 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 7355 | 1 | 46.2 | 72767.5 | 6521 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 11:57 | Normal | 490.9 | 506.6 | 497.5 | 495.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.5 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7586 | 1 | 45.7 | 72768.1 | 6522 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:02 | Normal | 489.6 | 504.3 | 483.9 | 490.3 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 222 | 221.8 | 222.4 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8144 | 1 | 45.4 | 72768.7 | 6522 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:07 | Normal | 494 | 506.6 | 491.6 | 510.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 221.8 | 222.6 | 223 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 8878 | 1 | 45.1 | 72769.4 | 6522 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:12 | Normal | 509.8 | 495.4 | 492.8 | 503.3 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6 | 223 | 223.2 | 224 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10110 | 1 | 45.2 | 72770.6 | 6522 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:17 | Normal | 511.6 | 502.4 | 495.8 | 495.4 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6 | 222.8 | 223.6 | 223 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10081 | 1 | 45.2 | 72771.4 | 6522 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:22 | Normal | 506.8 | 502.6 | 510.3 | 512.8 | 6.8 | 7.1 | 8.1 | 8.4 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 39.1 | 38.9 | 39.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13762 | 1 | 45.2 | 72772.5 | 6522 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:27 | Normal | 510.8 | 500.4 | 507.2 | 495.8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.7 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 11401 | 1 | 45.2 | 72773.4 | 6522 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:32 | Normal | 513.9 | 505 | 513.4 | 502.9 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 223.8 | 224 | 224.2 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12605 | 1 | 45.3 | 72774.5 | 6522 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 4.7 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:37 | Normal | 504.9 | 493.7 | 492.5 | 499.2 | 6.6 | 8 | 8 | 8.3 | 223.4 | 224 | 223.8 | 37.9 | 37.9 | 38 | 60 | 60 | 60 | 19491 | 1 | 45.7 | 72776 | 6522 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:42 | Normal | 503.7 | 501.9 | 491.8 | 490.4 | 12.6 | 13 | 15.9 | 16.3 | 224 | 224.6 | 224.8 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 26500 | 1 | 45.8 | 72777.1 | 6522 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 7.7 | 8 | 8.3 | 7.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:47 | Normal | 504.8 | 490.6 | 503.8 | 494.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8892 | 1 | 46.1 | 72778.2 | 6522 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:52 | Normal | 502.6 | 502.4 | 490 | 490.6 | 12.6 | 12.9 | 16.2 | 16.6 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 70.9 | 70.9 | 71 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 26819 | 1 | 46.1 | 72779.5 | 6522 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.5 | 8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 12:57 | Normal | 494.6 | 495.4 | 482.9 | 486.6 | 11.8 | 12.1 | 15.7 | 15.6 | 224.8 | 224.8 | 224.2 | 66.5 | 66.5 | 66.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25133 | 1 | 46.9 | 72781.2 | 6523 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:02 | Normal | 483.8 | 484.5 | 478.5 | 472 | 12 | 12.3 | 15.3 | 16 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 65.2 | 65.1 | 65.2 | 60 | 60 | 60 | 24607 | 1 | 48 | 72783.2 | 6523 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:07 | Normal | 485.9 | 476.5 | 472.7 | 469.3 | 10.8 | 11.3 | 14.7 | 15.1 | 224.8 | 224.6 | 225 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 22844 | 1 | 49.1 | 72785.3 | 6523 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:12 | Normal | 482.2 | 489.8 | 479.4 | 475.1 | 9.7 | 9.8 | 13.7 | 13.9 | 223.4 | 224.4 | 224 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21305 | 1 | 49.2 | 72786.7 | 6523 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:17 | Normal | 486.9 | 483.5 | 473.6 | 473.9 | 7.6 | 8.8 | 12.7 | 11.7 | 223.6 | 223.8 | 223.2 | 44.3 | 44.4 | 44.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22532 | 1 | 49.2 | 72788.3 | 6523 | 3.5 | 4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 5.3 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:22 | Normal | 493.8 | 496.5 | 492.2 | 488.8 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 5.9 | 222 | 222 | 222.6 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13939 | 1 | 48.9 | 72789.5 | 6523 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:27 | Normal | 502 | 510.7 | 503.7 | 470.2 | 5.8 | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 222.4 | 222 | 222.6 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13907 | 1 | 48.3 | 72790.8 | 6523 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:32 | Normal | 496.7 | 495.6 | 482.7 | 482.3 | 8.9 | 9.3 | 13.6 | 14 | 223 | 223 | 223.6 | 55.2 | 55 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 20651 | 1 | 48.3 | 72792.2 | 6523 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:37 | Normal | 494.9 | 478.7 | 495.9 | 479.5 | 7.8 | 7 | 11 | 12 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11059 | 1 | 48.3 | 72793.5 | 6523 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:42 | Normal | 500.7 | 497.5 | 492.9 | 484.5 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 13.3 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 19526 | 1 | 47.9 | 72794.5 | 6523 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:47 | Normal | 487.1 | 498.5 | 491.6 | 493.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 221 | 220.4 | 221 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5380 | 1 | 47.6 | 72795.6 | 6523 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:52 | Normal | 502.6 | 490.6 | 489.1 | 495.7 | 2.8 | 2 | 2.6 | 3.9 | 220.6 | 220.4 | 221 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4123 | 1 | 46.8 | 72796 | 6523 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 13:57 | Normal | 510.9 | 510.6 | 499 | 488.5 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 12.9 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 45 | 44.9 | 45 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 16743 | 1 | 46.5 | 72797.1 | 6524 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:02 | Normal | 509.8 | 508.7 | 501.6 | 501.1 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 11.4 | 221.4 | 221.6 | 222 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15408 | 1 | 46.7 | 72798.2 | 6524 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:07 | Normal | 512.1 | 514.5 | 499.9 | 505.5 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 9.1 | 219.6 | 220 | 220.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13097 | 1 | 46.1 | 72798.7 | 6524 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:12 | Normal | 508.6 | 505.5 | 510.9 | 493.5 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 9.3 | 219.8 | 220 | 220.2 | 36 | 36 | 36 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13389 | 1 | 45.6 | 72799.3 | 6524 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:17 | Normal | 505.8 | 503.6 | 500.8 | 490.4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 9.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12720 | 1 | 45.6 | 72800.4 | 6524 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:22 | Normal | 500.1 | 504.6 | 498 | 496.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 220.4 | 220.2 | 221 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11727 | 1 | 45.7 | 72801.4 | 6524 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:27 | Normal | 505 | 506.5 | 496.9 | 484.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 220 | 220 | 220.6 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 11207 | 1 | 45.7 | 72802.3 | 6524 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:32 | Normal | 470.6 | 455.5 | 487.6 | 474.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2 | 218.4 | 218.8 | 220 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3250 | 1 | 45.6 | 72803.1 | 6524 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:37 | Normal | 506.8 | 493.5 | 491.7 | 501.3 | 4.4 | 4.9 | 6 | 8.1 | 220.6 | 220 | 220.4 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11146 | 1 | 45.3 | 72803.9 | 6524 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:42 | Normal | 502.8 | 490.4 | 496.8 | 489.3 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 7.8 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 27 | 26.8 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9810 | 1 | 45.2 | 72804.7 | 6524 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:47 | Normal | 505.1 | 494.5 | 486.6 | 490.2 | 3.3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8992 | 1 | 45.1 | 72805.5 | 6524 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:52 | Normal | 501.6 | 496.5 | 477.8 | 479.4 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 219 | 219 | 219.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7855 | 1 | 45 | 72806.2 | 6524 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 14:57 | Normal | 508.6 | 507.5 | 495.7 | 485.2 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 6.6 | 219.4 | 219 | 220.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7756 | 1 | 44.8 | 72806.9 | 6525 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:02 | Normal | 507.7 | 501.5 | 500.5 | 489 | 1.8 | 2.6 | 4 | 5.8 | 218.8 | 219 | 219.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7291 | 1 | 44.7 | 72807.5 | 6525 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:07 | Normal | 474.6 | 471.4 | 493 | 446.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1371 | 1 | 44.4 | 72807.7 | 6525 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:12 | Normal | 504.2 | 501.6 | 505.8 | 496.9 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6560 | 1 | 44.2 | 72808.2 | 6525 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:17 | Normal | 501.8 | 508.5 | 508.9 | 514.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 221.2 | 221.2 | 222 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6092 | 1 | 44.1 | 72808.7 | 6525 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:22 | Normal | 516.7 | 500.6 | 539.9 | 499.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 5.2 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4708 | 1 | 44 | 72809.1 | 6525 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:27 | Normal | 480.9 | 488.6 | 487.1 | 483.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1277 | 1 | 43.9 | 72809.4 | 6525 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:32 | Normal | 504.1 | 490.5 | 518.8 | 497.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 4 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3324 | 1 | 43.7 | 72809.7 | 6525 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:37 | Normal | 492.9 | 498.4 | 529.4 | 480.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2031 | 1 | 43.7 | 72810 | 6525 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:42 | Normal | 516 | 500.7 | 523 | 502.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2574 | 1 | 43.5 | 72810.2 | 6525 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:47 | Normal | 491.9 | 472.5 | 507.7 | 501.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1303 | 1 | 43.4 | 72810.4 | 6525 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:52 | Normal | 496.4 | 477.6 | 503.7 | 509.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2185 | 1 | 43.2 | 72810.5 | 6525 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 15:57 | Normal | 506.3 | 484.4 | 504.7 | 513.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2039 | 1 | 43 | 72810.7 | 6526 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:02 | Normal | 496.6 | 500.5 | 503.1 | 503.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1900 | 1 | 43 | 72810.9 | 6526 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:07 | Normal | 503.6 | 495.6 | 502.8 | 515.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 219.4 | 219.8 | 220 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1687 | 1 | 42.8 | 72811 | 6526 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:12 | Normal | 479.9 | 513.6 | 499.9 | 506.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1296 | 1 | 42.8 | 72811.2 | 6526 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:17 | Normal | 489.2 | 505.5 | 475.6 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 674 | 1 | 42.7 | 72811.2 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:22 | Normal | 447.7 | 470.7 | 437.6 | 504.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 761 | 1 | 42.7 | 72811.3 | 6526 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:27 | Normal | 489.9 | 482.4 | 451.5 | 535.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 218.2 | 219.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 701 | 1 | 42.5 | 72811.4 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:32 | Normal | 345 | 478 | 492.8 | 470.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 444 | 1 | 42.4 | 72811.4 | 6526 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:37 | Normal | 200.8 | 471.5 | 425.7 | 501 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 378 | 1 | 42.2 | 72811.4 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:42 | Normal | 199.9 | 476.7 | 329.9 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 245 | 1 | 42.1 | 72811.5 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:47 | Normal | 200 | 446.3 | 199.9 | 483.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 157 | 1 | 42.1 | 72811.5 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:52 | Normal | 199.6 | 424.5 | 199.7 | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 123 | 1 | 42 | 72811.5 | 6526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 16:57 | Normal | 199.1 | 323.4 | 199.8 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 57 | 1 | 41.9 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:02 | Normal | 203.2 | 259.1 | 198.6 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 41.8 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:07 | Normal | 202.2 | 215.4 | 160.3 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 41.7 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:12 | Normal | 178.9 | 176.5 | 230.2 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:17 | Normal | 205.3 | 187.4 | 216.5 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.5 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:22 | Normal | 203.9 | 201 | 193.6 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-28 17:27 | Normal | 200.7 | 199.9 | 197 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0