## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-29 05:58 | Wait | 509.7 | 509.7 | 506.6 | 504.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.3 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 9 | 206
2026-05-29 06:01 | Wait | 533.9 | 534.1 | 533.3 | 533.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.3 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 9 | 206
2026-05-29 06:02 | Normal | 519 | 530.7 | 530.2 | 530 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231 | 232 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12 | 1 | 18.4 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.035 | 1.733 | 265 | 228
2026-05-29 06:02 | Wait | 494.8 | 495 | 494.3 | 494.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.5 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 06:02 | Wait | 501.1 | 501.3 | 500.7 | 501.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 06:03 | Normal | 522 | 525.9 | 482.7 | 514.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232.4 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2 | 1 | 18.6 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.04 | 1.797 | 265 | 228
2026-05-29 06:04 | Normal | 541 | 512 | 481.6 | 509.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 34 | 1 | 18.7 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.089 | 1.776 | 265 | 228
2026-05-29 06:05 | Normal | 533.8 | 508.8 | 526.6 | 534.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230.4 | 232 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 38 | 1 | 18.8 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.068 | 1.744 | 265 | 228
2026-05-29 06:06 | Normal | 522.9 | 525.6 | 523.7 | 547.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.6 | 232 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 80 | 1 | 19 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.079 | 1.786 | 265 | 228
2026-05-29 06:07 | Normal | 522.3 | 522.8 | 519.2 | 508.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 231 | 231.4 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 126 | 1 | 19.1 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.221 | 1.745 | 265 | 228
2026-05-29 06:08 | Normal | 526.2 | 517.8 | 529.7 | 477.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 152 | 1 | 19.2 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.198 | 1.683 | 265 | 228
2026-05-29 06:09 | Normal | 513.8 | 542.9 | 489.6 | 522.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 118 | 1 | 19.4 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.174 | 1.747 | 265 | 228
2026-05-29 06:10 | Normal | 510.1 | 511.9 | 492.8 | 534.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 231.2 | 232 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 153 | 1 | 19.5 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.326 | 1.73 | 265 | 228
2026-05-29 06:11 | Normal | 527.7 | 511.5 | 546.7 | 536.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 140 | 1 | 19.7 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.295 | 1.736 | 265 | 228
2026-05-29 06:12 | Normal | 539.7 | 551.8 | 516.6 | 478.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 297 | 1 | 19.8 | 49972.1 | 2654 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0.414 | 1.729 | 265 | 228
2026-05-29 06:13 | Normal | 522.9 | 516.8 | 503.6 | 524.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231 | 232.2 | 231 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 414 | 1 | 19.9 | 49972.1 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.604 | 1.748 | 265 | 228
2026-05-29 06:14 | Normal | 508.6 | 530.7 | 533.9 | 537.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 462 | 1 | 20 | 49972.1 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.653 | 1.686 | 265 | 228
2026-05-29 06:15 | Normal | 551.5 | 502.8 | 540.7 | 527 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 231 | 232 | 231.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 588 | 1 | 20.1 | 49972.1 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.711 | 1.733 | 265 | 228
2026-05-29 06:16 | Normal | 516.7 | 531.6 | 548.6 | 550.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 232 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 693 | 1 | 20.1 | 49972.1 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.795 | 1.778 | 265 | 228
2026-05-29 06:17 | Normal | 533.9 | 545.8 | 544.7 | 531.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 756 | 1 | 20.2 | 49972.2 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.833 | 1.746 | 265 | 228
2026-05-29 06:18 | Normal | 546 | 507.9 | 503.7 | 544.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 232.2 | 232.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 915 | 1 | 20.2 | 49972.2 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.856 | 1.666 | 265 | 228
2026-05-29 06:19 | Normal | 544.1 | 546.8 | 531.7 | 517.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231 | 232.4 | 231.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1024 | 1 | 20.2 | 49972.2 | 2654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.865 | 1.663 | 265 | 228
2026-05-29 06:20 | Normal | 509.1 | 494.7 | 517 | 552 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1144 | 1 | 20.3 | 49972.2 | 2654 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.884 | 1.748 | 265 | 228
2026-05-29 06:21 | Normal | 529.2 | 533.1 | 548.8 | 503.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 233 | 231.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1188 | 1 | 20.3 | 49972.2 | 2654 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.902 | 1.708 | 265 | 228
2026-05-29 06:22 | Normal | 507 | 528 | 518.5 | 565.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1302 | 1 | 20.4 | 49972.3 | 2654 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.911 | 1.652 | 265 | 228
2026-05-29 06:23 | Normal | 541.2 | 541.8 | 528.7 | 553.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 1398 | 1 | 20.4 | 49972.3 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0.925 | 1.676 | 265 | 228
2026-05-29 06:24 | Normal | 539.7 | 543 | 529.9 | 536.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231 | 232.4 | 231.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1459 | 1 | 20.4 | 49972.3 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.931 | 1.71 | 265 | 228
2026-05-29 06:25 | Normal | 530 | 539.8 | 544.7 | 532.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1524 | 1 | 20.5 | 49972.3 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.928 | 1.695 | 265 | 228
2026-05-29 06:26 | Normal | 531.9 | 532.7 | 546.5 | 547.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231 | 232.4 | 232 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1563 | 1 | 20.5 | 49972.3 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.928 | 1.714 | 265 | 228
2026-05-29 06:27 | Normal | 548 | 543.8 | 550.9 | 541.7 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 231.4 | 232.4 | 232.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1573 | 1 | 20.5 | 49972.4 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.935 | 1.721 | 265 | 228
2026-05-29 06:28 | Normal | 523.8 | 537.7 | 535.5 | 512.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 231.4 | 232.4 | 231.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 1570 | 1 | 20.6 | 49972.4 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.927 | 1.693 | 265 | 228
2026-05-29 06:29 | Normal | 551.5 | 537.6 | 563.6 | 534.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231.4 | 232.4 | 232.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1538 | 1 | 20.7 | 49972.4 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.93 | 1.701 | 265 | 228
2026-05-29 06:30 | Normal | 528 | 551.8 | 544.5 | 545.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1556 | 1 | 20.7 | 49972.5 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.931 | 1.71 | 265 | 228
2026-05-29 06:31 | Normal | 538.3 | 543.4 | 549.6 | 548.4 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 231 | 232.4 | 231.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1558 | 1 | 20.7 | 49972.5 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.928 | 1.69 | 265 | 228
2026-05-29 06:32 | Normal | 544.1 | 530 | 561.8 | 540.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1606 | 1 | 20.8 | 49972.5 | 2654 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.921 | 1.67 | 265 | 228
2026-05-29 06:33 | Normal | 567.7 | 538.7 | 546 | 556.6 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 231 | 232.4 | 232 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1609 | 1 | 20.7 | 49972.5 | 2654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.921 | 1.808 | 265 | 228
2026-05-29 06:34 | Normal | 566.8 | 549.7 | 547.6 | 568.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 231.4 | 232.2 | 231.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1623 | 1 | 20.8 | 49972.6 | 2654 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.93 | 1.701 | 265 | 228
2026-05-29 06:35 | Normal | 551.2 | 544.9 | 528.6 | 545.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.2 | 232.6 | 232.4 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1680 | 1 | 20.8 | 49972.6 | 2654 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0.926 | 1.579 | 265 | 228
2026-05-29 06:36 | Normal | 556.8 | 551.7 | 530.8 | 547.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1751 | 1 | 20.9 | 49972.6 | 2654 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.933 | 1.71 | 265 | 228
2026-05-29 06:37 | Normal | 551 | 542.9 | 536.8 | 538.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1841 | 1 | 20.9 | 49972.6 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.933 | 1.705 | 265 | 228
2026-05-29 06:38 | Normal | 574.2 | 540.5 | 542.5 | 551.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1895 | 1 | 21 | 49972.7 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.936 | 1.693 | 265 | 228
2026-05-29 06:39 | Normal | 563.4 | 558.3 | 564 | 561.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 231.4 | 233 | 231.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1918 | 1 | 21 | 49972.7 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.936 | 1.698 | 265 | 228
2026-05-29 06:40 | Normal | 564.9 | 550.8 | 546.7 | 546.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 231.4 | 233 | 232.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1971 | 1 | 21 | 49972.7 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.938 | 1.706 | 265 | 228
2026-05-29 06:41 | Normal | 563 | 541.9 | 565.8 | 536.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2017 | 1 | 21 | 49972.8 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.94 | 1.691 | 265 | 228
2026-05-29 06:42 | Normal | 579.2 | 546.9 | 538.7 | 544.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.8 | 233 | 232.4 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2137 | 1 | 21.1 | 49972.8 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.941 | 1.672 | 265 | 228
2026-05-29 06:43 | Normal | 574 | 557.9 | 541.5 | 571.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 233 | 232 | 6.1 | 6 | 6.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2167 | 1 | 21.1 | 49972.8 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.942 | 1.69 | 265 | 228
2026-05-29 06:44 | Normal | 574.1 | 550.7 | 556.7 | 550.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 232 | 233.2 | 232.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2261 | 1 | 21.1 | 49972.9 | 2655 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.942 | 1.682 | 265 | 228
2026-05-29 06:45 | Normal | 541.1 | 543.2 | 553.9 | 557.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 232 | 232.8 | 232.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2369 | 1 | 21.2 | 49972.9 | 2655 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.937 | 1.697 | 265 | 228
2026-05-29 06:46 | Normal | 580.3 | 556.8 | 554.3 | 561.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2502 | 1 | 21.2 | 49973 | 2655 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.937 | 1.662 | 265 | 228
2026-05-29 06:47 | Normal | 564.9 | 558.7 | 545.6 | 553.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 232 | 232.8 | 232 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2648 | 1 | 21.2 | 49973 | 2655 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.945 | 1.683 | 265 | 228
2026-05-29 06:48 | Normal | 587.9 | 536 | 565.9 | 560.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 232.2 | 233 | 232.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2798 | 1 | 21.3 | 49973.1 | 2655 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.945 | 1.7 | 265 | 228
2026-05-29 06:49 | Normal | 575.1 | 549 | 553.4 | 552.9 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2981 | 1 | 21.4 | 49973.1 | 2655 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0.944 | 1.558 | 265 | 228
2026-05-29 06:50 | Normal | 579.3 | 562.9 | 536.3 | 554 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 232 | 232.8 | 232.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3169 | 1 | 21.3 | 49973.2 | 2655 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0.941 | 1.666 | 265 | 228
2026-05-29 06:51 | Normal | 579.2 | 550.8 | 566.5 | 565 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2 | 232 | 233.2 | 233 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60.01 | 3288 | 1 | 21.4 | 49973.2 | 2655 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0.944 | 1.69 | 265 | 228
2026-05-29 06:56 | Normal | 596.9 | 561 | 584.2 | 562.9 | 2 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 232.6 | 233.4 | 232.6 | 10.9 | 10.9 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3896 | 1 | 21.6 | 49973.5 | 2655 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:01 | Normal | 582.8 | 569.7 | 555.7 | 553.2 | 2.4 | 3 | 1.9 | 2.5 | 232.8 | 233.4 | 233 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4389 | 1 | 21.8 | 49973.9 | 2655 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:06 | Normal | 580 | 565.2 | 556.5 | 563.3 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 232.6 | 234 | 233 | 14 | 13.8 | 14.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4880 | 1 | 22 | 49974.2 | 2655 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:11 | Normal | 579 | 556.9 | 571.2 | 561.9 | 3 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 233 | 233.8 | 233.4 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5579 | 1 | 22.1 | 49974.7 | 2655 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:16 | Normal | 554.3 | 566.7 | 561.2 | 562.2 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 233.2 | 233.6 | 233 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60 | 59.99 | 6370 | 1 | 22.4 | 49975.3 | 2655 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:21 | Normal | 564.9 | 569.8 | 579.2 | 561.8 | 3.8 | 4.6 | 3 | 3.8 | 233.2 | 233.6 | 234 | 20 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7821 | 1 | 22.7 | 49976 | 2655 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:26 | Normal | 554.1 | 554 | 576 | 556.6 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 232.4 | 233.6 | 233.4 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6084 | 1 | 22.9 | 49976.5 | 2655 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:31 | Normal | 560 | 559.7 | 560.5 | 553.3 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 15.9 | 16 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5675 | 1 | 23 | 49977 | 2655 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:36 | Normal | 542.9 | 573.7 | 555.5 | 573.2 | 4.5 | 5.6 | 3 | 4 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8379 | 1 | 23 | 49977.5 | 2655 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:41 | Normal | 539.1 | 570.9 | 467.9 | 571.7 | 6.3 | 6.7 | 4.5 | 4.9 | 232.6 | 233 | 232.8 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 10813 | 1 | 23.1 | 49978.3 | 2656 | 1.6 | 2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:46 | Normal | 538.2 | 564 | 478.5 | 574.3 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 5.5 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12266 | 1 | 23.8 | 49979.3 | 2656 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:51 | Normal | 535 | 564.8 | 543.5 | 570.1 | 8.2 | 8.6 | 5.9 | 6.7 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 14659 | 1 | 24.3 | 49980.4 | 2656 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 07:56 | Normal | 539.8 | 558.6 | 517.5 | 576.1 | 10.1 | 10.3 | 7.9 | 8.1 | 234.2 | 234.4 | 235.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18325 | 1 | 25 | 49981.8 | 2656 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:01 | Normal | 558 | 552.1 | 552.6 | 564.4 | 10.3 | 10.7 | 8.2 | 8.7 | 233.8 | 233.4 | 234.2 | 49.6 | 49.9 | 49.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19593 | 1 | 25.6 | 49983.3 | 2656 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:06 | Normal | 559.1 | 553 | 542.7 | 570.3 | 7.2 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 233 | 233.8 | 233.4 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13398 | 1 | 25.8 | 49984.4 | 2656 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:11 | Normal | 554.4 | 554 | 542.1 | 555.9 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 232.2 | 232.8 | 233 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9186 | 1 | 25.8 | 49985.3 | 2656 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:16 | Normal | 555.9 | 548.7 | 540.7 | 564.5 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8069 | 1 | 25.7 | 49986 | 2656 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:21 | Normal | 578.1 | 568 | 558.5 | 574.2 | 10.5 | 10.8 | 8.4 | 8.7 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 19458 | 1 | 25.7 | 49986.8 | 2656 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:26 | Normal | 568 | 564.6 | 547.2 | 568 | 10.8 | 11 | 8.7 | 9.1 | 233.8 | 233.2 | 234 | 51.9 | 51.8 | 51.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 20529 | 1 | 26.6 | 49988.5 | 2656 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:31 | Normal | 566.3 | 561.7 | 548.2 | 563.8 | 10.7 | 10.8 | 8.6 | 9 | 234.6 | 234 | 234.8 | 51 | 50.9 | 50.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 20162 | 1 | 27.9 | 49990.2 | 2656 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:36 | Normal | 562.1 | 555.7 | 567.9 | 572.5 | 10.8 | 10.9 | 8.5 | 9 | 234.6 | 234.2 | 236.2 | 51.3 | 51 | 50.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20332 | 1 | 29.1 | 49991.9 | 2656 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:41 | Normal | 561 | 560.9 | 555.1 | 566.8 | 11.3 | 11.5 | 9.2 | 9.6 | 234.6 | 235.2 | 235.4 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 21366 | 1 | 30.1 | 49993.7 | 2657 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:46 | Normal | 560.1 | 558.7 | 556.7 | 563.4 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 9.8 | 235.2 | 234.2 | 235 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 21789 | 1 | 31.1 | 49995.5 | 2657 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:51 | Normal | 560.8 | 555 | 556.7 | 561.3 | 11.7 | 11.7 | 9.7 | 10.1 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 55.9 | 55.7 | 55.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22166 | 1 | 31.8 | 49997.3 | 2657 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 08:56 | Normal | 563.3 | 557.1 | 561.4 | 559.9 | 11.8 | 12.1 | 10 | 10.3 | 235.2 | 234 | 235.2 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 22836 | 1 | 32.2 | 49999.2 | 2657 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:01 | Normal | 563.8 | 562.8 | 559.7 | 570.5 | 12.1 | 12.1 | 10.3 | 10.5 | 236 | 235 | 236 | 58.6 | 58.4 | 58.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 23406 | 1 | 32.6 | 50001.1 | 2657 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:06 | Normal | 554.1 | 546.9 | 555.8 | 555.5 | 12.5 | 12.7 | 10.7 | 11.1 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23931 | 1 | 32.8 | 50003.1 | 2657 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:11 | Normal | 559.2 | 550 | 550.2 | 555.6 | 12.5 | 12.8 | 11.1 | 11.3 | 235 | 234.4 | 235.8 | 61.3 | 61 | 60.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 24263 | 1 | 32.9 | 50005.1 | 2657 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:16 | Normal | 548.5 | 540.1 | 551 | 552.9 | 13.3 | 13.5 | 11.6 | 12 | 235.6 | 234.4 | 236.6 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25390 | 1 | 33.1 | 50007.2 | 2657 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:21 | Normal | 543.9 | 552.8 | 551.1 | 557.9 | 13.2 | 13.1 | 11.5 | 12 | 235.4 | 235.2 | 236.4 | 63.1 | 62.8 | 62.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 25328 | 1 | 33.4 | 50009.3 | 2657 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:26 | Normal | 549.5 | 535.6 | 543.3 | 557.7 | 12.8 | 13.1 | 11.5 | 11.7 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 62 | 61.5 | 61.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 24742 | 1 | 33.6 | 50011.4 | 2657 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:31 | Normal | 545.2 | 548.9 | 546 | 552.6 | 14.1 | 14.2 | 12.9 | 13 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 68.5 | 68.1 | 68 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27152 | 1 | 33.8 | 50013.5 | 2657 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:36 | Normal | 550.2 | 548.1 | 541 | 551.6 | 15.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 236.6 | 235.4 | 236 | 73.9 | 73.7 | 73.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 29655 | 1 | 34.3 | 50015.9 | 2657 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:41 | Normal | 553.9 | 540.9 | 537.7 | 546.3 | 14.6 | 15.1 | 13.5 | 14 | 236.2 | 235 | 235.8 | 71.5 | 71.2 | 71 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28724 | 1 | 34.8 | 50018.2 | 2658 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:46 | Normal | 545.1 | 539 | 548.8 | 551.6 | 15.7 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 235.8 | 235.8 | 236 | 75.3 | 74.9 | 74.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 29994 | 1 | 35.2 | 50020.7 | 2658 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:51 | Normal | 555 | 542.7 | 548.8 | 551.3 | 14 | 15.4 | 12.8 | 14.3 | 236 | 234.8 | 236 | 71.2 | 70.9 | 70.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28040 | 1 | 35.8 | 50023.2 | 2658 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 09:56 | Normal | 542.8 | 538.6 | 540.4 | 553 | 15.2 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 236.8 | 235.4 | 236.8 | 73.9 | 73.7 | 73.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 29711 | 1 | 36 | 50025.7 | 2658 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:01 | Normal | 547.2 | 543.2 | 535.7 | 549.1 | 15.3 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | 237 | 235 | 237 | 75 | 74.6 | 74.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30131 | 1 | 36.3 | 50028.2 | 2658 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:06 | Normal | 546.9 | 535.8 | 545.6 | 549.1 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 14.8 | 236.6 | 235 | 235.8 | 75.6 | 74.9 | 74.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30255 | 1 | 36.8 | 50030.7 | 2658 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:11 | Normal | 542.3 | 543.2 | 543.9 | 549.6 | 15.8 | 15.9 | 14.8 | 15.1 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 77.2 | 76.7 | 76.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 30859 | 1 | 37.2 | 50033.2 | 2658 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:16 | Normal | 543 | 538.8 | 536 | 548.5 | 15.8 | 16 | 15 | 15.3 | 236 | 234.4 | 236.4 | 77.5 | 76.9 | 76.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31003 | 1 | 37.5 | 50035.8 | 2658 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:21 | Normal | 539.3 | 539 | 534.7 | 546.2 | 16 | 16 | 15.3 | 15.4 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 77.7 | 77.3 | 77.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 31220 | 1 | 38 | 50038.4 | 2658 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:26 | Normal | 529.3 | 526.5 | 528.6 | 534.7 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | 15.7 | 236 | 234.2 | 236 | 78.1 | 77.7 | 77.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 31318 | 1 | 38.4 | 50041 | 2658 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:31 | Normal | 537.1 | 536.8 | 534.8 | 538.4 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 16.1 | 236.6 | 234.4 | 236.6 | 79.2 | 78.7 | 78.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 31756 | 1 | 38.9 | 50043.6 | 2658 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:36 | Normal | 537.8 | 533.7 | 527.8 | 536.7 | 16.3 | 16.5 | 16 | 16.2 | 236.6 | 234.6 | 236 | 79.9 | 79.5 | 79.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 32125 | 1 | 39 | 50046.3 | 2658 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:41 | Normal | 540.4 | 535.2 | 530.2 | 535 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 236 | 234 | 236.2 | 81 | 80.6 | 80.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32497 | 1 | 39.2 | 50049 | 2659 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:46 | Normal | 542.9 | 533.8 | 534.5 | 533.2 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 235 | 234.2 | 235.2 | 82.2 | 81.8 | 81.5 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 32897 | 1 | 39.6 | 50051.7 | 2659 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:51 | Normal | 541.4 | 532.4 | 541.8 | 534.6 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 16.7 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 81.8 | 81.4 | 81.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 32842 | 1 | 39.9 | 50054.5 | 2659 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 10:56 | Normal | 535.7 | 533.6 | 535 | 535.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 236.8 | 234.6 | 236 | 82.2 | 81.8 | 81.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32928 | 1 | 40.1 | 50057.2 | 2659 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:01 | Normal | 535.5 | 525.4 | 537.1 | 533.1 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 235.8 | 235.2 | 236 | 82.5 | 82.2 | 81.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 33103 | 1 | 40.4 | 50059.9 | 2659 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:06 | Normal | 531.1 | 531.8 | 526.4 | 527 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 237 | 234.4 | 236.2 | 82.6 | 82.2 | 81.7 | 60 | 60 | 59.99 | 33178 | 1 | 40.7 | 50062.7 | 2659 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:11 | Normal | 528.9 | 522.7 | 518.8 | 533.5 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | 237.8 | 234.6 | 236.6 | 83.1 | 82.6 | 82.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33393 | 1 | 41 | 50065.5 | 2659 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:16 | Normal | 536 | 523.9 | 526.8 | 525.5 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.5 | 237 | 235.4 | 236.8 | 83.1 | 82.6 | 82.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33467 | 1 | 41.1 | 50068.3 | 2659 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:21 | Normal | 527.1 | 524.8 | 530.3 | 525.1 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.6 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 83.2 | 82.7 | 82.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33449 | 1 | 41.3 | 50071.1 | 2659 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:26 | Normal | 523.8 | 530.6 | 526.3 | 527 | 17 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 238 | 234.6 | 236.6 | 83 | 82.5 | 82 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 33383 | 1 | 41.5 | 50073.8 | 2659 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:31 | Normal | 520.8 | 526.5 | 518.9 | 529.5 | 16.9 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 237 | 235.2 | 236.2 | 82.8 | 82.3 | 82.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 33313 | 1 | 41.8 | 50076.6 | 2659 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:36 | Normal | 526 | 526.9 | 527.7 | 529.1 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 237 | 235.2 | 236.6 | 83.2 | 82.6 | 82.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33395 | 1 | 41.8 | 50079.4 | 2659 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:41 | Normal | 526.9 | 525.6 | 521.5 | 528.2 | 16.7 | 17 | 17.5 | 17.7 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 83.9 | 83.4 | 83.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33746 | 1 | 41.9 | 50082.2 | 2660 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:46 | Normal | 529.8 | 524.7 | 530.4 | 524.1 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 83.8 | 83.2 | 82.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33710 | 1 | 42 | 50085 | 2660 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:51 | Normal | 534.1 | 522.8 | 530.3 | 527.8 | 16.6 | 17 | 17.6 | 17.8 | 237.6 | 235.6 | 237.4 | 83.7 | 83.5 | 83 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 33749 | 1 | 42.1 | 50087.8 | 2660 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 11:56 | Normal | 531.8 | 524.6 | 529.6 | 526.3 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 17.7 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 83.4 | 82.9 | 82.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33595 | 1 | 42.2 | 50090.6 | 2660 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:01 | Normal | 538.1 | 537.4 | 525.5 | 532 | 16.5 | 16.3 | 17.6 | 17.6 | 237.8 | 235 | 236 | 83.3 | 83 | 82.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33555 | 1 | 42.3 | 50093.4 | 2660 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:06 | Normal | 539.1 | 533 | 532.6 | 531.2 | 16.3 | 16.5 | 17.3 | 17.6 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 83.1 | 82.4 | 82.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 33375 | 1 | 42.3 | 50096.2 | 2660 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:11 | Normal | 531.9 | 525.7 | 524.1 | 526.9 | 16.2 | 16.3 | 17.5 | 17.6 | 237 | 235.6 | 236.6 | 82.7 | 82.2 | 81.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33170 | 1 | 42.4 | 50099 | 2660 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:16 | Normal | 535.7 | 530.6 | 528.8 | 535.3 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 237.4 | 235.2 | 237.4 | 82 | 81.8 | 81.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33071 | 1 | 42.5 | 50101.7 | 2660 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:21 | Normal | 535.8 | 526.7 | 528.2 | 515.8 | 16 | 16.1 | 17.2 | 17.8 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 81.6 | 81.1 | 80.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 32790 | 1 | 42.4 | 50104.5 | 2660 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:26 | Normal | 527.3 | 528.9 | 528.4 | 524.6 | 16 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 237.2 | 235.4 | 237 | 81.5 | 80.8 | 80.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32670 | 1 | 42.5 | 50107.2 | 2660 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:31 | Normal | 530.6 | 522.5 | 521 | 525.9 | 15.7 | 16 | 17.3 | 17.5 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 81.1 | 80.7 | 80.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 32513 | 1 | 42.6 | 50109.9 | 2660 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:36 | Normal | 534 | 531.7 | 523.3 | 525.9 | 15.5 | 15.7 | 17.3 | 17.5 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 80.6 | 80.2 | 79.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32353 | 1 | 42.6 | 50112.6 | 2660 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:41 | Normal | 537.1 | 530.9 | 528.3 | 526 | 15.1 | 15.5 | 16.9 | 17.3 | 237 | 235 | 235.8 | 79.8 | 79.4 | 79.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32038 | 1 | 42.5 | 50115.3 | 2661 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:46 | Normal | 534.7 | 532.6 | 527.6 | 528.2 | 15.1 | 15.3 | 17 | 17.2 | 237 | 235.2 | 236.2 | 79.2 | 78.9 | 78.5 | 60.01 | 60 | 60 | 31791 | 1 | 42.5 | 50118 | 2661 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:51 | Normal | 534.2 | 527.9 | 520.6 | 527.3 | 15 | 15.1 | 17 | 17.3 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 78.4 | 78.2 | 77.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 31445 | 1 | 42.4 | 50120.6 | 2661 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 12:56 | Normal | 539.3 | 533.1 | 528.8 | 536.4 | 14.7 | 15 | 16.6 | 16.8 | 236 | 235 | 235.8 | 77.5 | 77.2 | 77 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31088 | 1 | 42.1 | 50123.2 | 2661 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:01 | Normal | 533.7 | 526 | 532.2 | 532.2 | 14.6 | 14.8 | 16.3 | 16.6 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 76.6 | 76.4 | 75.9 | 59.99 | 60 | 60 | 30711 | 1 | 42.1 | 50125.8 | 2661 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:06 | Normal | 528.2 | 527 | 526 | 527.5 | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 16.7 | 235.2 | 234 | 235.2 | 75.8 | 75.5 | 75.4 | 60 | 60 | 60 | 30263 | 1 | 42 | 50128.3 | 2661 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:11 | Normal | 534.9 | 526.8 | 523.8 | 521.5 | 14 | 14.3 | 16.3 | 16.6 | 235 | 234.2 | 235 | 75.1 | 74.7 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29970 | 1 | 41.9 | 50130.8 | 2661 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:16 | Normal | 534.8 | 533.8 | 525.2 | 530 | 13.9 | 13.9 | 16 | 16.4 | 234.6 | 233.8 | 235 | 74.3 | 74 | 74 | 60 | 60 | 60 | 29705 | 1 | 41.8 | 50133.3 | 2661 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:21 | Normal | 530.7 | 529.7 | 528.5 | 535.1 | 14 | 14.1 | 16.5 | 16.6 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 75.7 | 75.3 | 75.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30119 | 1 | 41.7 | 50135.8 | 2661 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:26 | Normal | 530.1 | 534.7 | 523.9 | 524.6 | 11.8 | 11.8 | 13.9 | 14.3 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 63.6 | 63.3 | 63.2 | 60 | 59.99 | 60 | 25725 | 1 | 41.5 | 50138.2 | 2661 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:31 | Normal | 537.9 | 521.9 | 536.7 | 529.4 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 231 | 231.6 | 231.6 | 35 | 34.9 | 35.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14892 | 1 | 40.2 | 50139.7 | 2661 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:36 | Normal | 536.9 | 528.7 | 527.1 | 529.9 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60 | 60 | 59.99 | 12242 | 1 | 38.9 | 50140.9 | 2661 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:41 | Normal | 532.1 | 522 | 539.8 | 546.5 | 10.5 | 10.3 | 12.2 | 12 | 232 | 231.4 | 232.4 | 55.8 | 55.3 | 55.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21726 | 1 | 38.2 | 50142.5 | 2662 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:46 | Normal | 547 | 542.8 | 545.4 | 546.9 | 10.9 | 11.1 | 13 | 13.1 | 233 | 231.8 | 232.6 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24146 | 1 | 37.8 | 50144.1 | 2662 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:51 | Normal | 561.1 | 552.6 | 555.1 | 552.4 | 10.6 | 11.2 | 12.6 | 13.5 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 61.9 | 61.6 | 61.5 | 59.99 | 60 | 60 | 23022 | 1 | 37.5 | 50145.8 | 2662 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 13:56 | Normal | 552.1 | 537.9 | 542.7 | 538.2 | 12.8 | 13.3 | 15.6 | 16.1 | 232.8 | 231.6 | 233.2 | 72.8 | 72.3 | 72.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 28887 | 1 | 38.1 | 50148.2 | 2662 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 5 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:01 | Normal | 545 | 540.8 | 535.4 | 537.1 | 11.9 | 12.1 | 14.6 | 15 | 234 | 233.4 | 234.4 | 66.8 | 66.5 | 66.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26364 | 1 | 38.6 | 50150.5 | 2662 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:06 | Normal | 542.9 | 535.9 | 536.1 | 539.6 | 11.1 | 11.3 | 13.8 | 14.1 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 62.6 | 62.3 | 62.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 24665 | 1 | 38.8 | 50152.6 | 2662 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:11 | Normal | 534.9 | 532.7 | 536.5 | 541.3 | 10.5 | 10.6 | 13 | 13.1 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23200 | 1 | 38.7 | 50154.6 | 2662 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:16 | Normal | 539.8 | 538.7 | 534.8 | 530.6 | 10.1 | 10.2 | 12.9 | 13.2 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 57.6 | 57.3 | 57.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22642 | 1 | 38.6 | 50156.5 | 2662 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:21 | Normal | 549.4 | 538.2 | 544.1 | 538.1 | 9.4 | 9.6 | 12.1 | 12.4 | 231.8 | 232 | 232 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21773 | 1 | 38.4 | 50158.4 | 2662 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:26 | Normal | 545.9 | 535.7 | 537.5 | 535 | 9.1 | 9.5 | 12.1 | 12.4 | 232 | 232.6 | 233.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 20950 | 1 | 38.2 | 50160.1 | 2662 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:31 | Normal | 546.2 | 537.8 | 543.7 | 535.5 | 9 | 9.5 | 12.1 | 12.7 | 232.4 | 233 | 232.8 | 54.1 | 53.9 | 53.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 20443 | 1 | 37.8 | 50161.8 | 2662 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:36 | Normal | 540.5 | 545.3 | 533.6 | 536.3 | 9.3 | 10.5 | 13.3 | 13.9 | 233 | 231.8 | 234 | 58.3 | 57.9 | 58.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22869 | 1 | 37.7 | 50163.7 | 2662 | 3 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:41 | Normal | 514.7 | 539.5 | 531.4 | 531.1 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | 14 | 232.6 | 233 | 233 | 58.1 | 57.8 | 57.8 | 60.01 | 60 | 60 | 24362 | 1 | 37.8 | 50165.7 | 2663 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:46 | Normal | 532.4 | 523.1 | 525.8 | 526.6 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 230 | 231.4 | 230.2 | 33 | 32.8 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13020 | 1 | 37.2 | 50166.8 | 2663 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:51 | Normal | 553.7 | 531.8 | 533.6 | 528.3 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 231.8 | 232.6 | 232.8 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12852 | 1 | 36.5 | 50167.9 | 2663 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 14:56 | Normal | 525.1 | 548.9 | 541.4 | 549 | 9.1 | 10.5 | 13 | 13.4 | 232.8 | 234.4 | 233.2 | 57.3 | 57 | 57.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21888 | 1 | 36.4 | 50169.5 | 2663 | 3 | 2.1 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:01 | Normal | 516.9 | 535 | 537.1 | 540.3 | 9.5 | 10.7 | 13.6 | 14 | 233 | 233.8 | 233 | 58.8 | 58.6 | 58.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23223 | 1 | 36.6 | 50171.3 | 2663 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:06 | Normal | 556.7 | 542.9 | 530.4 | 530.9 | 5.8 | 7.2 | 9 | 9.5 | 231 | 232.2 | 232.4 | 40 | 39.7 | 40.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12436 | 1 | 36.9 | 50172.9 | 2663 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:11 | Normal | 518 | 535.9 | 534.7 | 536.4 | 7 | 8.3 | 11 | 11.3 | 232.4 | 232.8 | 232.4 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 18436 | 1 | 36.6 | 50174.4 | 2663 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:16 | Normal | 507.8 | 537.8 | 534.6 | 533.3 | 6.1 | 7.1 | 9.8 | 10.3 | 231.4 | 233 | 233 | 41.1 | 40.9 | 41 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 15887 | 1 | 36.2 | 50175.5 | 2663 | 2 | 1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:21 | Normal | 509.2 | 528.6 | 539.6 | 538.3 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 9 | 232.4 | 232 | 232 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13865 | 1 | 35.9 | 50176.7 | 2663 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:26 | Normal | 509.2 | 530.9 | 534.4 | 539.2 | 4.1 | 5.1 | 7.8 | 8 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 31 | 31.1 | 31.2 | 60 | 60 | 60 | 11981 | 1 | 35.4 | 50177.8 | 2663 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:31 | Normal | 513.2 | 544.2 | 545.8 | 542.3 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.2 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 60 | 60.02 | 60 | 10706 | 1 | 35 | 50178.8 | 2663 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:36 | Normal | 514.9 | 539.3 | 550.4 | 541.6 | 3 | 3.9 | 6.3 | 6.6 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 25 | 25.2 | 25.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9532 | 1 | 34.5 | 50179.3 | 2663 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:41 | Normal | 521.1 | 535.8 | 536.4 | 536.9 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5195 | 1 | 34.1 | 50180.1 | 2664 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:46 | Normal | 523.3 | 527 | 496.1 | 509.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230 | 228.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1876 | 1 | 33.4 | 50180.3 | 2664 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:51 | Normal | 532.8 | 549.7 | 557.3 | 552.2 | 2 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 19 | 19 | 19.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6716 | 1 | 32.9 | 50180.7 | 2664 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 15:56 | Normal | 512.5 | 515 | 502.9 | 511.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 228 | 230.6 | 228.4 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2009 | 1 | 32.4 | 50181 | 2664 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:01 | Normal | 528.7 | 550.7 | 525.2 | 551.9 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4.6 | 228.8 | 230 | 229 | 15 | 15.2 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5326 | 1 | 31.8 | 50181.2 | 2664 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:06 | Normal | 525 | 540.7 | 521.2 | 553 | 1.6 | 2 | 2.8 | 4.1 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 12.7 | 12.9 | 13 | 60 | 59.99 | 60 | 4508 | 1 | 31.4 | 50181.6 | 2664 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:11 | Normal | 510.6 | 536.6 | 526.8 | 546.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 228.4 | 229.4 | 229 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3393 | 1 | 31.1 | 50182 | 2664 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:16 | Normal | 539 | 548.1 | 547.6 | 542.8 | 1 | 1.4 | 1 | 2.9 | 229 | 229.6 | 229 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2631 | 1 | 30.8 | 50182.2 | 2664 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:21 | Normal | 530.9 | 525.7 | 553.5 | 538.4 | 1 | 1.3 | 1 | 2.7 | 230 | 230.4 | 229.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2424 | 1 | 30.4 | 50182.4 | 2664 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:26 | Normal | 529.1 | 513.6 | 546.6 | 534.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 230.6 | 230.4 | 230.4 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2145 | 1 | 30.1 | 50182.6 | 2664 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:31 | Normal | 523.6 | 537.8 | 532.3 | 526 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1578 | 1 | 29.7 | 50182.8 | 2664 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:36 | Normal | 516.1 | 517 | 536.7 | 521.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 960 | 1 | 29.3 | 50182.9 | 2664 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:41 | Normal | 520 | 508.4 | 486.8 | 530.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 845 | 1 | 29 | 50182.9 | 2665 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:46 | Normal | 501.1 | 512.9 | 519.6 | 510.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 572 | 1 | 28.6 | 50183 | 2665 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:51 | Normal | 495.3 | 551.9 | 532.5 | 522.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 326 | 1 | 28.2 | 50183 | 2665 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 16:56 | Normal | 521.1 | 504.1 | 526.7 | 509.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 231.6 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 92 | 1 | 28 | 50183 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:01 | Normal | 499.9 | 531.8 | 459.6 | 532 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 232.8 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22 | 1 | 27.7 | 50183 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:06 | Normal | 466.3 | 492.1 | 443.5 | 512.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 27.4 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:11 | Normal | 469.7 | 481.9 | 471.7 | 499.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 27 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:16 | Normal | 469.1 | 474.2 | 399.7 | 472.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 232 | 231.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 26.8 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:21 | Normal | 387.1 | 419.7 | 414.5 | 416 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 232.4 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 26.6 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:26 | Normal | 289 | 299.9 | 290.8 | 288.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24 | 1 | 26.3 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-29 17:31 | Normal | 164.5 | 189.3 | 160.3 | 170.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 232 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 17 | 1 | 26.1 | 50183.1 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0