## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-29 06:00 | Check | 442.9 | 453.6 | 443.3 | 442 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 30.4 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 629
2026-05-29 06:07 | Normal | 199.6 | 468.3 | 205.5 | 453.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 34 | 1 | 37.3 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.051 | 0.635 | 11 | 604
2026-05-29 06:08 | Normal | 200.5 | 452.2 | 227 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 36 | 1 | 38.1 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.062 | 0.641 | 11 | 604
2026-05-29 06:09 | Normal | 199.5 | 469.3 | 225.3 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.88 | 59.87 | 59.89 | 36 | 1 | 38.8 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.064 | 0.64 | 11 | 604
2026-05-29 06:10 | Normal | 199.7 | 469.1 | 244.6 | 465.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 45 | 1 | 39.4 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.084 | 0.641 | 11 | 604
2026-05-29 06:11 | Normal | 200.1 | 476.3 | 200.1 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 52 | 1 | 40 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.096 | 0.638 | 11 | 604
2026-05-29 06:12 | Normal | 199.9 | 461.4 | 211.8 | 500.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 52 | 1 | 38.1 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.107 | 0.638 | 11 | 604
2026-05-29 06:13 | Normal | 199.6 | 494.2 | 239 | 486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 124 | 1 | 36.7 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.218 | 0.643 | 11 | 604
2026-05-29 06:14 | Normal | 199.6 | 463.2 | 259.6 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 157 | 1 | 35.7 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.265 | 0.63 | 11 | 604
2026-05-29 06:18 | Normal | 224.8 | 518.6 | 429.1 | 476.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 223 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 494 | 1 | 40 | 72811.5 | 6527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:24 | Normal | 426.7 | 511.3 | 513.2 | 519.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 844 | 1 | 35.4 | 72811.6 | 6527 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:29 | Normal | 468.9 | 506.4 | 490.8 | 510.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 222 | 223.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 978 | 1 | 38.6 | 72811.7 | 6528 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:34 | Normal | 514.6 | 515.4 | 508.8 | 505.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.2 | 223.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1030 | 1 | 36.4 | 72811.8 | 6528 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:38 | Normal | 524.4 | 523.8 | 525.9 | 509.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1225 | 1 | 35.7 | 72811.9 | 6528 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:43 | Normal | 517.7 | 509.5 | 523.9 | 500.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222.6 | 223.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1390 | 1 | 35.7 | 72812 | 6528 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:49 | Normal | 522.3 | 507.6 | 473.5 | 512.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 222.4 | 223 | 223.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1848 | 1 | 35.9 | 72812.1 | 6528 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:54 | Normal | 538.9 | 503.4 | 493.2 | 511.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 2173 | 1 | 36.1 | 72812.3 | 6528 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 06:58 | Normal | 529.8 | 524.2 | 517.2 | 524.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2444 | 1 | 36.4 | 72812.5 | 6528 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:04 | Normal | 549.9 | 547.4 | 515.2 | 515.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 223 | 223 | 223.8 | 7 | 6.9 | 7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2617 | 1 | 36.7 | 72812.7 | 6528 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:08 | Normal | 484.6 | 515.3 | 508.8 | 520.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3513 | 1 | 36.9 | 72812.9 | 6528 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:14 | Normal | 488 | 529.4 | 533.7 | 528.7 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2 | 223.6 | 223.8 | 224 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4297 | 1 | 37.2 | 72813.2 | 6528 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:19 | Normal | 514.1 | 543 | 515.2 | 512.3 | 2 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4658 | 1 | 37.6 | 72813.6 | 6528 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:24 | Normal | 494.8 | 520.4 | 515 | 489.9 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3957 | 1 | 37.9 | 72814 | 6528 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:28 | Normal | 516.7 | 521.1 | 511.6 | 517.7 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.9 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3745 | 1 | 38.1 | 72814.3 | 6529 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:34 | Normal | 512.4 | 524.2 | 517 | 515.1 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.8 | 223 | 223 | 223.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3547 | 1 | 38.4 | 72814.6 | 6529 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:39 | Normal | 525.1 | 537.4 | 503.2 | 508.5 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 2.2 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4937 | 1 | 38.6 | 72815 | 6529 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:44 | Normal | 522.7 | 536.2 | 526.7 | 516.8 | 2.2 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 5631 | 1 | 38.9 | 72815.4 | 6529 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:49 | Normal | 537.5 | 528.3 | 521.1 | 522.3 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 3 | 223.8 | 224 | 223.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 6480 | 1 | 39.1 | 72815.9 | 6529 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:54 | Normal | 488 | 526.5 | 520.1 | 525.2 | 4.1 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 8217 | 1 | 39.4 | 72816.5 | 6529 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 07:59 | Normal | 469.6 | 519.4 | 502.8 | 506.7 | 5.5 | 6.3 | 3.9 | 4.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9765 | 1 | 37.6 | 72817.3 | 6529 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:04 | Normal | 464 | 521.4 | 519.2 | 509.3 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 223.6 | 224 | 224.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6733 | 1 | 37.5 | 72818 | 6529 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:09 | Normal | 510.7 | 529.2 | 512.5 | 515.6 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 223 | 223.6 | 224 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5606 | 1 | 37.8 | 72818.6 | 6529 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:13 | Normal | 514.2 | 523.1 | 511.4 | 517.5 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 223.2 | 223 | 223.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5139 | 1 | 37.8 | 72819 | 6529 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:19 | Normal | 517.8 | 505.4 | 518.8 | 514.9 | 2.1 | 3.1 | 2 | 2.4 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4628 | 1 | 37.9 | 72819.4 | 6529 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:24 | Normal | 463.9 | 529.5 | 510.8 | 517.9 | 7.5 | 8 | 4.2 | 5 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11787 | 1 | 38.4 | 72820.2 | 6529 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:29 | Normal | 443.9 | 533.2 | 503 | 518.1 | 7.7 | 7.6 | 4.2 | 5 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11591 | 1 | 40 | 72821.2 | 6530 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:34 | Normal | 456.6 | 522.2 | 499.3 | 509.4 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 5.1 | 224.6 | 225 | 225 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11568 | 1 | 42 | 72822.1 | 6530 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:39 | Normal | 444.5 | 519.3 | 483 | 518.1 | 7.8 | 7.9 | 4.5 | 5.2 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11890 | 1 | 42.7 | 72823.1 | 6530 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:44 | Normal | 445 | 506.5 | 445.2 | 518.3 | 8.1 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 225 | 225.4 | 225.8 | 33 | 33.2 | 33 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12493 | 1 | 43.1 | 72824.1 | 6530 | 3.9 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:49 | Normal | 438.8 | 510.4 | 446.5 | 511.2 | 8.1 | 8.2 | 5.8 | 5.7 | 225.2 | 225.8 | 225 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12630 | 1 | 43.1 | 72825.2 | 6530 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:54 | Normal | 439.6 | 514.2 | 481 | 509.1 | 8.2 | 8.4 | 5.8 | 6.1 | 225.8 | 225.4 | 226 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13103 | 1 | 44.2 | 72826.3 | 6530 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 08:59 | Normal | 479.5 | 515.4 | 484.6 | 508.7 | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 6.3 | 225 | 225.8 | 225.2 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13718 | 1 | 44.6 | 72827.4 | 6530 | 4 | 3.8 | 0 | 4 | 4.2 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:04 | Normal | 470.6 | 510.1 | 472.1 | 510.1 | 8.5 | 8.7 | 6.6 | 6.6 | 225.8 | 225.6 | 225.2 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14066 | 1 | 44.9 | 72828.5 | 6530 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:09 | Normal | 476.7 | 508.4 | 468.7 | 511.8 | 8.5 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14310 | 1 | 45.2 | 72829.7 | 6530 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:14 | Normal | 471.2 | 510.4 | 466.3 | 511.4 | 8.8 | 9.1 | 7.3 | 7.2 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14876 | 1 | 45.6 | 72830.9 | 6530 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:19 | Normal | 468.8 | 506.4 | 468.6 | 511.7 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 225.8 | 226.4 | 226 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 15444 | 1 | 45.8 | 72832.2 | 6530 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:24 | Normal | 466.7 | 511.4 | 471.6 | 518.7 | 8.9 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 225.4 | 226 | 225.4 | 40 | 39.9 | 40.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 15166 | 1 | 46.1 | 72833.5 | 6530 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:29 | Normal | 471.7 | 511.4 | 466.9 | 513 | 8.5 | 9 | 7.6 | 7.5 | 226 | 225.6 | 225.4 | 39.7 | 39.6 | 39.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14816 | 1 | 46.3 | 72834.7 | 6531 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:34 | Normal | 463.1 | 514.4 | 477.2 | 513.4 | 10.1 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 226.2 | 226 | 226.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17054 | 1 | 46.5 | 72836 | 6531 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:39 | Normal | 460.7 | 508.3 | 460.6 | 499.6 | 9.3 | 9 | 8.1 | 8.3 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15704 | 1 | 46.8 | 72837.5 | 6531 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:44 | Normal | 459.8 | 493.4 | 456.7 | 504.8 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 8.5 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16662 | 1 | 47 | 72838.9 | 6531 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:49 | Normal | 469.7 | 502.3 | 464.7 | 508.7 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 9.4 | 226 | 225.8 | 225.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18016 | 1 | 47.2 | 72840.2 | 6531 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:54 | Normal | 463.9 | 508.4 | 462.9 | 512.1 | 10.1 | 10.3 | 9.3 | 9.1 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 60 | 59.99 | 60 | 17538 | 1 | 47.5 | 72841.7 | 6531 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 09:59 | Normal | 464.8 | 508.4 | 482.5 | 509.6 | 10.3 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 17778 | 1 | 47.6 | 72843.2 | 6531 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:04 | Normal | 488.8 | 501.3 | 475.7 | 508.8 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 225.4 | 225.8 | 226 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17983 | 1 | 47.9 | 72844.7 | 6531 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:09 | Normal | 474.7 | 494.8 | 474.4 | 502.9 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 225.2 | 226 | 225.8 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18235 | 1 | 48.1 | 72846.2 | 6531 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:14 | Normal | 468.5 | 506.6 | 471.2 | 500.4 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18505 | 1 | 48.3 | 72847.7 | 6531 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:19 | Normal | 473.7 | 494.2 | 468.8 | 503.8 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 10 | 226 | 225.8 | 225.8 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 18628 | 1 | 48.5 | 72849.3 | 6531 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:24 | Normal | 469.8 | 496.3 | 467.7 | 495.8 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 226 | 226.6 | 225.8 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 18739 | 1 | 48.9 | 72850.8 | 6531 | 5 | 4.9 | 0.5 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:29 | Normal | 476.9 | 496.4 | 474.8 | 489.9 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 226.2 | 226 | 225.8 | 49.9 | 49.9 | 50 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18907 | 1 | 49.3 | 72852.4 | 6532 | 5 | 4.8 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:34 | Normal | 472.7 | 493.3 | 471.9 | 492.9 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 226.2 | 226.2 | 225.6 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 19145 | 1 | 49.3 | 72854 | 6532 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:39 | Normal | 472.5 | 488 | 472.6 | 499.6 | 10.6 | 11 | 10.8 | 10.8 | 226.2 | 225.8 | 225.4 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19437 | 1 | 49.2 | 72855.6 | 6532 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:44 | Normal | 475.8 | 494.2 | 493.1 | 493.8 | 10.6 | 11 | 10.6 | 11 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 19568 | 1 | 49.4 | 72857.2 | 6532 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:49 | Normal | 475.1 | 495.2 | 493.1 | 497.8 | 10.6 | 11 | 10.7 | 11.1 | 225.8 | 226 | 225.6 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19722 | 1 | 49.4 | 72858.9 | 6532 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:54 | Normal | 499.8 | 497.4 | 485.7 | 494.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.3 | 225.6 | 226.4 | 226 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 19790 | 1 | 49.6 | 72860.5 | 6532 | 5 | 4.7 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 10:59 | Normal | 495.7 | 497.5 | 482.8 | 489.8 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 225.8 | 225.6 | 225.4 | 52.7 | 52.5 | 52.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19913 | 1 | 49.2 | 72862.2 | 6532 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:04 | Normal | 491.5 | 498.2 | 484 | 492 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 226.2 | 226 | 226 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20045 | 1 | 48.8 | 72863.8 | 6532 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:09 | Normal | 480.7 | 491.3 | 477.2 | 490.3 | 10.6 | 11 | 11.6 | 11.7 | 225.4 | 226 | 225.6 | 53.3 | 53.2 | 53.4 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 20151 | 1 | 48.8 | 72865.5 | 6532 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:14 | Normal | 482.9 | 497.4 | 478.6 | 485.5 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 12 | 226.2 | 226.2 | 225.8 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20286 | 1 | 48.7 | 72867.2 | 6532 | 5 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:19 | Normal | 480.6 | 488.2 | 475.1 | 484.1 | 10.6 | 10.9 | 11.8 | 12 | 226.6 | 226 | 226 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 20246 | 1 | 48.7 | 72868.9 | 6532 | 5 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:24 | Normal | 480.2 | 490.8 | 475 | 490.5 | 10.6 | 10.8 | 12 | 12 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20283 | 1 | 48.7 | 72870.6 | 6532 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:29 | Normal | 477.8 | 489.3 | 481.6 | 489.7 | 10.6 | 10.8 | 11.9 | 12 | 225.8 | 226.2 | 226 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20250 | 1 | 48.8 | 72872.3 | 6533 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:34 | Normal | 483.8 | 487.4 | 473.1 | 483.1 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | 12.2 | 226.4 | 226.4 | 225.8 | 53.6 | 53.4 | 53.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 20269 | 1 | 48.9 | 72873.9 | 6533 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:39 | Normal | 485.8 | 486.4 | 482.9 | 479 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 226.8 | 227.2 | 226 | 54 | 53.9 | 54 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20473 | 1 | 48.8 | 72875.6 | 6533 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:44 | Normal | 487.9 | 495.4 | 471.5 | 483.6 | 10.3 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60 | 60 | 60.02 | 20553 | 1 | 48.9 | 72877.4 | 6533 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:49 | Normal | 496 | 489.5 | 487.1 | 482.2 | 10.1 | 10.6 | 12.1 | 12.5 | 226.8 | 227 | 226.6 | 54.1 | 54 | 54.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20483 | 1 | 48.9 | 72879.1 | 6533 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:54 | Normal | 502.8 | 494.5 | 483.4 | 486.5 | 10 | 10.5 | 12.2 | 12.5 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 20516 | 1 | 49 | 72880.8 | 6533 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 11:59 | Normal | 498.8 | 498.2 | 483.7 | 482.6 | 10 | 10.2 | 12.2 | 12.5 | 226.2 | 226.6 | 226 | 54.2 | 54 | 54.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20531 | 1 | 49.1 | 72882.5 | 6533 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:04 | Normal | 506.4 | 492.5 | 487.9 | 492 | 9.9 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20569 | 1 | 49 | 72884.2 | 6533 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:09 | Normal | 497.6 | 490.1 | 480 | 484 | 9.8 | 10.3 | 12.5 | 12.7 | 226 | 226.2 | 225.8 | 54 | 54 | 54 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20474 | 1 | 49.1 | 72885.9 | 6533 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:14 | Normal | 495 | 492.4 | 485.9 | 479 | 9.8 | 10.2 | 12.4 | 12.7 | 226 | 226.4 | 226.2 | 53.9 | 53.6 | 53.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20368 | 1 | 49.1 | 72887.6 | 6533 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:19 | Normal | 489.9 | 492.5 | 484.1 | 475.2 | 9.8 | 10 | 12.5 | 12.8 | 226.4 | 226.2 | 226.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20325 | 1 | 49.2 | 72889.3 | 6533 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:24 | Normal | 498.9 | 488.5 | 477.1 | 483.1 | 9.5 | 10 | 12.6 | 12.6 | 225.8 | 226.4 | 225.6 | 53.2 | 53.1 | 53.3 | 60 | 60 | 60 | 20172 | 1 | 49.4 | 72891 | 6533 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:29 | Normal | 496.7 | 492.3 | 476.8 | 478.9 | 9.3 | 9.7 | 12.5 | 12.7 | 226.2 | 226.8 | 225.8 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 19991 | 1 | 49.4 | 72892.7 | 6534 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:34 | Normal | 498.3 | 503.9 | 483.2 | 481.7 | 9.2 | 9.5 | 12.5 | 12.8 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19957 | 1 | 49.4 | 72894.3 | 6534 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:39 | Normal | 496.9 | 493.5 | 472.7 | 479.8 | 9.1 | 9.5 | 12.8 | 12.7 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 52.1 | 52.1 | 52.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19777 | 1 | 49.4 | 72896 | 6534 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:44 | Normal | 498.6 | 491.2 | 483.9 | 482.9 | 9 | 9.3 | 12.4 | 12.7 | 225.8 | 226.6 | 225.8 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19584 | 1 | 49.4 | 72897.6 | 6534 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:49 | Normal | 503.6 | 500.1 | 476.9 | 481 | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 12.6 | 226 | 226 | 225.8 | 51.4 | 51.4 | 51.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19499 | 1 | 49.2 | 72899.2 | 6534 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:54 | Normal | 505.8 | 500.4 | 476.5 | 487.6 | 8.5 | 9 | 12.5 | 12.4 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 51 | 50.9 | 51.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19324 | 1 | 49.1 | 72900.9 | 6534 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 12:59 | Normal | 508.9 | 500.5 | 488.5 | 480.6 | 8.3 | 8.7 | 12 | 12.5 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19077 | 1 | 49 | 72902.5 | 6534 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:04 | Normal | 504 | 497.5 | 487.5 | 488.6 | 8.3 | 8.6 | 12.1 | 12.3 | 225.4 | 225.2 | 225 | 50 | 49.8 | 50 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18836 | 1 | 49 | 72904 | 6534 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:09 | Normal | 500.9 | 500.4 | 482.9 | 481.9 | 8.1 | 8.4 | 12.1 | 12.4 | 224.6 | 225 | 224.6 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18568 | 1 | 49.1 | 72905.6 | 6534 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 4 | 4.1 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:14 | Normal | 497.8 | 496.1 | 487.4 | 483.5 | 7.9 | 8.3 | 12 | 12.4 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 18400 | 1 | 49 | 72907.1 | 6534 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:19 | Normal | 506.8 | 494.3 | 479.8 | 487.8 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 12.4 | 225.2 | 225 | 224.8 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 18327 | 1 | 48.9 | 72908.7 | 6534 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 4 | 0.1 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:24 | Normal | 503.8 | 490.4 | 488.7 | 481.7 | 7.3 | 7.6 | 11.2 | 11.9 | 223.6 | 224 | 224 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17169 | 1 | 48.8 | 72910.2 | 6534 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:29 | Normal | 498.8 | 499.3 | 490.6 | 486.7 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10609 | 1 | 48.4 | 72911.4 | 6535 | 1.7 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:34 | Normal | 497.3 | 502 | 495.6 | 486.7 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 5.8 | 221 | 221.4 | 221.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8443 | 1 | 47.6 | 72912.2 | 6535 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:39 | Normal | 500.5 | 507.7 | 507.7 | 502.8 | 4.7 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9706 | 1 | 46.9 | 72913 | 6535 | 2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:44 | Normal | 505.7 | 499.4 | 502.8 | 495.9 | 4.6 | 5 | 7.4 | 8 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11717 | 1 | 46.6 | 72914 | 6535 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:49 | Normal | 504.7 | 508.3 | 503.6 | 496.7 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 7.7 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11310 | 1 | 46.4 | 72915.1 | 6535 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:54 | Normal | 510.9 | 508.5 | 518.9 | 501 | 7.3 | 7.6 | 9.1 | 12.5 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 45.8 | 45.8 | 45.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17386 | 1 | 46.3 | 72916.2 | 6535 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 4 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 13:59 | Normal | 510.8 | 497.4 | 491.3 | 487.6 | 6.5 | 7 | 6.9 | 11.6 | 224.4 | 224 | 224 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14824 | 1 | 46.5 | 72917.6 | 6535 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 5.8 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:04 | Normal | 503.7 | 501.3 | 500.7 | 487.7 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 10.1 | 223.6 | 224.4 | 224 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13307 | 1 | 46.6 | 72918.7 | 6535 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3 | 4.7 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:09 | Normal | 510.4 | 508.1 | 498.2 | 493.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8.7 | 223.6 | 223.6 | 224 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12107 | 1 | 46.6 | 72919.8 | 6535 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:14 | Normal | 503.3 | 494.9 | 497.6 | 488.6 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 8.3 | 223 | 223.2 | 223.2 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11548 | 1 | 46.4 | 72920.8 | 6535 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:19 | Normal | 502.8 | 504.3 | 489.4 | 482.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 8.1 | 222.8 | 223 | 223.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11003 | 1 | 46.2 | 72921.7 | 6535 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:24 | Normal | 506.8 | 498 | 494.4 | 483.5 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 28.1 | 28 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10319 | 1 | 46 | 72922.6 | 6535 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:29 | Normal | 507.7 | 494.3 | 498.1 | 491.2 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 7.6 | 222.6 | 223 | 223.4 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10088 | 1 | 45.8 | 72923.4 | 6536 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:34 | Normal | 502.7 | 495.3 | 491.5 | 492.4 | 4.5 | 5 | 6.1 | 8.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11158 | 1 | 45.7 | 72924.3 | 6536 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:39 | Normal | 511 | 495.4 | 484.3 | 490.5 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 9.3 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12642 | 1 | 45.7 | 72925.3 | 6536 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:44 | Normal | 498 | 507.4 | 490.9 | 496.1 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7732 | 1 | 45.7 | 72926.2 | 6536 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:49 | Normal | 499.8 | 492.3 | 509.1 | 490 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 221 | 221.6 | 222.4 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7669 | 1 | 45.3 | 72926.8 | 6536 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:54 | Normal | 508.1 | 508.5 | 494 | 495.1 | 4.7 | 5.2 | 6.7 | 8.7 | 223 | 223.6 | 223.6 | 32 | 32 | 32 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12137 | 1 | 45.2 | 72927.6 | 6536 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 14:59 | Normal | 502.9 | 505.3 | 500.7 | 489.8 | 4 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 223 | 223.4 | 224 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10444 | 1 | 45.2 | 72928.5 | 6536 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:04 | Normal | 505.7 | 496.3 | 492.1 | 484.2 | 4.5 | 5.1 | 6.7 | 8.8 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 31.2 | 31 | 31.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11798 | 1 | 45.4 | 72929.5 | 6536 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:09 | Normal | 504.8 | 488.4 | 498.6 | 488.2 | 3.4 | 3.8 | 5 | 6.6 | 222.2 | 223 | 223.2 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 9468 | 1 | 45.3 | 72930.3 | 6536 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:14 | Normal | 509.9 | 493.1 | 488.9 | 499.2 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 6.4 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 8101 | 1 | 45.2 | 72930.9 | 6536 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:19 | Normal | 500.8 | 504.5 | 510.6 | 489.7 | 2.4 | 2.8 | 4 | 6.4 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 7522 | 1 | 45 | 72931.6 | 6536 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:24 | Normal | 479.2 | 492.7 | 529.4 | 493.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 5.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5466 | 1 | 44.8 | 72932.1 | 6536 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:29 | Normal | 508.7 | 499.4 | 513.2 | 497.2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 5.2 | 221.4 | 221.6 | 222 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4532 | 1 | 44.6 | 72932.5 | 6537 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:34 | Normal | 459.7 | 474.3 | 484.7 | 464.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1645 | 1 | 44.4 | 72932.8 | 6537 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:39 | Normal | 473.7 | 495.4 | 515.6 | 499.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 220.2 | 221 | 221.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3042 | 1 | 44.2 | 72933.1 | 6537 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:44 | Normal | 499.3 | 483.5 | 493.8 | 455.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1179 | 1 | 44 | 72933.2 | 6537 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:49 | Normal | 516.9 | 479.6 | 513.5 | 517.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 220.4 | 221.2 | 221 | 7 | 6.8 | 7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2562 | 1 | 43.8 | 72933.4 | 6537 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:54 | Normal | 479.1 | 502.4 | 510.9 | 495.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1282 | 1 | 43.6 | 72933.6 | 6537 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 15:59 | Normal | 488.7 | 467.2 | 482.5 | 463.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1248 | 1 | 43.4 | 72933.7 | 6537 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:04 | Normal | 516.7 | 491.3 | 503.9 | 514.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 220 | 220.6 | 220.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2270 | 1 | 43.2 | 72933.8 | 6537 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:09 | Normal | 516.8 | 501.4 | 491.7 | 527.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1711 | 1 | 43 | 72934 | 6537 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:14 | Normal | 513 | 498.2 | 527.7 | 523.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1361 | 1 | 42.8 | 72934.1 | 6537 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:19 | Normal | 481.9 | 489.4 | 507.9 | 480.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 220 | 220.4 | 221.4 | 4 | 4 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1441 | 1 | 42.7 | 72934.3 | 6537 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:24 | Normal | 493.8 | 473.3 | 516.8 | 441.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 220.6 | 221 | 221.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1216 | 1 | 42.5 | 72934.4 | 6537 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:29 | Normal | 491.3 | 499.4 | 484.9 | 393.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1088 | 1 | 42.4 | 72934.5 | 6538 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:34 | Normal | 474.9 | 483.4 | 419.1 | 422.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220 | 221 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 733 | 1 | 42.2 | 72934.5 | 6538 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:39 | Normal | 416 | 478.2 | 412.7 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 483 | 1 | 42.1 | 72934.6 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:44 | Normal | 199.6 | 439.6 | 299.8 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 247 | 1 | 42 | 72934.6 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:49 | Normal | 200.1 | 431.8 | 199.7 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 206 | 1 | 41.8 | 72934.6 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:54 | Normal | 199.7 | 420.3 | 199.5 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 116 | 1 | 41.7 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 16:59 | Normal | 199.3 | 218.1 | 199.4 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 32 | 1 | 41.6 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 17:04 | Normal | 213.8 | 176.7 | 195.5 | 343.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 41.5 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 17:09 | Normal | 202.3 | 173.5 | 192.3 | 409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 17:14 | Normal | 202 | 182.8 | 208 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 17:19 | Normal | 204.1 | 202.6 | 198.6 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.2 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-05-29 17:24 | Normal | 198.3 | 201.2 | 196.2 | 279.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.1 | 72934.7 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0