## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-31 06:02 | Check | 458.6 | 464.6 | 451.6 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 31.5 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:07 | Normal | 199.4 | 462.7 | 294.4 | 434.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15 | 1 | 34.2 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:12 | Normal | 200.2 | 465.7 | 256 | 467.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 61 | 1 | 38.2 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:17 | Normal | 199.8 | 495.7 | 236.9 | 505.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 70 | 1 | 37.9 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:22 | Normal | 199.8 | 479.8 | 417.8 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 150 | 1 | 38.8 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:27 | Normal | 199.5 | 506.7 | 433.5 | 475 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 282 | 1 | 35.2 | 73053.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:32 | Normal | 201.7 | 521.7 | 438.3 | 476.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223 | 223.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 381 | 1 | 38.8 | 73053.2 | 6550 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:37 | Normal | 231.1 | 515.8 | 479 | 517 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 224 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 518 | 1 | 36.9 | 73053.2 | 6550 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:42 | Normal | 233.1 | 521.7 | 499.7 | 514.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 706 | 1 | 36.8 | 73053.2 | 6551 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:47 | Normal | 265.7 | 519.7 | 506.9 | 516.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 870 | 1 | 36.8 | 73053.3 | 6551 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:52 | Normal | 199.9 | 516.8 | 511.7 | 517.1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1308 | 1 | 36.9 | 73053.4 | 6551 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 06:57 | Normal | 210.5 | 532.6 | 524.9 | 524.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 223.8 | 223.2 | 224 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1704 | 1 | 35.4 | 73053.5 | 6551 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:02 | Normal | 221.7 | 536.3 | 521.1 | 514.3 | 2.8 | 1 | 1 | 1.1 | 223.4 | 224 | 224.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2308 | 1 | 35.4 | 73053.7 | 6551 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:07 | Normal | 212.5 | 550.3 | 523.8 | 499.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2066 | 1 | 35.6 | 73053.9 | 6551 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:12 | Normal | 483.9 | 535.6 | 523.6 | 528.1 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3299 | 1 | 35.9 | 73054.1 | 6551 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:17 | Normal | 502.7 | 520.6 | 526.8 | 523.2 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 222.8 | 223 | 223 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3459 | 1 | 36.2 | 73054.4 | 6551 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:22 | Normal | 517.7 | 523.6 | 545.4 | 540.7 | 1.3 | 3 | 0.9 | 1.1 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3538 | 1 | 36.6 | 73054.7 | 6551 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:27 | Normal | 519.7 | 479.9 | 542.3 | 491 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3584 | 1 | 36.8 | 73055 | 6551 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:32 | Normal | 532 | 533.8 | 546 | 509.4 | 1.1 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 223 | 223.6 | 223.4 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3896 | 1 | 37.1 | 73055.3 | 6551 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:37 | Normal | 506.7 | 540.1 | 506.9 | 495.3 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4279 | 1 | 37.4 | 73055.6 | 6551 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:42 | Normal | 540 | 540.9 | 537.8 | 494.9 | 1.4 | 4.1 | 1.2 | 1.9 | 223.8 | 223.8 | 224 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4526 | 1 | 37.7 | 73056 | 6552 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:47 | Normal | 536 | 533.2 | 402.3 | 497.6 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5012 | 1 | 38 | 73056.3 | 6552 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:52 | Normal | 437.8 | 531.9 | 416 | 508.4 | 3.1 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 16.1 | 16 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5955 | 1 | 38.3 | 73056.8 | 6552 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 07:57 | Normal | 453.7 | 531.8 | 403.8 | 508.2 | 3.4 | 4.8 | 3 | 2.8 | 224.6 | 224.6 | 225 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6536 | 1 | 38.6 | 73057.3 | 6552 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:02 | Normal | 465.6 | 527.7 | 426.5 | 521.8 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 224 | 224.2 | 224.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7668 | 1 | 39 | 73057.9 | 6552 | 3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:07 | Normal | 464 | 512.8 | 417.5 | 515.8 | 5.5 | 5.7 | 3.9 | 3.7 | 224 | 224.4 | 224 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8596 | 1 | 39.8 | 73058.6 | 6552 | 3.4 | 2 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:12 | Normal | 480 | 513.9 | 430.3 | 514.7 | 5.9 | 6.8 | 4.3 | 4.3 | 222 | 222 | 222.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9780 | 1 | 38.4 | 73059.4 | 6552 | 3.6 | 2.3 | 0 | 2.8 | 3.8 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:17 | Normal | 481.5 | 516.5 | 436.6 | 502.8 | 6.1 | 7.7 | 4.6 | 4.5 | 222.4 | 221.6 | 222.8 | 30.5 | 29.1 | 29.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10838 | 1 | 39.4 | 73060.2 | 6552 | 3.8 | 2.3 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:22 | Normal | 436.6 | 525.8 | 445.3 | 513.5 | 7 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10379 | 1 | 41.4 | 73060.8 | 6552 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:27 | Normal | 477.6 | 504.7 | 492.8 | 491.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 219.8 | 220.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2113 | 1 | 41.9 | 73061.4 | 6552 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:32 | Normal | 451.8 | 533.6 | 456.5 | 535.8 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 5.3 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 12847 | 1 | 41.6 | 73061.7 | 6552 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:37 | Normal | 448.7 | 527.7 | 451.5 | 524.9 | 8.3 | 8.5 | 5.6 | 5.5 | 222.8 | 223 | 222.8 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12861 | 1 | 42.2 | 73062.8 | 6552 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:42 | Normal | 449.7 | 516.6 | 448 | 512.4 | 8.2 | 8.6 | 5.8 | 5.8 | 221.8 | 222 | 222 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 11080 | 1 | 43 | 73063.6 | 6553 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:47 | Normal | 440.3 | 498.5 | 496.4 | 497.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 220.6 | 220.8 | 221 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2703 | 1 | 43 | 73064.1 | 6553 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:52 | Normal | 442.8 | 518.8 | 484.8 | 519.2 | 5.5 | 5.9 | 4 | 4.3 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 24.9 | 24.9 | 25 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10020 | 1 | 43 | 73065 | 6553 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 08:57 | Normal | 495.3 | 537.1 | 492 | 525.2 | 8.7 | 9.3 | 6.9 | 7 | 221.6 | 222.4 | 223 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12189 | 1 | 43 | 73065.8 | 6553 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:02 | Normal | 482.4 | 509.6 | 490.9 | 529.3 | 9 | 9.4 | 7.2 | 7.3 | 223.2 | 223.2 | 223 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15261 | 1 | 43.5 | 73067.1 | 6553 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:07 | Normal | 467 | 515 | 465.2 | 513.6 | 11.3 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 18942 | 1 | 44.8 | 73068.6 | 6553 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:12 | Normal | 457.8 | 501.8 | 464.7 | 508.1 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15074 | 1 | 45.8 | 73070.2 | 6553 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:17 | Normal | 479 | 508.9 | 465.6 | 515 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 59.99 | 8321 | 1 | 45.3 | 73070.9 | 6553 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:22 | Normal | 465.8 | 489.7 | 462.6 | 487 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.7 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6676 | 1 | 45.2 | 73072 | 6553 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:27 | Normal | 490.1 | 498.1 | 502.7 | 496.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 15.2 | 15 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5529 | 1 | 44.5 | 73072.5 | 6553 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:32 | Normal | 518.7 | 507.6 | 499.5 | 509.1 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 220 | 220.2 | 220.4 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5547 | 1 | 43.7 | 73072.9 | 6553 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:37 | Normal | 473.8 | 511.6 | 479.9 | 509.3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.3 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6345 | 1 | 43.4 | 73073.5 | 6553 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:42 | Normal | 479.5 | 530.6 | 479.8 | 531.3 | 11 | 11.3 | 9.6 | 9.5 | 223 | 222.8 | 222.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19393 | 1 | 43.4 | 73074.4 | 6554 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:47 | Normal | 474.8 | 518.7 | 470.8 | 518.2 | 10.5 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 49 | 49 | 49.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18329 | 1 | 44.4 | 73075.9 | 6554 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:52 | Normal | 465.9 | 505.8 | 469.9 | 511.2 | 10.5 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18225 | 1 | 45.4 | 73077.5 | 6554 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 09:57 | Normal | 457.6 | 505.5 | 471.8 | 505.2 | 10.7 | 10.8 | 9.5 | 9.8 | 223 | 223.2 | 222.4 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18291 | 1 | 46.1 | 73079 | 6554 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:02 | Normal | 488.9 | 504.9 | 486.7 | 510.1 | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 9.8 | 222.6 | 223.6 | 223 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18527 | 1 | 46.8 | 73080.5 | 6554 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:07 | Normal | 478.8 | 506.8 | 475.7 | 505.2 | 10.5 | 10.8 | 10 | 10 | 223 | 223.2 | 222.4 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18786 | 1 | 47.1 | 73082.1 | 6554 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:12 | Normal | 475 | 496.7 | 473.4 | 497.9 | 10.5 | 11 | 10.2 | 10.2 | 223 | 223.4 | 223.2 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18966 | 1 | 47.6 | 73083.7 | 6554 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:17 | Normal | 469 | 498 | 470.8 | 497.2 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 223.2 | 223.4 | 222.4 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19135 | 1 | 47.9 | 73085.2 | 6554 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:22 | Normal | 467.8 | 501.7 | 469.6 | 494.9 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 222.8 | 224 | 222.8 | 51.9 | 51.9 | 52 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 19433 | 1 | 48.1 | 73086.8 | 6554 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:27 | Normal | 464.8 | 495.6 | 464.9 | 494.3 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 223.2 | 223 | 223 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 19521 | 1 | 48.3 | 73088.5 | 6554 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:32 | Normal | 474.9 | 492.7 | 466.8 | 490.1 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19618 | 1 | 48.6 | 73090.1 | 6554 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:37 | Normal | 467 | 491.9 | 462.7 | 494.1 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19667 | 1 | 48.9 | 73091.7 | 6554 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:42 | Normal | 471.3 | 495.3 | 469.4 | 494.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 60 | 60 | 60 | 19886 | 1 | 49 | 73093.4 | 6555 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:47 | Normal | 465.9 | 496 | 488.5 | 495.7 | 11 | 11.1 | 11 | 11.5 | 223 | 223 | 222.8 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 60 | 60 | 20037 | 1 | 49.1 | 73095.1 | 6555 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:52 | Normal | 471.9 | 494.9 | 477.4 | 490.4 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 53.9 | 53.9 | 54 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20160 | 1 | 49.1 | 73096.7 | 6555 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 10:57 | Normal | 487.7 | 492.6 | 484.9 | 485.2 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 222.8 | 222.8 | 222 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 20372 | 1 | 48.8 | 73098.4 | 6555 | 5.4 | 4.7 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:02 | Normal | 489.8 | 490.6 | 484.5 | 485.9 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 12 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20457 | 1 | 48.4 | 73100.1 | 6555 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:07 | Normal | 488.9 | 485.8 | 478.5 | 489.8 | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 55 | 54.9 | 55 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20508 | 1 | 48.3 | 73101.8 | 6555 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:12 | Normal | 485.5 | 490.6 | 477.1 | 484.5 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20680 | 1 | 48.3 | 73103.6 | 6555 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:17 | Normal | 480.7 | 493.7 | 477.4 | 486.9 | 11 | 11 | 12.1 | 12.3 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20737 | 1 | 48.3 | 73105.3 | 6555 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:22 | Normal | 478.6 | 488.6 | 473.6 | 484.7 | 10.9 | 11 | 12.1 | 12.3 | 222.8 | 222.6 | 222 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 20743 | 1 | 48.3 | 73107 | 6555 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:27 | Normal | 470.7 | 492.4 | 470.8 | 483.8 | 11 | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 222.2 | 223.4 | 221.8 | 55.5 | 55.6 | 55.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20764 | 1 | 48.4 | 73108.7 | 6555 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:32 | Normal | 480.7 | 489.6 | 471.5 | 482 | 10.7 | 11.1 | 12.5 | 12.6 | 223 | 222.6 | 222.8 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20778 | 1 | 48.5 | 73110.5 | 6555 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:37 | Normal | 476 | 487.9 | 469.7 | 484 | 10.8 | 11 | 12.5 | 12.6 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 20785 | 1 | 48.5 | 73112.2 | 6555 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:42 | Normal | 482.5 | 487.3 | 467.9 | 479.3 | 10.5 | 11 | 12.6 | 12.8 | 223 | 222.2 | 222 | 55.8 | 55.7 | 55.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20760 | 1 | 48.4 | 73113.9 | 6556 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:47 | Normal | 480.5 | 487.4 | 470.6 | 478 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 12.8 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20789 | 1 | 48.5 | 73115.7 | 6556 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:52 | Normal | 482.6 | 484.6 | 477.8 | 476.1 | 10.4 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 222.4 | 223 | 222.6 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 59.99 | 60 | 60 | 20815 | 1 | 48.5 | 73117.4 | 6556 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 11:57 | Normal | 491.9 | 487.9 | 485.1 | 481.4 | 10.2 | 10.8 | 12.5 | 12.8 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20801 | 1 | 48.6 | 73119.1 | 6556 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:02 | Normal | 488.7 | 490.8 | 480.3 | 476.6 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 55.8 | 55.8 | 55.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 20790 | 1 | 48.7 | 73120.9 | 6556 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:07 | Normal | 494.7 | 492.7 | 481 | 479.4 | 10.1 | 10.4 | 12.8 | 13 | 223 | 222.8 | 222.8 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20735 | 1 | 48.7 | 73122.6 | 6556 | 5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:12 | Normal | 486.8 | 484.7 | 476.2 | 482.4 | 10 | 10.4 | 13 | 12.9 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20592 | 1 | 48.8 | 73124.3 | 6556 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:17 | Normal | 483.6 | 483.6 | 480.6 | 471 | 10 | 10.3 | 12.9 | 13.1 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20569 | 1 | 48.7 | 73126 | 6556 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:22 | Normal | 488.9 | 491.9 | 476.4 | 474.8 | 9.8 | 10.1 | 13 | 13.1 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20397 | 1 | 48.7 | 73127.7 | 6556 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:27 | Normal | 487.7 | 493.6 | 475.7 | 475.1 | 9.7 | 9.8 | 12.8 | 13 | 224.8 | 224.4 | 224 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20264 | 1 | 48.7 | 73129.4 | 6556 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:32 | Normal | 489.7 | 483.6 | 476.8 | 476.2 | 9.5 | 10 | 12.8 | 13 | 224.8 | 225 | 224.2 | 53.5 | 53.4 | 53.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20154 | 1 | 48.7 | 73131.1 | 6556 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:37 | Normal | 488.7 | 492.5 | 476.8 | 474.9 | 9.3 | 9.7 | 12.6 | 12.9 | 225 | 225.2 | 224.8 | 53 | 53 | 53 | 59.99 | 60 | 60 | 19944 | 1 | 48.7 | 73132.8 | 6556 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:42 | Normal | 492.7 | 490.7 | 476.1 | 472.6 | 9.1 | 9.5 | 12.8 | 12.8 | 225 | 225 | 224.4 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 19746 | 1 | 48.7 | 73134.4 | 6557 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:47 | Normal | 489 | 487.8 | 474 | 469.4 | 9 | 9.5 | 12.8 | 12.9 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 52.1 | 51.9 | 52.1 | 60 | 60 | 60 | 19603 | 1 | 48.5 | 73136.1 | 6557 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:52 | Normal | 490.5 | 488.5 | 472.8 | 476 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 12.8 | 224.6 | 225 | 224.6 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 60 | 59.99 | 60 | 19399 | 1 | 48.6 | 73137.7 | 6557 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 12:57 | Normal | 486.7 | 487.7 | 477.6 | 471 | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 12.8 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 51 | 51 | 51 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 19197 | 1 | 48.5 | 73139.3 | 6557 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:02 | Normal | 490.7 | 492.6 | 479 | 471.4 | 8.5 | 8.9 | 12.4 | 12.8 | 224.8 | 225 | 224.4 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 60 | 60 | 19004 | 1 | 48.3 | 73140.9 | 6557 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:07 | Normal | 495.8 | 493.7 | 476.9 | 473.2 | 8.2 | 8.5 | 12.3 | 12.6 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18728 | 1 | 48.3 | 73142.5 | 6557 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:12 | Normal | 492.6 | 494.5 | 478.3 | 478.7 | 8.1 | 8.3 | 12.3 | 12.5 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 49.1 | 49 | 49.1 | 60 | 60 | 60 | 18468 | 1 | 48.2 | 73144 | 6557 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:17 | Normal | 489.2 | 501 | 474.9 | 483.5 | 7.8 | 8.1 | 12.2 | 12.1 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18175 | 1 | 48.1 | 73145.6 | 6557 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.1 | 6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:22 | Normal | 490 | 493 | 477 | 477.4 | 7.7 | 7.9 | 12.1 | 12.4 | 225 | 224.6 | 225 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17940 | 1 | 48.1 | 73147.1 | 6557 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:27 | Normal | 489.7 | 494.6 | 476.7 | 480 | 7.5 | 7.7 | 11.9 | 12.1 | 224.6 | 225 | 224.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17594 | 1 | 48 | 73148.5 | 6557 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:32 | Normal | 488.8 | 494.7 | 471.2 | 478.5 | 7.2 | 7.5 | 12 | 12 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 45.9 | 45.9 | 46 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17299 | 1 | 47.8 | 73150 | 6557 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:37 | Normal | 494.7 | 493.7 | 480.3 | 476.7 | 7 | 7.4 | 11.5 | 11.9 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 17016 | 1 | 47.7 | 73151.4 | 6557 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:42 | Normal | 495.6 | 492.6 | 477.7 | 479 | 6.7 | 7 | 11.6 | 11.7 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16646 | 1 | 47.6 | 73152.8 | 6558 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:47 | Normal | 497.9 | 492.9 | 482.9 | 480.4 | 6.4 | 6.9 | 11 | 11.5 | 224 | 224 | 223.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16240 | 1 | 47.5 | 73154.2 | 6558 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:52 | Normal | 496.7 | 496.6 | 495.5 | 482.9 | 6.2 | 6.6 | 8.6 | 11.5 | 224.2 | 224 | 224.6 | 40 | 40 | 40 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15048 | 1 | 47.2 | 73155.5 | 6558 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 13:57 | Normal | 499 | 493.9 | 479 | 471.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.98 | 60 | 13603 | 1 | 47 | 73156.7 | 6558 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:02 | Normal | 497.7 | 492.7 | 491.2 | 479.6 | 5.5 | 6 | 5.9 | 10.4 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12927 | 1 | 46.7 | 73157.8 | 6558 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.9 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:07 | Normal | 495.3 | 503.8 | 483.8 | 480.2 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 9 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 32 | 31.9 | 32 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12031 | 1 | 46.3 | 73158.8 | 6558 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:12 | Normal | 502.6 | 502.8 | 491.5 | 482.8 | 5 | 5.4 | 5.6 | 8.3 | 223.2 | 223 | 223.4 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11422 | 1 | 45.9 | 73159.8 | 6558 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:17 | Normal | 500.4 | 499.1 | 489.7 | 487.1 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 8.1 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11057 | 1 | 45.6 | 73160.7 | 6558 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:22 | Normal | 505.4 | 509.8 | 489.6 | 481 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 8 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10640 | 1 | 45.4 | 73161.6 | 6558 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:27 | Normal | 496.5 | 500.8 | 497.7 | 488 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 7.8 | 223.2 | 223 | 223.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10188 | 1 | 45.2 | 73162.5 | 6558 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:32 | Normal | 507.7 | 492.5 | 487.9 | 491.3 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 7.5 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 9774 | 1 | 45 | 73163.3 | 6558 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:37 | Normal | 504.7 | 503.5 | 492.6 | 489.9 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.4 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9416 | 1 | 44.8 | 73164.1 | 6558 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:42 | Normal | 507 | 503.8 | 487.2 | 481.6 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 7.3 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8989 | 1 | 44.6 | 73164.9 | 6559 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:47 | Normal | 512 | 495.6 | 491.8 | 495.2 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6.9 | 222.2 | 222 | 222.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8638 | 1 | 44.5 | 73165.6 | 6559 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:52 | Normal | 511.9 | 504.6 | 494.3 | 493.8 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 8192 | 1 | 44.3 | 73166.3 | 6559 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 14:57 | Normal | 507.6 | 506.7 | 503 | 491.4 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7818 | 1 | 44.1 | 73167 | 6559 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:02 | Normal | 511.6 | 498.6 | 496.7 | 493.1 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 7370 | 1 | 44 | 73167.6 | 6559 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:07 | Normal | 502.2 | 501.4 | 483.7 | 484.1 | 1.9 | 2.4 | 4.2 | 6.3 | 221.2 | 222 | 222.4 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7046 | 1 | 43.9 | 73168.2 | 6559 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:12 | Normal | 519.6 | 507.8 | 502.3 | 489.8 | 1.6 | 2.1 | 4 | 5.9 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6652 | 1 | 43.7 | 73168.8 | 6559 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:17 | Normal | 506.4 | 495.7 | 506.1 | 501.3 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 6261 | 1 | 43.6 | 73169.3 | 6559 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:22 | Normal | 502.1 | 514.3 | 516.6 | 494.4 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 5.5 | 220.6 | 221 | 221 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 4656 | 1 | 43.5 | 73169.8 | 6559 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:27 | Normal | 508.6 | 503.5 | 510.1 | 495.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 11 | 10.9 | 11 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4038 | 1 | 43.3 | 73170.2 | 6559 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:32 | Normal | 529.5 | 500.6 | 493.7 | 487.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 4 | 220 | 220.4 | 220.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3268 | 1 | 43.2 | 73170.5 | 6559 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:37 | Normal | 522.8 | 508.7 | 518.9 | 490.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.4 | 219.6 | 220 | 220.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2799 | 1 | 43 | 73170.7 | 6559 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:42 | Normal | 504.5 | 503.9 | 510.7 | 491.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 219.2 | 220 | 220.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 2552 | 1 | 42.9 | 73170.9 | 6560 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:47 | Normal | 504.2 | 479 | 508.4 | 489.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 219.8 | 219.6 | 220 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2384 | 1 | 42.7 | 73171.1 | 6560 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:52 | Normal | 520.8 | 504.6 | 509.5 | 500.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2194 | 1 | 42.6 | 73171.3 | 6560 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 15:57 | Normal | 508.7 | 520.7 | 497.9 | 488.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 218.8 | 219.4 | 220 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2071 | 1 | 42.5 | 73171.5 | 6560 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:02 | Normal | 522.3 | 514.9 | 506 | 506.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1920 | 1 | 42.3 | 73171.7 | 6560 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:07 | Normal | 504.1 | 509.9 | 490 | 533.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 219.8 | 220 | 220.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1661 | 1 | 43.4 | 73171.8 | 6560 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:12 | Normal | 503 | 497.8 | 434.9 | 512.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 218.8 | 219.6 | 220 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1288 | 1 | 42.1 | 73171.9 | 6560 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:17 | Normal | 485.8 | 499.7 | 471.4 | 475.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1194 | 1 | 42 | 73172 | 6560 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:22 | Normal | 435.8 | 505.8 | 442.3 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 558 | 1 | 41.8 | 73172.1 | 6560 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:27 | Normal | 199.8 | 459.9 | 345 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 426 | 1 | 41.7 | 73172.1 | 6560 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:32 | Normal | 200.8 | 475.8 | 364 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218 | 217.8 | 218.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 360 | 1 | 41.5 | 73172.2 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:37 | Normal | 199.7 | 470.5 | 395.2 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 217.8 | 218.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 330 | 1 | 41.4 | 73172.2 | 6560 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:42 | Normal | 199.6 | 454.8 | 374.8 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 247 | 1 | 41.2 | 73172.2 | 6560 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:47 | Normal | 199.7 | 449.8 | 204.7 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 174 | 1 | 41.1 | 73172.2 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:52 | Normal | 200.2 | 461.8 | 200.4 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 120 | 1 | 40.9 | 73172.2 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 16:57 | Normal | 200 | 319.7 | 199.3 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 218.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 54 | 1 | 40.8 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:02 | Normal | 200.1 | 212.7 | 199.6 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 40.7 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:07 | Normal | 204.4 | 185.7 | 222.2 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.6 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:12 | Normal | 219.7 | 214.4 | 181.4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:17 | Normal | 209.8 | 197.6 | 194 | 361.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 218.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:22 | Normal | 203.8 | 204.4 | 193.2 | 402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-31 17:27 | Normal | 198.6 | 198.6 | 197 | 303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.2 | 73172.3 | 6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0