## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-04 05:48 | Wait | 489 | 489.2 | 488.5 | 489.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.9 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 05:48 | Wait | 485.9 | 486.2 | 485.5 | 486 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.7 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 05:48 | Wait | 493.9 | 494.9 | 489 | 486.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 504
2026-05-04 05:49 | Wait | 502.3 | 502.6 | 502 | 502.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.8 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 504
2026-05-04 05:50 | Wait | 510.3 | 510.5 | 509.9 | 510.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.6 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 504
2026-05-04 05:51 | Wait | 509.8 | 510 | 509.3 | 509.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 486
2026-05-04 05:52 | Wait | 522.9 | 523.2 | 522.6 | 523 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 486
2026-05-04 05:53 | Wait | 528.4 | 528.5 | 527.8 | 528.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 486
2026-05-04 05:54 | Wait | 532.3 | 532.5 | 532 | 532.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 486
2026-05-04 05:55 | Normal | 526.6 | 528.3 | 478.9 | 530.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12 | 1 | 20.1 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.016 | 1.834 | 265 | 486
2026-05-04 05:56 | Normal | 526 | 540.2 | 488.8 | 512.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 231 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 62 | 1 | 20.2 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.05 | 1.922 | 265 | 486
2026-05-04 05:57 | Normal | 530.9 | 510 | 493.9 | 502.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 64 | 1 | 20.2 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.084 | 1.795 | 265 | 486
2026-05-04 05:58 | Normal | 528.4 | 504.4 | 494.6 | 479.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 231 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 20.2 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.142 | 1.775 | 265 | 486
2026-05-04 05:59 | Normal | 526.9 | 510.5 | 496.9 | 535.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 83 | 1 | 20.3 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.104 | 1.706 | 265 | 486
2026-05-04 06:00 | Normal | 527 | 520.5 | 518.8 | 538.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229 | 230.8 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 38 | 1 | 20.3 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.12 | 1.717 | 265 | 486
2026-05-04 06:01 | Normal | 530 | 511.5 | 513.9 | 516.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229 | 230.6 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 68 | 1 | 20.4 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.203 | 1.635 | 265 | 486
2026-05-04 06:02 | Normal | 537.9 | 521.5 | 527.8 | 521.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 231 | 230.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 122 | 1 | 20.4 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.251 | 1.827 | 265 | 486
2026-05-04 06:03 | Normal | 539 | 558.2 | 510.9 | 509.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 115 | 1 | 20.4 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.112 | 1.785 | 265 | 486
2026-05-04 06:04 | Normal | 510.9 | 524.5 | 516.8 | 536.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 20.5 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.231 | 1.829 | 265 | 486
2026-05-04 06:05 | Normal | 541 | 543.4 | 516.8 | 517.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 197 | 1 | 20.6 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.362 | 1.688 | 265 | 486
2026-05-04 06:06 | Normal | 513.9 | 548.5 | 551.8 | 514.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 222 | 1 | 20.6 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0.269 | 1.77 | 265 | 486
2026-05-04 06:07 | Normal | 529.1 | 544.4 | 509.6 | 530.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 266 | 1 | 20.7 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.449 | 1.76 | 265 | 486
2026-05-04 06:08 | Normal | 548.2 | 533.5 | 525.8 | 536.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.6 | 229.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 265 | 1 | 20.7 | 46060.2 | 2369 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.449 | 1.732 | 265 | 486
2026-05-04 06:09 | Normal | 521.9 | 539.6 | 520.9 | 522.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 261 | 1 | 20.7 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.506 | 1.732 | 265 | 486
2026-05-04 06:10 | Normal | 525 | 545 | 504.6 | 548.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 360 | 1 | 20.8 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.553 | 1.614 | 265 | 486
2026-05-04 06:11 | Normal | 549.4 | 536.6 | 521.1 | 516.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 376 | 1 | 20.8 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.629 | 1.751 | 265 | 486
2026-05-04 06:12 | Normal | 518.9 | 553.3 | 528.8 | 519.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230.4 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 357 | 1 | 20.8 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.623 | 1.751 | 265 | 486
2026-05-04 06:13 | Normal | 543.3 | 530.3 | 464.7 | 490.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 420 | 1 | 20.9 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.677 | 1.677 | 265 | 486
2026-05-04 06:14 | Normal | 534.1 | 524.1 | 519.8 | 519.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229 | 230.2 | 229.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 472 | 1 | 20.9 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.711 | 1.702 | 265 | 486
2026-05-04 06:15 | Normal | 531 | 524.5 | 548.8 | 527.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 230.8 | 229.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 527 | 1 | 20.9 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.71 | 1.747 | 265 | 486
2026-05-04 06:16 | Normal | 536 | 534.4 | 538.9 | 504.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 230 | 229.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 518 | 1 | 20.9 | 46060.2 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.721 | 1.692 | 265 | 486
2026-05-04 06:17 | Normal | 521.9 | 540.5 | 546.9 | 531.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 509 | 1 | 21 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.747 | 1.699 | 265 | 486
2026-05-04 06:18 | Normal | 532.3 | 488.7 | 541.9 | 526.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 561 | 1 | 21.1 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0.763 | 1.805 | 265 | 486
2026-05-04 06:19 | Normal | 543.2 | 532.5 | 531 | 479.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.6 | 229.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 609 | 1 | 21.1 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.789 | 1.753 | 265 | 486
2026-05-04 06:20 | Normal | 561.3 | 525.3 | 519.2 | 537.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.6 | 229.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 638 | 1 | 21.1 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.776 | 1.763 | 265 | 486
2026-05-04 06:21 | Normal | 579.1 | 533.3 | 516.8 | 557.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 231.2 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 653 | 1 | 21.1 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.78 | 1.719 | 265 | 486
2026-05-04 06:22 | Normal | 547.1 | 541.4 | 522.7 | 524.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.8 | 230 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 680 | 1 | 21.2 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.811 | 1.743 | 265 | 486
2026-05-04 06:23 | Normal | 535.1 | 538.4 | 548.9 | 542.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 713 | 1 | 21.2 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.838 | 1.76 | 265 | 486
2026-05-04 06:24 | Normal | 561.1 | 538.1 | 538.6 | 550.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.8 | 230 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 692 | 1 | 21.2 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.844 | 1.753 | 265 | 486
2026-05-04 06:25 | Normal | 557.1 | 554.4 | 527.8 | 511.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 740 | 1 | 21.3 | 46060.3 | 2369 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.856 | 1.696 | 265 | 486
2026-05-04 06:26 | Normal | 564.2 | 534.6 | 539.7 | 543.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 229.8 | 229.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 742 | 1 | 21.3 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.84 | 1.675 | 265 | 486
2026-05-04 06:27 | Normal | 569.3 | 531.8 | 535.8 | 537.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230 | 230 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 819 | 1 | 21.3 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.873 | 1.659 | 265 | 486
2026-05-04 06:28 | Normal | 570 | 539.3 | 552.7 | 505 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 231 | 229.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 808 | 1 | 21.4 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.856 | 1.801 | 265 | 486
2026-05-04 06:29 | Normal | 566.2 | 546.3 | 546.8 | 544.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 230.4 | 230 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 817 | 1 | 21.4 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.859 | 1.792 | 265 | 486
2026-05-04 06:30 | Normal | 580.8 | 527.3 | 521.7 | 537.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229 | 230.6 | 230.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 873 | 1 | 21.4 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.857 | 1.758 | 265 | 486
2026-05-04 06:31 | Normal | 556.1 | 543.7 | 535.9 | 552.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 897 | 1 | 21.4 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.879 | 1.718 | 265 | 486
2026-05-04 06:32 | Normal | 558.2 | 554.6 | 532.8 | 529.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 60 | 60 | 59.99 | 916 | 1 | 21.5 | 46060.4 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.869 | 1.644 | 265 | 486
2026-05-04 06:33 | Normal | 565 | 556.5 | 564.7 | 536.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 229.6 | 231 | 230.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 977 | 1 | 21.5 | 46060.5 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.872 | 1.7 | 265 | 486
2026-05-04 06:38 | Normal | 564.1 | 540.4 | 557.8 | 541.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 229.6 | 230.2 | 230 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1174 | 1 | 21.6 | 46060.5 | 2369 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 06:43 | Normal | 423.9 | 564.5 | 554 | 559.7 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 229.8 | 231 | 230.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1838 | 1 | 21.8 | 46060.7 | 2369 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 06:48 | Normal | 398.1 | 549.5 | 581.2 | 553.9 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 230 | 231.2 | 231 | 6.9 | 7 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2468 | 1 | 21.9 | 46060.8 | 2369 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 06:53 | Normal | 449.2 | 567.6 | 567.6 | 579.2 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 230.4 | 231.2 | 231 | 9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3227 | 1 | 22 | 46061.1 | 2369 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 06:58 | Normal | 473 | 566.3 | 578.5 | 548.3 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 2 | 229.6 | 231.6 | 230.4 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60 | 59.98 | 60 | 4066 | 1 | 22.1 | 46061.4 | 2370 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:03 | Normal | 495 | 574.7 | 564.5 | 567.1 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 2.4 | 230 | 231.4 | 230.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4737 | 1 | 22.4 | 46061.7 | 2370 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:08 | Normal | 505.4 | 566.7 | 555.5 | 569.4 | 4.9 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5597 | 1 | 22.7 | 46062.2 | 2370 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:13 | Normal | 530 | 563.3 | 409.6 | 561.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 | 3.1 | 231 | 230.8 | 230.6 | 19.7 | 19.7 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7538 | 1 | 22.9 | 46062.7 | 2370 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:18 | Normal | 561 | 572.4 | 433.1 | 570.5 | 5.5 | 6 | 3.3 | 3.5 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60 | 8935 | 1 | 23 | 46063.4 | 2370 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:23 | Normal | 542.9 | 568.5 | 460 | 574.5 | 6.3 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 230.6 | 231.8 | 231 | 26.1 | 26 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9985 | 1 | 23.1 | 46064.2 | 2370 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:28 | Normal | 558.2 | 559.5 | 491.5 | 580 | 6.8 | 7.1 | 4.2 | 4.3 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 11102 | 1 | 23.9 | 46065.1 | 2370 | 2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:33 | Normal | 562.3 | 560.5 | 503.9 | 561.4 | 7.3 | 7.5 | 4.7 | 4.8 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12145 | 1 | 24.3 | 46066 | 2370 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:38 | Normal | 566.9 | 564.5 | 531.9 | 569.4 | 7.8 | 8 | 5.1 | 5.3 | 230.8 | 231.4 | 230.4 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 13149 | 1 | 24.7 | 46067.1 | 2370 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:43 | Normal | 564.1 | 554.7 | 543.7 | 569.4 | 8.3 | 8.5 | 5.5 | 5.7 | 230 | 231.6 | 231.6 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14088 | 1 | 25.2 | 46068.2 | 2370 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:48 | Normal | 570.9 | 561.4 | 541.8 | 571.4 | 8.7 | 8.8 | 6.1 | 6.2 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 39.3 | 39.1 | 39.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15050 | 1 | 25.7 | 46069.4 | 2370 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:53 | Normal | 562 | 554.4 | 544.5 | 570 | 9.2 | 9.4 | 6.5 | 6.7 | 230 | 231.4 | 231.8 | 41.9 | 41.5 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15955 | 1 | 26.1 | 46070.7 | 2370 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 07:58 | Normal | 565.9 | 556.5 | 548 | 567.6 | 9.5 | 9.8 | 6.8 | 7.1 | 231.2 | 232 | 231.4 | 44 | 43.8 | 44 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 16840 | 1 | 26.8 | 46072.1 | 2371 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:03 | Normal | 562.1 | 555.4 | 560.1 | 560.6 | 10.1 | 10.3 | 7.3 | 7.7 | 231 | 232.4 | 232.2 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18183 | 1 | 27.7 | 46073.6 | 2371 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:08 | Normal | 558.2 | 559.2 | 554.2 | 570.9 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 8 | 231.6 | 232.4 | 232 | 48.8 | 48.5 | 48.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19098 | 1 | 29 | 46075.1 | 2371 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:13 | Normal | 555.9 | 555.2 | 550.8 | 566.4 | 11 | 11.1 | 8.3 | 8.6 | 231.8 | 230.8 | 232 | 50.9 | 50.8 | 51 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19952 | 1 | 30.4 | 46076.7 | 2371 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:18 | Normal | 555.2 | 547.3 | 559.9 | 567.5 | 11.5 | 11.7 | 8.7 | 9 | 230.8 | 232.2 | 232.2 | 53.4 | 53.2 | 53.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20885 | 1 | 31.8 | 46078.4 | 2371 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:23 | Normal | 551.1 | 546.6 | 549.1 | 564.7 | 11.8 | 12 | 9.3 | 9.6 | 232.2 | 232.6 | 233.2 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21705 | 1 | 33.1 | 46080.2 | 2371 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:28 | Normal | 555 | 555.4 | 558.7 | 562.4 | 12.2 | 12.3 | 9.6 | 10 | 231.4 | 231.8 | 232.2 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 22532 | 1 | 34.1 | 46082.1 | 2371 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:33 | Normal | 550.3 | 546.7 | 551 | 562.6 | 12.5 | 12.8 | 10.2 | 10.3 | 231.8 | 232.6 | 233.2 | 59.1 | 58.9 | 59.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23248 | 1 | 35.2 | 46084 | 2371 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:38 | Normal | 554.1 | 544.5 | 552.8 | 567.1 | 13.1 | 13.3 | 10.8 | 10.6 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 24048 | 1 | 36.2 | 46085.9 | 2371 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:43 | Normal | 548.6 | 541.2 | 551 | 559.5 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 11.3 | 232.6 | 233 | 233.4 | 63.1 | 62.8 | 63 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24770 | 1 | 37 | 46088 | 2371 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:48 | Normal | 549.9 | 545.4 | 550.3 | 551.7 | 13.8 | 14 | 11.5 | 11.8 | 232.6 | 233 | 233.2 | 65 | 64.6 | 64.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 25538 | 1 | 37.5 | 46090.1 | 2371 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:53 | Normal | 553.1 | 555.5 | 548.8 | 557.5 | 14.1 | 14 | 12 | 12.2 | 232 | 232.8 | 233.4 | 66.9 | 66.5 | 66.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 26367 | 1 | 37.8 | 46092.2 | 2371 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 08:58 | Normal | 549.1 | 543.5 | 549.1 | 561.7 | 14.5 | 14.8 | 12.4 | 12.4 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 68.5 | 68.1 | 68.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 26960 | 1 | 38.1 | 46094.5 | 2372 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:03 | Normal | 547.8 | 544.5 | 539.9 | 567.7 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | 12.7 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 70.3 | 70.1 | 70.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27645 | 1 | 38.4 | 46096.7 | 2372 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:08 | Normal | 545.7 | 536.4 | 548.6 | 553.9 | 15.1 | 15.3 | 13 | 13.4 | 231.8 | 233.2 | 233.2 | 71.8 | 71.4 | 71.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28480 | 1 | 38.6 | 46099.1 | 2372 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:13 | Normal | 549.4 | 542.8 | 537.7 | 554.2 | 15.3 | 15.5 | 13.5 | 13.6 | 231.6 | 232.4 | 232.6 | 73.5 | 73.1 | 73.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29160 | 1 | 38.8 | 46101.5 | 2372 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:18 | Normal | 543.6 | 543.4 | 544.2 | 547 | 15.6 | 15.8 | 13.7 | 14.1 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 75.2 | 74.7 | 74.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 29768 | 1 | 38.8 | 46104 | 2372 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:23 | Normal | 543.1 | 535.4 | 534.1 | 546.7 | 16.1 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 76.8 | 76.4 | 76.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30357 | 1 | 38.9 | 46106.5 | 2372 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:28 | Normal | 538.1 | 535.4 | 541.3 | 538.9 | 16.4 | 16.4 | 14.5 | 15 | 232.6 | 232.6 | 233 | 78.3 | 77.9 | 77.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 30975 | 1 | 39.1 | 46109 | 2372 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:33 | Normal | 532.9 | 528.5 | 533.6 | 544.2 | 16.8 | 16.8 | 14.9 | 15.1 | 232.6 | 232.4 | 233 | 79.3 | 79 | 79 | 59.98 | 60.01 | 60 | 31388 | 1 | 39.5 | 46111.6 | 2372 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:38 | Normal | 541.1 | 526.6 | 538.1 | 540.6 | 16.7 | 17.1 | 15.1 | 15.5 | 231.4 | 231.4 | 232 | 80.8 | 80.4 | 80.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 31925 | 1 | 39.8 | 46114.3 | 2372 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:43 | Normal | 543.7 | 534.2 | 536.9 | 536.9 | 16.9 | 17 | 15.5 | 15.7 | 231.8 | 231.8 | 233 | 81.9 | 81.5 | 81.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32409 | 1 | 40 | 46117 | 2372 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:48 | Normal | 531.2 | 530.6 | 540.8 | 536.4 | 17.3 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 231.8 | 232.2 | 232.4 | 83.2 | 82.8 | 83 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32828 | 1 | 40.5 | 46119.7 | 2372 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:53 | Normal | 534.4 | 527.7 | 541.2 | 537.9 | 17.5 | 17.6 | 16 | 16.5 | 231 | 232 | 232.6 | 84.4 | 83.9 | 84.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33414 | 1 | 40.9 | 46122.4 | 2372 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 09:58 | Normal | 531.2 | 528.6 | 537.8 | 529.5 | 17.6 | 17.8 | 16.3 | 16.8 | 232 | 231.6 | 232.8 | 85.2 | 84.9 | 84.8 | 59.99 | 60 | 60 | 33760 | 1 | 41.4 | 46125.2 | 2373 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:03 | Normal | 526 | 530.4 | 536.4 | 539.1 | 18 | 17.8 | 16.6 | 16.7 | 231.6 | 231.8 | 232.6 | 86.4 | 85.9 | 86.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34077 | 1 | 41.9 | 46128.1 | 2373 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:08 | Normal | 527.2 | 523.6 | 530.7 | 530.4 | 18 | 18.1 | 17.1 | 17.1 | 232 | 232.4 | 232.8 | 87.8 | 87.4 | 87.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34608 | 1 | 42.4 | 46130.9 | 2373 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:13 | Normal | 533 | 519.5 | 534.4 | 531 | 18.1 | 18.5 | 17 | 17.6 | 232 | 232 | 232.2 | 88.6 | 88.2 | 88.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34952 | 1 | 42.8 | 46133.8 | 2373 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:18 | Normal | 524 | 520.6 | 531.1 | 532.2 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 87.4 | 87.2 | 87.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34648 | 1 | 43.4 | 46136.7 | 2373 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:23 | Normal | 524.2 | 519.6 | 525.2 | 530.8 | 18.5 | 18.7 | 17.9 | 17.9 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 90 | 89.6 | 89.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35503 | 1 | 43.8 | 46139.7 | 2373 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:28 | Normal | 526.2 | 518.7 | 525.2 | 521.7 | 18.5 | 18.6 | 17.8 | 18.3 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 90.3 | 89.9 | 89.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 35710 | 1 | 44.2 | 46142.6 | 2373 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:33 | Normal | 520.6 | 513.3 | 518.1 | 527.5 | 18.8 | 19 | 18.2 | 18.3 | 232 | 232.4 | 232.2 | 91.2 | 90.8 | 91 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36122 | 1 | 44.6 | 46145.6 | 2373 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:38 | Normal | 523.8 | 517.2 | 524.7 | 523.4 | 18.8 | 19 | 18.4 | 18.8 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 92.3 | 91.8 | 91.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 36286 | 1 | 45 | 46148.6 | 2373 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:43 | Normal | 521.5 | 518.2 | 516.8 | 520.4 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 231.8 | 231.8 | 232.6 | 92.4 | 91.9 | 91.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36421 | 1 | 45.2 | 46151.6 | 2373 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:48 | Normal | 524.8 | 518.1 | 522.5 | 522.1 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 19 | 232.4 | 231.2 | 233 | 92.9 | 92.3 | 92.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36710 | 1 | 45.5 | 46154.7 | 2373 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:53 | Normal | 514.2 | 519.6 | 517.6 | 521.2 | 19.3 | 19.1 | 19 | 19.1 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 92.9 | 92.6 | 92.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36783 | 1 | 46 | 46157.7 | 2373 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 10:58 | Normal | 512.3 | 514.6 | 513.4 | 518.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 231.6 | 232 | 231.8 | 93.2 | 93.1 | 93.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36853 | 1 | 46.5 | 46160.8 | 2374 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:03 | Normal | 516.1 | 505.6 | 508.7 | 515.2 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 232 | 232.2 | 232 | 93 | 92.6 | 92.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 36706 | 1 | 46.7 | 46163.9 | 2374 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:08 | Normal | 513.7 | 517.4 | 512.8 | 516.3 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 231 | 231.8 | 232.4 | 94.1 | 93.6 | 93.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 37162 | 1 | 46.9 | 46167 | 2374 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:13 | Normal | 507.2 | 503.6 | 509.7 | 517.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 232.4 | 232 | 232.4 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37198 | 1 | 47.1 | 46170.1 | 2374 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:18 | Normal | 510 | 510.5 | 512.6 | 518.1 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 231.8 | 232.4 | 232 | 94.4 | 94 | 94.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 37266 | 1 | 47.4 | 46173.2 | 2374 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:23 | Normal | 515.2 | 510.7 | 515.9 | 512.7 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 231.2 | 232.4 | 232 | 94.3 | 94 | 94.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37344 | 1 | 47.6 | 46176.3 | 2374 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:28 | Normal | 510.1 | 513.5 | 511.8 | 512.3 | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 232 | 231.4 | 232.4 | 94 | 93.5 | 93.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37230 | 1 | 47.7 | 46179.4 | 2374 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:33 | Normal | 508.8 | 510.5 | 505.7 | 519.9 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 232 | 232.6 | 232.8 | 94.3 | 93.8 | 94 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37355 | 1 | 48 | 46182.5 | 2374 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:38 | Normal | 512.4 | 512.8 | 507.9 | 509.5 | 19.3 | 19.3 | 20 | 20.3 | 232.2 | 232.4 | 233 | 94.9 | 94.3 | 94.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37505 | 1 | 48.1 | 46185.6 | 2374 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:43 | Normal | 512.1 | 510.1 | 516.5 | 513.5 | 10 | 16.7 | 7.8 | 18.3 | 229.6 | 231.4 | 231.4 | 54.1 | 53.7 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 39329 | 1 | 48.1 | 46188.5 | 2374 | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:48 | Normal | 518.6 | 520.1 | 514.8 | 515.1 | 19.9 | 19.8 | 20.8 | 21.1 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 98.1 | 97.9 | 98.1 | 60 | 60 | 60.01 | 38989 | 1 | 47.9 | 46191.3 | 2374 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:53 | Normal | 517.3 | 504.6 | 515.9 | 517.5 | 20.3 | 20.6 | 21.5 | 21.7 | 231 | 230.8 | 231 | 101.9 | 101.4 | 101.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 40116 | 1 | 48.2 | 46194.4 | 2374 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 11:58 | Normal | 520 | 507 | 519.2 | 502.6 | 15.1 | 12.6 | 16.5 | 14.3 | 230.8 | 231.4 | 230.6 | 74.1 | 73.9 | 74 | 60 | 59.99 | 60 | 39004 | 1 | 48.6 | 46197.6 | 2375 | 4.3 | 3.4 | 4.4 | 1.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:03 | Normal | 520.9 | 519.3 | 512.8 | 517.3 | 21.8 | 21.6 | 22.8 | 23.1 | 232.6 | 231 | 231.8 | 108.2 | 107.9 | 107.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43079 | 1 | 47.7 | 46199.8 | 2375 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:08 | Normal | 514 | 508.3 | 506.8 | 518.4 | 21 | 21.3 | 22.2 | 22 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 104.4 | 103.9 | 103.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41389 | 1 | 48.7 | 46203.3 | 2375 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:13 | Normal | 511.9 | 511.9 | 528.2 | 518.6 | 21 | 16.8 | 21.6 | 16.3 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 94 | 93.7 | 93.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 22680 | 1 | 48.1 | 46205.3 | 2375 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 1.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 6.4 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:18 | Normal | 516.1 | 511.5 | 513.7 | 511.3 | 22.3 | 22.2 | 23.3 | 23.7 | 231 | 231 | 230.4 | 110.4 | 109.8 | 109.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 43679 | 1 | 48.3 | 46208.6 | 2375 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:23 | Normal | 489.6 | 486.6 | 490.9 | 499.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 228.2 | 229 | 229.2 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 8958 | 1 | 48.7 | 46211 | 2375 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:28 | Normal | 518.9 | 523.3 | 523.6 | 527.1 | 21.1 | 20.9 | 22.3 | 22.6 | 231 | 232.6 | 232 | 107.3 | 106.5 | 106.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 42549 | 1 | 46.7 | 46212.9 | 2375 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:33 | Normal | 522.1 | 523.5 | 523.1 | 523.6 | 21 | 20.9 | 22.3 | 22.7 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 106.9 | 106.1 | 106.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 42439 | 1 | 46.6 | 46215.4 | 2375 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:38 | Normal | 516.1 | 519.4 | 511.1 | 514.5 | 20.3 | 20.1 | 21.7 | 22.1 | 231.6 | 231.6 | 232.6 | 102.5 | 101.9 | 102.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40388 | 1 | 48 | 46218.8 | 2375 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:43 | Normal | 526 | 521.4 | 524.7 | 519.2 | 20.5 | 20.5 | 21.9 | 22.5 | 230.2 | 230.8 | 231.8 | 105.3 | 104.6 | 104.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 41606 | 1 | 47.1 | 46220.8 | 2375 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:48 | Normal | 517.9 | 515.7 | 525.7 | 518.7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 227.8 | 228.8 | 229 | 36.7 | 36.4 | 36.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9746 | 1 | 45.7 | 46221.9 | 2375 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:53 | Normal | 529.9 | 517.9 | 525.4 | 523.5 | 16.6 | 20.3 | 17.3 | 22.1 | 230.6 | 231 | 231.2 | 90 | 89.7 | 89.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 41589 | 1 | 46.5 | 46225.3 | 2375 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.9 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 12:58 | Normal | 501 | 510.2 | 510.8 | 518.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 227.2 | 228 | 228 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8798 | 1 | 45.1 | 46226.4 | 2376 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:03 | Normal | 537.4 | 530.7 | 537 | 533.6 | 20.2 | 20.6 | 22.3 | 23 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 108.8 | 108.3 | 108.1 | 60 | 60 | 60 | 43137 | 1 | 43.5 | 46228.1 | 2376 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:08 | Normal | 528 | 523.4 | 519.2 | 527.7 | 19.3 | 19.4 | 21.5 | 21.6 | 229.8 | 230.4 | 229.6 | 101.5 | 101.2 | 101.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39930 | 1 | 45 | 46231.1 | 2376 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:13 | Normal | 525.8 | 524.6 | 517.5 | 522.1 | 17.8 | 17.7 | 20 | 20.3 | 228.4 | 229 | 227.4 | 93.9 | 93.9 | 94 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29563 | 1 | 46.4 | 46234.2 | 2376 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:18 | Normal | 518.3 | 519.4 | 515.8 | 518.4 | 18.3 | 18.6 | 20.5 | 21 | 228 | 229 | 228 | 97 | 96.7 | 96.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37516 | 1 | 47.1 | 46237.3 | 2376 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:23 | Normal | 514 | 518.5 | 512.6 | 522.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 18 | 17.9 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14328 | 1 | 45.6 | 46238.6 | 2376 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:28 | Normal | 529 | 538.5 | 528.6 | 529.1 | 17.3 | 17 | 19.6 | 19.9 | 228.6 | 229 | 229.6 | 92.8 | 92.3 | 92.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 36254 | 1 | 44.5 | 46240.5 | 2376 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:33 | Normal | 534.8 | 536.2 | 534.5 | 541.1 | 17.4 | 17.5 | 19.7 | 20 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 95.3 | 94.8 | 94.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 37063 | 1 | 43.7 | 46242.1 | 2376 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:38 | Normal | 534.4 | 536 | 534.2 | 528.7 | 16.4 | 16.5 | 18.8 | 19.5 | 226.4 | 228.4 | 228 | 90.5 | 90.1 | 90.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35226 | 1 | 43.9 | 46244.6 | 2376 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:43 | Normal | 514.8 | 511.3 | 513.4 | 526.7 | 8.2 | 6.7 | 9.5 | 6.3 | 226.6 | 227.6 | 227.6 | 40.4 | 40.2 | 40.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9025 | 1 | 42.9 | 46245.7 | 2376 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:48 | Normal | 533.7 | 525.5 | 523.7 | 532.3 | 15.8 | 16.2 | 18.6 | 18.7 | 227.4 | 228.4 | 229.8 | 87.5 | 86.8 | 87.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34059 | 1 | 43.5 | 46248.5 | 2376 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:53 | Normal | 526 | 538 | 530.5 | 518.8 | 2.8 | 4.8 | 2.7 | 7 | 223.8 | 225.8 | 224.4 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15566 | 1 | 43.9 | 46250.7 | 2376 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 13:58 | Normal | 542.6 | 535.2 | 537.5 | 541.3 | 6.3 | 7 | 9.7 | 9.7 | 225.8 | 227.8 | 227.4 | 43 | 42.6 | 43 | 59.98 | 60.01 | 60 | 27416 | 1 | 42.6 | 46252.2 | 2377 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:03 | Normal | 535.5 | 542.1 | 544.2 | 562.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3 | 225 | 226.2 | 225.8 | 16 | 15.6 | 16.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 15055 | 1 | 41.8 | 46253.5 | 2377 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:08 | Normal | 542 | 543.4 | 539.8 | 534.5 | 14.1 | 14.2 | 17.1 | 17.5 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 80.7 | 80.4 | 80.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 31040 | 1 | 41.7 | 46255.7 | 2377 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:13 | Normal | 539.3 | 540.9 | 533.3 | 544.3 | 12.6 | 12.6 | 15.4 | 15.6 | 226.4 | 227 | 227.2 | 72.5 | 72 | 72.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28104 | 1 | 41.3 | 46257.4 | 2377 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:18 | Normal | 535.3 | 535.8 | 537.1 | 531.7 | 12.3 | 12.5 | 14.8 | 15.5 | 225.8 | 228.4 | 227.2 | 69.9 | 69.7 | 70 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 26885 | 1 | 41.6 | 46259.7 | 2377 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:23 | Normal | 529.8 | 537.3 | 535.3 | 536.1 | 12.1 | 12.1 | 14.7 | 15.2 | 226 | 226.8 | 227.4 | 68.8 | 68.5 | 68.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 26539 | 1 | 41.6 | 46261.7 | 2377 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:28 | Normal | 500.6 | 492.5 | 485.8 | 503.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 222.6 | 224.8 | 224 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3049 | 1 | 41.3 | 46263.5 | 2377 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:33 | Normal | 519.1 | 526.6 | 514.1 | 528.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 223.8 | 225.6 | 225.4 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6335 | 1 | 40.1 | 46264.6 | 2377 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:38 | Normal | 533.1 | 542.3 | 530.2 | 545.2 | 10.5 | 10.5 | 13.3 | 13.9 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23575 | 1 | 40.1 | 46266.3 | 2377 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.3 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:43 | Normal | 538.9 | 545.3 | 525 | 531.6 | 9.4 | 9.9 | 12.7 | 13.3 | 225.4 | 227 | 227 | 57.5 | 57.3 | 57.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22128 | 1 | 40.1 | 46268.2 | 2377 | 2.9 | 2.5 | 3 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:48 | Normal | 546.2 | 547.5 | 523 | 538.6 | 8.5 | 9.6 | 12.9 | 13.2 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 56.2 | 55.9 | 56.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 21586 | 1 | 39.9 | 46269.9 | 2377 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:53 | Normal | 522.2 | 538.7 | 525.5 | 537.1 | 7.7 | 9.1 | 12.1 | 12.6 | 225.8 | 227.6 | 227.4 | 52 | 51.9 | 52.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20058 | 1 | 39.6 | 46271.5 | 2378 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 14:58 | Normal | 517.5 | 517.6 | 507.2 | 517.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3304 | 1 | 39.3 | 46273.1 | 2378 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:03 | Normal | 524.8 | 537.5 | 533.7 | 545.1 | 7 | 8.4 | 11.2 | 11.9 | 225.2 | 226.8 | 227 | 49 | 48.9 | 49.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 18828 | 1 | 38.6 | 46274.1 | 2378 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:08 | Normal | 520.1 | 544.5 | 545.2 | 543.7 | 6.8 | 8 | 10.6 | 11.7 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 47.3 | 46.9 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18027 | 1 | 38.1 | 46275.4 | 2378 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:13 | Normal | 523.8 | 541.3 | 523.9 | 543.4 | 6.5 | 8 | 10.9 | 11.3 | 225 | 227.4 | 226.4 | 46.3 | 46.1 | 46.3 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 17502 | 1 | 38 | 46276.9 | 2378 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:18 | Normal | 518.5 | 538 | 511.8 | 539.4 | 6.3 | 7.6 | 10.6 | 11.1 | 224.4 | 226.6 | 226.4 | 44.3 | 44 | 44.5 | 59.88 | 59.89 | 59.87 | 16648 | 1 | 37.9 | 46278.4 | 2378 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:23 | Normal | 521.1 | 538.5 | 510.5 | 540.9 | 5 | 6.5 | 9.5 | 10 | 225 | 226.4 | 226.4 | 38.6 | 38.3 | 38.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14458 | 1 | 37.6 | 46279.7 | 2378 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:28 | Normal | 514.9 | 539.3 | 513.5 | 548.3 | 4.4 | 5.8 | 8.8 | 9.1 | 224.2 | 226.8 | 225.6 | 34.9 | 35 | 35.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13122 | 1 | 37.2 | 46280.8 | 2378 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:33 | Normal | 505.7 | 538.1 | 504.4 | 547 | 4 | 5.3 | 8.2 | 8.6 | 224.2 | 226.4 | 225.6 | 32.2 | 32 | 32.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12122 | 1 | 36.7 | 46281.8 | 2378 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:38 | Normal | 478.9 | 545 | 504.9 | 540.5 | 3.6 | 4.7 | 7.6 | 8 | 226.2 | 228.8 | 227.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11109 | 1 | 36.3 | 46282.8 | 2378 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:43 | Normal | 487 | 541.4 | 505.2 | 545.8 | 3.3 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10225 | 1 | 36 | 46283.7 | 2378 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:48 | Normal | 495.1 | 547.5 | 516.9 | 540.3 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 7.1 | 226 | 228 | 226.8 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 9365 | 1 | 35.7 | 46284.5 | 2378 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:53 | Normal | 488.6 | 546.4 | 485.4 | 544 | 2.3 | 3.3 | 6.3 | 6.5 | 225.8 | 227.8 | 226.8 | 22.4 | 22.3 | 22.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8479 | 1 | 35.4 | 46285.2 | 2379 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 15:58 | Normal | 496.2 | 534.3 | 508.6 | 547.3 | 2 | 3 | 5.6 | 6 | 226 | 228.2 | 226 | 20.2 | 20.3 | 20.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7734 | 1 | 35 | 46285.9 | 2379 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:03 | Normal | 514.3 | 537 | 502.9 | 540.5 | 1.6 | 2.6 | 5.3 | 5.5 | 226 | 227.6 | 226.4 | 18.8 | 18.7 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 6431 | 1 | 34.8 | 46286.5 | 2379 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:08 | Normal | 522.2 | 537.6 | 491.7 | 546.2 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 5 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 15.9 | 16 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 5638 | 1 | 34.5 | 46287 | 2379 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:13 | Normal | 500.2 | 516.4 | 465.6 | 544.3 | 1.1 | 2 | 4.1 | 4.5 | 225.6 | 225.8 | 226 | 14 | 14 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4862 | 1 | 34.3 | 46287.4 | 2379 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:18 | Normal | 517 | 547.1 | 456.8 | 540.3 | 1 | 1.6 | 3.1 | 4 | 224 | 226.6 | 225.6 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3925 | 1 | 34 | 46287.8 | 2379 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:23 | Normal | 546.9 | 536.4 | 450.9 | 544.4 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 226.8 | 228.2 | 226.6 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3226 | 1 | 33.7 | 46288.1 | 2379 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:28 | Normal | 532.4 | 529.4 | 431.2 | 540.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 226.2 | 228.2 | 227.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2400 | 1 | 33.4 | 46288.3 | 2379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:33 | Normal | 514.2 | 529.7 | 313.5 | 543.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2.4 | 226 | 228.4 | 226.8 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2060 | 1 | 33.2 | 46288.5 | 2379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:38 | Normal | 526.9 | 513.3 | 292.9 | 525.7 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2 | 226.4 | 228.6 | 226.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1724 | 1 | 32.9 | 46288.6 | 2379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:43 | Normal | 532.3 | 521.5 | 336.7 | 548.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 227.2 | 229.2 | 228.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1222 | 1 | 32.6 | 46288.8 | 2379 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:48 | Normal | 512.3 | 504.5 | 289.9 | 506.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 228.4 | 230.2 | 228.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 974 | 1 | 32.4 | 46288.9 | 2379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:53 | Normal | 519.2 | 509.8 | 325.2 | 519.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 228.6 | 229.6 | 228.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 740 | 1 | 32.1 | 46288.9 | 2380 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 16:58 | Normal | 503.3 | 527.6 | 503.7 | 528.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 229.6 | 228.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 511 | 1 | 31.8 | 46289 | 2380 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:03 | Normal | 507.1 | 524.8 | 463.1 | 521.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 253 | 1 | 31.3 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:08 | Normal | 496.9 | 525.4 | 476.9 | 466.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 203 | 1 | 30.8 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:13 | Normal | 498.1 | 531.5 | 479.8 | 498.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.8 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47 | 1 | 30.5 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:18 | Normal | 470 | 514.1 | 429.6 | 516.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.6 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 30.1 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:23 | Normal | 396.8 | 470.7 | 491.1 | 492 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 29.7 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:28 | Normal | 362.8 | 451.3 | 390.1 | 454.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 230.8 | 229.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 29.3 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:33 | Normal | 364.6 | 380.2 | 343.7 | 385.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 229.6 | 230.4 | 228.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23 | 1 | 29 | 46289 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-04 17:38 | Normal | 215.4 | 220.3 | 215 | 254.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 230.2 | 229 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 28.5 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0