## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-05 05:48 | Wait | 492.5 | 491.3 | 492.7 | 491.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.6 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 05:48 | Wait | 408.2 | 407.1 | 408.1 | 407.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 05:48 | Wait | 497.3 | 496.7 | 493.2 | 488.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 176
2026-05-05 05:51 | Wait | 519.6 | 518.4 | 519.7 | 518.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.2 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 174
2026-05-05 05:52 | Wait | 525.5 | 524.4 | 525.6 | 524.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.7 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 174
2026-05-05 05:53 | Wait | 531.1 | 529.8 | 531.1 | 529.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.5 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 174
2026-05-05 05:54 | Wait | 521.1 | 518.9 | 520.7 | 517.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 46289.1 | 2380 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 265 | 258
2026-05-05 05:55 | Normal | 494.6 | 521.9 | 506.3 | 510.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 232.2 | 231.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 19.9 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.052 | 1.703 | 265 | 258
2026-05-05 05:56 | Normal | 514.2 | 523.1 | 488 | 535.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 19.8 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.027 | 1.813 | 265 | 258
2026-05-05 05:57 | Normal | 496.1 | 550 | 504.2 | 495.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231.8 | 230.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21 | 1 | 19.9 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.038 | 1.718 | 265 | 258
2026-05-05 05:58 | Normal | 512.6 | 526.4 | 530.4 | 531.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 19.9 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0.073 | 1.719 | 265 | 258
2026-05-05 05:59 | Normal | 545 | 498.1 | 538.1 | 526.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.4 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 54 | 1 | 20.1 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.101 | 1.759 | 265 | 258
2026-05-05 06:00 | Normal | 535.4 | 545.3 | 515.1 | 536.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 232.2 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46 | 1 | 20.1 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0.06 | 1.629 | 265 | 258
2026-05-05 06:01 | Normal | 520.4 | 546.3 | 528.1 | 500.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.8 | 232.2 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 79 | 1 | 20.2 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.21 | 1.72 | 265 | 258
2026-05-05 06:02 | Normal | 543.3 | 532 | 537.3 | 530.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230 | 232 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40 | 1 | 20.2 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.121 | 1.726 | 265 | 258
2026-05-05 06:03 | Normal | 516.9 | 545.2 | 520.3 | 546.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 73 | 1 | 20.3 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.204 | 1.691 | 265 | 258
2026-05-05 06:04 | Normal | 524.2 | 535.3 | 541.2 | 507.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 156 | 1 | 20.3 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0.265 | 1.735 | 265 | 258
2026-05-05 06:05 | Normal | 536.3 | 497.1 | 527.2 | 524.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 231 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 135 | 1 | 20.3 | 46289.1 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0.357 | 1.757 | 265 | 258
2026-05-05 06:06 | Normal | 528.1 | 539.6 | 528.8 | 505.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 231.2 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 175 | 1 | 20.3 | 46289.1 | 2380 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0.254 | 1.852 | 265 | 258
2026-05-05 06:07 | Normal | 526.9 | 540.2 | 549.1 | 559.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 231 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 136 | 1 | 20.4 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.262 | 1.744 | 265 | 258
2026-05-05 06:08 | Normal | 510.2 | 528.3 | 517.1 | 517.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229 | 230.8 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 270 | 1 | 20.4 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0.494 | 1.726 | 265 | 258
2026-05-05 06:09 | Normal | 540.2 | 516.5 | 550.2 | 535.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 229 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 233 | 1 | 20.5 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0.371 | 1.645 | 265 | 258
2026-05-05 06:10 | Normal | 538.1 | 550.1 | 535.2 | 553.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 230 | 1 | 20.5 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0.418 | 1.682 | 265 | 258
2026-05-05 06:11 | Normal | 534.5 | 532.2 | 532.2 | 529.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 304 | 1 | 20.5 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.553 | 1.776 | 265 | 258
2026-05-05 06:12 | Normal | 532.2 | 494.2 | 488 | 515.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229 | 231 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 333 | 1 | 20.6 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.648 | 1.739 | 265 | 258
2026-05-05 06:13 | Normal | 513.3 | 519.9 | 524 | 532.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 230.6 | 230 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 378 | 1 | 20.6 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.613 | 1.693 | 265 | 258
2026-05-05 06:14 | Normal | 551.2 | 540.3 | 539.3 | 527.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 385 | 1 | 20.7 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.589 | 1.748 | 265 | 258
2026-05-05 06:15 | Normal | 519.2 | 545.1 | 521 | 535.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 229 | 230 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 419 | 1 | 20.7 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.656 | 1.75 | 265 | 258
2026-05-05 06:16 | Normal | 518.8 | 546.2 | 524 | 540.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229 | 230.4 | 229.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 441 | 1 | 20.8 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.679 | 1.681 | 265 | 258
2026-05-05 06:17 | Normal | 518.3 | 525.2 | 528.3 | 529.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 230.4 | 229.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 425 | 1 | 20.8 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0.724 | 1.697 | 265 | 258
2026-05-05 06:18 | Normal | 549.1 | 545.2 | 526.1 | 501.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 231.2 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 471 | 1 | 20.8 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.728 | 1.723 | 265 | 258
2026-05-05 06:19 | Normal | 543.1 | 544.7 | 527.8 | 533.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 513 | 1 | 20.8 | 46289.1 | 2381 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.714 | 1.675 | 265 | 258
2026-05-05 06:20 | Normal | 529.3 | 513.3 | 554.9 | 533.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 532 | 1 | 20.9 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.763 | 1.778 | 265 | 258
2026-05-05 06:21 | Normal | 562.4 | 544.3 | 544.2 | 556.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 589 | 1 | 21 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.76 | 1.684 | 265 | 258
2026-05-05 06:22 | Normal | 558.7 | 514.1 | 528 | 530.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.6 | 230 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 625 | 1 | 21 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.791 | 1.706 | 265 | 258
2026-05-05 06:23 | Normal | 556.8 | 520 | 554.3 | 526.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 684 | 1 | 21 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.828 | 1.697 | 265 | 258
2026-05-05 06:24 | Normal | 557.7 | 534.2 | 520.1 | 538.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 670 | 1 | 21.1 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.836 | 1.691 | 265 | 258
2026-05-05 06:25 | Normal | 568.7 | 513.2 | 513.6 | 536.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 230.4 | 230 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 730 | 1 | 21.1 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.853 | 1.7 | 265 | 258
2026-05-05 06:26 | Normal | 565.9 | 533.6 | 533 | 543.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 230 | 230.4 | 230.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 738 | 1 | 21.2 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.86 | 1.745 | 265 | 258
2026-05-05 06:27 | Normal | 565.6 | 540.1 | 551 | 552.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 229.8 | 230.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 777 | 1 | 21.3 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.86 | 1.731 | 265 | 258
2026-05-05 06:28 | Normal | 577.6 | 546.4 | 529.4 | 531.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 807 | 1 | 21.3 | 46289.2 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.874 | 1.733 | 265 | 258
2026-05-05 06:29 | Normal | 568.8 | 534.5 | 541.3 | 529.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 230.8 | 230.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 826 | 1 | 21.3 | 46289.3 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.881 | 1.718 | 265 | 258
2026-05-05 06:30 | Normal | 575.4 | 537.1 | 556.3 | 546.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 231.2 | 230 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 819 | 1 | 21.4 | 46289.3 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.88 | 1.712 | 265 | 258
2026-05-05 06:31 | Normal | 562.2 | 529.1 | 567.1 | 538.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 231 | 230.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 850 | 1 | 21.4 | 46289.3 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.881 | 1.734 | 265 | 258
2026-05-05 06:32 | Normal | 568.4 | 546.4 | 557.3 | 530.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 886 | 1 | 21.5 | 46289.3 | 2381 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.862 | 1.701 | 265 | 258
2026-05-05 06:33 | Normal | 567.5 | 514.2 | 535.2 | 549.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230 | 231.2 | 230.4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 942 | 1 | 21.5 | 46289.3 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.878 | 1.652 | 265 | 258
2026-05-05 06:34 | Normal | 578.5 | 524.4 | 535 | 534.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 229.4 | 230.8 | 230 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 993 | 1 | 21.6 | 46289.3 | 2381 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.901 | 1.676 | 265 | 258
2026-05-05 06:35 | Normal | 557.2 | 552.1 | 550.3 | 524.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 230 | 230.8 | 230.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1081 | 1 | 21.7 | 46289.4 | 2381 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.905 | 1.678 | 265 | 258
2026-05-05 06:36 | Normal | 513.1 | 538.1 | 568.1 | 557.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 230 | 231.4 | 231 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1131 | 1 | 21.7 | 46289.4 | 2381 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.912 | 1.699 | 265 | 258
2026-05-05 06:37 | Normal | 500.7 | 554.9 | 552.1 | 566.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 229.8 | 230.8 | 231 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1181 | 1 | 21.7 | 46289.4 | 2381 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.905 | 1.698 | 265 | 258
2026-05-05 06:38 | Normal | 539.1 | 536.1 | 563.7 | 537.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1236 | 1 | 21.7 | 46289.4 | 2381 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.921 | 1.693 | 265 | 258
2026-05-05 06:39 | Normal | 497.3 | 536.2 | 566 | 550.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1282 | 1 | 21.9 | 46289.4 | 2381 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.924 | 1.73 | 265 | 258
2026-05-05 06:40 | Normal | 517 | 520.9 | 558.3 | 550.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 230.4 | 231 | 231.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1319 | 1 | 21.9 | 46289.5 | 2381 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.931 | 1.731 | 265 | 258
2026-05-05 06:41 | Normal | 525.4 | 554.3 | 539.3 | 544.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.2 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1373 | 1 | 22 | 46289.5 | 2381 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.916 | 1.624 | 265 | 258
2026-05-05 06:42 | Normal | 425.1 | 539.1 | 576.1 | 563.9 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1801 | 1 | 22 | 46289.5 | 2381 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.934 | 1.695 | 265 | 258
2026-05-05 06:43 | Normal | 392.9 | 559.4 | 581.9 | 569 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1976 | 1 | 22 | 46289.5 | 2381 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.94 | 1.678 | 265 | 258
2026-05-05 06:44 | Normal | 398.8 | 557.5 | 565.1 | 554.9 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2086 | 1 | 22.1 | 46289.6 | 2381 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.941 | 1.692 | 265 | 258
2026-05-05 06:45 | Normal | 393.1 | 538.1 | 533.2 | 570 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 230.6 | 231.4 | 231 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2185 | 1 | 22.2 | 46289.6 | 2381 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.941 | 1.695 | 265 | 258
2026-05-05 06:46 | Normal | 404.3 | 557.1 | 557.3 | 533.7 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2346 | 1 | 22.2 | 46289.6 | 2381 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.941 | 1.656 | 265 | 258
2026-05-05 06:47 | Normal | 411.3 | 555.4 | 571 | 548.6 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 230.8 | 231.2 | 231 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2523 | 1 | 22.3 | 46289.7 | 2381 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.943 | 1.613 | 265 | 258
2026-05-05 06:48 | Normal | 418.5 | 552.3 | 566.3 | 574.7 | 2.8 | 2 | 0.6 | 1.5 | 230 | 231.4 | 231 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2569 | 1 | 22.3 | 46289.7 | 2381 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.942 | 1.648 | 265 | 258
2026-05-05 06:49 | Normal | 415.3 | 565.1 | 554 | 563.3 | 3 | 2 | 0.7 | 1.5 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2694 | 1 | 22.4 | 46289.8 | 2381 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.945 | 1.544 | 265 | 258
2026-05-05 06:50 | Normal | 421.4 | 544.8 | 530.3 | 550.8 | 3 | 2 | 0.7 | 1.6 | 229.4 | 231 | 231 | 8 | 7.8 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2816 | 1 | 22.4 | 46289.8 | 2381 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.948 | 1.652 | 265 | 258
2026-05-05 06:51 | Normal | 418.3 | 568.1 | 580.4 | 534.1 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 230 | 231.8 | 230.6 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2904 | 1 | 22.5 | 46289.9 | 2381 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.948 | 1.699 | 265 | 258
2026-05-05 06:54 | Normal | 446.5 | 567.5 | 588.2 | 552.7 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3451 | 1 | 22.7 | 46290 | 2381 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.947 | 1.614 | 265 | 258
2026-05-05 06:56 | Normal | 446.2 | 564.2 | 571.3 | 550.5 | 3.5 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3649 | 1 | 22.8 | 46290.1 | 2381 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.947 | 1.603 | 265 | 258
2026-05-05 06:57 | Normal | 456.3 | 564.3 | 533.9 | 553.3 | 3.6 | 3 | 0.8 | 2.1 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3858 | 1 | 22.8 | 46290.2 | 2381 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.948 | 1.572 | 265 | 258
2026-05-05 06:58 | Normal | 469.2 | 576.2 | 599.3 | 543.8 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 11.9 | 11.8 | 12 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4208 | 1 | 22.9 | 46290.3 | 2381 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.949 | 1.714 | 265 | 258
2026-05-05 06:59 | Normal | 466.4 | 569.4 | 527 | 541.4 | 4.1 | 3.4 | 0.8 | 2.3 | 230.2 | 232 | 231.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4431 | 1 | 23 | 46290.4 | 2381 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.949 | 1.666 | 265 | 258
2026-05-05 07:00 | Normal | 471 | 565.7 | 580.6 | 547.4 | 4.1 | 3.5 | 0.7 | 2.4 | 230.4 | 232 | 231.4 | 12.8 | 12.8 | 13 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4511 | 1 | 23 | 46290.4 | 2381 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.95 | 1.558 | 265 | 258
2026-05-05 07:02 | Normal | 491.3 | 571.3 | 583 | 539.7 | 4.1 | 3.5 | 0.8 | 2.4 | 230.4 | 231.2 | 231 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4618 | 1 | 23 | 46290.5 | 2381 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.95 | 1.516 | 265 | 258
2026-05-05 07:02 | Normal | 482.3 | 570.9 | 585 | 547.2 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 230 | 231.6 | 230.8 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4679 | 1 | 23 | 46290.5 | 2381 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.95 | 1.647 | 265 | 258
2026-05-05 07:03 | Normal | 481.2 | 572.1 | 585.1 | 557.6 | 4.4 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 230 | 231.2 | 231 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 4788 | 1 | 23 | 46290.6 | 2381 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0.952 | 1.564 | 265 | 258
2026-05-05 07:03 | Normal | 481 | 574.3 | 579.3 | 569.2 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 2.5 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 13.8 | 13.7 | 14 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4849 | 1 | 23 | 46290.7 | 2381 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0.951 | 1.522 | 265 | 258
2026-05-05 07:04 | Normal | 480.4 | 569.3 | 552.3 | 574.8 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 2.5 | 230.6 | 231 | 231.2 | 14 | 13.9 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4907 | 1 | 23.1 | 46290.7 | 2381 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0.952 | 1.525 | 265 | 258
2026-05-05 07:04 | Normal | 479.3 | 570 | 594.6 | 573.3 | 4.6 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 230 | 230.6 | 230.4 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4945 | 1 | 23 | 46290.7 | 2381 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0.952 | 1.695 | 265 | 258
2026-05-05 07:05 | Normal | 483.4 | 569.2 | 540.1 | 568.6 | 4.7 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5107 | 1 | 23.1 | 46290.8 | 2381 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0.952 | 1.567 | 265 | 258
2026-05-05 07:10 | Normal | 493.6 | 578.2 | 378.7 | 575.5 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 230 | 231.2 | 231.8 | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6500 | 1 | 23.5 | 46291.3 | 2382 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:15 | Normal | 527.4 | 562.4 | 410.9 | 572.1 | 5.5 | 5.1 | 3 | 3.3 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7995 | 1 | 24 | 46291.9 | 2382 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:20 | Normal | 533.4 | 570.3 | 440.5 | 557.2 | 6 | 6.3 | 3.6 | 3.8 | 231 | 231.6 | 231.2 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9409 | 1 | 24.4 | 46292.6 | 2382 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:25 | Normal | 552.5 | 558.4 | 464.3 | 568.8 | 6.5 | 6.8 | 4 | 4.2 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10406 | 1 | 24.9 | 46293.5 | 2382 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:30 | Normal | 560.2 | 556 | 484.5 | 548 | 7 | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 230.8 | 232 | 232.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11442 | 1 | 25.4 | 46294.4 | 2382 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:35 | Normal | 562.6 | 563.1 | 518.1 | 567.3 | 7.5 | 7.7 | 4.7 | 5.1 | 231.6 | 231.8 | 232 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12454 | 1 | 25.9 | 46295.4 | 2382 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:40 | Normal | 567.3 | 558 | 526.6 | 565.1 | 7.9 | 8.2 | 5.3 | 5.6 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 35.2 | 35 | 35.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13480 | 1 | 26.5 | 46296.5 | 2382 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:45 | Normal | 560.1 | 555.1 | 532.9 | 568.6 | 8.4 | 8.7 | 5.7 | 6 | 231 | 231.8 | 232.2 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14434 | 1 | 26.9 | 46297.6 | 2382 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:50 | Normal | 554.2 | 558.2 | 539.1 | 562.5 | 8.9 | 9 | 6.1 | 6.5 | 231 | 232.4 | 232.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15290 | 1 | 27.5 | 46298.9 | 2382 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 07:55 | Normal | 548.2 | 552.3 | 540.2 | 557.7 | 9.4 | 9.5 | 6.6 | 7 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16137 | 1 | 28 | 46300.2 | 2382 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:00 | Normal | 550.1 | 547.1 | 544.3 | 558.8 | 9.9 | 10.1 | 7 | 7.5 | 231.8 | 232 | 231.8 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17028 | 1 | 28.8 | 46301.6 | 2382 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:05 | Normal | 555.5 | 543.4 | 550.4 | 560.9 | 10.2 | 10.5 | 7.5 | 7.9 | 231.2 | 231 | 231.8 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 18303 | 1 | 30 | 46303.1 | 2382 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:10 | Normal | 550.1 | 541.3 | 552.1 | 561.1 | 10.8 | 11 | 8 | 8.4 | 232.2 | 232 | 232 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 19164 | 1 | 31.4 | 46304.6 | 2383 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:15 | Normal | 548.4 | 543.4 | 550.7 | 560.2 | 11 | 11.4 | 8.5 | 8.8 | 231.6 | 232 | 231.2 | 51.2 | 50.9 | 51 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 20014 | 1 | 32.9 | 46306.3 | 2383 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:20 | Normal | 549.5 | 538.5 | 550 | 552.6 | 11.5 | 11.8 | 9 | 9.3 | 231.4 | 232 | 231.8 | 53.3 | 53.2 | 53.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20875 | 1 | 34.3 | 46308 | 2383 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:25 | Normal | 549.2 | 546.2 | 549.5 | 554.9 | 12 | 12.1 | 9.6 | 9.8 | 232.2 | 232.4 | 232.6 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21736 | 1 | 35.6 | 46309.7 | 2383 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:30 | Normal | 551.4 | 538.4 | 544.3 | 557.8 | 12.4 | 12.7 | 10 | 10.1 | 231.4 | 232.6 | 234 | 57.4 | 57 | 57.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 22494 | 1 | 36.8 | 46311.6 | 2383 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 3.1 | 3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:35 | Normal | 542.5 | 540.3 | 548.4 | 559.8 | 12.8 | 13 | 10.3 | 10.5 | 231.2 | 233.2 | 233.2 | 59.3 | 58.9 | 59.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 23292 | 1 | 37.8 | 46313.5 | 2383 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:40 | Normal | 548.6 | 532.6 | 545.2 | 549.9 | 13.1 | 13.5 | 10.8 | 11.1 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 61.3 | 61 | 61.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24056 | 1 | 38.8 | 46315.5 | 2383 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:45 | Normal | 548.9 | 540.7 | 533.9 | 550.9 | 13.5 | 13.6 | 11.3 | 11.6 | 232 | 232.6 | 232.8 | 62.9 | 62.4 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24737 | 1 | 39.5 | 46317.5 | 2383 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:50 | Normal | 539.4 | 534.1 | 538.1 | 553.6 | 13.8 | 14 | 11.6 | 11.8 | 231.8 | 232.6 | 233.2 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 25353 | 1 | 40.1 | 46319.6 | 2383 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 08:55 | Normal | 541.3 | 529.4 | 543 | 546.4 | 14.3 | 14.4 | 11.9 | 12.3 | 232.6 | 232.6 | 233 | 66.6 | 66.2 | 66.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26121 | 1 | 40.4 | 46321.7 | 2383 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:00 | Normal | 538 | 530.8 | 530.3 | 548.7 | 14.6 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 231.4 | 232.4 | 233 | 68.1 | 67.5 | 67.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26766 | 1 | 40.7 | 46323.9 | 2383 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:05 | Normal | 530.9 | 533.8 | 536.9 | 542.5 | 15.1 | 15 | 12.9 | 13.1 | 232.4 | 232 | 232.8 | 70.2 | 69.7 | 70.1 | 60 | 59.97 | 60 | 27528 | 1 | 40.9 | 46326.2 | 2383 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:10 | Normal | 536.5 | 531.9 | 534.5 | 535.1 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | 13.5 | 232 | 232 | 232.6 | 71.8 | 71.4 | 71.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 28387 | 1 | 41 | 46328.5 | 2384 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:15 | Normal | 533.2 | 531.2 | 530.8 | 538.4 | 15.6 | 15.5 | 13.6 | 13.9 | 232.6 | 232 | 232.8 | 73.3 | 72.9 | 73.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 28985 | 1 | 41 | 46330.9 | 2384 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:20 | Normal | 539.2 | 527.2 | 530.7 | 537.2 | 15.8 | 16 | 14.1 | 14.3 | 231.6 | 232 | 232.4 | 74.9 | 74.5 | 74.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 29602 | 1 | 41 | 46333.4 | 2384 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:25 | Normal | 532.3 | 529.3 | 528.7 | 542.1 | 16.3 | 16.1 | 14.4 | 14.5 | 232.2 | 231.8 | 232.8 | 76.4 | 75.9 | 76.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30197 | 1 | 41.1 | 46335.9 | 2384 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:30 | Normal | 530.2 | 529.1 | 536.1 | 543.7 | 16.5 | 16.4 | 14.5 | 14.6 | 231.8 | 232 | 231.8 | 77.5 | 77.1 | 77.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 30693 | 1 | 41.3 | 46338.4 | 2384 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:35 | Normal | 525.2 | 520.1 | 525.4 | 537.7 | 16.8 | 16.9 | 15 | 15.1 | 231.6 | 232.4 | 232.8 | 79 | 78.5 | 78.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31242 | 1 | 41.7 | 46341 | 2384 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:40 | Normal | 524.4 | 528.5 | 535.3 | 531.8 | 17 | 16.8 | 15.1 | 15.5 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 80.1 | 79.6 | 79.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31663 | 1 | 42.1 | 46343.6 | 2384 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:45 | Normal | 527 | 518.6 | 528.1 | 532.2 | 17 | 17.2 | 15.6 | 15.6 | 231.6 | 232 | 231.8 | 81.6 | 81.4 | 81.4 | 60 | 60.01 | 60 | 32179 | 1 | 42.6 | 46346.3 | 2384 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:50 | Normal | 522.2 | 522.2 | 524.9 | 529.4 | 17.6 | 17.6 | 15.9 | 16.3 | 231.2 | 230.6 | 232.2 | 83 | 82.2 | 82.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32661 | 1 | 43 | 46349 | 2384 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 09:55 | Normal | 526.1 | 519.1 | 531.1 | 532.7 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 16.3 | 231.2 | 231.2 | 232.6 | 83.7 | 83.2 | 83.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33056 | 1 | 43.4 | 46351.7 | 2384 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:00 | Normal | 521 | 514 | 526.8 | 522.5 | 17.7 | 17.9 | 16.5 | 16.8 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 84.4 | 83.9 | 84.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33324 | 1 | 43.8 | 46354.5 | 2384 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:05 | Normal | 521.3 | 519.3 | 525.3 | 519.6 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17 | 231.8 | 232 | 232.6 | 85 | 84.7 | 84.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33679 | 1 | 44.3 | 46357.3 | 2384 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:10 | Normal | 520.9 | 523.1 | 525.9 | 527.7 | 18.2 | 17.8 | 17.1 | 17.3 | 230.6 | 232 | 232 | 86.3 | 85.4 | 86.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34104 | 1 | 44.7 | 46360.1 | 2385 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:15 | Normal | 522.1 | 522 | 512 | 518.5 | 18.3 | 18 | 17.6 | 17.6 | 231.8 | 231.8 | 233.4 | 87.1 | 86.5 | 86.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34527 | 1 | 45.1 | 46363 | 2385 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:20 | Normal | 517.1 | 510 | 524.4 | 524.8 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 17.7 | 232 | 232 | 232.6 | 88 | 87.5 | 87.8 | 60.01 | 60 | 60 | 34805 | 1 | 45.5 | 46365.9 | 2385 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:25 | Normal | 512.2 | 509.1 | 516 | 514.5 | 18.8 | 18.8 | 18 | 18.2 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 88.7 | 88.3 | 88.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35116 | 1 | 46.1 | 46368.8 | 2385 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.7 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:30 | Normal | 515.3 | 513.2 | 508.8 | 521.2 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 232 | 231.4 | 232.2 | 89 | 88.5 | 88.7 | 60 | 60 | 60.01 | 35224 | 1 | 46.4 | 46371.7 | 2385 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:35 | Normal | 504 | 508.6 | 513.3 | 516.2 | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 90 | 89.7 | 89.7 | 60 | 60 | 59.98 | 35619 | 1 | 46.8 | 46374.6 | 2385 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:40 | Normal | 509.4 | 504.3 | 507 | 512.7 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 231.4 | 231.4 | 232.6 | 92.2 | 91.5 | 91.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 36313 | 1 | 47.2 | 46377.6 | 2385 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:45 | Normal | 508.3 | 503.3 | 506.2 | 515.7 | 20 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 232 | 232.2 | 232.4 | 94.4 | 93.9 | 94.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 37344 | 1 | 47.7 | 46380.7 | 2385 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:50 | Normal | 508.4 | 503.4 | 506.2 | 512.7 | 21.3 | 21 | 21 | 21.3 | 232.6 | 232 | 233.4 | 101.1 | 100.5 | 100.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39802 | 1 | 48.4 | 46383.9 | 2385 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 10:55 | Normal | 496.3 | 494.3 | 496.3 | 496.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 228.4 | 228.8 | 229.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8054 | 1 | 47.3 | 46385.5 | 2385 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:00 | Normal | 523.2 | 515.7 | 525.8 | 520.6 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 23.4 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 113.3 | 112.7 | 112.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44985 | 1 | 45.9 | 46387.6 | 2385 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:05 | Normal | 516.3 | 514.3 | 512.1 | 527.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 230.6 | 230.6 | 231.6 | 27 | 26.8 | 27 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10407 | 1 | 45.3 | 46389.1 | 2385 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:10 | Normal | 524.1 | 527.1 | 528.9 | 531.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 235.8 | 234.2 | 235 | 104.6 | 104.2 | 103.8 | 60 | 60 | 60 | 41962 | 1 | 45 | 46391.7 | 2386 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:15 | Normal | 522.1 | 517 | 527.3 | 526.4 | 22.3 | 22.5 | 21.8 | 22.3 | 236 | 233.6 | 234.6 | 108.1 | 107.6 | 107.2 | 60 | 60.02 | 60 | 30122 | 1 | 46.6 | 46394.8 | 2386 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:20 | Normal | 512.1 | 517 | 513.3 | 517.8 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 101.1 | 100.4 | 100.2 | 60 | 60 | 60 | 40548 | 1 | 47.1 | 46397.8 | 2386 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:25 | Normal | 510.4 | 516.4 | 522.1 | 514.8 | 20.6 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 236 | 233.2 | 235.2 | 97.8 | 97.2 | 97 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39199 | 1 | 48.1 | 46401.1 | 2386 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:30 | Normal | 516.3 | 515.2 | 514.2 | 521.6 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 235 | 232.8 | 234.6 | 98 | 97.7 | 97.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39247 | 1 | 48.7 | 46404.3 | 2386 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:35 | Normal | 511.4 | 493.8 | 516.9 | 527.9 | 20.3 | 19.3 | 21.3 | 19.8 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 98.5 | 97.8 | 97.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 31423 | 1 | 49.3 | 46407.5 | 2386 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:40 | Normal | 503.5 | 511.4 | 512 | 519.5 | 21.3 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 236 | 233.8 | 235.2 | 101.1 | 100.7 | 100.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38545 | 1 | 49.9 | 46410.9 | 2386 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:45 | Normal | 506.8 | 504.7 | 507.8 | 509.2 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 236.4 | 232.8 | 235.2 | 98.3 | 97.9 | 97.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39468 | 1 | 50.1 | 46414.1 | 2386 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:50 | Normal | 505.6 | 507.5 | 511.3 | 505.2 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 235.4 | 233.4 | 235 | 97.8 | 97.3 | 97 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 39203 | 1 | 50.5 | 46417.4 | 2386 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 11:55 | Normal | 506.9 | 498.9 | 506.8 | 514.2 | 21 | 21 | 21.7 | 21.8 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 100.7 | 100.3 | 99.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 40366 | 1 | 50.8 | 46420.7 | 2386 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:00 | Normal | 502.3 | 505.1 | 500.9 | 509.4 | 21.4 | 21.1 | 22.5 | 22.6 | 236.4 | 233.2 | 236 | 103.2 | 102.9 | 102.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41159 | 1 | 51.3 | 46424.1 | 2386 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:05 | Normal | 497.2 | 495.2 | 500 | 487.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.1 | 230 | 230.6 | 230.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 8779 | 1 | 49.4 | 46425.5 | 2386 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:10 | Normal | 515.6 | 523.5 | 519.3 | 529.7 | 21 | 20.7 | 21.7 | 21.9 | 236.2 | 233.4 | 235.8 | 103.5 | 102.7 | 102.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 41667 | 1 | 48 | 46427.7 | 2387 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:15 | Normal | 519.6 | 512.5 | 519 | 521.7 | 19.8 | 20 | 21.3 | 21.1 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 100 | 99.4 | 98.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 39511 | 1 | 48.8 | 46430.9 | 2387 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:20 | Normal | 525.4 | 524.3 | 524.4 | 510.9 | 20.9 | 20.6 | 22 | 22.4 | 235.8 | 233.6 | 235.6 | 104.1 | 103.6 | 103.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30912 | 1 | 49.2 | 46433.7 | 2387 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:25 | Normal | 492.1 | 486.1 | 502.5 | 510.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 230.2 | 230.4 | 231.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5596 | 1 | 48.2 | 46435.6 | 2387 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:30 | Normal | 524.4 | 516.2 | 526 | 522.6 | 20.8 | 20.8 | 22.1 | 22.5 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 104.7 | 104.3 | 103.7 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 41774 | 1 | 47.8 | 46438.4 | 2387 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:35 | Normal | 506.4 | 506.4 | 503.4 | 499.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 230.4 | 231.6 | 231 | 20.9 | 20.6 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10783 | 1 | 48.1 | 46440.9 | 2387 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:40 | Normal | 527.3 | 524.4 | 520.6 | 525.6 | 19.9 | 19.8 | 21.5 | 21.7 | 234 | 233.4 | 234.6 | 100.7 | 100.2 | 100 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 40298 | 1 | 46.9 | 46443 | 2387 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:45 | Normal | 532.1 | 528 | 519.8 | 538.5 | 20.7 | 20.5 | 22.6 | 22.1 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 106.8 | 106.3 | 106 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37347 | 1 | 47.1 | 46445.5 | 2387 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:50 | Normal | 526.5 | 531.3 | 519.5 | 533 | 20.2 | 19.9 | 22 | 22 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 103.3 | 103.1 | 102.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41486 | 1 | 46.2 | 46447.4 | 2387 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 12:55 | Normal | 521 | 518.1 | 523.1 | 525.7 | 20 | 20 | 21.6 | 22 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 101.5 | 101.3 | 100.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40394 | 1 | 47.3 | 46450.4 | 2387 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:00 | Normal | 499.3 | 507.4 | 494.4 | 516 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 8043 | 1 | 46.7 | 46452.2 | 2387 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:05 | Normal | 527.5 | 526.4 | 520.6 | 545 | 6.5 | 13 | 5.1 | 11.2 | 229.8 | 230 | 230 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31312 | 1 | 45.9 | 46454.5 | 2387 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:10 | Normal | 515.7 | 524.4 | 516 | 520.5 | 9.1 | 7.3 | 12.3 | 8.5 | 228.6 | 228.4 | 229.2 | 48.1 | 47.7 | 47.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11384 | 1 | 45.3 | 46456 | 2388 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.8 | 4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:15 | Normal | 512.5 | 504.4 | 509.3 | 500.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 227.8 | 227.8 | 228.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6748 | 1 | 45.2 | 46458 | 2388 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:20 | Normal | 524.4 | 516.3 | 522 | 527.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6 | 227 | 227.4 | 227.6 | 28.7 | 28.4 | 28.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10452 | 1 | 43.6 | 46459.2 | 2388 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:25 | Normal | 544.4 | 557.6 | 550.6 | 568.2 | 20.3 | 18.8 | 22.4 | 20.8 | 232.2 | 230 | 231.6 | 108.5 | 108.3 | 108.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31890 | 1 | 42.2 | 46460.5 | 2388 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:30 | Normal | 531.8 | 550.5 | 534.1 | 519.7 | 18 | 15.3 | 20.2 | 15.4 | 230 | 230.6 | 230.8 | 89.5 | 89.4 | 89 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 31010 | 1 | 42.7 | 46462.6 | 2388 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:35 | Normal | 520.3 | 507.2 | 514.1 | 502.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 18.2 | 18 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6310 | 1 | 42.5 | 46464.2 | 2388 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:40 | Normal | 534.2 | 540.2 | 533 | 539.7 | 17.5 | 17.3 | 20.1 | 20.5 | 231.4 | 229.8 | 231.2 | 95.5 | 95.3 | 95.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 37405 | 1 | 42 | 46466.1 | 2388 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:45 | Normal | 544.3 | 540.1 | 536.3 | 541.9 | 16.2 | 16.4 | 18.8 | 19.1 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 89.6 | 89.3 | 89.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 35409 | 1 | 41.6 | 46467.4 | 2388 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:50 | Normal | 532.2 | 528 | 528.1 | 527.7 | 16 | 16.1 | 18.6 | 19 | 231 | 229.6 | 230.4 | 86.9 | 86.5 | 86.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34101 | 1 | 42.7 | 46470.2 | 2388 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 13:55 | Normal | 503.4 | 509.2 | 498 | 503.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 227 | 228 | 228 | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8103 | 1 | 43.3 | 46472.3 | 2388 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:00 | Normal | 516.1 | 515.1 | 520.2 | 523.7 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 226 | 227.2 | 226.4 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5590 | 1 | 41.4 | 46472.9 | 2388 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:05 | Normal | 517.2 | 527.9 | 517.5 | 521 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 225 | 226.2 | 225.8 | 13 | 12.9 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4500 | 1 | 40.1 | 46473.3 | 2388 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:10 | Normal | 522.5 | 531.4 | 532.4 | 538.5 | 4.6 | 3.8 | 5 | 4.2 | 226 | 227 | 227 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6976 | 1 | 39.1 | 46473.7 | 2389 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:15 | Normal | 544.5 | 541.4 | 541.2 | 544.6 | 13.5 | 13.6 | 16.4 | 16.8 | 229.4 | 229.6 | 229.8 | 77.4 | 77.1 | 77.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 30267 | 1 | 40 | 46476.2 | 2389 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:20 | Normal | 533.4 | 538.2 | 535.1 | 535.8 | 13.5 | 13.6 | 16.3 | 16.7 | 229.6 | 228.6 | 228.6 | 76 | 75.9 | 75.8 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 29657 | 1 | 41 | 46478.7 | 2389 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:25 | Normal | 515.4 | 517.3 | 521.1 | 518.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 17.8 | 17.7 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6199 | 1 | 40.6 | 46480 | 2389 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:30 | Normal | 534.4 | 534.4 | 521.3 | 532.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 226 | 226.4 | 226 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8881 | 1 | 39.7 | 46480.9 | 2389 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:35 | Normal | 527.2 | 506 | 512.6 | 515.1 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4609 | 1 | 38.9 | 46481.7 | 2389 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:40 | Normal | 537.2 | 527.1 | 524.2 | 533.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5420 | 1 | 38.1 | 46482.2 | 2389 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:45 | Normal | 521.1 | 529.2 | 522.3 | 526 | 3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 223.8 | 226 | 224.8 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5170 | 1 | 37.4 | 46482.7 | 2389 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:50 | Normal | 521.9 | 523.8 | 526 | 524.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 224.4 | 226 | 225 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3625 | 1 | 36.7 | 46483.1 | 2389 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 14:55 | Normal | 512.2 | 512.5 | 517.2 | 521.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2749 | 1 | 36.1 | 46483.3 | 2389 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:00 | Normal | 540.4 | 516.3 | 517.5 | 517 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3192 | 1 | 36 | 46484.2 | 2389 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:05 | Normal | 529 | 544.8 | 533.6 | 554.2 | 6.9 | 8.5 | 11.5 | 12 | 225.6 | 227 | 227.2 | 49.4 | 49.2 | 49.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18979 | 1 | 36.2 | 46485.7 | 2389 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:10 | Normal | 524.2 | 544.1 | 531.1 | 552.6 | 6.1 | 7.5 | 10.6 | 11 | 226 | 226.6 | 225.8 | 44.5 | 44.3 | 44.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16691 | 1 | 36.2 | 46486.8 | 2390 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:15 | Normal | 513.2 | 546.1 | 535.6 | 551 | 5.6 | 7 | 10 | 10.3 | 225.6 | 227 | 226.2 | 41.5 | 41.5 | 41.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 15692 | 1 | 36.3 | 46488.2 | 2390 | 2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:20 | Normal | 520.2 | 548 | 526.9 | 543.6 | 5 | 6.5 | 9.3 | 10 | 224.8 | 226 | 225.6 | 38.5 | 38.6 | 38.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 14532 | 1 | 36.3 | 46489.4 | 2390 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:25 | Normal | 518.2 | 523.1 | 503.3 | 541 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3823 | 1 | 36.3 | 46490.5 | 2390 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:30 | Normal | 499.4 | 528.2 | 523.3 | 511.6 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 5.4 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 23 | 23 | 23.3 | 59.98 | 60 | 60 | 6441 | 1 | 36 | 46491.2 | 2390 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:35 | Normal | 505.4 | 543.2 | 506.1 | 549.6 | 4 | 5.2 | 8.1 | 8.3 | 227 | 227.4 | 227.2 | 31.6 | 31.5 | 31.9 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 12001 | 1 | 35.8 | 46492.2 | 2390 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:40 | Normal | 492.1 | 535.2 | 495.7 | 539.2 | 3.6 | 4.8 | 7.6 | 7.9 | 226 | 227.4 | 227 | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11102 | 1 | 35.8 | 46493.2 | 2390 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:45 | Normal | 484.3 | 537.1 | 500.4 | 535 | 3.3 | 4.5 | 7.3 | 7.6 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10337 | 1 | 35.7 | 46494 | 2390 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:50 | Normal | 516.2 | 544 | 510.6 | 540.3 | 2.5 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | 225.2 | 226.4 | 226 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9181 | 1 | 35.5 | 46494.9 | 2390 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 15:55 | Normal | 492.4 | 539.8 | 504.9 | 534.7 | 2.3 | 3.3 | 5.9 | 6.3 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8180 | 1 | 35.4 | 46495.6 | 2390 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:00 | Normal | 475.3 | 534.3 | 496.9 | 539.6 | 2 | 2.8 | 5.5 | 5.6 | 224.8 | 226 | 225.6 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6661 | 1 | 35.1 | 46496.2 | 2390 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:05 | Normal | 490.1 | 546.7 | 510.2 | 553.9 | 1.7 | 2.4 | 4.8 | 5 | 224.8 | 226.2 | 226 | 15.4 | 17 | 15.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5942 | 1 | 34.9 | 46496.7 | 2390 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:10 | Normal | 515.5 | 539.1 | 475.6 | 546.2 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 4.7 | 225.6 | 226.6 | 225.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5114 | 1 | 34.7 | 46497.2 | 2391 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:15 | Normal | 471.4 | 517.2 | 460.2 | 535.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 4.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4327 | 1 | 34.5 | 46497.6 | 2391 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:20 | Normal | 497.5 | 532 | 432.9 | 527.4 | 1 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3544 | 1 | 34.3 | 46497.9 | 2391 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:25 | Normal | 519.1 | 529.1 | 413.8 | 551.3 | 0.8 | 1.3 | 2 | 2.8 | 223 | 225.6 | 225.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2684 | 1 | 34.1 | 46498.2 | 2391 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:30 | Normal | 527.2 | 521.3 | 305.7 | 536.9 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 224.8 | 225.6 | 225 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2238 | 1 | 33.8 | 46498.4 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:35 | Normal | 506.2 | 503.1 | 297.9 | 520.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 226.8 | 228.2 | 227 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1120 | 1 | 33.5 | 46498.5 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:40 | Normal | 509.1 | 510.9 | 330.2 | 527.4 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 227 | 228.2 | 227.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1595 | 1 | 33.1 | 46498.6 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:45 | Normal | 511.2 | 508 | 329.5 | 519.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 227.8 | 229 | 227.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1235 | 1 | 32.6 | 46498.8 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:50 | Normal | 532.1 | 515.2 | 288 | 531.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1019 | 1 | 32.1 | 46498.9 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 16:55 | Normal | 504.6 | 483.7 | 293 | 504.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 226.6 | 228.8 | 227.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 778 | 1 | 31.9 | 46498.9 | 2391 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:00 | Normal | 504.4 | 508.3 | 524.1 | 516.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 229 | 227.4 | 1.7 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 479 | 1 | 31.6 | 46499 | 2391 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:05 | Normal | 491.1 | 517.2 | 493.2 | 509.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 227.6 | 229.2 | 227.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 313 | 1 | 31.2 | 46499 | 2391 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:10 | Normal | 526.1 | 502.2 | 519 | 499.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228 | 228.6 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 112 | 1 | 30.7 | 46499 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:15 | Normal | 501.6 | 479.6 | 488.1 | 475.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.4 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 65 | 1 | 30.2 | 46499 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:20 | Normal | 477.1 | 501.3 | 425.1 | 482.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 25 | 1 | 29.6 | 46499 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:25 | Normal | 448.8 | 471.8 | 435.5 | 474.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.8 | 228.8 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19 | 1 | 29.2 | 46499 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:30 | Normal | 388.3 | 424.4 | 267.7 | 428.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.2 | 227.8 | 1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22 | 1 | 28.6 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:35 | Normal | 299.7 | 317.5 | 279.8 | 336 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229.6 | 228.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 28.3 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-05-05 17:40 | Normal | 168.6 | 193 | 178.4 | 192.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229 | 229.2 | 227.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18 | 1 | 27.8 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0