## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-06 05:47 | Wait | 541.3 | 562.8 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.8 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.9 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:50 | Wait | 579.2 | 583 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.4 | 393 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:50 | Wait | 543 | 542.6 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.2 | 392.2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:50 | Wait | 547.4 | 547 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.4 | 392.4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.6 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:51 | Wait | 584.4 | 590.8 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.4 | 392.6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 27.8 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:52 | Wait | 589.5 | 597.7 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 395.8 | 391.8 | 393 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.1 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:53 | Wait | 586.3 | 601.5 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 392.8 | 389.4 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 28.1 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:54 | Normal | 455.7 | 200.2 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.8 | 393 | 392.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 614 | 1 | 30 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:55 | Normal | 516.7 | 193.2 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.2 | 393 | 393 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 616 | 1 | 31.1 | 8040.9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:56 | Normal | 532.8 | 196.2 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.8 | 392.2 | 393 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 640 | 1 | 32 | 8040.9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:57 | Normal | 551.4 | 200.4 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.6 | 393.2 | 393.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 624 | 1 | 32.8 | 8040.9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:58 | Normal | 558.5 | 199.4 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.6 | 392.8 | 394.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 667 | 1 | 33.5 | 8040.9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 05:59 | Normal | 544.5 | 199.6 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.2 | 392.6 | 393.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 691 | 1 | 34.1 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:00 | Normal | 549.6 | 217.7 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396 | 392.2 | 393.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 712 | 1 | 34.7 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:01 | Normal | 579.7 | 234.9 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.4 | 392.4 | 393.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 702 | 1 | 35.2 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:02 | Normal | 565.8 | 268.5 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 396.2 | 391.8 | 393 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 760 | 1 | 35.7 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:03 | Normal | 561.8 | 288 | 588.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 396.4 | 392.2 | 393.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 748 | 1 | 36.1 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:04 | Normal | 550.6 | 296.5 | 584 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 396.4 | 392 | 392.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 776 | 1 | 36.4 | 8041 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:05 | Normal | 561.9 | 325.3 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 396 | 392.6 | 393.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 805 | 1 | 36.8 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:06 | Normal | 558.7 | 367.2 | 587.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 397.2 | 392.8 | 393 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 838 | 1 | 37.1 | 8041 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:07 | Normal | 533.8 | 389.9 | 601.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 396 | 392.6 | 392.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 901 | 1 | 37.4 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:08 | Normal | 569.8 | 389.7 | 600.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 396.8 | 392.4 | 393.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 928 | 1 | 37.7 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:09 | Normal | 562.6 | 363.8 | 572.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 396.8 | 392.2 | 393.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 912 | 1 | 38 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:10 | Normal | 578.5 | 388.4 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 395.8 | 392.4 | 393.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 940 | 1 | 38.2 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:11 | Normal | 567.8 | 371.8 | 602.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 396.2 | 393.6 | 394 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 1005 | 1 | 38.5 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:12 | Normal | 574.4 | 387.9 | 584.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 397.2 | 393.2 | 393.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 990 | 1 | 38.7 | 8041.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:13 | Normal | 564.7 | 385.8 | 595.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 396.2 | 392.6 | 394.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1040 | 1 | 38.9 | 8041.2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:14 | Normal | 574.6 | 415.7 | 610.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 396.4 | 393.6 | 394 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1092 | 1 | 39.1 | 8041.2 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:15 | Normal | 573.7 | 404.7 | 581.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 395.8 | 393.4 | 393.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1082 | 1 | 39.3 | 8041.2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:16 | Normal | 558.8 | 421.5 | 599.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 396.2 | 392.6 | 393.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1127 | 1 | 39.5 | 8041.2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:17 | Normal | 578.8 | 441.8 | 592.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 397 | 393.2 | 393.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1180 | 1 | 39.7 | 8041.2 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:18 | Normal | 576 | 483 | 614.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 397.2 | 392 | 394 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1255 | 1 | 39.9 | 8041.2 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:19 | Normal | 563.9 | 505 | 628.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 396.6 | 393.2 | 394 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1309 | 1 | 40.1 | 8041.3 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:20 | Normal | 567.5 | 526.8 | 623.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 396.8 | 393 | 393.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1357 | 1 | 40 | 8041.3 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:21 | Normal | 582.6 | 558.8 | 597.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 397.4 | 392.4 | 393.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 1416 | 1 | 40.1 | 8041.3 | 564 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:22 | Normal | 586.8 | 560.9 | 593.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 397.2 | 392.8 | 394 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1482 | 1 | 40.2 | 8041.3 | 564 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:23 | Normal | 595.8 | 499 | 606.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 396.8 | 393.4 | 394.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1568 | 1 | 40.4 | 8041.4 | 564 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:24 | Normal | 593.5 | 515 | 593 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 397.6 | 392.8 | 394.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1615 | 1 | 40.5 | 8041.4 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:25 | Normal | 555.7 | 545.8 | 604.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 396.2 | 392.8 | 394 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1694 | 1 | 40.7 | 8041.4 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:26 | Normal | 567.9 | 553 | 597.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 396.8 | 393.4 | 393.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1822 | 1 | 40.8 | 8041.5 | 564 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:27 | Normal | 546.6 | 587.2 | 628.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 396.8 | 392.6 | 393.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1963 | 1 | 40.9 | 8041.5 | 564 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:28 | Normal | 545.7 | 588.9 | 598.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 398.2 | 393.2 | 394.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2050 | 1 | 41 | 8041.5 | 564 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:29 | Normal | 578.5 | 573.7 | 618.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 397 | 393.8 | 394.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2127 | 1 | 41.2 | 8041.6 | 564 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:30 | Normal | 607 | 584 | 607.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 397 | 393.4 | 394.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2244 | 1 | 41.2 | 8041.6 | 564 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:31 | Normal | 603.6 | 587.7 | 620.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 397.8 | 393.4 | 394 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2327 | 1 | 41.4 | 8041.6 | 564 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:32 | Normal | 605.8 | 602.9 | 604.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 397.4 | 393.6 | 395.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2426 | 1 | 41.5 | 8041.7 | 564 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:33 | Normal | 595.6 | 575.7 | 608.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 398.4 | 394.4 | 395.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2507 | 1 | 41.6 | 8041.7 | 564 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:34 | Normal | 603.7 | 597.7 | 615.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 397.4 | 394.2 | 395.2 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2600 | 1 | 41.7 | 8041.8 | 564 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:35 | Normal | 593.4 | 600.8 | 615.1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 397.4 | 394.4 | 395 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2680 | 1 | 41.8 | 8041.8 | 564 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:36 | Normal | 605.5 | 615.6 | 633.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 397.4 | 394.2 | 395.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2785 | 1 | 41.9 | 8041.8 | 564 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:37 | Normal | 628.5 | 635.6 | 628 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 397.6 | 394.2 | 396 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2860 | 1 | 42 | 8041.9 | 564 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:38 | Normal | 606.6 | 611.8 | 599.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 398.6 | 395.6 | 395.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3058 | 1 | 42.1 | 8041.9 | 564 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:39 | Normal | 615.3 | 616.4 | 590 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 398 | 394.6 | 396.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3190 | 1 | 42.2 | 8042 | 564 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:40 | Normal | 618.3 | 620.2 | 621.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 398.8 | 394.2 | 394.8 | 5 | 5 | 5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3302 | 1 | 42.3 | 8042 | 564 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:41 | Normal | 616.8 | 609.9 | 589.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 398 | 394.6 | 395.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3466 | 1 | 42.5 | 8042.1 | 564 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:42 | Normal | 626.9 | 614 | 583.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0 | 397.8 | 394.6 | 395.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3583 | 1 | 42.5 | 8042.2 | 564 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:43 | Normal | 611.9 | 624 | 545.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0 | 398 | 394.6 | 396 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3729 | 1 | 42.7 | 8042.2 | 564 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:44 | Normal | 624.5 | 624.5 | 539.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0 | 399.2 | 395.2 | 395.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3853 | 1 | 42.7 | 8042.3 | 564 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:45 | Normal | 623.1 | 629.6 | 535.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0 | 398.4 | 395.6 | 396 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3962 | 1 | 42.8 | 8042.3 | 564 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:46 | Normal | 626.7 | 614.7 | 548.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 398.2 | 396.2 | 396.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4095 | 1 | 43 | 8042.4 | 564 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:48 | Normal | 610.8 | 601.7 | 577.4 | 0 | 2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 398.6 | 395.4 | 396.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4381 | 1 | 43.1 | 8042.6 | 564 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:49 | Normal | 613.8 | 625.9 | 596.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 398.6 | 396.2 | 397.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 4570 | 1 | 43.2 | 8042.6 | 564 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:50 | Normal | 627.9 | 636.1 | 584.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 398.6 | 396.2 | 396 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 4703 | 1 | 43.3 | 8042.7 | 564 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:51 | Normal | 626.6 | 636.7 | 603.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 399.2 | 395.6 | 396.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4882 | 1 | 43.4 | 8042.8 | 564 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:52 | Normal | 632.9 | 626.4 | 600.5 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 399.4 | 396.4 | 396.4 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 5087 | 1 | 43.5 | 8042.9 | 564 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:53 | Normal | 627.8 | 615.8 | 635.4 | 0 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 398.6 | 397 | 396.4 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 5321 | 1 | 43.6 | 8043 | 564 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:54 | Normal | 628.6 | 622.7 | 632 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 398.8 | 396 | 396.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5473 | 1 | 43.7 | 8043.1 | 564 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-05-06 06:59 | Normal | 635.4 | 637.5 | 650.2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 399.4 | 396.4 | 396.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6279 | 1 | 44.2 | 8043.5 | 565 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:04 | Normal | 632.6 | 615.7 | 649 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0 | 398.2 | 396.6 | 395.8 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7355 | 1 | 44.7 | 8044.1 | 565 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:09 | Normal | 634.9 | 574.9 | 654.7 | 0 | 4 | 4.6 | 3.8 | 0 | 399.4 | 396.8 | 396 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8399 | 1 | 45.3 | 8044.8 | 565 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:14 | Normal | 633 | 602.1 | 652.9 | 0 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 0 | 398.4 | 396.6 | 396.6 | 14 | 14 | 14 | 60 | 60 | 60.01 | 9158 | 1 | 45.9 | 8045.5 | 565 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:19 | Normal | 629.6 | 637.8 | 653.7 | 0 | 5.1 | 5.7 | 4.6 | 0 | 399.4 | 396 | 396.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10227 | 1 | 46.5 | 8046.3 | 565 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:24 | Normal | 625.7 | 643.8 | 637.4 | 0 | 5.6 | 6.2 | 5 | 0 | 400 | 397 | 396.8 | 17 | 17 | 16.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11081 | 1 | 47.2 | 8047.2 | 565 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:29 | Normal | 627.7 | 642.9 | 648.3 | 0 | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 0 | 402.8 | 400.2 | 400.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12024 | 1 | 48 | 8048.2 | 565 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:34 | Normal | 631.8 | 638.9 | 651.3 | 0 | 6.6 | 7.4 | 5.8 | 0 | 402.6 | 400.2 | 400.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 12891 | 1 | 48.8 | 8049.2 | 565 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:39 | Normal | 626.1 | 635.2 | 646.8 | 0 | 7.3 | 8 | 6.1 | 0 | 402.2 | 399.6 | 399.8 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13743 | 1 | 49.7 | 8050.3 | 565 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:44 | Normal | 620.6 | 631.7 | 644.9 | 0 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 0 | 402.4 | 399.2 | 400.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14600 | 1 | 47.7 | 8051.5 | 565 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:49 | Normal | 623.8 | 638.9 | 641.3 | 0 | 8.3 | 9 | 7 | 0 | 402 | 401.2 | 401.4 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15391 | 1 | 49.9 | 8052.8 | 565 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:54 | Normal | 626.6 | 635.6 | 644.2 | 0 | 8.8 | 9.6 | 7.3 | 0 | 403.2 | 401 | 400.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16251 | 1 | 48.8 | 8054.1 | 565 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:59 | Normal | 623.4 | 638.7 | 637 | 0 | 9.5 | 10.2 | 7.8 | 0 | 403 | 400.2 | 402 | 26 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17049 | 1 | 47.4 | 8055.5 | 566 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:04 | Normal | 621.6 | 634 | 636.4 | 0 | 9.9 | 10.7 | 8.1 | 0 | 404.4 | 401.6 | 402 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 17827 | 1 | 45 | 8056.9 | 566 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:09 | Normal | 615.4 | 626.3 | 637 | 0 | 10.4 | 11.3 | 8.5 | 0 | 402.8 | 400.8 | 401.2 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 18671 | 1 | 50 | 8058.4 | 566 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:14 | Normal | 617.8 | 628.7 | 633.3 | 0 | 10.9 | 11.8 | 8.8 | 0 | 402.8 | 399.8 | 399.8 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19449 | 1 | 49.7 | 8060 | 566 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:19 | Normal | 620.9 | 627.1 | 630.7 | 0 | 11.5 | 12.3 | 9.1 | 0 | 402.8 | 401.6 | 400.6 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 20201 | 1 | 49.4 | 8061.7 | 566 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:24 | Normal | 615 | 632.1 | 633.6 | 0 | 12.1 | 12.6 | 9.4 | 0 | 402.8 | 401.4 | 400.8 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21300 | 1 | 49.3 | 8063.4 | 566 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:29 | Normal | 615.7 | 625.7 | 628.2 | 0 | 12.5 | 13.1 | 9.8 | 0 | 403.4 | 400 | 401.2 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21977 | 1 | 49.5 | 8065.2 | 566 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:34 | Normal | 606.6 | 622.6 | 622.9 | 0 | 13 | 13.7 | 10.1 | 0 | 403.4 | 401.4 | 401.6 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22622 | 1 | 49.7 | 8067.1 | 566 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:39 | Normal | 612.6 | 619.7 | 628.2 | 0 | 13.3 | 14.1 | 10.3 | 0 | 404 | 401.8 | 401.6 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 23333 | 1 | 50 | 8069 | 566 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:44 | Normal | 607.3 | 620.4 | 630.9 | 0 | 13.9 | 14.6 | 10.6 | 0 | 403.8 | 402.4 | 401.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24034 | 1 | 47.5 | 8071 | 566 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:49 | Normal | 609.4 | 617.2 | 619.8 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 0 | 403.4 | 401.8 | 403 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24609 | 1 | 45.2 | 8073 | 566 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:54 | Normal | 603.7 | 618.8 | 623.3 | 0 | 14.8 | 15.5 | 11.2 | 0 | 404.6 | 402.2 | 402.2 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25181 | 1 | 46.8 | 8075.1 | 566 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:59 | Normal | 601.1 | 610.1 | 614.9 | 0 | 15.3 | 15.9 | 11.5 | 0 | 404.4 | 402.2 | 402.2 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25781 | 1 | 48.1 | 8077.2 | 567 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:04 | Normal | 603.3 | 613.4 | 617.9 | 0 | 15.6 | 16.2 | 11.6 | 0 | 404.2 | 401.4 | 402.2 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26302 | 1 | 49.2 | 8079.4 | 567 | 5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:09 | Normal | 594.4 | 597.9 | 599 | 0 | 16 | 16.7 | 12.1 | 0 | 405.4 | 403.4 | 402.8 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 60 | 60 | 59.99 | 26828 | 1 | 49.7 | 8081.6 | 567 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:14 | Fault | 700.3 | 721.8 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 8082.2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:19 | Fault | 698.8 | 718.7 | 734.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 8082.2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:24 | Fault | 698.3 | 717.4 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 8082.2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:29 | Normal | 596.7 | 600.9 | 588.8 | 0 | 17.5 | 18.1 | 13.2 | 0 | 404.2 | 402 | 402.8 | 41.4 | 42 | 41.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28210 | 1 | 46.9 | 8082.3 | 567 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:34 | Normal | 588.3 | 604.6 | 604.9 | 0 | 18 | 18 | 13.1 | 0 | 404.8 | 401.8 | 402 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 29169 | 1 | 50 | 8084.7 | 567 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:39 | Normal | 590.6 | 601.8 | 613.2 | 0 | 18.4 | 19.1 | 13.3 | 0 | 404.4 | 402.6 | 403 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 29800 | 1 | 47.6 | 8087.2 | 567 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:44 | Normal | 583.3 | 593.6 | 589.6 | 0 | 18.6 | 19.2 | 13.8 | 0 | 405 | 402.4 | 402 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30298 | 1 | 45.1 | 8089.7 | 567 | 6 | 6 | 6.4 | 7 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:49 | Normal | 584.6 | 593.8 | 597.7 | 0 | 18.8 | 19.5 | 13.8 | 0 | 404.2 | 403.4 | 401.6 | 45.6 | 45.3 | 45.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 30725 | 1 | 43.7 | 8092.2 | 567 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 5.9 | 6.4 | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:54 | Normal | 587 | 599.5 | 610.1 | 0 | 19.3 | 19.8 | 14 | 0 | 403.6 | 403.6 | 403.4 | 45.8 | 46 | 46.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 31123 | 1 | 43.5 | 8094.8 | 567 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6 | 6.5 | 7 | 6.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:59 | Normal | 582.8 | 597 | 609 | 0 | 19.6 | 20.1 | 13.9 | 0 | 404.6 | 404.2 | 403 | 47 | 47 | 47 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 31597 | 1 | 43.9 | 8097.4 | 567 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:04 | Normal | 587.3 | 594.9 | 600.3 | 0 | 19.8 | 20.5 | 14.3 | 0 | 404.4 | 403.6 | 403.8 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31932 | 1 | 44.4 | 8100.1 | 567 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:09 | Normal | 592.6 | 584.8 | 600.1 | 0 | 19.2 | 20.8 | 14.4 | 0 | 403.4 | 403.2 | 402.4 | 47.9 | 47.7 | 48.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32340 | 1 | 44.9 | 8102.7 | 567 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:14 | Normal | 589.8 | 611 | 598.1 | 0 | 20.3 | 20.4 | 14.8 | 0 | 404.2 | 404.8 | 402.2 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32844 | 1 | 45.3 | 8105.5 | 568 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:19 | Normal | 587.5 | 595.8 | 611.2 | 0 | 20.7 | 21.1 | 14.6 | 0 | 404.6 | 405 | 403.8 | 48.3 | 48.6 | 48.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32997 | 1 | 45.7 | 8108.2 | 568 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:24 | Normal | 584.8 | 597 | 600.6 | 0 | 20.8 | 21.2 | 14.8 | 0 | 403.4 | 404 | 403.2 | 49 | 49.1 | 49.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 33297 | 1 | 46.1 | 8111 | 568 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:29 | Normal | 584.6 | 600.8 | 596.8 | 0 | 21 | 21.3 | 15.2 | 0 | 404.8 | 405.8 | 403.4 | 49.6 | 49.4 | 49.8 | 60 | 60 | 59.99 | 33675 | 1 | 46.4 | 8113.8 | 568 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:34 | Normal | 588 | 605.4 | 617.1 | 0 | 21.3 | 21.6 | 15 | 0 | 403.6 | 405.8 | 404.4 | 49.3 | 49.7 | 49.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33860 | 1 | 46.8 | 8116.6 | 568 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.8 | 6.6 | 7 | 7.7 | 7.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:39 | Normal | 578.6 | 590.4 | 586 | 0 | 21.5 | 21.9 | 15.5 | 0 | 404.4 | 406.2 | 403.6 | 50.1 | 50.7 | 50.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 34253 | 1 | 47.2 | 8119.4 | 568 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:44 | Normal | 591.5 | 593.8 | 608.2 | 0 | 21.3 | 22 | 15.1 | 0 | 404.4 | 405.2 | 404.2 | 50.8 | 50.4 | 50.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34417 | 1 | 47.5 | 8122.3 | 568 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:49 | Normal | 585.3 | 601 | 599.6 | 0 | 21.8 | 22 | 15.6 | 0 | 404.8 | 404.2 | 403.4 | 50.9 | 50.7 | 50.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34654 | 1 | 48 | 8125.2 | 568 | 7 | 7.1 | 7.4 | 8 | 6.9 | 7.1 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:54 | Normal | 582.8 | 597.3 | 597.7 | 0 | 22 | 22.1 | 15.6 | 0 | 405.4 | 406.8 | 405.4 | 51.2 | 51.5 | 51.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 34757 | 1 | 48.3 | 8128.1 | 568 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:59 | Normal | 577.2 | 588.3 | 595.4 | 0 | 21.8 | 22.5 | 15.6 | 0 | 406.2 | 407.6 | 405.6 | 51.3 | 51.2 | 51.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 34912 | 1 | 48.7 | 8131 | 568 | 6.9 | 7 | 7.4 | 8 | 7 | 7.3 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:04 | Normal | 589.2 | 602.6 | 603.3 | 0 | 21.9 | 22.2 | 15.5 | 0 | 404.6 | 406.4 | 405 | 51 | 51.2 | 51.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34867 | 1 | 49.1 | 8133.9 | 568 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8 | 6.9 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:09 | Normal | 571.7 | 587 | 582 | 0 | 22.2 | 22.5 | 15.9 | 0 | 405.4 | 408 | 404.6 | 51.5 | 51.6 | 51.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34981 | 1 | 49.4 | 8136.8 | 568 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:14 | Normal | 580.8 | 584.9 | 593 | 0 | 22 | 22.7 | 15.7 | 0 | 406 | 406.4 | 404.8 | 51.3 | 51.3 | 51.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35068 | 1 | 49.7 | 8139.7 | 569 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:19 | Normal | 585.3 | 590 | 593.2 | 0 | 22.1 | 22.6 | 15.7 | 0 | 405.2 | 406.8 | 404.8 | 51.6 | 51.4 | 52 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35167 | 1 | 49.9 | 8142.6 | 569 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:24 | Normal | 583 | 590 | 596.5 | 0 | 22.1 | 22.8 | 15.8 | 0 | 405.2 | 407.8 | 404.8 | 51.5 | 51.5 | 51.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35200 | 1 | 50.1 | 8145.5 | 569 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:29 | Normal | 581.9 | 594.4 | 592.5 | 0 | 22.3 | 22.8 | 16 | 0 | 405 | 407.8 | 404.4 | 51.1 | 51.4 | 51.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 35110 | 1 | 50.3 | 8148.5 | 569 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:34 | Normal | 571.4 | 589.6 | 581.8 | 0 | 22.6 | 22.8 | 16.1 | 0 | 407.2 | 407.8 | 405.6 | 51.7 | 51.4 | 51.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35230 | 1 | 50.6 | 8151.4 | 569 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:39 | Normal | 569.4 | 587 | 597.7 | 0 | 22.5 | 23.1 | 15.8 | 0 | 407 | 408.8 | 407 | 51.2 | 51.3 | 51.6 | 60 | 60.05 | 60.04 | 35149 | 1 | 50.8 | 8154.3 | 569 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:44 | Normal | 582.8 | 592.7 | 596.4 | 0 | 22.1 | 22.6 | 15.8 | 0 | 405.6 | 408.4 | 405.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34770 | 1 | 50.9 | 8157.3 | 569 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 7 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:49 | Normal | 563.6 | 582.1 | 586 | 0 | 22.5 | 22.5 | 15.6 | 0 | 406.4 | 408.2 | 405.8 | 50.2 | 50.4 | 50.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34506 | 1 | 51.2 | 8160.1 | 569 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:54 | Normal | 576.9 | 591.5 | 595.7 | 0 | 22.1 | 22.5 | 15.6 | 0 | 406.8 | 407.8 | 404.6 | 50.6 | 50.3 | 50.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 34588 | 1 | 51.3 | 8163 | 569 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8 | 7 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:59 | Normal | 568.8 | 581.9 | 595.9 | 0 | 22.3 | 22.5 | 15.3 | 0 | 406.2 | 408.2 | 405.8 | 50.6 | 50.6 | 51.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 34394 | 1 | 51.5 | 8165.9 | 569 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7 | 7.3 | 8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:04 | Normal | 571.9 | 584.1 | 583.4 | 0 | 22 | 22.5 | 15.7 | 0 | 405.6 | 408.2 | 405.4 | 50.4 | 50.1 | 50.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 34244 | 1 | 51.8 | 8168.8 | 569 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 8 | 7 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:09 | Normal | 571.6 | 584.9 | 594.4 | 0 | 21.8 | 22.1 | 15.3 | 0 | 404.8 | 407.6 | 405 | 50.6 | 50.2 | 50.9 | 60 | 59.99 | 60 | 34225 | 1 | 51.8 | 8171.6 | 569 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 8 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:14 | Normal | 582.1 | 596.3 | 593.3 | 0 | 21.8 | 22.1 | 15.6 | 0 | 405.2 | 406.6 | 406 | 49.9 | 50.2 | 50.5 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 34239 | 1 | 52 | 8174.5 | 570 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:19 | Normal | 583.7 | 593.2 | 586.8 | 0 | 21.5 | 22 | 15.6 | 0 | 404.8 | 406.8 | 405 | 49.8 | 49.6 | 49.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 33962 | 1 | 52.1 | 8177.3 | 570 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:24 | Normal | 590.2 | 586 | 603.8 | 0 | 21.5 | 22.1 | 15.3 | 0 | 405.2 | 405.6 | 403 | 49.4 | 49.4 | 49.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 33880 | 1 | 52.2 | 8180.1 | 570 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:29 | Normal | 580 | 592.7 | 601.9 | 0 | 21.6 | 21.7 | 15.1 | 0 | 406.6 | 407.4 | 403.8 | 49.4 | 49.2 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 33693 | 1 | 52.3 | 8182.9 | 570 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 7 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:34 | Normal | 577.8 | 587.8 | 587.7 | 0 | 21.1 | 21.6 | 15.3 | 0 | 404.8 | 406.6 | 403 | 49.1 | 48.9 | 49.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 33365 | 1 | 52.4 | 8185.8 | 570 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:39 | Normal | 568.8 | 579.8 | 587.4 | 0 | 21.3 | 21.5 | 14.9 | 0 | 405.2 | 407.8 | 404.4 | 48.5 | 48.8 | 48.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 32911 | 1 | 52.5 | 8188.5 | 570 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 7 | 7.6 | 7.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:44 | Normal | 571.1 | 576.4 | 592.2 | 0 | 21 | 21.4 | 14.6 | 0 | 404.6 | 406 | 404.4 | 48.5 | 48.3 | 48.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 32713 | 1 | 52.5 | 8191.2 | 570 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:49 | Normal | 579.9 | 592.1 | 614.4 | 0 | 20.8 | 21.1 | 14.1 | 0 | 403 | 405.4 | 402.4 | 48.1 | 47.4 | 48 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 32450 | 1 | 52.6 | 8194 | 570 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:54 | Normal | 577.3 | 585.7 | 599.9 | 0 | 21 | 21.5 | 14.7 | 0 | 404.6 | 406.8 | 403.6 | 48.6 | 48.4 | 48.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32819 | 1 | 52.6 | 8196.7 | 570 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:59 | Normal | 560 | 568.4 | 579.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 398 | 394.4 | 395.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5098 | 1 | 51.6 | 8197.7 | 570 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:04 | Normal | 584.7 | 600.7 | 595.2 | 0 | 21 | 21.1 | 14.8 | 0 | 401.6 | 404 | 402 | 50.2 | 49.7 | 50.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 33567 | 1 | 50.7 | 8199.8 | 570 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:09 | Normal | 581 | 592.2 | 617.6 | 0 | 20.8 | 21 | 14.1 | 0 | 400.6 | 401.8 | 399.2 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32525 | 1 | 51 | 8202.6 | 570 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:14 | Normal | 569.3 | 581.7 | 598.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0 | 396.6 | 394.4 | 395.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4900 | 1 | 50.5 | 8203.8 | 571 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:19 | Normal | 602.2 | 613.6 | 607.4 | 0 | 20.9 | 20.3 | 14.8 | 0 | 402.4 | 402.6 | 401.4 | 48.9 | 48.4 | 49.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33048 | 1 | 49.7 | 8205.6 | 571 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.5 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:24 | Normal | 583.5 | 581.9 | 601.3 | 0 | 21 | 20.3 | 14.6 | 0 | 399.8 | 401.8 | 399.4 | 48.3 | 48.1 | 48.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32359 | 1 | 50 | 8208.3 | 571 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 5.7 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:29 | Normal | 577.5 | 573.5 | 593 | 0 | 20.3 | 19.3 | 14.2 | 0 | 399.6 | 400.4 | 398.4 | 45.8 | 45.5 | 45.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 30655 | 1 | 50.4 | 8211 | 571 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 5.2 | 6.5 | 7 | 6.9 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:34 | Normal | 557.7 | 567.8 | 591 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 397.2 | 392.2 | 393.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4756 | 1 | 50.2 | 8212.5 | 571 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:39 | Normal | 639.5 | 629.7 | 672.3 | 0 | 14.6 | 15.2 | 9.8 | 0 | 400 | 398.2 | 397.2 | 38.9 | 38.6 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17732 | 1 | 49.2 | 8213.8 | 571 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 3.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:44 | Normal | 503.3 | 524.6 | 538.6 | 0 | 13.3 | 13.6 | 10 | 0 | 398.4 | 396 | 395 | 29.4 | 28.9 | 29.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8918 | 1 | 48.3 | 8214.4 | 571 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:49 | Normal | 584.3 | 593.5 | 604.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 0 | 397.8 | 395.4 | 396 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4837 | 1 | 47.4 | 8215.4 | 571 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:54 | Normal | 596.2 | 601.3 | 617.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 398.4 | 395.8 | 396.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4879 | 1 | 46.2 | 8215.8 | 571 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:59 | Normal | 609.1 | 554.4 | 675.4 | 0 | 14.8 | 14.4 | 8.2 | 0 | 403.4 | 401.2 | 400.6 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 25518 | 1 | 45.6 | 8217.7 | 571 | 5 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | 4.9 | 5.5 | 2.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:04 | Normal | 589 | 532.1 | 533.3 | 0 | 16 | 14.3 | 10.1 | 0 | 401.2 | 401.6 | 400 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24377 | 1 | 45.9 | 8219.6 | 571 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:09 | Normal | 603.1 | 620.4 | 519.5 | 0 | 16.8 | 14.5 | 11.3 | 0 | 402.4 | 400.4 | 399.2 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 25263 | 1 | 46.1 | 8221.3 | 571 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:14 | Normal | 569.9 | 586.4 | 608.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 398.8 | 395.4 | 397 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3557 | 1 | 45.6 | 8221.7 | 572 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:19 | Normal | 623 | 512.4 | 498.5 | 0 | 15.9 | 15.5 | 11.4 | 0 | 402 | 400.8 | 400 | 35 | 35 | 35 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23155 | 1 | 48.9 | 8222.2 | 572 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:24 | Normal | 605.5 | 614.9 | 471.3 | 0 | 15.3 | 13.5 | 11 | 0 | 403.2 | 401.4 | 402.2 | 34.3 | 33.9 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22848 | 1 | 49.4 | 8224.2 | 572 | 5 | 5 | 5.1 | 5.6 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:29 | Normal | 592.1 | 612.5 | 623.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0 | 399.6 | 395.4 | 396.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4533 | 1 | 49 | 8225.4 | 572 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:34 | Normal | 608.8 | 618 | 663 | 0 | 14.6 | 12.8 | 7.9 | 0 | 402.4 | 402.2 | 400 | 33 | 33.3 | 33.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22312 | 1 | 49.1 | 8226.7 | 572 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 2.9 | 4.4 | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:39 | Normal | 535.2 | 418.4 | 418.4 | 0 | 12 | 12.2 | 8.5 | 0 | 402.6 | 398.6 | 399 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13225 | 1 | 49 | 8227.7 | 572 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.6 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:44 | Normal | 610.8 | 621.1 | 431.3 | 0 | 12.8 | 11.1 | 9.1 | 0 | 401.6 | 398.4 | 398.4 | 28.2 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18543 | 1 | 49 | 8229.2 | 572 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:49 | Normal | 602 | 613.3 | 420.7 | 0 | 12.3 | 10.6 | 8.8 | 0 | 400 | 399.4 | 399.4 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17594 | 1 | 48.8 | 8230.7 | 572 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:54 | Normal | 597.1 | 611.3 | 432.2 | 0 | 11.9 | 10.2 | 7.7 | 0 | 400.2 | 399.2 | 397.4 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16789 | 1 | 48.7 | 8232.2 | 572 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.3 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:59 | Normal | 600.5 | 615.8 | 413.2 | 0 | 11.5 | 9.8 | 7.8 | 0 | 399.8 | 398 | 398 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16190 | 1 | 48.4 | 8233.5 | 572 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:04 | Normal | 592.5 | 575.6 | 426.3 | 0 | 11 | 9.6 | 6.8 | 0 | 398.6 | 398.2 | 397.4 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 15071 | 1 | 48.4 | 8234.8 | 572 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 2 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:09 | Normal | 606.8 | 581 | 404.3 | 0 | 10.6 | 9.3 | 7 | 0 | 398.8 | 397.2 | 396.4 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14708 | 1 | 48.8 | 8236.1 | 572 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:14 | Normal | 604.4 | 575.8 | 399.3 | 0 | 10 | 8.8 | 6.6 | 0 | 398.8 | 396.8 | 396.8 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13859 | 1 | 49.1 | 8237.2 | 573 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2 | 3 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:19 | Normal | 550.5 | 572.6 | 588.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 395.4 | 393.4 | 393.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3111 | 1 | 49.4 | 8238.2 | 573 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:24 | Normal | 611.1 | 364.4 | 565.5 | 0 | 8.9 | 8.8 | 5 | 0 | 396.8 | 394.6 | 394.2 | 17.9 | 18 | 18 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11713 | 1 | 50 | 8239 | 573 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3 | 3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:29 | Normal | 522.8 | 465.8 | 496.5 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.6 | 0 | 397.8 | 394.2 | 394.6 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6796 | 1 | 48.3 | 8239.9 | 573 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:34 | Normal | 612.2 | 513.7 | 526.8 | 0 | 7.8 | 7 | 4.5 | 0 | 398.2 | 395.8 | 395.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10970 | 1 | 46.1 | 8240.8 | 573 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:39 | Normal | 605 | 469.1 | 630.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 0 | 396.2 | 392.4 | 393.2 | 8 | 8.2 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4827 | 1 | 45 | 8241.5 | 573 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:44 | Normal | 579.8 | 605.2 | 511.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 396.6 | 391.4 | 392.4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3038 | 1 | 47.7 | 8242.1 | 573 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:49 | Normal | 614.1 | 481.3 | 472.6 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.1 | 0 | 396.2 | 393.4 | 393.8 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8013 | 1 | 49.1 | 8242.7 | 573 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:54 | Normal | 605.3 | 625 | 448.7 | 0 | 5.3 | 3.7 | 3 | 0 | 396.4 | 393.4 | 392.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7657 | 1 | 50 | 8243.3 | 573 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:59 | Normal | 602.1 | 630.5 | 428.7 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 396.2 | 392.6 | 392.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 60 | 60 | 6428 | 1 | 46.1 | 8243.9 | 573 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:04 | Normal | 608.3 | 607.7 | 415.7 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 0 | 397 | 392.8 | 393.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5568 | 1 | 46.2 | 8244.3 | 573 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:09 | Normal | 610.2 | 635.2 | 404.5 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 0 | 395.4 | 392.4 | 393 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5815 | 1 | 47.9 | 8244.8 | 573 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:14 | Normal | 610.9 | 621.3 | 356.6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 395 | 392 | 391.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5197 | 1 | 49 | 8245.2 | 574 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:19 | Normal | 608.9 | 602.3 | 654.7 | 0 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0 | 395.8 | 394 | 393.4 | 7.1 | 7 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4744 | 1 | 49.7 | 8245.6 | 574 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:24 | Normal | 588.1 | 604.1 | 623.6 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0 | 396.4 | 393.4 | 394 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4091 | 1 | 48.4 | 8246 | 574 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:29 | Normal | 579.6 | 609.7 | 622.6 | 0 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 395.6 | 392.4 | 393 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3442 | 1 | 45.7 | 8246.3 | 574 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:34 | Normal | 548.2 | 561.4 | 603.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 396.6 | 393 | 393.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2799 | 1 | 45.9 | 8246.6 | 574 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:39 | Normal | 586 | 579.6 | 610.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 396.4 | 393 | 393.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2257 | 1 | 46.9 | 8246.8 | 574 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:44 | Normal | 604.8 | 599 | 595.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 395.8 | 393 | 393 | 3.1 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2001 | 1 | 47.4 | 8246.9 | 574 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:49 | Normal | 587.7 | 586.8 | 581.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 396.8 | 392.8 | 392.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 1675 | 1 | 47.8 | 8247.1 | 574 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:54 | Normal | 543.4 | 567.8 | 589.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 398 | 393.6 | 393.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1418 | 1 | 47.9 | 8247.2 | 574 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:59 | Normal | 555.8 | 532.3 | 589.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 397.6 | 395 | 395 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1176 | 1 | 47.9 | 8247.3 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:04 | Normal | 558.5 | 508.8 | 581.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 398 | 395.2 | 394.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 961 | 1 | 47.7 | 8247.4 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:09 | Normal | 556.1 | 385.5 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 398.6 | 395.4 | 394.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 774 | 1 | 47.2 | 8247.5 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:14 | Normal | 544.2 | 334.8 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 398.4 | 394.8 | 395.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 626 | 1 | 46.5 | 8247.5 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:19 | Normal | 475.4 | 228.5 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 398.8 | 395.4 | 395.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 525 | 1 | 44.8 | 8247.6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:24 | Normal | 206.6 | 235.2 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 398 | 394.8 | 395.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 503 | 1 | 50 | 8247.6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:29 | Normal | 191.4 | 203.4 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 398 | 395.4 | 395 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 493 | 1 | 49.5 | 8247.7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:34 | Normal | 198.9 | 209 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 397.8 | 394.6 | 394 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 490 | 1 | 48.6 | 8247.7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:39 | Normal | 203.3 | 202.2 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 397 | 395.6 | 394.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 488 | 1 | 47.2 | 8247.8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0