## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-06 05:50 | Wait | 501 | 500.1 | 500.9 | 500 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 1413
2026-05-06 05:50 | Wait | 477.7 | 476.9 | 477.5 | 476.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.1 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 05:50 | Wait | 481.8 | 480.9 | 481.8 | 480.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 20.2 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 05:52 | Wait | 516.8 | 515.8 | 516.9 | 515.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 1404
2026-05-06 05:53 | Wait | 522.4 | 521.5 | 522.2 | 521.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.8 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 1404
2026-05-06 05:54 | Wait | 511.9 | 511.2 | 510 | 507.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-06 05:55 | Normal | 520.1 | 524 | 499.1 | 518.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 20.8 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.028 | 1.839 | 265 | 1395
2026-05-06 05:56 | Normal | 472.1 | 539.4 | 493.9 | 474.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228 | 229.2 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 38 | 1 | 21 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.068 | 1.767 | 265 | 1395
2026-05-06 05:57 | Normal | 494.1 | 499.4 | 497.9 | 509.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229 | 229 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 67 | 1 | 21.1 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.205 | 1.749 | 265 | 1395
2026-05-06 05:58 | Normal | 525.2 | 484.5 | 479.8 | 529.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.4 | 229 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 57 | 1 | 21.1 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.085 | 1.766 | 265 | 1395
2026-05-06 05:59 | Normal | 523.1 | 537.6 | 489 | 520.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29 | 1 | 21.2 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.025 | 1.748 | 265 | 1395
2026-05-06 06:00 | Normal | 547.1 | 525.5 | 514 | 537.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 61 | 1 | 21.3 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.051 | 1.789 | 265 | 1395
2026-05-06 06:01 | Normal | 519.2 | 459.5 | 523.9 | 487.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228 | 229.4 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 156 | 1 | 21.4 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.268 | 1.751 | 265 | 1395
2026-05-06 06:02 | Normal | 527.1 | 518.3 | 515.9 | 513 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228 | 229.4 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 122 | 1 | 21.4 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.248 | 1.777 | 265 | 1395
2026-05-06 06:03 | Normal | 507.3 | 534.7 | 526.2 | 531 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 229.4 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 152 | 1 | 21.5 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.198 | 1.702 | 265 | 1395
2026-05-06 06:04 | Normal | 537 | 502.4 | 500.9 | 549.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 229.2 | 229 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 111 | 1 | 21.6 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.246 | 1.751 | 265 | 1395
2026-05-06 06:05 | Normal | 508.9 | 534.3 | 530.3 | 507.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 187 | 1 | 21.6 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0.296 | 1.84 | 265 | 1395
2026-05-06 06:06 | Normal | 525.3 | 502.4 | 510.9 | 523.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229.4 | 229 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 243 | 1 | 21.6 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.444 | 1.752 | 265 | 1395
2026-05-06 06:07 | Normal | 501.1 | 499.5 | 478.9 | 501.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 306 | 1 | 21.7 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.571 | 1.706 | 265 | 1395
2026-05-06 06:08 | Normal | 533.3 | 548.5 | 503 | 529.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.4 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 211 | 1 | 21.7 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.429 | 1.696 | 265 | 1395
2026-05-06 06:09 | Normal | 518.5 | 541.7 | 518.6 | 517.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229.2 | 228.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 325 | 1 | 21.8 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.486 | 1.698 | 265 | 1395
2026-05-06 06:10 | Normal | 515.2 | 513.4 | 503.9 | 522 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229.2 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 314 | 1 | 21.9 | 46499.1 | 2392 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.607 | 1.671 | 265 | 1395
2026-05-06 06:11 | Normal | 543.2 | 532.4 | 536 | 538.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228 | 229.2 | 228.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 382 | 1 | 21.8 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.561 | 1.748 | 265 | 1395
2026-05-06 06:12 | Normal | 510.9 | 550.2 | 522.5 | 542.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 325 | 1 | 22 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.585 | 1.852 | 265 | 1395
2026-05-06 06:13 | Normal | 525.1 | 548.7 | 500.8 | 516.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 402 | 1 | 21.9 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.661 | 1.693 | 265 | 1395
2026-05-06 06:14 | Normal | 520.3 | 539.5 | 517.9 | 574.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 333 | 1 | 22 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.522 | 1.724 | 265 | 1395
2026-05-06 06:15 | Normal | 509.3 | 515.4 | 525.1 | 511 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 229.2 | 229 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 487 | 1 | 22 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0.717 | 1.741 | 265 | 1395
2026-05-06 06:16 | Normal | 528.9 | 531.5 | 541 | 512.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.2 | 229 | 229.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 469 | 1 | 22.2 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.74 | 1.665 | 265 | 1395
2026-05-06 06:17 | Normal | 537.2 | 527.5 | 529.2 | 526 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 228.2 | 229.6 | 229 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 521 | 1 | 22.1 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.749 | 1.733 | 265 | 1395
2026-05-06 06:18 | Normal | 522.9 | 513.2 | 541.2 | 516.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 228.2 | 229.4 | 229 | 2 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 512 | 1 | 22.1 | 46499.1 | 2392 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.75 | 1.685 | 265 | 1395
2026-05-06 06:19 | Normal | 501.1 | 533.1 | 539 | 524.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.4 | 228.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 592 | 1 | 22.2 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.775 | 1.744 | 265 | 1395
2026-05-06 06:20 | Normal | 523.5 | 539.6 | 532.9 | 539 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228 | 228.6 | 228.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 604 | 1 | 22.2 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.769 | 1.768 | 265 | 1395
2026-05-06 06:21 | Normal | 562.3 | 525.4 | 519.1 | 540.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 610 | 1 | 22.2 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.774 | 1.755 | 265 | 1395
2026-05-06 06:22 | Normal | 551.7 | 537.5 | 523.3 | 527.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 641 | 1 | 22.3 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.795 | 1.711 | 265 | 1395
2026-05-06 06:23 | Normal | 543.2 | 522.5 | 555.8 | 538.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 228 | 229.8 | 229.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 663 | 1 | 22.3 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.781 | 1.627 | 265 | 1395
2026-05-06 06:24 | Normal | 558 | 530.6 | 506.9 | 559 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 229.8 | 229.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 647 | 1 | 22.4 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.794 | 1.609 | 265 | 1395
2026-05-06 06:25 | Normal | 560.2 | 537.5 | 533 | 539 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228 | 229.6 | 229.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 722 | 1 | 22.4 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.834 | 1.769 | 265 | 1395
2026-05-06 06:26 | Normal | 575.3 | 559 | 497 | 538.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228 | 230 | 229 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 694 | 1 | 22.4 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.815 | 1.738 | 265 | 1395
2026-05-06 06:27 | Normal | 544.2 | 503.5 | 547.9 | 520.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.8 | 230.2 | 229 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 765 | 1 | 22.4 | 46499.2 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.815 | 1.715 | 265 | 1395
2026-05-06 06:28 | Normal | 558 | 547.3 | 547.8 | 516.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 790 | 1 | 22.5 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.837 | 1.746 | 265 | 1395
2026-05-06 06:29 | Normal | 554.1 | 541 | 547.7 | 548.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 756 | 1 | 22.5 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.821 | 1.763 | 265 | 1395
2026-05-06 06:30 | Normal | 551.4 | 543.2 | 548.8 | 537.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.8 | 230 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 813 | 1 | 22.6 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.834 | 1.771 | 265 | 1395
2026-05-06 06:31 | Normal | 582.1 | 526.4 | 545.3 | 536.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228 | 229.2 | 229.6 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 858 | 1 | 22.6 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.84 | 1.693 | 265 | 1395
2026-05-06 06:32 | Normal | 542.2 | 540.5 | 532.1 | 538.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230 | 229.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 829 | 1 | 22.6 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.849 | 1.76 | 265 | 1395
2026-05-06 06:33 | Normal | 568.2 | 539.6 | 527.7 | 525.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 229.6 | 230 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 937 | 1 | 22.6 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.86 | 1.785 | 265 | 1395
2026-05-06 06:34 | Normal | 570.4 | 526.5 | 541 | 505 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 953 | 1 | 22.7 | 46499.3 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.864 | 1.742 | 265 | 1395
2026-05-06 06:35 | Normal | 576.3 | 545.3 | 522.2 | 529.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 3 | 3 | 3.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1013 | 1 | 22.7 | 46499.4 | 2393 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.867 | 1.676 | 265 | 1395
2026-05-06 06:36 | Normal | 581.3 | 516.3 | 525.2 | 542.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 230 | 229.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1050 | 1 | 22.7 | 46499.4 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.88 | 1.807 | 265 | 1395
2026-05-06 06:37 | Normal | 557.2 | 545.4 | 550 | 553.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 229.4 | 229.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1084 | 1 | 22.8 | 46499.4 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.882 | 1.729 | 265 | 1395
2026-05-06 06:38 | Normal | 558.3 | 527.4 | 536.9 | 516.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 229 | 230 | 230.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1140 | 1 | 22.8 | 46499.4 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.89 | 1.765 | 265 | 1395
2026-05-06 06:39 | Normal | 589.7 | 527.7 | 555.7 | 523.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 228.6 | 229.8 | 229.8 | 3 | 3.5 | 3.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1149 | 1 | 22.9 | 46499.4 | 2393 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.888 | 1.684 | 265 | 1395
2026-05-06 06:40 | Normal | 496.1 | 540.7 | 556.9 | 523 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 229 | 230.2 | 229.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1216 | 1 | 22.9 | 46499.5 | 2393 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.896 | 1.672 | 265 | 1395
2026-05-06 06:41 | Normal | 412.2 | 536.7 | 524.1 | 544 | 1.5 | 1 | 0.6 | 1.1 | 229 | 229.4 | 229.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1334 | 1 | 22.9 | 46499.5 | 2393 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.919 | 1.725 | 265 | 1395
2026-05-06 06:42 | Normal | 386.2 | 542.4 | 550.1 | 540 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 228.8 | 230 | 229.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1664 | 1 | 22.9 | 46499.5 | 2393 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.925 | 1.76 | 265 | 1395
2026-05-06 06:43 | Normal | 392.4 | 545.5 | 560.1 | 520.4 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1874 | 1 | 23 | 46499.5 | 2393 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.932 | 1.636 | 265 | 1395
2026-05-06 06:44 | Normal | 393.2 | 549.6 | 545.1 | 550.8 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1952 | 1 | 23.1 | 46499.6 | 2393 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.933 | 1.747 | 265 | 1395
2026-05-06 06:45 | Normal | 406.1 | 524.3 | 534.7 | 547.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 229.6 | 230.6 | 230 | 5.9 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2042 | 1 | 23.1 | 46499.6 | 2393 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.94 | 1.692 | 265 | 1395
2026-05-06 06:46 | Normal | 404.6 | 539.8 | 560.3 | 563.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 230 | 230.4 | 230.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2114 | 1 | 23 | 46499.6 | 2393 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.933 | 1.784 | 265 | 1395
2026-05-06 06:51 | Normal | 404.3 | 555.2 | 572.3 | 571.9 | 3 | 2 | 0.6 | 1.5 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2662 | 1 | 23.1 | 46499.8 | 2393 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 06:56 | Normal | 430.1 | 564.4 | 566.9 | 543 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 1.9 | 229.8 | 230.2 | 230.2 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 60 | 60 | 60 | 3405 | 1 | 23.5 | 46500.1 | 2393 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:01 | Normal | 460.6 | 570.6 | 571.1 | 560.1 | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4362 | 1 | 23.8 | 46500.4 | 2393 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:06 | Normal | 461 | 560.2 | 570 | 547.1 | 4.8 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | 229.4 | 229.8 | 230.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4957 | 1 | 24 | 46500.8 | 2393 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:11 | Normal | 502 | 561.3 | 541.9 | 569.9 | 5.2 | 4.7 | 0.9 | 2.8 | 230 | 230.6 | 230.2 | 17 | 17 | 17.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5969 | 1 | 24.3 | 46501.3 | 2393 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:16 | Normal | 516.3 | 562.7 | 404.8 | 564.7 | 5.6 | 5.1 | 3.1 | 3.3 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7919 | 1 | 24.7 | 46501.9 | 2393 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:21 | Normal | 524.9 | 559.9 | 427.6 | 566.7 | 6.1 | 6.3 | 3.6 | 3.7 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 9287 | 1 | 25 | 46502.6 | 2394 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:26 | Normal | 536 | 560.3 | 457.8 | 568.6 | 6.6 | 6.8 | 4 | 4.2 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 10382 | 1 | 25.5 | 46503.4 | 2394 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:31 | Normal | 561 | 557.1 | 470.4 | 556.4 | 7 | 7.3 | 4.5 | 4.7 | 231.6 | 232 | 232 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11401 | 1 | 26.1 | 46504.3 | 2394 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:36 | Normal | 556.1 | 554.6 | 514.3 | 564.5 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 5.1 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 32.6 | 32.3 | 32.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12495 | 1 | 26.6 | 46505.3 | 2394 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:41 | Normal | 562.1 | 555.4 | 520.4 | 564.3 | 8 | 8.3 | 5.3 | 5.6 | 232.4 | 232 | 232.4 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13429 | 1 | 27.1 | 46506.4 | 2394 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:46 | Normal | 554.1 | 554.2 | 534 | 563.7 | 8.5 | 8.6 | 5.7 | 6.1 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 14337 | 1 | 27.7 | 46507.6 | 2394 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:51 | Normal | 561.2 | 551.3 | 528.8 | 559.7 | 8.9 | 9 | 6.3 | 6.6 | 231.8 | 232.2 | 232.6 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15255 | 1 | 28.2 | 46508.8 | 2394 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 07:56 | Normal | 552.2 | 553.4 | 545.6 | 566.7 | 9.4 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 232.6 | 233 | 232.8 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16115 | 1 | 28.7 | 46510.1 | 2394 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:01 | Normal | 558.7 | 552.3 | 538.1 | 559 | 9.8 | 10 | 7.1 | 7.5 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 16989 | 1 | 29.6 | 46511.5 | 2394 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:06 | Normal | 555.6 | 544.9 | 560.3 | 566.3 | 10.3 | 10.5 | 7.5 | 7.8 | 232.8 | 233 | 233.2 | 46.6 | 46.3 | 46.5 | 60.09 | 60.02 | 60.07 | 18364 | 1 | 30.7 | 46513 | 2394 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:11 | Normal | 549.8 | 554.9 | 554.9 | 558.2 | 10.8 | 10.8 | 8.1 | 8.3 | 232.2 | 233.4 | 233 | 49 | 48.6 | 48.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19211 | 1 | 31.9 | 46514.5 | 2394 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:16 | Normal | 555.1 | 546.4 | 560.7 | 559.6 | 11.1 | 11.3 | 8.4 | 8.8 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 51 | 50.9 | 51 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 20064 | 1 | 33.2 | 46516.2 | 2394 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:21 | Normal | 550.3 | 554.5 | 550.7 | 561.6 | 11.6 | 11.5 | 9 | 9.1 | 231.6 | 232.6 | 233.4 | 53.4 | 53 | 53.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20942 | 1 | 34.6 | 46517.9 | 2395 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:26 | Normal | 551.3 | 541.6 | 538 | 557.9 | 12.1 | 12.3 | 9.7 | 9.8 | 233 | 232.4 | 233.6 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 21772 | 1 | 35.9 | 46519.7 | 2395 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:31 | Normal | 555.5 | 541.9 | 544.3 | 559.3 | 12.3 | 12.6 | 10 | 10.2 | 232 | 233.8 | 232.2 | 57 | 56.8 | 56.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 22479 | 1 | 37 | 46521.5 | 2395 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:36 | Normal | 544.5 | 538.8 | 549.1 | 559 | 13 | 13 | 10.3 | 10.7 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 59.2 | 58.9 | 59.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23269 | 1 | 38 | 46523.4 | 2395 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:41 | Normal | 545.1 | 534.4 | 548.6 | 545.7 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 11.2 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 61.1 | 60.8 | 60.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24037 | 1 | 38.8 | 46525.4 | 2395 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:46 | Normal | 547.3 | 543 | 539.3 | 549.4 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 11.5 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24766 | 1 | 39.5 | 46527.4 | 2395 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:51 | Normal | 549.3 | 541.5 | 540.2 | 555.1 | 13.6 | 13.8 | 11.6 | 11.8 | 232.2 | 232.4 | 233.4 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 60 | 60 | 59.99 | 25450 | 1 | 40 | 46529.5 | 2395 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 08:56 | Normal | 537 | 539 | 533.9 | 546.8 | 14.3 | 14.3 | 12.1 | 12.3 | 233.6 | 233.8 | 233.6 | 66.2 | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 | 26161 | 1 | 40.3 | 46531.7 | 2395 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:01 | Normal | 539.1 | 533.2 | 533.6 | 541.5 | 14.5 | 14.7 | 12.5 | 12.8 | 232.2 | 233.2 | 233.4 | 68 | 67.8 | 67.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 26803 | 1 | 40.6 | 46533.9 | 2395 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:06 | Normal | 536.1 | 528.4 | 537.9 | 546 | 15 | 15.1 | 12.7 | 13 | 233.4 | 233.8 | 233 | 69.6 | 69.3 | 69.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27401 | 1 | 40.9 | 46536.2 | 2395 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:11 | Fault | 622.1 | 617.5 | 623.9 | 623.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 46538 | 2395 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:16 | Fault | 619.8 | 614.7 | 622 | 621 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 46538 | 2395 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:21 | Fault | 617.5 | 611.7 | 619.9 | 618.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 46538 | 2395 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:26 | Fault | 615.6 | 609.7 | 618.5 | 617.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3 | 46538 | 2395 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:31 | Normal | 526.5 | 518.3 | 527.2 | 529.4 | 16.2 | 16.3 | 14.6 | 14.8 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 76.6 | 76.2 | 76.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30289 | 1 | 34.5 | 46538.4 | 2395 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:36 | Normal | 530.4 | 528.1 | 528.3 | 537.4 | 16.5 | 16.6 | 15 | 15.1 | 233 | 232.6 | 233.4 | 78 | 77.5 | 77.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30928 | 1 | 36.2 | 46540.9 | 2395 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:41 | Normal | 526.4 | 532.9 | 523.6 | 534.5 | 17 | 16.8 | 15.4 | 15.6 | 234 | 233.2 | 234.2 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 60 | 60.01 | 60 | 31600 | 1 | 37.6 | 46543.5 | 2396 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:46 | Normal | 527 | 524.8 | 531 | 531.9 | 17.3 | 17.1 | 15.6 | 16 | 233.4 | 232.2 | 233 | 81.1 | 80.7 | 80.8 | 60 | 60.01 | 60 | 32176 | 1 | 38.9 | 46546.2 | 2396 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:51 | Normal | 530.4 | 518 | 530.9 | 531.9 | 17.3 | 17.5 | 15.8 | 16.3 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 82.1 | 81.8 | 81.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32628 | 1 | 39.8 | 46548.9 | 2396 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 09:56 | Normal | 525.3 | 522 | 530.2 | 537.3 | 17.7 | 17.7 | 16.1 | 16.4 | 233 | 233.4 | 234 | 83.7 | 83.2 | 83.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33259 | 1 | 40.4 | 46551.6 | 2396 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:01 | Normal | 529.2 | 528.9 | 534.8 | 535.6 | 17.6 | 17.6 | 16.3 | 16.6 | 233.6 | 233.8 | 233.2 | 84.7 | 84.2 | 84.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33678 | 1 | 41.2 | 46554.4 | 2396 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:06 | Normal | 528.7 | 525.4 | 535.9 | 531.1 | 17.9 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 234.6 | 233.8 | 234 | 85.6 | 85.3 | 85.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34088 | 1 | 42 | 46557.3 | 2396 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:11 | Normal | 523.4 | 528.1 | 528 | 532 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 17.2 | 234.4 | 234 | 234.6 | 86.9 | 86.7 | 86.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 34608 | 1 | 42.5 | 46560.1 | 2396 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:16 | Normal | 523.3 | 522.9 | 532.1 | 535.7 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 17.4 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 87.7 | 87.3 | 87.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 34956 | 1 | 43.2 | 46563 | 2396 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:21 | Normal | 525.3 | 520.9 | 534.5 | 530.7 | 18.3 | 18.5 | 17.3 | 17.7 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 88.6 | 88.2 | 87.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35285 | 1 | 43.8 | 46566 | 2396 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:26 | Normal | 527.6 | 526.3 | 523.5 | 529.6 | 18.4 | 18.5 | 18 | 18 | 235.2 | 233.2 | 234.8 | 89.4 | 89.3 | 88.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35653 | 1 | 44.4 | 46568.9 | 2396 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:31 | Normal | 528.5 | 518.3 | 525.7 | 532.7 | 18.7 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 90.2 | 89.9 | 89.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 35941 | 1 | 44.8 | 46571.9 | 2396 | 6 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:36 | Normal | 528.5 | 524.1 | 521.5 | 530.4 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 235.2 | 233 | 235 | 90.5 | 89.9 | 89.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36066 | 1 | 45.2 | 46574.9 | 2396 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:41 | Normal | 526.3 | 519.9 | 524.5 | 529.2 | 19 | 19 | 18.4 | 18.5 | 234.8 | 233 | 234.2 | 91.9 | 91.4 | 91.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36575 | 1 | 45.4 | 46577.9 | 2397 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:46 | Normal | 522.6 | 523.2 | 524.4 | 533.5 | 19.1 | 19.1 | 18.6 | 18.6 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 92.2 | 91.8 | 91.3 | 60.01 | 60 | 60 | 36757 | 1 | 45.8 | 46581 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:51 | Normal | 528.3 | 525.1 | 518.7 | 527.7 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 234 | 233.6 | 234.6 | 92.5 | 92.2 | 91.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 36940 | 1 | 46.2 | 46584 | 2397 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 10:56 | Normal | 521.5 | 519.1 | 521.7 | 521.6 | 19.2 | 19.2 | 19 | 19.3 | 235 | 233.4 | 234.8 | 92.9 | 92.5 | 92.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 37009 | 1 | 46.4 | 46587.1 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:01 | Normal | 526.3 | 522.2 | 524.3 | 524.5 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.3 | 234.8 | 234.4 | 235 | 93 | 92.5 | 92.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37068 | 1 | 46.7 | 46590.2 | 2397 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:06 | Normal | 524.6 | 518.3 | 522.8 | 521.7 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.5 | 236.4 | 234 | 235 | 93.3 | 92.7 | 92.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37256 | 1 | 47 | 46593.3 | 2397 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:11 | Normal | 524.3 | 516.9 | 516.4 | 528.5 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 236 | 234 | 234.6 | 93.1 | 92.7 | 92.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37229 | 1 | 47.3 | 46596.4 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:16 | Normal | 518.3 | 517 | 527.7 | 524.6 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 236 | 234.2 | 235.4 | 93.6 | 93.2 | 92.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37453 | 1 | 47.5 | 46599.5 | 2397 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:21 | Normal | 523.2 | 519.1 | 524.7 | 523 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 94 | 93.6 | 93.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 37557 | 1 | 47.6 | 46602.7 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:26 | Normal | 526.7 | 516.4 | 520.7 | 524.7 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 93.8 | 93.4 | 93.2 | 60 | 60 | 60.01 | 37495 | 1 | 47.7 | 46605.8 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:31 | Normal | 520.4 | 512.2 | 514 | 528.9 | 19.5 | 19.4 | 20 | 19.6 | 236 | 233.8 | 235.6 | 93.9 | 93.6 | 92.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37712 | 1 | 48 | 46608.9 | 2397 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:36 | Normal | 517.5 | 516.1 | 510.9 | 513 | 19.4 | 19.3 | 20 | 20.2 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 94.1 | 93.8 | 93.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 37709 | 1 | 48.2 | 46612.1 | 2397 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:41 | Normal | 524.4 | 518.1 | 509.9 | 521.8 | 19 | 19 | 20 | 19.8 | 235.8 | 234.8 | 235 | 93.5 | 93 | 92.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37482 | 1 | 48.4 | 46615.2 | 2398 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:46 | Normal | 516.9 | 517.3 | 516.4 | 514.4 | 19 | 19 | 19.7 | 19.8 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 92.8 | 92.2 | 91.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 37190 | 1 | 48.6 | 46618.3 | 2398 | 6 | 5.8 | 6 | 0.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:51 | Normal | 517.3 | 514 | 517.5 | 507.4 | 19 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 92.1 | 91.4 | 91.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36888 | 1 | 48.7 | 46621.4 | 2398 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 11:56 | Normal | 514.2 | 518.1 | 512.4 | 513.4 | 19.1 | 18.6 | 19.6 | 19.9 | 236.6 | 234.4 | 236.6 | 92 | 91.4 | 91 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 36830 | 1 | 48.7 | 46624.5 | 2398 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:01 | Normal | 511.2 | 512.8 | 503.6 | 515.6 | 19 | 18.7 | 20 | 19.9 | 235.8 | 235 | 235.6 | 91.6 | 91.4 | 90.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 36638 | 1 | 48.8 | 46627.5 | 2398 | 6 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:06 | Normal | 520.1 | 516.9 | 514.8 | 518.9 | 18.8 | 18.6 | 19.7 | 19.9 | 235.4 | 234 | 235.6 | 92.4 | 91.9 | 91.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 36891 | 1 | 48.8 | 46630.6 | 2398 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:11 | Normal | 518.4 | 510 | 519 | 519.9 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 235.2 | 234 | 235.6 | 91.4 | 91 | 90.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 36569 | 1 | 48.7 | 46633.6 | 2398 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:16 | Normal | 523.5 | 511.1 | 508.9 | 520.8 | 18.4 | 18.4 | 19.6 | 19.7 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 91.1 | 90.4 | 90.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36466 | 1 | 48.6 | 46636.7 | 2398 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:21 | Normal | 519.3 | 504.6 | 509.8 | 511.8 | 18.1 | 18.5 | 19.6 | 19.9 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 90.4 | 90 | 90 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 36229 | 1 | 48.6 | 46639.7 | 2398 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:26 | Normal | 515.6 | 523.3 | 522 | 520 | 18.2 | 17.8 | 19.1 | 19.6 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 90.3 | 90 | 89.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36097 | 1 | 48.5 | 46642.7 | 2398 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:31 | Normal | 522.6 | 514.3 | 513.7 | 515.7 | 17.8 | 17.9 | 19.4 | 19.5 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 89.6 | 89.5 | 88.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 35816 | 1 | 48.4 | 46645.7 | 2398 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:36 | Normal | 515.7 | 511.3 | 513.2 | 520.9 | 17.8 | 17.8 | 19.2 | 19.4 | 235 | 234.2 | 234.2 | 88.8 | 88.5 | 88.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35492 | 1 | 48.4 | 46648.7 | 2398 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:41 | Normal | 521.2 | 517.8 | 515.5 | 516.5 | 17.5 | 17.4 | 19.1 | 19.3 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35109 | 1 | 48.3 | 46651.6 | 2399 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:46 | Normal | 518.7 | 511.3 | 517.8 | 515.9 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 19.2 | 235.4 | 233.6 | 235 | 87.4 | 87 | 86.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34861 | 1 | 48.2 | 46654.6 | 2399 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:51 | Normal | 523.5 | 507.3 | 513.9 | 510.8 | 17.3 | 17.5 | 18.9 | 19.4 | 234.6 | 233.8 | 235 | 87.3 | 86.7 | 86.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 34819 | 1 | 48.1 | 46657.5 | 2399 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 12:56 | Normal | 503.4 | 492 | 493.5 | 489.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 230.2 | 231.2 | 231.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3772 | 1 | 47.8 | 46659.8 | 2399 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:01 | Normal | 555.5 | 558.2 | 567.4 | 567.6 | 9 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 230.8 | 231 | 231.8 | 46 | 45.9 | 46 | 60 | 60 | 59.99 | 14133 | 1 | 45 | 46660.3 | 2399 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:06 | Normal | 532.4 | 534 | 531.8 | 527.8 | 16.8 | 16.7 | 18.9 | 19.3 | 233.6 | 232.6 | 234.6 | 89 | 88.6 | 88.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35445 | 1 | 45.1 | 46663.1 | 2399 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:11 | Normal | 521.3 | 517 | 498.9 | 512.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.4 | 228 | 229.4 | 229.4 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5163 | 1 | 45.8 | 46665.8 | 2399 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:16 | Normal | 536.2 | 552.7 | 547.7 | 549.7 | 17.2 | 13.9 | 19.3 | 16.3 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 88.1 | 87.8 | 87.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 18204 | 1 | 43.4 | 46666.4 | 2399 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.2 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:21 | Normal | 527.1 | 537 | 530 | 536.6 | 16.9 | 17 | 19.1 | 19.5 | 232.6 | 231.6 | 233.4 | 90.3 | 89.8 | 89.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35935 | 1 | 44.1 | 46669.4 | 2399 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:26 | Normal | 536.3 | 528 | 521.3 | 521.5 | 17.3 | 17.1 | 20 | 20.2 | 231.2 | 231.4 | 231.6 | 92.4 | 92 | 91.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36350 | 1 | 45.1 | 46672.4 | 2399 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:31 | Normal | 527.9 | 520.9 | 522 | 524.4 | 14.6 | 16.1 | 15.7 | 18.7 | 231.8 | 231.4 | 232 | 78.8 | 78.6 | 78.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 33585 | 1 | 45.7 | 46675.2 | 2399 | 4.7 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:36 | Normal | 525.6 | 518.1 | 535.1 | 509.5 | 4.2 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 227.6 | 230 | 229.2 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6120 | 1 | 43.6 | 46675.6 | 2399 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:41 | Normal | 500.8 | 520.1 | 512.9 | 531.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 228.4 | 229 | 229.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4391 | 1 | 42.7 | 46677.3 | 2400 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:46 | Normal | 517.9 | 516.3 | 518 | 516.6 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 3.6 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5342 | 1 | 41.5 | 46678.3 | 2400 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:51 | Normal | 513.6 | 514.1 | 519.5 | 528.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 229 | 229.8 | 229.6 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4116 | 1 | 40.1 | 46678.7 | 2400 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 13:56 | Normal | 563.6 | 556.2 | 551.6 | 554.6 | 13.8 | 14.1 | 16.8 | 17.3 | 233.8 | 233 | 233.8 | 79.9 | 79.7 | 79.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 31810 | 1 | 39.1 | 46679.6 | 2400 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:01 | Normal | 548 | 544.7 | 540.1 | 533.2 | 13.5 | 13.8 | 16.5 | 17.2 | 233.4 | 233 | 233.2 | 76 | 75.7 | 75.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30462 | 1 | 40 | 46682.2 | 2400 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:06 | Normal | 548.4 | 539.9 | 540.6 | 534.6 | 13.2 | 13.3 | 16 | 16.5 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 74.2 | 74 | 73.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 29442 | 1 | 40.4 | 46684.3 | 2400 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:11 | Normal | 489.4 | 509.1 | 497.6 | 505.4 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 229.4 | 231 | 230.2 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3226 | 1 | 40 | 46685.4 | 2400 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:16 | Normal | 520.6 | 507.1 | 508 | 507.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2879 | 1 | 38.7 | 46685.7 | 2400 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:21 | Normal | 554.5 | 552.3 | 552.4 | 554.4 | 12.1 | 12.1 | 15.1 | 15.6 | 232.6 | 233 | 233.2 | 70.1 | 69.9 | 69.9 | 60 | 60 | 59.99 | 27684 | 1 | 38.3 | 46687.2 | 2400 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:26 | Normal | 545 | 544.6 | 545.9 | 537.3 | 11.5 | 11.7 | 14.6 | 15.1 | 233 | 233.2 | 233.4 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 26135 | 1 | 39.1 | 46689.4 | 2400 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:31 | Normal | 556.2 | 550 | 546.2 | 550.3 | 11.1 | 11.2 | 14.3 | 14.6 | 232.8 | 232.4 | 232 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 24501 | 1 | 38.3 | 46690.1 | 2400 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:36 | Normal | 553.4 | 543 | 535.8 | 544.9 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 229.8 | 231 | 231.4 | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13589 | 1 | 38.5 | 46692 | 2400 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:41 | Normal | 549.5 | 545.2 | 548 | 542 | 9.6 | 10.1 | 12.4 | 13.5 | 231.8 | 232.2 | 233.2 | 57.5 | 57.1 | 57.2 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 22558 | 1 | 38 | 46693.3 | 2401 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:46 | Normal | 545.8 | 547.5 | 530.9 | 544 | 8.3 | 9.5 | 12.3 | 12.8 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 20986 | 1 | 38.2 | 46695.1 | 2401 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 4 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:51 | Normal | 522.7 | 542.4 | 522.8 | 533.8 | 7.6 | 9 | 12.1 | 12.5 | 231 | 232.4 | 231.8 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 19790 | 1 | 38.2 | 46696.8 | 2401 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 14:56 | Normal | 522.6 | 535.4 | 520.6 | 538.5 | 7.1 | 8.6 | 11.6 | 12 | 230.6 | 231 | 230.6 | 48.3 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60.01 | 18843 | 1 | 38.2 | 46698.4 | 2401 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:01 | Normal | 524.2 | 540.4 | 526 | 541.5 | 6.8 | 8.2 | 11.1 | 11.4 | 230.2 | 230.4 | 231 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18164 | 1 | 38.1 | 46699.9 | 2401 | 2.4 | 1 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:06 | Normal | 514.6 | 548.3 | 527.6 | 538.5 | 6.3 | 7.5 | 10.5 | 10.9 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 43.8 | 43.5 | 43.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 16287 | 1 | 37.9 | 46701.4 | 2401 | 2.1 | 1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 3.3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:11 | Normal | 514.5 | 538.2 | 536.9 | 544 | 6.1 | 7.6 | 10.4 | 10.9 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16642 | 1 | 37.8 | 46702.8 | 2401 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:16 | Normal | 509.5 | 541.1 | 525.8 | 541.7 | 5.8 | 7.1 | 10 | 10.3 | 229.4 | 230.6 | 229.4 | 41.2 | 41 | 41.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15751 | 1 | 37.6 | 46704.1 | 2401 | 2 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:21 | Normal | 535 | 549.4 | 544.1 | 540 | 4.8 | 6.2 | 8.9 | 9.8 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 13982 | 1 | 37 | 46704.9 | 2401 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:26 | Normal | 525.5 | 537.2 | 523.1 | 537 | 4.5 | 6.1 | 8.4 | 9.6 | 228 | 229.4 | 228.8 | 35 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13916 | 1 | 36.7 | 46706.1 | 2401 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:31 | Normal | 502.9 | 537.3 | 522.4 | 538.4 | 4.4 | 5.6 | 8.3 | 8.6 | 229.6 | 231 | 230 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12680 | 1 | 36.4 | 46707 | 2401 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:36 | Normal | 532.2 | 545.9 | 503.2 | 554 | 3.5 | 4.2 | 7.9 | 6.6 | 228 | 229 | 228.2 | 28.1 | 28 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8501 | 1 | 36.1 | 46707.8 | 2401 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:41 | Normal | 516.5 | 538.2 | 503.7 | 550.8 | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 7.3 | 228.6 | 229.8 | 228.6 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10231 | 1 | 35.7 | 46708.6 | 2402 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:46 | Normal | 487.3 | 534.2 | 503.5 | 540.6 | 2.5 | 3.7 | 6.1 | 6.6 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9177 | 1 | 35.3 | 46709.1 | 2402 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:51 | Normal | 482.5 | 546.2 | 506.9 | 549.9 | 2.5 | 3.5 | 6.2 | 6.5 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8756 | 1 | 35 | 46709.9 | 2402 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 15:56 | Normal | 479.4 | 541 | 499.1 | 539.3 | 2.2 | 3 | 5.7 | 6 | 228.4 | 228 | 227.8 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7825 | 1 | 34.7 | 46710.5 | 2402 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:01 | Normal | 480.4 | 538.2 | 494 | 535.4 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 228.2 | 229.2 | 228 | 14.7 | 15 | 15.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5305 | 1 | 34.4 | 46711 | 2402 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:06 | Normal | 518.5 | 543.4 | 508.8 | 537.9 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 5.3 | 228.4 | 228.8 | 227.8 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6038 | 1 | 34 | 46711.4 | 2402 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:11 | Normal | 523.5 | 542.2 | 529.9 | 540 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | 227.8 | 228.2 | 227.8 | 15 | 15 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5236 | 1 | 33.8 | 46711.9 | 2402 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:16 | Normal | 473.7 | 532.2 | 447.6 | 543.3 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.3 | 227.2 | 228.6 | 227.2 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4619 | 1 | 33.5 | 46712.3 | 2402 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:21 | Normal | 535.9 | 525.9 | 406.7 | 541.6 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 228 | 229.4 | 227.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 3267 | 1 | 33.2 | 46712.6 | 2402 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:26 | Normal | 535.4 | 530.7 | 412.8 | 545.4 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 227.4 | 228 | 228 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2958 | 1 | 32.8 | 46712.9 | 2402 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:31 | Normal | 537.6 | 521.1 | 310.7 | 531.8 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2369 | 1 | 32.5 | 46713.1 | 2402 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:36 | Normal | 520.5 | 534.3 | 300.3 | 523.4 | 0.8 | 1 | 2 | 2.3 | 228 | 229.6 | 228.2 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2008 | 1 | 32.1 | 46713.3 | 2402 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:41 | Normal | 523.5 | 517.2 | 308.6 | 536.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1592 | 1 | 31.9 | 46713.5 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:46 | Normal | 520 | 522.4 | 295.9 | 525.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 228.4 | 228 | 228.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1309 | 1 | 31.6 | 46713.6 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:51 | Normal | 503.3 | 520.7 | 275.3 | 499.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 227.2 | 229 | 228.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1026 | 1 | 31.1 | 46713.7 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 16:56 | Normal | 511.9 | 523.3 | 548.8 | 537.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 712 | 1 | 30.7 | 46713.7 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:01 | Normal | 509.8 | 511.2 | 492.9 | 514.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 230.8 | 228.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 486 | 1 | 30.4 | 46713.8 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:06 | Normal | 477.5 | 509.1 | 495.8 | 516.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 230.4 | 229 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 317 | 1 | 30 | 46713.8 | 2403 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:11 | Normal | 513.6 | 530 | 477.8 | 517.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29 | 1 | 29.5 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:16 | Normal | 502.1 | 518 | 408.4 | 483.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230 | 229.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 29 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:21 | Normal | 489.7 | 492.9 | 424.7 | 495.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229 | 230.2 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 28.6 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:26 | Normal | 417.5 | 444.2 | 406.2 | 462 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 230.2 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 14 | 1 | 28.2 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:31 | Normal | 377 | 404.2 | 397.9 | 409.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14 | 1 | 27.9 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-05-06 17:36 | Normal | 241 | 288.6 | 284 | 298.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229.8 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 27.5 | 46713.8 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0