## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-07 05:53 | Check | 479.1 | 480.5 | 477.2 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 4 | 35.7 | 70871.2 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 05:58 | Normal | 199.9 | 356.6 | 216.9 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 28 | 1 | 39.7 | 70871.2 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:03 | Normal | 199.9 | 330.7 | 200.8 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 60 | 1 | 37 | 70871.2 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:08 | Normal | 200 | 446.4 | 200 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 116 | 1 | 37 | 70871.2 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:13 | Normal | 199.7 | 463.2 | 199.8 | 490.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 126 | 1 | 37.4 | 70871.2 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:18 | Normal | 199.9 | 465.4 | 213.1 | 497 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 168 | 1 | 37.7 | 70871.2 | 6280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:23 | Normal | 206.8 | 485.4 | 297.3 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 305 | 1 | 38.1 | 70871.2 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:28 | Normal | 200.4 | 505.4 | 276.3 | 509.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 371 | 1 | 38.4 | 70871.3 | 6280 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:33 | Normal | 248.4 | 487.2 | 339.9 | 490.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222 | 222.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 532 | 1 | 38.6 | 70871.3 | 6280 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:38 | Normal | 286 | 495.4 | 478.9 | 493.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 680 | 1 | 38.9 | 70871.3 | 6280 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:43 | Normal | 204.2 | 505.4 | 497.1 | 496.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 847 | 1 | 39.2 | 70871.4 | 6280 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:48 | Normal | 223 | 503.3 | 519.6 | 488 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223 | 222.6 | 223.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 971 | 1 | 39.5 | 70871.5 | 6280 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:53 | Normal | 225.5 | 505.1 | 503.8 | 480.2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223 | 223.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1083 | 1 | 39.8 | 70871.6 | 6280 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:58 | Normal | 233.5 | 510.5 | 517.8 | 510.1 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 223 | 223.6 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1386 | 1 | 40 | 70871.7 | 6280 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:03 | Normal | 237 | 509.3 | 529.7 | 523 | 3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 223 | 223.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1924 | 1 | 40.2 | 70871.8 | 6280 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:08 | Normal | 247.7 | 470.3 | 499.7 | 526 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2383 | 1 | 40.3 | 70872 | 6280 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:13 | Normal | 254.2 | 483.3 | 526.7 | 492.1 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 1 | 223 | 222.8 | 223.6 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3015 | 1 | 40.4 | 70872.2 | 6281 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:18 | Normal | 255.1 | 514.7 | 522.5 | 503.8 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 1 | 223 | 223 | 224 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3525 | 1 | 40.7 | 70872.5 | 6281 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:23 | Normal | 257.8 | 473.9 | 530.6 | 511.8 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 223.2 | 223 | 223.4 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4163 | 1 | 40.8 | 70872.8 | 6281 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:28 | Normal | 263.6 | 518.3 | 431.6 | 516 | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4661 | 1 | 41 | 70873.2 | 6281 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:33 | Normal | 264.6 | 525.4 | 409.8 | 502.2 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5176 | 1 | 41.1 | 70873.6 | 6281 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:38 | Normal | 259.8 | 502.4 | 409.8 | 501.2 | 4.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 222.6 | 223 | 223.6 | 15 | 15 | 15.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5550 | 1 | 41.2 | 70874 | 6281 | 3 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:43 | Normal | 243.7 | 513.4 | 415.1 | 507.5 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 222.8 | 223 | 223.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6063 | 1 | 41.4 | 70874.5 | 6281 | 3.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:48 | Normal | 231.8 | 507.4 | 429.6 | 506.1 | 6.8 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 18 | 17.9 | 18 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6601 | 1 | 41.5 | 70875 | 6281 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:53 | Normal | 228.6 | 509.9 | 441.4 | 519.5 | 7.1 | 5.6 | 3.2 | 3.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7106 | 1 | 41.6 | 70875.6 | 6281 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:58 | Normal | 226.6 | 512.2 | 448.7 | 511 | 7.3 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 223.8 | 223.6 | 224 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7537 | 1 | 41.9 | 70876.2 | 6281 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:03 | Normal | 228.6 | 497.1 | 446.9 | 514.4 | 7.7 | 6 | 3.8 | 3.8 | 223 | 223.4 | 223.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7975 | 1 | 42.1 | 70876.9 | 6281 | 3.9 | 3.7 | 0 | 2 | 3.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:08 | Normal | 231.9 | 502.3 | 437.2 | 501.5 | 8 | 6.6 | 4.3 | 4.2 | 223 | 222.8 | 223.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8560 | 1 | 42.3 | 70877.6 | 6281 | 3.9 | 4 | 0 | 2.4 | 3.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:13 | Normal | 443.7 | 508.3 | 445.2 | 516.6 | 8 | 8.1 | 4.6 | 4.5 | 224.2 | 224.2 | 223.6 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11333 | 1 | 42.5 | 70878.4 | 6282 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:18 | Normal | 435.5 | 510.2 | 449.3 | 514.6 | 8.3 | 8.5 | 4.9 | 4.8 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11930 | 1 | 42.8 | 70879.4 | 6282 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:23 | Normal | 482.3 | 509 | 469.9 | 506.3 | 8 | 8.7 | 5.1 | 5.2 | 223.6 | 223.6 | 224 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12594 | 1 | 43 | 70880.4 | 6282 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:28 | Normal | 472.8 | 506.4 | 474.8 | 521.2 | 8.6 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13241 | 1 | 44.1 | 70881.5 | 6282 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:33 | Normal | 473.6 | 512.3 | 473.4 | 514.7 | 8.9 | 9.2 | 6 | 5.9 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13783 | 1 | 45.3 | 70882.6 | 6282 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:38 | Normal | 475.6 | 504.3 | 469.9 | 513.3 | 9.1 | 9.6 | 6.4 | 6.3 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14293 | 1 | 46.3 | 70883.8 | 6282 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:43 | Normal | 459.7 | 504.1 | 460.7 | 517.8 | 9.6 | 9.9 | 6.8 | 6.6 | 223.8 | 224 | 223.8 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14774 | 1 | 47 | 70885 | 6282 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:48 | Normal | 460.7 | 502.3 | 468.7 | 502.9 | 9.8 | 10.1 | 7 | 7 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15157 | 1 | 47.8 | 70886.2 | 6282 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:53 | Normal | 462.8 | 501.4 | 461.6 | 509.9 | 10 | 10.2 | 7.4 | 7.3 | 224 | 224 | 224 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 15572 | 1 | 48.6 | 70887.5 | 6282 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:58 | Normal | 467.6 | 504.2 | 470.8 | 507.1 | 10 | 10.3 | 7.6 | 7.6 | 224 | 224.8 | 224.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 60 | 60 | 60 | 16017 | 1 | 49.1 | 70888.8 | 6282 | 5.1 | 4.7 | 0 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:03 | Normal | 463.6 | 493.3 | 469.7 | 511.1 | 10.3 | 10.6 | 7.8 | 7.8 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16373 | 1 | 49.8 | 70890.2 | 6282 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:08 | Normal | 465.7 | 502.3 | 465.4 | 511.7 | 10.3 | 10.6 | 8.2 | 8 | 224 | 224.8 | 224.2 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16744 | 1 | 50.1 | 70891.5 | 6282 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:13 | Normal | 460.8 | 503.3 | 484.4 | 505.9 | 10.5 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17255 | 1 | 50.4 | 70893 | 6283 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:18 | Normal | 485.5 | 498 | 475.4 | 505.7 | 10.5 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 225.2 | 224 | 224.4 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 17723 | 1 | 51 | 70894.4 | 6283 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:23 | Normal | 476.9 | 492.6 | 468.3 | 509.7 | 11 | 11.3 | 9.1 | 9 | 225 | 224.8 | 224.8 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 60.01 | 60 | 60 | 18235 | 1 | 51.5 | 70895.9 | 6283 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:28 | Normal | 484.8 | 502.4 | 468.3 | 506.6 | 10.9 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 224.8 | 225 | 224.6 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18575 | 1 | 51.9 | 70897.5 | 6283 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:33 | Normal | 474.6 | 496.2 | 477.6 | 500 | 11.2 | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 50 | 50 | 50.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18850 | 1 | 52.4 | 70899 | 6283 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:38 | Normal | 477.6 | 497.2 | 475.6 | 505 | 11.3 | 11.6 | 9.7 | 9.8 | 225 | 225 | 225.2 | 50.8 | 50.8 | 51 | 60 | 60 | 59.99 | 19107 | 1 | 52.8 | 70900.6 | 6283 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:43 | Normal | 480.9 | 498.4 | 462.6 | 504 | 11.3 | 11.6 | 10.1 | 10 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 51.8 | 51.7 | 51.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19540 | 1 | 53.1 | 70902.2 | 6283 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:48 | Normal | 469.6 | 500.1 | 470.6 | 504 | 11.6 | 11.7 | 10.2 | 10.3 | 225 | 225.2 | 225.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19775 | 1 | 53.4 | 70903.9 | 6283 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:53 | Normal | 476.9 | 495.4 | 488.9 | 502.2 | 11.6 | 12 | 10.2 | 10.5 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 53.3 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20106 | 1 | 53.7 | 70905.5 | 6283 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:58 | Normal | 496.6 | 490.3 | 488.3 | 501.7 | 11.4 | 12 | 10.1 | 10.6 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 20332 | 1 | 54.1 | 70907.2 | 6283 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:03 | Normal | 492.6 | 486.2 | 487.6 | 499 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 10.8 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 54.9 | 55 | 55 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20783 | 1 | 54.4 | 70908.9 | 6283 | 5.9 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:08 | Normal | 489.6 | 486.2 | 485.1 | 498.6 | 11.8 | 12.3 | 11 | 11.2 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 55.8 | 55.9 | 56 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21159 | 1 | 54.6 | 70910.7 | 6283 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:13 | Normal | 489.9 | 493.4 | 478.6 | 502.1 | 11.9 | 12.3 | 11.3 | 11.5 | 226 | 225.2 | 226.4 | 56.8 | 56.7 | 56.6 | 59.97 | 60.07 | 59.96 | 21449 | 1 | 54.8 | 70912.4 | 6284 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:18 | Normal | 485.9 | 497.4 | 490.1 | 496.5 | 12.1 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 225.6 | 225.6 | 226 | 57.7 | 57.4 | 57.7 | 59.99 | 60.07 | 60 | 21752 | 1 | 54.9 | 70914.3 | 6284 | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:23 | Normal | 483.1 | 492.5 | 486.4 | 496.8 | 12.2 | 12.4 | 11.5 | 11.8 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 57.6 | 57.7 | 57.6 | 60.06 | 59.98 | 60.08 | 21832 | 1 | 55 | 70916.1 | 6284 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:28 | Normal | 488 | 498.1 | 484.6 | 504.1 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 226.4 | 225.2 | 226.6 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22122 | 1 | 55.2 | 70917.9 | 6284 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:33 | Normal | 482.7 | 490.4 | 481.3 | 495.8 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 22473 | 1 | 55.4 | 70919.8 | 6284 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:38 | Normal | 489.4 | 491.9 | 494.1 | 496.4 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 12.5 | 226.4 | 225.6 | 226.6 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 22656 | 1 | 55.3 | 70921.6 | 6284 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:43 | Normal | 505.5 | 496.1 | 490.1 | 496.4 | 12 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 226.4 | 225.4 | 226.4 | 59.9 | 60 | 60 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22703 | 1 | 55.4 | 70923.5 | 6284 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:48 | Normal | 494.9 | 495.4 | 482.4 | 496.9 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 226 | 225.8 | 226.8 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 23057 | 1 | 55.6 | 70925.4 | 6284 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:53 | Normal | 494.8 | 492.3 | 485 | 491.4 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 226 | 225.2 | 227.2 | 61.6 | 61.4 | 61.6 | 60.08 | 59.95 | 60.08 | 23243 | 1 | 55.8 | 70927.4 | 6284 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:58 | Normal | 498.1 | 498.2 | 482.9 | 493.6 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 226.4 | 225.4 | 226.6 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 23316 | 1 | 55.6 | 70929.3 | 6284 | 6 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:03 | Normal | 494.9 | 491.4 | 484.1 | 493.6 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 226.6 | 225.8 | 227 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 60.08 | 60.1 | 60.03 | 23464 | 1 | 55.2 | 70931.3 | 6284 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:08 | Normal | 489.6 | 494 | 483.5 | 489.8 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 226.6 | 225.8 | 226.6 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23642 | 1 | 54.8 | 70933.2 | 6284 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:13 | Normal | 490.5 | 492 | 483.6 | 495 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 13.5 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 62.5 | 62.6 | 62.7 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 23732 | 1 | 54.6 | 70935.2 | 6285 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:18 | Normal | 492.9 | 497.5 | 486.1 | 487.5 | 12.4 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 226 | 225.2 | 226.4 | 62.2 | 62.3 | 62 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23627 | 1 | 54.3 | 70937.2 | 6285 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:23 | Normal | 493 | 493.5 | 481.9 | 490.4 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 63 | 62.7 | 63.1 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 23863 | 1 | 54.3 | 70939.1 | 6285 | 6 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:28 | Normal | 499 | 496.6 | 481.1 | 488.5 | 12.3 | 12.4 | 13.8 | 14 | 226 | 226.8 | 226.6 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23932 | 1 | 54.2 | 70941.1 | 6285 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:33 | Normal | 490 | 488.6 | 483.1 | 490.6 | 12.5 | 12.6 | 14 | 14.1 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 24153 | 1 | 54.2 | 70943.1 | 6285 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:38 | Normal | 492.4 | 490.9 | 480.5 | 484.6 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 14.2 | 226.6 | 225.8 | 227 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 24020 | 1 | 54.3 | 70945.1 | 6285 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:43 | Normal | 495.8 | 488.3 | 482 | 492.4 | 12.1 | 12.5 | 14.3 | 14.1 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24035 | 1 | 54.4 | 70947.2 | 6285 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:48 | Normal | 494.9 | 494.5 | 484.1 | 484.5 | 12 | 12.1 | 14 | 14.2 | 226.6 | 225.8 | 227.2 | 62.6 | 62.6 | 62.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23800 | 1 | 54.5 | 70949.1 | 6285 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:53 | Normal | 492.9 | 496.5 | 480.6 | 495.9 | 11.8 | 12 | 14 | 14 | 226.4 | 226.6 | 227 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 59.99 | 60.09 | 59.98 | 23717 | 1 | 54.3 | 70951.1 | 6285 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:58 | Normal | 492.6 | 492.2 | 479 | 489.5 | 11.9 | 12.1 | 14.3 | 14.4 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 23931 | 1 | 54.2 | 70953.1 | 6285 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:03 | Normal | 493.4 | 496.1 | 489.4 | 493.7 | 12 | 12.1 | 14.3 | 14.5 | 227.2 | 226.6 | 227.8 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24197 | 1 | 54.1 | 70955.1 | 6285 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:08 | Normal | 499.8 | 499.3 | 486.7 | 489.9 | 12.3 | 12.5 | 14.9 | 15.1 | 227 | 226.2 | 227.2 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25090 | 1 | 54.2 | 70957.1 | 6285 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:13 | Normal | 489.7 | 499.2 | 482.5 | 491.6 | 13 | 13.1 | 16 | 16.1 | 226.6 | 226.2 | 227.2 | 69.9 | 69.6 | 69.7 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26525 | 1 | 54 | 70958.9 | 6286 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:18 | Normal | 490.7 | 490.3 | 487.9 | 485.3 | 5.8 | 6 | 6.8 | 7.3 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12402 | 1 | 53.7 | 70960.6 | 6286 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:23 | Normal | 514 | 508.5 | 497.8 | 499.1 | 10.1 | 10.6 | 13.1 | 13.2 | 226 | 226 | 226.8 | 58.2 | 58.1 | 58.3 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 21328 | 1 | 52.4 | 70961.5 | 6286 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:28 | Normal | 499.6 | 496.2 | 485.8 | 487.2 | 11.7 | 12 | 15 | 15.1 | 226.8 | 226.6 | 227 | 64.1 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24553 | 1 | 52.5 | 70963.5 | 6286 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:33 | Normal | 499 | 496.5 | 480.8 | 483.3 | 11.3 | 11.5 | 14.6 | 15 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 23817 | 1 | 52.8 | 70965.5 | 6286 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:38 | Normal | 502.6 | 505.2 | 487.7 | 494 | 11.9 | 12 | 15.5 | 15.6 | 227.2 | 226.6 | 226.6 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 25345 | 1 | 52.7 | 70967.1 | 6286 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:43 | Normal | 499.8 | 495.4 | 481.3 | 499.6 | 9.9 | 10.3 | 13.6 | 13.5 | 225.8 | 225 | 225.4 | 57.4 | 57.3 | 57.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21390 | 1 | 53 | 70969.1 | 6286 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:48 | Normal | 513.1 | 506.6 | 487.8 | 503.4 | 7.9 | 8.2 | 11.3 | 11 | 226.2 | 225 | 225.6 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16724 | 1 | 52.4 | 70970.5 | 6286 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:53 | Normal | 497.7 | 498.2 | 482.7 | 489 | 11.7 | 12 | 15.9 | 16.1 | 227.2 | 226.8 | 227.4 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24690 | 1 | 52.2 | 70972.4 | 6286 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:58 | Normal | 490.8 | 494.5 | 479.7 | 487.1 | 11.8 | 11.9 | 15.8 | 15.8 | 227.8 | 226.8 | 227 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 25047 | 1 | 52.5 | 70974.2 | 6286 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:03 | Normal | 487.6 | 497.2 | 475.1 | 484.4 | 7 | 7.1 | 9.3 | 9.7 | 224 | 224.6 | 224.2 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 16410 | 1 | 53 | 70976.1 | 6286 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:08 | Normal | 496.9 | 506.5 | 481.2 | 488.6 | 9.5 | 9.6 | 13.5 | 13.6 | 225.4 | 225 | 225.6 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20601 | 1 | 52.7 | 70977.6 | 6286 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:13 | Normal | 504.8 | 496.4 | 486.2 | 488.5 | 8.7 | 9.2 | 12.6 | 12.7 | 225 | 225.2 | 225.2 | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19305 | 1 | 52.1 | 70979.2 | 6287 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:18 | Normal | 501.6 | 498.1 | 483.4 | 483.8 | 10.8 | 11.1 | 15.3 | 15.3 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 62.9 | 62.9 | 63 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 23856 | 1 | 52 | 70980.9 | 6287 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:23 | Normal | 499 | 499.2 | 485.2 | 480.5 | 10 | 10.3 | 14.6 | 14.8 | 225 | 225 | 225.2 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22613 | 1 | 52.3 | 70982.8 | 6287 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:28 | Normal | 495.1 | 497.5 | 481.8 | 481.1 | 8.3 | 8.6 | 12.1 | 12.4 | 224 | 224.2 | 224.8 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 18258 | 1 | 52.6 | 70984.6 | 6287 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:33 | Normal | 519.7 | 499.4 | 484.9 | 482.2 | 8.5 | 9.2 | 13.5 | 13.8 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 55.1 | 55.2 | 55.3 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 20793 | 1 | 52.3 | 70986.3 | 6287 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:38 | Normal | 518.5 | 494.3 | 495.6 | 489 | 8.1 | 8.8 | 13 | 13.4 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 60.02 | 60.07 | 60 | 19986 | 1 | 52.1 | 70988 | 6287 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:43 | Normal | 507.6 | 491.2 | 487.6 | 493.1 | 8.1 | 8.4 | 13 | 13.2 | 224.2 | 224.2 | 224 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 19532 | 1 | 51.8 | 70989.6 | 6287 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:48 | Normal | 509 | 503.5 | 496.8 | 491.1 | 7.5 | 7.7 | 12.1 | 12.5 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 60 | 59.98 | 60 | 18393 | 1 | 51.5 | 70991.2 | 6287 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:53 | Normal | 511.4 | 502 | 490.4 | 484.7 | 7.2 | 7.6 | 12.3 | 12.6 | 223.6 | 222.8 | 222.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 18331 | 1 | 51.3 | 70992.7 | 6287 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:58 | Normal | 514 | 500.5 | 497.4 | 486.8 | 7 | 7.5 | 11.8 | 12.6 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 17660 | 1 | 51 | 70994.2 | 6287 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:03 | Normal | 517 | 500.5 | 508.8 | 487.2 | 6.8 | 7.2 | 9.4 | 12.5 | 222.6 | 222 | 222.2 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16770 | 1 | 50.7 | 70995.7 | 6287 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:08 | Normal | 516.7 | 493.3 | 486.9 | 496.3 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 12.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15443 | 1 | 50.4 | 70997 | 6287 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:13 | Normal | 517.8 | 506.3 | 494.7 | 502 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 11.2 | 222 | 221.8 | 222 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14283 | 1 | 50.2 | 70998.2 | 6288 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:18 | Normal | 515.7 | 507.7 | 506.6 | 501.9 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 9.8 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 13530 | 1 | 49.5 | 70999.2 | 6288 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:23 | Normal | 518.3 | 504.3 | 502 | 496.4 | 5.4 | 6 | 6.2 | 9 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12418 | 1 | 48.9 | 71000.3 | 6288 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:28 | Normal | 516.5 | 505.5 | 505.3 | 498.2 | 5.5 | 6 | 6.3 | 9.3 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12636 | 1 | 48.5 | 71001.3 | 6288 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:33 | Normal | 519.5 | 502.4 | 503.2 | 495.2 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 9.1 | 220 | 219.4 | 220.4 | 34.1 | 34 | 34 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 12603 | 1 | 48 | 71002.4 | 6288 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:38 | Normal | 474.2 | 494.5 | 474.7 | 491.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5419 | 1 | 47.8 | 71003.3 | 6288 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:43 | Normal | 514.7 | 491.4 | 506 | 497.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 217.8 | 218 | 218.6 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7621 | 1 | 47.3 | 71004 | 6288 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:48 | Normal | 518.8 | 510.4 | 514.3 | 504.6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 219 | 218.6 | 220 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10755 | 1 | 46.8 | 71004.6 | 6288 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:53 | Normal | 527.5 | 513.2 | 507.3 | 500.6 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 219 | 218.6 | 219.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9559 | 1 | 46.6 | 71005.5 | 6288 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:58 | Normal | 495.9 | 492.5 | 489.6 | 487 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4440 | 1 | 46.4 | 71006.2 | 6288 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:03 | Normal | 521.7 | 501.3 | 499.5 | 504.9 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | 8.8 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11625 | 1 | 46.3 | 71007 | 6288 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:08 | Normal | 492.4 | 502.2 | 493.1 | 514.6 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6573 | 1 | 46.2 | 71007.7 | 6288 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:13 | Normal | 515.5 | 513.1 | 512.2 | 496.6 | 3.9 | 4.2 | 5.9 | 8.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 10663 | 1 | 46.1 | 71008.6 | 6289 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:18 | Normal | 512.8 | 494.2 | 488.8 | 500.3 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8545 | 1 | 46 | 71009.4 | 6289 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:23 | Normal | 521.1 | 504.5 | 511.8 | 507.1 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 6.4 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8262 | 1 | 45.8 | 71010 | 6289 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:28 | Normal | 519.8 | 497.3 | 521 | 495.3 | 2.6 | 3 | 4.6 | 7.2 | 220.8 | 221.2 | 222 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 60 | 60 | 60 | 8385 | 1 | 45.7 | 71010.7 | 6289 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2 | 2.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:33 | Normal | 500.6 | 486.5 | 529.9 | 490.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 219.6 | 219.6 | 221 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4106 | 1 | 45.6 | 71011.2 | 6289 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:38 | Normal | 510.6 | 496.5 | 515.9 | 500.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3104 | 1 | 45.2 | 71011.5 | 6289 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:43 | Normal | 514.8 | 497.3 | 533.8 | 507.5 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 3.3 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 11 | 10.9 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3992 | 1 | 45 | 71011.8 | 6289 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:48 | Normal | 517.3 | 507.8 | 538.9 | 507.6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 4.7 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4853 | 1 | 44.9 | 71012.2 | 6289 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:53 | Normal | 510.9 | 503.5 | 507.5 | 506.8 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 3 | 218.8 | 220 | 220.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3721 | 1 | 44.8 | 71012.5 | 6289 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:58 | Normal | 509.2 | 506.1 | 513.8 | 507.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 219 | 219.8 | 220 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3987 | 1 | 44.7 | 71012.8 | 6289 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:03 | Normal | 515.1 | 494.4 | 530.9 | 491.3 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 4.2 | 220 | 220 | 221 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4402 | 1 | 44.6 | 71013.2 | 6289 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:08 | Normal | 512.5 | 494.4 | 516.1 | 492.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3838 | 1 | 44.6 | 71013.6 | 6289 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:13 | Normal | 507.9 | 495.4 | 498.8 | 474.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 218.6 | 218.8 | 220 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2507 | 1 | 44.5 | 71013.8 | 6290 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:18 | Normal | 495 | 476.4 | 505.8 | 462.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 217.6 | 218 | 219.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1596 | 1 | 44.4 | 71014 | 6290 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:23 | Normal | 460.9 | 485.5 | 506.8 | 507.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218 | 219.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 875 | 1 | 44.2 | 71014.1 | 6290 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:28 | Normal | 478.9 | 489.4 | 469.8 | 527.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 722 | 1 | 44 | 71014.2 | 6290 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:33 | Normal | 473 | 500.3 | 477.8 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 218.2 | 219.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 670 | 1 | 43.9 | 71014.2 | 6290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:38 | Normal | 450.2 | 497.3 | 423.4 | 523.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 218 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 630 | 1 | 43.8 | 71014.3 | 6290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:43 | Normal | 433.5 | 498.1 | 433.3 | 509.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 220 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 544 | 1 | 43.7 | 71014.3 | 6290 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:48 | Normal | 199.6 | 474.3 | 448.4 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60 | 346 | 1 | 43.6 | 71014.4 | 6290 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:53 | Normal | 199.6 | 429.3 | 421.4 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 306 | 1 | 43.5 | 71014.4 | 6290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:58 | Normal | 199.7 | 380.5 | 250 | 480.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 89 | 1 | 43.3 | 71014.4 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:03 | Normal | 199.7 | 418.9 | 199.9 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 79 | 1 | 43.2 | 71014.4 | 6290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:08 | Normal | 197.3 | 349.3 | 198.9 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 43 | 71014.4 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:13 | Normal | 174.7 | 189.9 | 218.8 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 71014.4 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:18 | Normal | 200.6 | 213.8 | 223.6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.9 | 71014.4 | 6291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:23 | Normal | 193.4 | 190.4 | 185.5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.8 | 71014.4 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:28 | Normal | 196 | 202.6 | 199.9 | 296.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.7 | 71014.4 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0