## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-04 05:24 | Wait | 485.1 | 485.6 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 31291.2 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:28 | Normal | 522.8 | 492.9 | 506.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 22.7 | 31291.2 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:33 | Normal | 512.8 | 316.8 | 480.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 313 | 1 | 23.1 | 31291.2 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:38 | Normal | 537.9 | 488.8 | 514.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 556 | 1 | 23 | 31291.2 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:44 | Normal | 538.9 | 498.2 | 521.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 760 | 1 | 23.6 | 31291.3 | 2206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:49 | Normal | 548.7 | 493.3 | 502.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234 | 2.9 | 3 | 2.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 988 | 1 | 24 | 31291.4 | 2206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:54 | Normal | 543.8 | 520 | 519.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1211 | 1 | 24.3 | 31291.5 | 2206 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 05:58 | Normal | 541.9 | 490.1 | 536.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236 | 233.6 | 234.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1462 | 1 | 24.5 | 31291.6 | 2206 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:04 | Normal | 567.5 | 498.8 | 533.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1687 | 1 | 24.7 | 31291.7 | 2206 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:09 | Normal | 567.5 | 491.8 | 535.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60 | 60 | 60.02 | 1921 | 1 | 24.9 | 31291.8 | 2207 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:14 | Normal | 573.4 | 471 | 537.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.2 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2287 | 1 | 25.1 | 31292 | 2207 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:19 | Normal | 570.1 | 488.6 | 544.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2856 | 1 | 25.3 | 31292.2 | 2207 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:24 | Normal | 579.6 | 482 | 534.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 236.8 | 233.8 | 235.6 | 8.7 | 9 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3504 | 1 | 25.5 | 31292.5 | 2207 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:29 | Normal | 586.5 | 487 | 546.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 9.8 | 10 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60 | 3955 | 1 | 25.7 | 31292.8 | 2207 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:34 | Normal | 591.9 | 475.1 | 538.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 10 | 10.1 | 9.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4063 | 1 | 25.9 | 31293.1 | 2207 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:39 | Normal | 579.4 | 485.9 | 537.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 237.2 | 235 | 235.6 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 3825 | 1 | 26.1 | 31293.5 | 2207 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:43 | Normal | 579 | 475.3 | 539.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4130 | 1 | 26.3 | 31293.8 | 2207 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:49 | Normal | 580.2 | 495.1 | 546.6 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4572 | 1 | 26.5 | 31294.2 | 2207 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:54 | Normal | 588.8 | 496 | 546.7 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4723 | 1 | 26.8 | 31294.6 | 2207 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 06:59 | Normal | 587.8 | 486.1 | 548.3 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4847 | 1 | 26.9 | 31295 | 2207 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:04 | Normal | 582.1 | 519.1 | 540.2 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235 | 13 | 13 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5226 | 1 | 27.1 | 31295.4 | 2207 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:08 | Normal | 587.8 | 475 | 556.4 | 0 | 4.6 | 4 | 3.4 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6436 | 1 | 27.3 | 31295.9 | 2208 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:14 | Normal | 594.6 | 475.8 | 552.3 | 0 | 5.5 | 4.7 | 4 | 0 | 238.2 | 235.2 | 236.8 | 18.7 | 19 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7466 | 1 | 27.6 | 31296.4 | 2208 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:19 | Normal | 599.8 | 500 | 560.5 | 0 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 0 | 238.8 | 235.6 | 236.6 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.98 | 60 | 9103 | 1 | 27.9 | 31297.2 | 2208 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:24 | Normal | 596.9 | 505.8 | 562.2 | 0 | 8.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.8 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10899 | 1 | 28.3 | 31298 | 2208 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:29 | Normal | 594.2 | 501.1 | 566.4 | 0 | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 27.9 | 28.2 | 27.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11117 | 1 | 28.7 | 31298.9 | 2208 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:34 | Normal | 596.9 | 498.8 | 561.7 | 0 | 8.7 | 6.5 | 5.9 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 28.2 | 28.5 | 28.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11223 | 1 | 29.1 | 31299.8 | 2208 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:39 | Normal | 591.3 | 535.8 | 543.9 | 0 | 9.8 | 6.8 | 7.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 32 | 32 | 31.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12811 | 1 | 29.5 | 31300.8 | 2208 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:44 | Normal | 597.2 | 547.9 | 560.4 | 0 | 10.3 | 6.5 | 7.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 32.6 | 33 | 32.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 13130 | 1 | 29.8 | 31301.8 | 2208 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:49 | Normal | 593.8 | 555.3 | 564.1 | 0 | 10.7 | 6.7 | 7.4 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 13458 | 1 | 30.1 | 31303 | 2208 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:54 | Normal | 599.1 | 557.5 | 562.8 | 0 | 13.4 | 8.5 | 9.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.8 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 16745 | 1 | 30.5 | 31304.2 | 2208 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 07:59 | Normal | 591.1 | 557.5 | 553.7 | 0 | 17.7 | 11.1 | 12.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 55 | 55.2 | 54.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 22189 | 1 | 31.1 | 31305.9 | 2208 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:04 | Normal | 573 | 535.8 | 547 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10738 | 1 | 31.9 | 31307.4 | 2208 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:09 | Normal | 580.7 | 483 | 538.4 | 0 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7709 | 1 | 31.6 | 31308.1 | 2209 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:14 | Normal | 593.2 | 498.2 | 532.2 | 0 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 23.5 | 23.7 | 23.3 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 9101 | 1 | 31.3 | 31308.7 | 2209 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:19 | Normal | 605.6 | 593.4 | 570.1 | 0 | 14.1 | 9 | 10.8 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 49 | 49 | 48.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17806 | 1 | 31.3 | 31309.8 | 2209 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:24 | Normal | 595.7 | 578.4 | 560.4 | 0 | 19.4 | 12.1 | 15.8 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.2 | 62.8 | 62.9 | 62.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27442 | 1 | 32 | 31311.4 | 2209 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 2.5 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:29 | Normal | 585.5 | 561.6 | 546.1 | 0 | 22.9 | 15.8 | 16.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 72.5 | 72.5 | 72.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29433 | 1 | 33 | 31313.5 | 2209 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 0 | 3.2 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:34 | Normal | 575.5 | 523.7 | 545 | 0 | 11.1 | 7.9 | 7.1 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13926 | 1 | 33.5 | 31315 | 2209 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:39 | Normal | 587.5 | 513.2 | 553.6 | 0 | 16.7 | 12.9 | 12.1 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 55 | 55 | 54.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 20507 | 1 | 33.3 | 31316.3 | 2209 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:44 | Normal | 596.1 | 569.5 | 566.5 | 0 | 23.5 | 17 | 17 | 0 | 239 | 236.6 | 238.4 | 76.8 | 76.9 | 76.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30756 | 1 | 33.9 | 31318.4 | 2209 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 0.4 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:49 | Normal | 575.9 | 549.9 | 549 | 0 | 13.1 | 9.3 | 8.9 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 16395 | 1 | 34.6 | 31320.3 | 2209 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:54 | Normal | 582.2 | 576.2 | 547.2 | 0 | 25 | 16.8 | 17.7 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 77.7 | 78 | 77.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 31013 | 1 | 34.8 | 31322.2 | 2209 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 08:59 | Normal | 588.7 | 565.8 | 535.1 | 0 | 24.5 | 16.8 | 17.7 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 75.2 | 75.4 | 74.9 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 31209 | 1 | 36.1 | 31324.8 | 2209 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:04 | Normal | 576.2 | 545.2 | 533.4 | 0 | 20 | 14.7 | 15.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 64.1 | 64.1 | 63.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 25311 | 1 | 37.1 | 31327.3 | 2209 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5 | 1 | 3.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:09 | Normal | 572.6 | 500.6 | 525.4 | 0 | 10.5 | 7.9 | 6.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 32.2 | 32.4 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12663 | 1 | 37 | 31328.8 | 2210 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:14 | Normal | 582.8 | 511.4 | 537.5 | 0 | 10.7 | 8.1 | 6.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13179 | 1 | 36.1 | 31329.9 | 2210 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:19 | Normal | 581.1 | 508 | 546 | 0 | 11.1 | 8.5 | 6.7 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13581 | 1 | 35.6 | 31331.1 | 2210 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:24 | Normal | 585.8 | 537.9 | 543.4 | 0 | 13.5 | 10 | 8.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 42 | 42 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17034 | 1 | 35.4 | 31332.5 | 2210 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:29 | Normal | 587.1 | 513 | 557.9 | 0 | 16.2 | 14.4 | 11.9 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 20710 | 1 | 35.6 | 31334.2 | 2210 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:34 | Normal | 632.8 | 605.7 | 617.3 | 0 | 19.1 | 17.5 | 6.8 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.6 | 64.4 | 64.5 | 64.2 | 59.94 | 60.03 | 59.98 | 23304 | 1 | 36 | 31335.9 | 2210 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 3.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:39 | Normal | 567.3 | 519.2 | 526.1 | 0 | 12.5 | 9.8 | 8.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 39.2 | 39.3 | 39.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15751 | 1 | 36.4 | 31337.7 | 2210 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:44 | Normal | 579.6 | 534 | 548.5 | 0 | 13 | 9.6 | 8.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 41 | 41.1 | 40.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15479 | 1 | 36.1 | 31339 | 2210 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:49 | Normal | 580.1 | 530.8 | 548.2 | 0 | 14.3 | 11.8 | 10.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20336 | 1 | 36.1 | 31340.6 | 2210 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:54 | Normal | 577.4 | 551 | 549 | 0 | 13.7 | 9.9 | 8.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 43 | 43.2 | 43 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 16317 | 1 | 35.9 | 31341.9 | 2210 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 09:59 | Normal | 590.8 | 517.5 | 550.3 | 0 | 18.3 | 15 | 14.2 | 0 | 239.4 | 235.4 | 236.6 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 22844 | 1 | 36.3 | 31343.6 | 2210 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:04 | Normal | 567.5 | 516.1 | 532.2 | 0 | 16.4 | 13.3 | 11.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 51.8 | 51.9 | 51.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 21912 | 1 | 36.8 | 31345.6 | 2210 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:09 | Normal | 577.6 | 531.6 | 529.3 | 0 | 14.6 | 11.8 | 9.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.8 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15568 | 1 | 36.8 | 31347.1 | 2211 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:14 | Normal | 573.2 | 518.9 | 540 | 0 | 8 | 5.9 | 5.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10143 | 1 | 36.2 | 31348 | 2211 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:19 | Normal | 587.4 | 531 | 550.8 | 0 | 13.5 | 10.8 | 10 | 0 | 237.8 | 235.2 | 235.8 | 45.1 | 45.2 | 44.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 17108 | 1 | 35.9 | 31349.1 | 2211 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:24 | Normal | 570.5 | 524.9 | 542.7 | 0 | 8.1 | 6 | 5.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 26 | 26.1 | 25.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10346 | 1 | 36.3 | 31350.6 | 2211 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:29 | Normal | 578.8 | 519 | 536.8 | 0 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 19.8 | 20 | 19.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7778 | 1 | 35.8 | 31351.4 | 2211 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:34 | Normal | 584.1 | 491.8 | 551.5 | 0 | 10.8 | 9 | 7.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 35.8 | 35.9 | 35.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13567 | 1 | 35.4 | 31352.2 | 2211 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:39 | Normal | 670.1 | 609.3 | 548.7 | 0 | 7.3 | 17.4 | 25.9 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.8 | 69.8 | 70 | 69.6 | 60 | 59.95 | 59.97 | 29559 | 1 | 36.1 | 31354.1 | 2211 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 2.3 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:44 | Normal | 554.1 | 510.8 | 514.5 | 0 | 11.5 | 8.8 | 8 | 0 | 236 | 235.2 | 235.4 | 35.2 | 35.4 | 35.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14051 | 1 | 37.1 | 31355.8 | 2211 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:49 | Normal | 655.1 | 590.9 | 596.6 | 0 | 13.5 | 23.9 | 15.9 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 78.1 | 78.1 | 77.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 31718 | 1 | 36.9 | 31357 | 2211 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 8.7 | 8.7 | 1.5 | 4.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:54 | Normal | 546.3 | 519.6 | 505 | 0 | 9.3 | 6.5 | 6.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 27.9 | 28.1 | 27.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10841 | 1 | 38.2 | 31359.4 | 2211 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 10:59 | Normal | 565.4 | 516.9 | 533.1 | 0 | 9.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 31.1 | 31.3 | 30.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12287 | 1 | 37.8 | 31360.4 | 2211 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:04 | Normal | 578.1 | 515.2 | 534.5 | 0 | 9 | 6.8 | 6.3 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11567 | 1 | 37.1 | 31361.4 | 2211 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:09 | Normal | 576.5 | 523.3 | 533.7 | 0 | 8 | 5.7 | 5.3 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10088 | 1 | 36.6 | 31362.2 | 2212 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:14 | Normal | 588.9 | 537 | 550.9 | 0 | 11.6 | 8.8 | 8.2 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14749 | 1 | 36.1 | 31363.2 | 2212 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:19 | Normal | 561.7 | 541.1 | 530.7 | 0 | 10.7 | 7.4 | 7.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13046 | 1 | 37.2 | 31365.3 | 2212 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:24 | Normal | 570.3 | 498.9 | 534.3 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11570 | 1 | 37 | 31366.3 | 2212 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:29 | Normal | 578.2 | 502.9 | 544 | 0 | 11.5 | 9.1 | 7.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14522 | 1 | 36.7 | 31367.4 | 2212 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:34 | Normal | 591.5 | 532.7 | 547.5 | 0 | 19 | 17.5 | 14.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 238 | 65.4 | 65.6 | 65.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 27573 | 1 | 36.6 | 31368.9 | 2212 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:39 | Normal | 655.7 | 573.9 | 561.1 | 0 | 7.4 | 25.7 | 21.4 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 63.4 | 63.4 | 63 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32109 | 1 | 38.2 | 31371.5 | 2212 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 9.6 | 9.7 | 2.8 | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:44 | Normal | 545.6 | 505 | 525.8 | 0 | 14.9 | 11.1 | 9.9 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17900 | 1 | 39.3 | 31373.4 | 2212 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:49 | Normal | 585.1 | 550.7 | 530.5 | 0 | 23.6 | 20 | 17.8 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238 | 79.1 | 79.2 | 78.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 30388 | 1 | 39.3 | 31375.1 | 2212 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 4 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:54 | Normal | 563.5 | 527.8 | 529 | 0 | 18.4 | 14.4 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24956 | 1 | 39.8 | 31377.1 | 2212 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 11:59 | Normal | 641.6 | 594.8 | 539.8 | 0 | 13.3 | 18.3 | 22.8 | 0 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 64 | 63.9 | 63.6 | 60.04 | 60 | 59.99 | 29830 | 1 | 40.1 | 31379.4 | 2212 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 7.9 | 1 | 4.5 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:04 | Normal | 547.7 | 521.9 | 516.5 | 0 | 25.9 | 19.3 | 17 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 76.4 | 76.4 | 76.1 | 60 | 60 | 60 | 30977 | 1 | 40.8 | 31381.7 | 2212 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 2.2 | 3.7 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:09 | Normal | 560.6 | 515.9 | 528.7 | 0 | 14.1 | 10.6 | 9.8 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17501 | 1 | 41 | 31383.5 | 2213 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:14 | Normal | 569.4 | 522 | 529.8 | 0 | 14.2 | 10.8 | 10 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 44.5 | 44.8 | 44.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 17900 | 1 | 40.4 | 31385 | 2213 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:19 | Normal | 578.9 | 525.7 | 540.4 | 0 | 12.9 | 9.5 | 8.9 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15961 | 1 | 40.1 | 31386.4 | 2213 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:24 | Normal | 577.6 | 529 | 544.5 | 0 | 20.6 | 16.8 | 15.5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 67.7 | 67.7 | 67.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26980 | 1 | 39.8 | 31388.3 | 2213 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:29 | Normal | 557.7 | 526.2 | 520 | 0 | 19.4 | 14.4 | 13.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 59.5 | 59.4 | 59.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24102 | 1 | 40.4 | 31390.7 | 2213 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:34 | Normal | 567.3 | 548.8 | 550.9 | 0 | 25.6 | 18 | 13 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 72.7 | 72.8 | 72.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 30371 | 1 | 40.6 | 31392.7 | 2213 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 1.5 | 3.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:39 | Normal | 634.9 | 589.9 | 583 | 0 | 11.9 | 17.6 | 11.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.6 | 59.1 | 59.2 | 58.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 25688 | 1 | 41.5 | 31395 | 2213 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 6.5 | 6.6 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:44 | Normal | 633.7 | 557.5 | 529 | 0 | 7.6 | 25.5 | 23 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 72.7 | 72.9 | 72.2 | 59.93 | 60 | 59.94 | 27298 | 1 | 42.7 | 31397.4 | 2213 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 8.3 | 8.3 | 2.4 | 5.1 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:49 | Normal | 618 | 554.4 | 514.3 | 0 | 11.4 | 22.6 | 24.3 | 0 | 238.6 | 238 | 239 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 27266 | 1 | 44 | 31399.7 | 2213 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 7.8 | 1.9 | 4.6 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:54 | Normal | 597.7 | 535.7 | 510.1 | 0 | 15.5 | 22.5 | 20.6 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.6 | 72.8 | 72.9 | 72.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 28054 | 1 | 45.1 | 31402 | 2213 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 7.4 | 7.5 | 2.3 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 12:59 | Normal | 618.5 | 583.1 | 583.9 | 0 | 14 | 15.3 | 9.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 55 | 55 | 54.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28262 | 1 | 45.2 | 31404.1 | 2213 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 5.3 | 5.7 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:04 | Normal | 627 | 539.9 | 545.5 | 0 | 5.1 | 20.8 | 11.1 | 0 | 238 | 235.6 | 236.6 | 47.2 | 47.3 | 47 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 24206 | 1 | 45.9 | 31406.3 | 2213 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.1 | 7 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:09 | Normal | 578.8 | 558.9 | 528.8 | 0 | 19.3 | 18.3 | 21.3 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 76.6 | 76.4 | 76.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 27969 | 1 | 46.3 | 31408.5 | 2214 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 2.1 | 4.1 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:14 | Normal | 530 | 476.1 | 500.7 | 0 | 10.6 | 9.3 | 8.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236 | 34 | 34 | 33.8 | 60.01 | 60 | 60 | 12729 | 1 | 46 | 31410.1 | 2214 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:19 | Normal | 630.1 | 567.2 | 554.8 | 0 | 6.6 | 18.6 | 15.3 | 0 | 238.4 | 236 | 238 | 53.8 | 54 | 53.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 27362 | 1 | 46.3 | 31412.4 | 2214 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 6.3 | 5.5 | 1.7 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:24 | Normal | 618.6 | 589.1 | 526.3 | 0 | 11.5 | 7.7 | 19.6 | 0 | 238.8 | 236.2 | 238.2 | 51.7 | 51.8 | 51.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 27723 | 1 | 47 | 31414.5 | 2214 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:29 | Normal | 572.8 | 558.5 | 501.6 | 0 | 23.8 | 14 | 23.6 | 0 | 239 | 238.2 | 238.6 | 78.6 | 78.6 | 78.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 29565 | 1 | 47.1 | 31416.8 | 2214 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 2 | 1.8 | 2.9 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:34 | Normal | 527.2 | 507.8 | 492.6 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 15.8 | 16 | 15.7 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 6594 | 1 | 47 | 31418.8 | 2214 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:39 | Normal | 600.9 | 584.7 | 535.2 | 0 | 20.8 | 10.9 | 19.9 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.2 | 68.6 | 68.6 | 68.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28340 | 1 | 46 | 31420.5 | 2214 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:44 | Normal | 595.5 | 567.3 | 532 | 0 | 22.5 | 14 | 20.5 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.6 | 67.6 | 67.7 | 67.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 30220 | 1 | 45.8 | 31422.9 | 2214 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 1 | 2.1 | 3.4 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:49 | Normal | 578.5 | 554.3 | 526.7 | 0 | 24.5 | 15.5 | 20.9 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 72.6 | 72.5 | 72 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 27640 | 1 | 45.7 | 31425.3 | 2214 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 7.4 | 0.8 | 3 | 3.9 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:54 | Normal | 571.3 | 532.9 | 538.6 | 0 | 27.3 | 17.2 | 19 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239.2 | 80.7 | 80.5 | 80.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27746 | 1 | 45.7 | 31427.5 | 2214 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 8 | 1.1 | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 13:59 | Normal | 587.2 | 566.6 | 517.3 | 0 | 23.6 | 15.2 | 22.6 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 78.3 | 78.2 | 77.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 30703 | 1 | 46.2 | 31430.1 | 2214 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 7 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:04 | Normal | 557.9 | 549.8 | 518.3 | 0 | 15 | 9.3 | 11.1 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26356 | 1 | 47.2 | 31432.4 | 2214 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:09 | Normal | 589.8 | 548.1 | 552.9 | 0 | 21.5 | 17.6 | 15.2 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 71.5 | 71.5 | 70.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 30394 | 1 | 48.1 | 31434.9 | 2215 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:14 | Normal | 528.6 | 510.3 | 494.2 | 0 | 32.1 | 18.5 | 19.9 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 84.9 | 85.1 | 84.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33088 | 1 | 48.9 | 31437.5 | 2215 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 2 | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:19 | Normal | 557.3 | 507.2 | 500.1 | 0 | 26.3 | 16.5 | 17.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238 | 74.1 | 74.2 | 73.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25394 | 1 | 49.4 | 31440.1 | 2215 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 7.4 | 2 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:24 | Normal | 555.1 | 462.1 | 519.5 | 0 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 37.2 | 37.3 | 37 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14863 | 1 | 48 | 31441.6 | 2215 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:29 | Normal | 569.4 | 473.2 | 519.3 | 0 | 17.5 | 14.2 | 13.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 54.8 | 55 | 54.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 21118 | 1 | 46.2 | 31442.9 | 2215 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:34 | Normal | 561.9 | 481.9 | 527.4 | 0 | 15.1 | 13.8 | 13.4 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 51.8 | 51.8 | 51.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19254 | 1 | 46.1 | 31444.9 | 2215 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:39 | Normal | 555.7 | 466.8 | 518.1 | 0 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11455 | 1 | 45.8 | 31446.6 | 2215 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:44 | Normal | 560.9 | 465.6 | 518.2 | 0 | 29.3 | 22 | 21.8 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 87.3 | 87.4 | 86.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 35838 | 1 | 45.8 | 31448.7 | 2215 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 8 | 2.1 | 6 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:49 | Normal | 538.2 | 467.9 | 521.4 | 0 | 12.8 | 12.7 | 13.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236.2 | 48 | 48.1 | 47.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14945 | 1 | 47.9 | 31451 | 2215 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.7 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:54 | Normal | 539.6 | 450 | 506 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6314 | 1 | 47.9 | 31452.7 | 2215 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 14:59 | Normal | 545.7 | 458.8 | 500.8 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4469 | 1 | 45.5 | 31453.2 | 2215 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:04 | Normal | 550.4 | 464.7 | 522.4 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3611 | 1 | 43.5 | 31453.6 | 2215 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:09 | Normal | 567.7 | 469.3 | 533.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4253 | 1 | 42 | 31453.9 | 2216 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:14 | Normal | 564.5 | 474 | 527 | 0 | 3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4155 | 1 | 40.8 | 31454.2 | 2216 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:19 | Normal | 573.9 | 474.1 | 525.3 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4395 | 1 | 40.1 | 31454.6 | 2216 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:24 | Normal | 570.8 | 474.8 | 535.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4088 | 1 | 39.5 | 31454.9 | 2216 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:29 | Normal | 563.1 | 482.1 | 547.1 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5213 | 1 | 38.9 | 31455.3 | 2216 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:34 | Normal | 580.3 | 486.2 | 535.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 6130 | 1 | 38.4 | 31455.8 | 2216 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:39 | Normal | 577.9 | 484 | 543.1 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 16 | 16.3 | 15.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6398 | 1 | 38 | 31456.3 | 2216 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:44 | Normal | 574.9 | 470 | 535.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 0 | 233 | 231 | 232 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5341 | 1 | 37.7 | 31456.8 | 2216 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:49 | Normal | 566.8 | 457.9 | 523.8 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3799 | 1 | 37.2 | 31457.2 | 2216 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:54 | Normal | 566.2 | 465.3 | 534.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3231 | 1 | 36.9 | 31457.5 | 2216 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 15:59 | Normal | 558.9 | 481.9 | 529.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2811 | 1 | 36.5 | 31457.7 | 2216 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:04 | Normal | 550.9 | 487.5 | 517.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 6 | 6.2 | 5.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2362 | 1 | 36.3 | 31457.9 | 2216 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:09 | Normal | 554.5 | 457.9 | 508.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 5.9 | 6 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2264 | 1 | 36 | 31458.1 | 2217 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:14 | Normal | 555.9 | 479.3 | 534.6 | 0 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 6.9 | 7 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2692 | 1 | 35.7 | 31458.3 | 2217 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:19 | Normal | 551.8 | 465.9 | 480.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2197 | 1 | 35.5 | 31458.5 | 2217 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:24 | Normal | 545.5 | 478.8 | 522.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 60 | 59.97 | 60 | 1652 | 1 | 35.3 | 31458.7 | 2217 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:29 | Normal | 544.3 | 473.9 | 519.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1354 | 1 | 35.1 | 31458.8 | 2217 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:34 | Normal | 541.5 | 454.8 | 517.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1334 | 1 | 34.8 | 31458.9 | 2217 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:39 | Normal | 553.1 | 454.6 | 516.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1371 | 1 | 34.6 | 31459 | 2217 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:44 | Normal | 562.5 | 451.1 | 511.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1622 | 1 | 34.3 | 31459.2 | 2217 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:49 | Normal | 557.9 | 452 | 529.1 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2284 | 1 | 34 | 31459.3 | 2217 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:54 | Normal | 574.8 | 465.8 | 526.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3490 | 1 | 33.9 | 31459.5 | 2217 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 16:59 | Normal | 571.8 | 473.8 | 532.3 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 9.9 | 10 | 9.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3862 | 1 | 33.8 | 31459.8 | 2217 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:04 | Normal | 577 | 482.1 | 540.5 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4672 | 1 | 33.9 | 31460.2 | 2217 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:09 | Normal | 578.6 | 478.9 | 543.5 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230 | 231.2 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4571 | 1 | 34 | 31460.6 | 2218 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:14 | Normal | 577.8 | 483.8 | 539.3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4883 | 1 | 34 | 31461 | 2218 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:19 | Normal | 586.5 | 471.9 | 550.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 4716 | 1 | 34 | 31461.4 | 2218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:24 | Normal | 558.7 | 459.9 | 530.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.8 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2772 | 1 | 34 | 31461.7 | 2218 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:29 | Normal | 567.9 | 454.1 | 523.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3573 | 1 | 33.9 | 31462 | 2218 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:34 | Normal | 557.8 | 474.1 | 525.2 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2953 | 1 | 33.8 | 31462.2 | 2218 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:39 | Normal | 538.9 | 485.1 | 517.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.8 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2321 | 1 | 33.7 | 31462.4 | 2218 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:44 | Normal | 538.9 | 411.9 | 519.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 4 | 4.1 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1533 | 1 | 33.6 | 31462.6 | 2218 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:49 | Normal | 547 | 488.1 | 498.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 1003 | 1 | 33.5 | 31462.7 | 2218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:54 | Normal | 535.7 | 449 | 512.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1018 | 1 | 33.3 | 31462.8 | 2218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 17:59 | Normal | 546.5 | 452.8 | 498.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 751 | 1 | 33.2 | 31462.9 | 2218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:04 | Normal | 539.8 | 438.1 | 500.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 605 | 1 | 33.1 | 31462.9 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:09 | Normal | 505.1 | 339.1 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 387 | 1 | 32.9 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:14 | Normal | 466.5 | 216.7 | 424.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.6 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 273 | 1 | 32.7 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:19 | Normal | 271.1 | 199.8 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 87 | 1 | 32.5 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:24 | Normal | 200.3 | 201.8 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43 | 1 | 32.4 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:29 | Normal | 175.7 | 194.3 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 34 | 1 | 32.2 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:34 | Normal | 207.8 | 199.2 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 32 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-04 18:39 | Normal | 181.7 | 160.7 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 31.8 | 31463 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0