## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-01 06:10 | Wait | 507 | 510.4 | 507.4 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-01 06:15 | Wait | 540.8 | 541.1 | 541.1 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-01 17:21 | Wait | 471.4 | 482.3 | 483.3 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-07-01 17:23 | Wait | 224.1 | 229.4 | 264 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-01 17:23 | Wait | 458 | 471.7 | 473.4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-01 17:23 | Wait | 411.7 | 420.4 | 420.6 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001