## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-11 06:06 | Wait | 508.3 | 511.8 | 506.5 | 508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:07 | Wait | 518.6 | 519.7 | 517.6 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:08 | Wait | 523.9 | 524.3 | 524.1 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:09 | Wait | 323.7 | 319.8 | 284.4 | 302 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:10 | Wait | 534.6 | 534.9 | 534.8 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:11 | Wait | 540.2 | 540.5 | 540.3 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:26 | Wait | 501.1 | 506.2 | 498.5 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:26 | Wait | 501.2 | 505.9 | 499 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 17:25 | Wait | 193.8 | 220.1 | 229.6 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0