## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-12 06:06 | Wait | 520 | 520.6 | 519.2 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-12 17:25 | Wait | 475.8 | 485.5 | 486.3 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0