## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-15 06:06 | Wait | 449.5 | 449.9 | 449.6 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 21.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:14 | Wait | 539.1 | 539.4 | 539.2 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 12:20 | Wait | 608.1 | 604.7 | 607.1 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 12:20 | Fault | 607.6 | 604.1 | 606.5 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 12:20 | Wait | 606.7 | 603.4 | 605.4 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 14:52 | Wait | 613.3 | 611.6 | 614.5 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 14:52 | Fault | 613.3 | 611.5 | 614.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-15 17:26 | Wait | 406 | 408.1 | 417.3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0