## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-15 06:09 | Wait | 475.8 | 476.8 | 476.2 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 24.6 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:14 | Normal | 493.8 | 490.9 | 499.9 | 503 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 27.8 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:19 | Normal | 505.9 | 523.6 | 472.1 | 440.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 217.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 31.1 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:24 | Normal | 488 | 492.7 | 445.8 | 366 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 100 | 1 | 33 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:29 | Normal | 515.2 | 509.7 | 519.1 | 203 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 93 | 1 | 34.3 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:34 | Normal | 525.6 | 516.8 | 527.2 | 237.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 309 | 1 | 35.4 | 90653.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:39 | Normal | 524.8 | 522.5 | 527.8 | 338.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.8 | 217.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 686 | 1 | 36.3 | 90653.1 | 8790 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:44 | Normal | 507.8 | 537.7 | 513.7 | 464.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 785 | 1 | 37.2 | 90653.2 | 8790 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:49 | Normal | 516.9 | 506.7 | 510.2 | 492 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 634 | 1 | 38 | 90653.3 | 8790 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:54 | Normal | 518.1 | 514.8 | 537.5 | 491.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 3 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1025 | 1 | 38.6 | 90653.4 | 8790 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 06:59 | Normal | 537 | 545.8 | 532.3 | 510 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 220 | 219 | 218.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1868 | 1 | 39.2 | 90653.5 | 8790 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:04 | Normal | 525.9 | 537.7 | 522.1 | 528.9 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2279 | 1 | 39.7 | 90653.6 | 8790 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:09 | Normal | 521.9 | 537.8 | 528.4 | 539.2 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 218.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2697 | 1 | 40 | 90653.9 | 8791 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:14 | Normal | 521.8 | 533.7 | 508.5 | 518.3 | 1 | 2.3 | 1 | 0.8 | 220.2 | 219 | 218.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2727 | 1 | 40.7 | 90654.1 | 8791 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:19 | Normal | 532.7 | 534.5 | 531 | 522.7 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 1 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3306 | 1 | 41.2 | 90654.3 | 8791 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:24 | Normal | 512.5 | 537.1 | 530.9 | 537.1 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 220.4 | 219 | 219 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3762 | 1 | 41.8 | 90654.6 | 8791 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:29 | Normal | 522.8 | 533.8 | 520.3 | 526.9 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4187 | 1 | 42.4 | 90654.9 | 8791 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:34 | Normal | 519.9 | 537.7 | 542.9 | 502.7 | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 219.8 | 219 | 219.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4192 | 1 | 42.9 | 90655.3 | 8791 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:39 | Normal | 517.9 | 526.8 | 533.3 | 515.1 | 2 | 4.1 | 2 | 1.8 | 220.2 | 219 | 218.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5008 | 1 | 43.5 | 90655.7 | 8791 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:44 | Normal | 516.7 | 528.6 | 525.8 | 519.5 | 2.1 | 4.4 | 2.3 | 2 | 220.4 | 219.4 | 219 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5436 | 1 | 44.1 | 90656.1 | 8791 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:49 | Normal | 521.9 | 521.9 | 526.9 | 527.7 | 2.3 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 16.2 | 16.1 | 16 | 60 | 60 | 60 | 5855 | 1 | 44.7 | 90656.6 | 8791 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:54 | Normal | 520.8 | 527.7 | 530.3 | 539.1 | 2.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6361 | 1 | 45.4 | 90657.1 | 8791 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 07:59 | Normal | 520.8 | 523.7 | 523.7 | 523.2 | 2.6 | 5.3 | 3 | 2.8 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6825 | 1 | 46.1 | 90657.7 | 8791 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:04 | Normal | 515 | 520.9 | 535.3 | 530 | 2.7 | 5.7 | 3.2 | 3 | 221 | 219.8 | 219.8 | 20 | 20 | 19.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7314 | 1 | 46.8 | 90658.3 | 8791 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:09 | Normal | 522.9 | 525.7 | 524.6 | 529.3 | 2.9 | 6 | 3.5 | 3.3 | 221 | 220.2 | 219.8 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7777 | 1 | 47.6 | 90658.9 | 8792 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:14 | Normal | 520 | 521.9 | 522.3 | 513 | 3 | 6.3 | 3.7 | 3.6 | 221 | 219.8 | 219.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8198 | 1 | 48.4 | 90659.5 | 8792 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:19 | Normal | 519.7 | 526.7 | 536.2 | 515.9 | 3.1 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 220.8 | 220 | 219.8 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8657 | 1 | 49.2 | 90660.3 | 8792 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:24 | Normal | 506 | 513 | 525.3 | 525.6 | 3.3 | 6.8 | 4.1 | 4 | 221 | 221 | 220.6 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 9116 | 1 | 50 | 90661 | 8792 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:29 | Normal | 508.8 | 521.7 | 526.9 | 498.6 | 3.5 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 221 | 221 | 220.2 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9445 | 1 | 47.8 | 90661.8 | 8792 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:34 | Normal | 509.9 | 513.8 | 525.1 | 526.8 | 3.6 | 7.3 | 4.6 | 4.5 | 222.2 | 221.6 | 220.8 | 27.2 | 27 | 27 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9964 | 1 | 49.5 | 90662.6 | 8792 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:39 | Normal | 512.1 | 512.8 | 521.4 | 524.2 | 3.7 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10362 | 1 | 46.3 | 90663.4 | 8792 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:44 | Normal | 501.7 | 513.7 | 517.8 | 516.6 | 3.8 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 10948 | 1 | 48.9 | 90664.3 | 8792 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:49 | Normal | 506 | 513.8 | 517.8 | 520.5 | 4.1 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11354 | 1 | 45.8 | 90665.3 | 8792 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:54 | Normal | 508.9 | 516.8 | 513.5 | 512.3 | 4.1 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 222 | 220.4 | 220.6 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11768 | 1 | 48.7 | 90666.2 | 8792 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 08:59 | Normal | 498.6 | 511.4 | 514.7 | 516.5 | 4.3 | 8.8 | 5.9 | 5.8 | 221.6 | 221 | 221 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 12168 | 1 | 44.9 | 90667.2 | 8792 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:04 | Normal | 506.8 | 514.7 | 513.7 | 517.5 | 4.4 | 8.9 | 6 | 6 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12561 | 1 | 49.1 | 90668.2 | 8792 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:09 | Normal | 505.1 | 516.7 | 514.5 | 510.2 | 4.5 | 9.1 | 6.3 | 6.4 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 34.5 | 34.7 | 34.4 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 12920 | 1 | 46.8 | 90669.3 | 8793 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:14 | Normal | 498.8 | 505.7 | 516.2 | 519 | 4.6 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 222.6 | 221.4 | 221 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13278 | 1 | 49.9 | 90670.4 | 8793 | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:19 | Normal | 503.8 | 509.7 | 511.8 | 517.6 | 4.7 | 9.6 | 6.8 | 6.7 | 222 | 221.8 | 221.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13628 | 1 | 48.3 | 90671.5 | 8793 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:24 | Normal | 497.1 | 508.3 | 514.6 | 518.5 | 4.9 | 9.8 | 7 | 7 | 222 | 221.2 | 221 | 37.4 | 37 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13950 | 1 | 45.2 | 90672.7 | 8793 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:29 | Normal | 502 | 506.6 | 509.8 | 507.6 | 4.8 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 221.8 | 221 | 221.4 | 38.2 | 38.2 | 38 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14258 | 1 | 49.5 | 90673.8 | 8793 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:34 | Normal | 494.4 | 499.6 | 510.7 | 508.4 | 5 | 10.4 | 7.5 | 7.4 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 39 | 38.9 | 38.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 14567 | 1 | 47.9 | 90675.1 | 8793 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:39 | Normal | 490.3 | 503.9 | 504.9 | 510.7 | 5.1 | 10.5 | 7.6 | 7.5 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14871 | 1 | 44.9 | 90676.3 | 8793 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:44 | Normal | 497.7 | 500.2 | 510 | 512.7 | 5.2 | 10.7 | 7.8 | 7.8 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15198 | 1 | 49.9 | 90677.5 | 8793 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:49 | Normal | 497.9 | 493.8 | 509.6 | 512.2 | 5.3 | 11 | 8 | 8 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 41.4 | 41.1 | 41.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15445 | 1 | 48.7 | 90678.8 | 8793 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:54 | Normal | 495 | 498.7 | 509.4 | 504.2 | 5.4 | 11 | 8.2 | 8.2 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 42.2 | 42 | 41.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15735 | 1 | 47.1 | 90680.1 | 8793 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 09:59 | Normal | 498.9 | 500.7 | 502.7 | 503.4 | 5.5 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 42.8 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15949 | 1 | 45.6 | 90681.4 | 8793 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:04 | Normal | 495.7 | 496.7 | 506.1 | 502.9 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 8.6 | 222 | 221.6 | 221.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16200 | 1 | 49.3 | 90682.8 | 8793 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:09 | Normal | 492.6 | 490.6 | 504 | 502.8 | 5.6 | 11.7 | 8.6 | 8.8 | 222.2 | 221.8 | 221 | 44 | 43.8 | 43.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16406 | 1 | 49.2 | 90684.1 | 8794 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:14 | Normal | 492.7 | 493.6 | 511.7 | 504.4 | 5.7 | 11.6 | 8.6 | 8.8 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 16663 | 1 | 47.9 | 90685.5 | 8794 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:19 | Normal | 491.1 | 493.9 | 496.9 | 496.7 | 5.8 | 11.9 | 9 | 9.1 | 222 | 221.2 | 221.6 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 16809 | 1 | 45.5 | 90686.9 | 8794 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:24 | Normal | 486.6 | 491.8 | 498.3 | 494.1 | 5.8 | 12 | 9.2 | 9.3 | 221.6 | 221 | 221.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16934 | 1 | 44.2 | 90688.3 | 8794 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:29 | Normal | 490.9 | 487.8 | 500.2 | 494.9 | 5.9 | 12.2 | 9.3 | 9.4 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17111 | 1 | 44 | 90689.7 | 8794 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:34 | Normal | 481.5 | 482.4 | 496.3 | 492.1 | 6.1 | 12.4 | 9.5 | 9.6 | 222 | 221.2 | 220.8 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17271 | 1 | 44.3 | 90691.2 | 8794 | 5.8 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:39 | Normal | 485 | 488.7 | 488.4 | 497.2 | 6 | 12.3 | 9.7 | 9.5 | 222 | 221.6 | 220.8 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17431 | 1 | 44.4 | 90692.6 | 8794 | 5.9 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:44 | Normal | 479.1 | 495.9 | 486.3 | 496 | 6.2 | 12.3 | 9.9 | 9.6 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 47.1 | 47 | 46.8 | 59.98 | 60 | 60 | 17558 | 1 | 44.5 | 90694.1 | 8794 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:49 | Normal | 479.5 | 491.1 | 487.8 | 494.2 | 6.1 | 12.5 | 10 | 9.7 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 47.1 | 47.1 | 47 | 59.99 | 60 | 60 | 17585 | 1 | 44.7 | 90695.5 | 8794 | 6 | 0 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:54 | Normal | 482 | 487.7 | 495.8 | 489.6 | 6.1 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 222.4 | 221.8 | 221 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17603 | 1 | 45 | 90697 | 8794 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 10:59 | Normal | 483.7 | 490.6 | 493.3 | 490 | 6.2 | 12.5 | 10.1 | 10.1 | 222 | 221.8 | 221.4 | 48 | 47.9 | 47.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17896 | 1 | 45.1 | 90698.5 | 8794 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:04 | Normal | 472.7 | 486.9 | 485.3 | 491 | 6.5 | 13 | 10.5 | 10.3 | 222 | 221 | 221 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18436 | 1 | 45.3 | 90700 | 8794 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:09 | Normal | 482.1 | 484.9 | 499.3 | 488 | 6.3 | 12.8 | 10.2 | 10.3 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 18191 | 1 | 45.3 | 90701.2 | 8795 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:14 | Normal | 476.2 | 477.8 | 484.1 | 489.8 | 6.6 | 13.3 | 10.8 | 10.7 | 222 | 221.4 | 221.6 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 18871 | 1 | 45.5 | 90702.8 | 8795 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:19 | Normal | 474.1 | 479.7 | 488.3 | 491.2 | 6.5 | 13.1 | 10.5 | 10.5 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 49.9 | 49.6 | 49.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18533 | 1 | 45.8 | 90704.3 | 8795 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:24 | Normal | 485.8 | 486.5 | 486.5 | 480.2 | 6.3 | 12.9 | 10.6 | 10.6 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18405 | 1 | 46.1 | 90705.9 | 8795 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:29 | Normal | 482.8 | 490.8 | 475.5 | 482.3 | 6.3 | 12.8 | 10.7 | 10.6 | 222 | 221 | 221.2 | 49.1 | 49 | 49 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18389 | 1 | 46.3 | 90707.4 | 8795 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:34 | Normal | 475.3 | 486.5 | 500 | 487.8 | 6.5 | 13.1 | 10.5 | 10.6 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18648 | 1 | 46.3 | 90708.9 | 8795 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:39 | Normal | 477.5 | 489 | 491.5 | 488.3 | 3.9 | 10 | 9.4 | 10.1 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18950 | 1 | 46.4 | 90710.5 | 8795 | 3.8 | 0 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:44 | Normal | 478 | 485.9 | 488.8 | 497.5 | 7.2 | 14.5 | 11.9 | 11.6 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 55.2 | 55.3 | 55.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20664 | 1 | 46.2 | 90711.5 | 8795 | 6.9 | 0 | 0.3 | 6.9 | 7 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:49 | Normal | 477.5 | 485.8 | 486.3 | 488 | 7 | 14 | 11.6 | 11.5 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 53.9 | 53.6 | 53.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 20111 | 1 | 46.5 | 90713.2 | 8795 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:54 | Normal | 469.8 | 493.7 | 496.5 | 481.3 | 6.8 | 13.3 | 11 | 11.1 | 222.2 | 222 | 222.2 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19415 | 1 | 46.8 | 90714.7 | 8795 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 11:59 | Normal | 460.9 | 497.8 | 487.1 | 484 | 4.3 | 8.1 | 6.9 | 6.6 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5965 | 1 | 46.6 | 90716 | 8795 | 4 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:04 | Normal | 479 | 485.5 | 494.3 | 487.1 | 6.5 | 13.1 | 10.7 | 10.8 | 222.8 | 222 | 221.6 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 18857 | 1 | 46.6 | 90717.6 | 8795 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:09 | Normal | 467.9 | 481.6 | 490 | 484.7 | 6.6 | 13.2 | 10.8 | 11 | 221.2 | 220.8 | 221 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19007 | 1 | 46.9 | 90719.1 | 8796 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:14 | Normal | 482.1 | 491.7 | 493.2 | 486.9 | 7 | 13.8 | 11.5 | 11.6 | 222 | 222.6 | 222 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 20052 | 1 | 46.9 | 90720.4 | 8796 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:19 | Normal | 475.6 | 485.6 | 482.8 | 488.5 | 7 | 13.9 | 11.6 | 11.5 | 222.6 | 222.2 | 222 | 53.2 | 53.1 | 53 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 19902 | 1 | 46.9 | 90722 | 8796 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:24 | Normal | 430.8 | 468.4 | 470.1 | 461.8 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3710 | 1 | 47.1 | 90723.5 | 8796 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:29 | Normal | 483.7 | 492.7 | 491.9 | 496.6 | 6.9 | 13.6 | 11.4 | 11.3 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 53.6 | 53.4 | 53.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20016 | 1 | 46.6 | 90724.6 | 8796 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:34 | Normal | 485.5 | 485.6 | 492.2 | 481.9 | 6.5 | 13.3 | 11.1 | 11.3 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19319 | 1 | 46.9 | 90726.2 | 8796 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:39 | Normal | 478 | 485.1 | 491 | 484.9 | 6.5 | 13.1 | 10.9 | 11.1 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18931 | 1 | 47.2 | 90727.8 | 8796 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:44 | Normal | 472.8 | 488.6 | 490.6 | 491.4 | 6.4 | 12.7 | 10.7 | 10.6 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 50 | 49.8 | 49.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 18642 | 1 | 47.3 | 90729.4 | 8796 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:49 | Normal | 487.7 | 490.6 | 499.8 | 489.5 | 6.5 | 13.1 | 10.9 | 11 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18931 | 1 | 47.1 | 90730.6 | 8796 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:54 | Normal | 487.6 | 491.5 | 501.9 | 500.7 | 6.6 | 13.3 | 11 | 11 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 60 | 60.04 | 60.04 | 19467 | 1 | 46.3 | 90731.5 | 8796 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 12:59 | Normal | 486.4 | 483.7 | 492.1 | 486.8 | 6.4 | 13 | 10.8 | 10.9 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18761 | 1 | 46.4 | 90733 | 8796 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:04 | Normal | 477.1 | 484.8 | 486.2 | 491 | 6.3 | 12.6 | 10.6 | 10.5 | 221.4 | 221 | 221 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18216 | 1 | 46.8 | 90734.6 | 8796 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:09 | Normal | 478.7 | 483.8 | 490.8 | 480.5 | 6 | 12 | 10.1 | 10.1 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17449 | 1 | 47 | 90736.1 | 8797 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:14 | Normal | 477.2 | 492.8 | 487.6 | 484.4 | 5.8 | 11.5 | 10 | 9.9 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 60.12 | 60.08 | 60.1 | 16985 | 1 | 47 | 90737.5 | 8797 | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:19 | Normal | 476.8 | 489.7 | 492.2 | 489 | 5.9 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 220.8 | 219.6 | 220 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 60.07 | 60.01 | 60.07 | 16991 | 1 | 47.1 | 90738.9 | 8797 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:24 | Normal | 468.7 | 488.6 | 481.3 | 466.9 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2739 | 1 | 46.7 | 90739.3 | 8797 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:29 | Normal | 491.9 | 473.7 | 501.9 | 502.8 | 5.6 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 16658 | 1 | 46 | 90740.3 | 8797 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:34 | Normal | 486.7 | 457.6 | 477 | 496.8 | 5.4 | 10.8 | 9.1 | 9.1 | 220.6 | 219.2 | 219 | 42 | 41.8 | 41.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 15554 | 1 | 46 | 90741.7 | 8797 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:39 | Normal | 490 | 441.7 | 464.3 | 501.1 | 5.2 | 10.6 | 9 | 8.8 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 40 | 40 | 39.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14862 | 1 | 46.1 | 90742.9 | 8797 | 5 | 0 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:44 | Normal | 482.4 | 429.7 | 446.3 | 496 | 5.1 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 220 | 219 | 219 | 38.5 | 38.2 | 38.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14238 | 1 | 46.1 | 90744.1 | 8797 | 5 | 0 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:49 | Normal | 485.5 | 418.7 | 466.7 | 499.4 | 5.1 | 10.1 | 7.6 | 8.5 | 220.2 | 219 | 219 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13771 | 1 | 45.9 | 90745.3 | 8797 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:54 | Normal | 491.8 | 416.8 | 457.8 | 496.6 | 4.9 | 9.6 | 7.6 | 8.3 | 220 | 218.8 | 218.6 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13296 | 1 | 45.8 | 90746.4 | 8797 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 13:59 | Normal | 482.8 | 386.8 | 463.9 | 495.6 | 4.8 | 9.8 | 6.9 | 8.3 | 219 | 218.2 | 218.6 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12744 | 1 | 45.8 | 90747.5 | 8797 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 2.7 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:04 | Normal | 484.8 | 375.8 | 445.1 | 500.8 | 4.7 | 9.5 | 7.1 | 8 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12304 | 1 | 45.7 | 90748.6 | 8797 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:09 | Normal | 482.9 | 363.6 | 429.2 | 497.7 | 4.6 | 9.3 | 7.1 | 7.9 | 219.2 | 218.4 | 218.6 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11949 | 1 | 45.3 | 90749.6 | 8798 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:14 | Normal | 490 | 340.8 | 421 | 491.5 | 4.5 | 9 | 6.7 | 7.5 | 219.2 | 218.6 | 218.8 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11307 | 1 | 45 | 90750.6 | 8798 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:19 | Normal | 486 | 328.8 | 399.4 | 499.1 | 4.3 | 8.6 | 6.4 | 7.1 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10391 | 1 | 45.5 | 90751.5 | 8798 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:24 | Normal | 489.9 | 323.9 | 383.3 | 496 | 4.2 | 8.2 | 6.1 | 7 | 219 | 218.2 | 218.4 | 27.3 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9909 | 1 | 46.8 | 90752.3 | 8798 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:29 | Normal | 482.5 | 290.6 | 371.4 | 505.2 | 4 | 8.1 | 6 | 6.7 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9233 | 1 | 49.9 | 90753.1 | 8798 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:34 | Normal | 466.9 | 278.7 | 370.5 | 500.2 | 3.8 | 7.7 | 5.6 | 6.5 | 219.6 | 218.4 | 218 | 24.1 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8736 | 1 | 48.3 | 90753.9 | 8798 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:39 | Normal | 455.9 | 275.7 | 504 | 501.7 | 3.8 | 6.7 | 4 | 6.1 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 8183 | 1 | 45.7 | 90754.5 | 8798 | 3.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:44 | Normal | 456.8 | 237.6 | 507.6 | 498.4 | 3.5 | 7.2 | 3.8 | 6 | 218 | 217 | 217 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7800 | 1 | 46.3 | 90755.2 | 8798 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:49 | Normal | 452 | 236.7 | 510.4 | 503.1 | 3.3 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 218 | 217 | 217 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 7188 | 1 | 49.4 | 90755.8 | 8798 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:54 | Normal | 411.7 | 199.7 | 506.6 | 507.4 | 3.3 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6748 | 1 | 48.9 | 90756.4 | 8798 | 3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 14:59 | Normal | 395.8 | 256.8 | 502.9 | 506.7 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 5.2 | 217.8 | 217.2 | 217 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6331 | 1 | 47 | 90756.9 | 8798 | 3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:04 | Normal | 388.7 | 227.5 | 515.9 | 508.6 | 3 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 217.8 | 217.6 | 217 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5906 | 1 | 45.4 | 90757.4 | 8798 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:09 | Normal | 370 | 207.9 | 521 | 506.7 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | 217.4 | 217.2 | 216.8 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5531 | 1 | 47.9 | 90757.9 | 8799 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:14 | Normal | 363.8 | 200.7 | 506.8 | 505.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 4.5 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 14 | 14 | 13.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5029 | 1 | 49.4 | 90758.4 | 8799 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:19 | Normal | 337.7 | 199.9 | 510.9 | 506.6 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 4.1 | 217.8 | 216.2 | 215.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 4479 | 1 | 48 | 90758.8 | 8799 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:24 | Normal | 324.7 | 527 | 519.2 | 507.9 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 3.8 | 217.4 | 216.6 | 215.8 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4239 | 1 | 45.8 | 90759.1 | 8799 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:29 | Normal | 294.8 | 536 | 507.1 | 499.9 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 217.2 | 215.6 | 215.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3893 | 1 | 47.3 | 90759.4 | 8799 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:34 | Normal | 265.8 | 527.5 | 465.9 | 450.8 | 2 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 219 | 218.2 | 218 | 9.2 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3389 | 1 | 49.6 | 90759.7 | 8799 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:39 | Normal | 240.8 | 498.6 | 441.2 | 458 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2977 | 1 | 48.2 | 90760 | 8799 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:44 | Normal | 218.2 | 524.2 | 429.5 | 432.7 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.7 | 219 | 217.8 | 217.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2735 | 1 | 46.1 | 90760.2 | 8799 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:49 | Normal | 199.7 | 510.9 | 390.7 | 519.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 2 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2432 | 1 | 48.4 | 90760.5 | 8799 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:54 | Normal | 378.7 | 514.7 | 367.4 | 501 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2242 | 1 | 49 | 90760.6 | 8799 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 15:59 | Normal | 360.8 | 508.7 | 330.2 | 510.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 218 | 217.2 | 217.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1999 | 1 | 47.2 | 90760.8 | 8799 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:04 | Normal | 323.1 | 505.6 | 449.5 | 515.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 218 | 217.2 | 217.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1854 | 1 | 46.7 | 90761 | 8799 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:09 | Normal | 306.1 | 509 | 391.1 | 501.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 218 | 217.8 | 217 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1691 | 1 | 49.2 | 90761.1 | 8800 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:14 | Normal | 272.9 | 506.8 | 343.8 | 496.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 218.2 | 217 | 216.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 1484 | 1 | 47.3 | 90761.3 | 8800 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:19 | Normal | 226.8 | 500.6 | 320.1 | 508.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 217.4 | 216.8 | 216.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 1160 | 1 | 48 | 90761.4 | 8800 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:24 | Normal | 252.9 | 517.8 | 488.1 | 476.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 217 | 216.6 | 215.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 606 | 1 | 48.8 | 90761.4 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:29 | Normal | 306.8 | 498.5 | 476.7 | 502.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 216.2 | 216 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 458 | 1 | 46.2 | 90761.5 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:34 | Normal | 199.9 | 477.8 | 468 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.4 | 216 | 216.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 391 | 1 | 49.5 | 90761.5 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:39 | Normal | 201.9 | 471.7 | 469.1 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216 | 215.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 309 | 1 | 47.2 | 90761.5 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:44 | Normal | 217 | 468 | 499.6 | 416.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 216.8 | 216 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 282 | 1 | 49.8 | 90761.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:49 | Normal | 211.2 | 433.7 | 480 | 373.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.6 | 215.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 225 | 1 | 47.6 | 90761.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:54 | Normal | 199.6 | 476.9 | 462.7 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 134 | 1 | 49.8 | 90761.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 16:59 | Normal | 199.4 | 457.2 | 461.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.6 | 216.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 107 | 1 | 47.5 | 90761.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:04 | Normal | 204.6 | 452.8 | 411.1 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 48 | 1 | 49.5 | 90761.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:09 | Normal | 233.7 | 254.9 | 200.2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 46.7 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:14 | Normal | 216.1 | 159.9 | 185.2 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 49.1 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:19 | Normal | 185.3 | 188.4 | 227.6 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.1 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:24 | Normal | 193.2 | 219 | 209.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 48.2 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:29 | Normal | 197.9 | 206.6 | 180.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 49.6 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:34 | Normal | 202.2 | 204.5 | 196.3 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 45.9 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-15 17:39 | Normal | 197.6 | 197.2 | 198.7 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217 | 216.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 48.5 | 90761.6 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0