## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-16 06:05 | Wait | 507.9 | 510.9 | 505.1 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-16 17:27 | Wait | 453 | 453.2 | 453.4 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0