## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-18 06:26 | Wait | 611.8 | 611.7 | 611.2 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-18 06:28 | Fault | 569 | 569.8 | 568.9 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 16.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-18 12:02 | Wait | 615.4 | 613.9 | 615.4 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-18 13:16 | Wait | 617.9 | 617.4 | 615.4 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-18 13:20 | Wait | 617.5 | 616.7 | 615.1 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-18 13:20 | Fault | 617.5 | 616.8 | 615.2 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001