## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-19 06:05 | Wait | 549.3 | 549.6 | 549.7 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.4 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 15.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-19 06:37 | Wait | 632.4 | 626 | 627.3 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:37 | Wait | 633 | 626.2 | 627.5 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:37 | Wait | 634.4 | 626.8 | 627.9 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:38 | Wait | 636 | 627.4 | 628.6 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:39 | Wait | 637.4 | 628 | 629.5 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:40 | Wait | 638.8 | 628.8 | 629.9 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:41 | Wait | 639.7 | 629.4 | 630.7 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:42 | Wait | 640.6 | 630.1 | 631.2 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:43 | Wait | 640.9 | 630.6 | 632.1 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:44 | Wait | 641.7 | 631.2 | 632.7 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:45 | Wait | 642.7 | 632.2 | 633.5 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:46 | Wait | 643.4 | 632.9 | 634.3 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:47 | Wait | 644.6 | 633.8 | 635.3 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:48 | Wait | 645.2 | 634.2 | 635.7 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:49 | Wait | 645.8 | 634.7 | 636.4 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:50 | Wait | 646.3 | 634.8 | 636.5 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:51 | Wait | 646.5 | 634.7 | 636.6 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:52 | Wait | 647.1 | 634.9 | 636.9 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:53 | Wait | 647.5 | 635 | 637.4 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:54 | Wait | 648.4 | 636.2 | 637.8 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:55 | Wait | 649 | 637.5 | 638.1 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:56 | Wait | 649.5 | 639.5 | 638.8 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:57 | Wait | 650.3 | 642.2 | 639.7 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:58 | Wait | 651 | 644.1 | 640.8 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 06:59 | Wait | 652.1 | 646.1 | 642 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 07:00 | Wait | 653 | 648.1 | 643.4 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 07:13 | Wait | 657.1 | 660.5 | 652.8 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-19 10:53 | Wait | 600.7 | 598.5 | 600.6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 10:53 | Fault | 598.7 | 597 | 598.4 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 11:16 | Wait | 613.3 | 610 | 612.5 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 11:16 | Wait | 613.5 | 610.1 | 613 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 12:08 | Wait | 608.5 | 605.5 | 609.5 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 16:08 | Wait | 610.7 | 611.1 | 625 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 16:13 | Wait | 605.4 | 606.2 | 622 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 16:30 | Wait | 602.7 | 603 | 614.4 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-19 17:26 | Wait | 491 | 497.7 | 499.2 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0