## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-02 06:06 | Wait | 526.5 | 526.8 | 526.6 | 526.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 229 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 15.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-02 06:37 | Wait | 625.1 | 618.4 | 620.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-02 06:43 | Wait | 634.6 | 623.9 | 625.7 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:44 | Wait | 635.6 | 624.8 | 626.6 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:45 | Wait | 636.5 | 625.6 | 627.6 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:46 | Wait | 637.1 | 626 | 628.1 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:47 | Wait | 638.3 | 627 | 628.7 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:48 | Wait | 639 | 627.6 | 629.5 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:49 | Wait | 640.1 | 628.3 | 629.9 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 25.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:56 | Wait | 644.9 | 631.8 | 631.8 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 06:56 | Wait | 645 | 632.1 | 631.6 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-02 07:01 | Wait | 648.7 | 642.4 | 633.4 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-02 17:22 | Wait | 421.6 | 435.1 | 444.8 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0