## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-20 06:05 | Wait | 551.8 | 552.2 | 551.9 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:12 | Wait | 565.8 | 566.5 | 565.6 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:39 | Wait | 616.7 | 610.5 | 606.5 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:46 | Wait | 620.6 | 610.6 | 607.5 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:43 | Wait | 650 | 653.1 | 644.6 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 07:43 | Wait | 649.8 | 652.9 | 644.6 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 07:57 | Wait | 634.7 | 632.7 | 635 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:25 | Wait | 533.6 | 533.8 | 533.9 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0