## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-21 06:07 | Wait | 510.5 | 512.9 | 509.2 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:32 | Wait | 534.6 | 534.8 | 535 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:54 | Wait | 607.2 | 607.2 | 606.7 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:54 | Fault | 607.9 | 607.9 | 607 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 17:27 | Wait | 475 | 484.3 | 484.4 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 17:27 | Wait | 488.4 | 495.2 | 495 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 17:28 | Wait | 451.5 | 465.9 | 466.4 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 17:29 | Wait | 420.1 | 427.5 | 427.3 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 17:30 | Wait | 368.9 | 369.8 | 368.8 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001