## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-22 06:04 | Wait | 514 | 515.4 | 513.1 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:04 | Wait | 517.2 | 517.9 | 517.1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:05 | Wait | 474.8 | 475.2 | 475.1 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:06 | Wait | 530.9 | 531.2 | 531.1 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:07 | Wait | 535.9 | 536.1 | 536 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 20.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:08 | Fault | 542.7 | 543 | 542.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 20.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:09 | Wait | 546.9 | 547.2 | 547.1 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:36 | Wait | 612.5 | 605.4 | 606 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:36 | Wait | 613.3 | 605.4 | 606.1 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:36 | Wait | 615.3 | 606.1 | 606.6 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:37 | Wait | 617.2 | 606.7 | 607.4 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:38 | Wait | 619.3 | 607.5 | 608.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:39 | Wait | 621.3 | 608.4 | 609.3 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:40 | Wait | 622 | 608.5 | 609.6 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:41 | Wait | 623.4 | 609.7 | 610.5 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:42 | Wait | 623.7 | 610 | 610.8 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:43 | Wait | 624.8 | 610.7 | 611.9 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:44 | Wait | 625.4 | 611 | 612.6 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:45 | Wait | 626.4 | 611.5 | 612.9 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:46 | Wait | 627.4 | 612 | 613.6 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:47 | Wait | 628.3 | 612.6 | 614.4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:48 | Wait | 629.1 | 613.1 | 615 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:49 | Wait | 630 | 613.4 | 615.7 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:50 | Wait | 630.7 | 613.8 | 616.2 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:51 | Wait | 631.6 | 614.2 | 617 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:52 | Wait | 632.8 | 614.8 | 617.4 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:53 | Wait | 633.6 | 615.8 | 617.7 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:54 | Wait | 634.9 | 617.9 | 618.5 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:55 | Wait | 636.2 | 620.5 | 618.9 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:56 | Wait | 636.6 | 624 | 619.2 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:57 | Wait | 637.6 | 627 | 620 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:58 | Wait | 638.2 | 628.5 | 620.3 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:59 | Wait | 639.2 | 630.4 | 621.2 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:00 | Wait | 639.7 | 632.6 | 621.9 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:01 | Wait | 640.4 | 634.7 | 622.2 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:02 | Wait | 641.3 | 636.2 | 623.4 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:03 | Wait | 641.5 | 636.9 | 623.9 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:04 | Wait | 642.3 | 638.6 | 624.6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:05 | Wait | 643.1 | 640.5 | 625.6 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:06 | Wait | 644.5 | 642 | 626 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:07 | Wait | 645 | 643 | 626.8 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:08 | Wait | 645.8 | 644.1 | 627.7 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:09 | Wait | 646.1 | 644.7 | 628.6 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:10 | Wait | 646.6 | 645.8 | 629.5 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:11 | Wait | 647.2 | 646.8 | 630.2 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:12 | Wait | 647.7 | 647.4 | 631.1 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:13 | Wait | 648 | 647.6 | 632.1 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:14 | Wait | 647.9 | 647.4 | 632.7 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:15 | Wait | 648.2 | 647.8 | 633.6 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:16 | Wait | 648.2 | 648 | 634.3 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:17 | Wait | 648.5 | 648.5 | 635.3 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:18 | Wait | 649 | 649 | 636.3 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:19 | Wait | 649.2 | 649.3 | 637.1 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:20 | Wait | 649.3 | 649.7 | 638.1 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:21 | Wait | 649.9 | 651 | 639.1 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:22 | Wait | 649.8 | 651.2 | 639.7 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:23 | Wait | 650 | 651.6 | 640.5 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:24 | Wait | 650 | 651.8 | 641 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:25 | Wait | 650 | 652 | 641.5 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:26 | Wait | 649.9 | 652.3 | 642 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:27 | Wait | 649.8 | 652.5 | 642.4 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:28 | Wait | 649.8 | 652.8 | 642.9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:29 | Wait | 649.6 | 653.3 | 643.3 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:30 | Wait | 649.5 | 653.6 | 643.9 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:31 | Wait | 649.4 | 653.7 | 644.4 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:32 | Wait | 649.3 | 653.5 | 644.7 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:33 | Wait | 648.7 | 652.9 | 645.4 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:34 | Wait | 648.6 | 652.8 | 645.6 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:35 | Wait | 648.6 | 652.7 | 645.9 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:36 | Wait | 648.4 | 652.8 | 646.6 | 650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:37 | Wait | 648.1 | 652.6 | 646.6 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:38 | Wait | 647.5 | 652 | 646.6 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:39 | Wait | 647.3 | 652 | 646.9 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:40 | Wait | 646.8 | 651.5 | 647 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:41 | Wait | 646.6 | 651.4 | 647.3 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:42 | Wait | 646.2 | 651.1 | 647.5 | 650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:43 | Wait | 645.8 | 650.7 | 647.4 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:44 | Wait | 645.1 | 650.1 | 647.4 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 17:30 | Wait | 48.9 | 47.9 | 51.8 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 17:30 | Wait | 225.6 | 229.7 | 261.3 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001