## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-22 06:07 | Wait | 485.9 | 487.7 | 485.9 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 91407 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:12 | Normal | 467.8 | 472.3 | 450.7 | 327.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 14 | 1 | 26.7 | 91407 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:17 | Normal | 484.9 | 503.3 | 465.4 | 363 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219 | 218.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 29.9 | 91407 | 8870 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:22 | Normal | 520.8 | 524.3 | 528.8 | 331.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 31.8 | 91407 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:27 | Normal | 526.9 | 532.4 | 509.9 | 209.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 132 | 1 | 33.2 | 91407 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:32 | Normal | 536.8 | 542.3 | 487.7 | 266.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 345 | 1 | 34.3 | 91407.1 | 8870 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:37 | Normal | 552.6 | 540.5 | 497.9 | 234 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 219 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 585 | 1 | 35.5 | 91407.1 | 8870 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:42 | Normal | 521.9 | 526.5 | 503.7 | 271.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 219 | 218.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 851 | 1 | 36.4 | 91407.2 | 8870 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:47 | Normal | 558.9 | 539.1 | 529.8 | 252.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219 | 3 | 3 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1052 | 1 | 37.1 | 91407.2 | 8870 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:52 | Normal | 543.8 | 557.3 | 537.7 | 501.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 219.2 | 218.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1367 | 1 | 37.8 | 91407.3 | 8870 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 06:57 | Normal | 548.7 | 545.2 | 508.7 | 507.1 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 219.8 | 218.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1726 | 1 | 38.4 | 91407.5 | 8871 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:02 | Normal | 551.8 | 534.2 | 540.8 | 517.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2084 | 1 | 39.1 | 91407.6 | 8871 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:07 | Normal | 532 | 533.5 | 542.2 | 525.1 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 221 | 220 | 219 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2422 | 1 | 39.7 | 91407.8 | 8871 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:12 | Normal | 540.8 | 529.3 | 555 | 550 | 1 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 221 | 219.6 | 219.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2813 | 1 | 40.1 | 91408 | 8871 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:17 | Normal | 541.9 | 539.4 | 506.9 | 549 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 220.4 | 219.2 | 219 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3205 | 1 | 40.7 | 91408.3 | 8871 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:22 | Normal | 530.9 | 534.2 | 554 | 540.1 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3614 | 1 | 41.3 | 91408.6 | 8871 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:27 | Normal | 524.7 | 538.2 | 531 | 548.8 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 1.1 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4042 | 1 | 42 | 91408.9 | 8871 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:32 | Normal | 538.9 | 534.3 | 529.4 | 550.8 | 1.6 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4472 | 1 | 42.6 | 91409.3 | 8871 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:37 | Normal | 524.8 | 530.4 | 533 | 540.9 | 1.8 | 3.9 | 2 | 1.6 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4870 | 1 | 43.3 | 91409.6 | 8871 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:42 | Normal | 525.9 | 516.4 | 533 | 524 | 2 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 220.8 | 219.2 | 218.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5325 | 1 | 44 | 91410.1 | 8871 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:47 | Normal | 518.7 | 526.3 | 532.4 | 524.3 | 2.2 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5776 | 1 | 44.7 | 91410.5 | 8871 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:52 | Normal | 493.8 | 527.4 | 527.7 | 530.8 | 2.4 | 4.9 | 2.8 | 2.4 | 221.2 | 220.4 | 219.6 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6209 | 1 | 45.6 | 91411 | 8871 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 07:57 | Normal | 527.9 | 523.5 | 528.1 | 530 | 2.4 | 5.2 | 3 | 2.7 | 221.4 | 220 | 220.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6722 | 1 | 46.4 | 91411.6 | 8872 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:02 | Normal | 520.1 | 519.8 | 535.9 | 531.1 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 3 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 19.6 | 19.3 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7196 | 1 | 47.3 | 91412.2 | 8872 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:07 | Normal | 525.9 | 524.3 | 527.3 | 522.3 | 2.6 | 5.8 | 3.4 | 3.3 | 221 | 220 | 220.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7625 | 1 | 48.2 | 91412.8 | 8872 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:12 | Normal | 515.9 | 519.4 | 515.7 | 532.6 | 2.9 | 6.1 | 3.7 | 3.4 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8083 | 1 | 49 | 91413.4 | 8872 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:17 | Normal | 517.8 | 515.3 | 528.1 | 523 | 3 | 6.4 | 3.9 | 3.8 | 221.6 | 220.2 | 220 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8531 | 1 | 49.9 | 91414.1 | 8872 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:22 | Normal | 510 | 524.5 | 524.8 | 517.9 | 3.2 | 6.6 | 4.1 | 4 | 221.8 | 220.2 | 220.2 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8961 | 1 | 47.5 | 91414.8 | 8872 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:27 | Normal | 509.9 | 517.5 | 521.3 | 519.2 | 3.3 | 7 | 4.3 | 4.3 | 221.2 | 219.8 | 220 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9386 | 1 | 49.3 | 91415.6 | 8872 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:32 | Normal | 510.5 | 507.6 | 513.5 | 524.7 | 3.5 | 7.3 | 4.6 | 4.5 | 221.4 | 220 | 220 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9798 | 1 | 45.4 | 91416.4 | 8872 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:37 | Normal | 514 | 512.5 | 510.4 | 525.5 | 3.6 | 7.6 | 4.8 | 4.6 | 221.4 | 220.4 | 220 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10210 | 1 | 48.5 | 91417.2 | 8872 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:42 | Normal | 508.9 | 509.3 | 515.7 | 517.5 | 3.8 | 7.8 | 5.1 | 5 | 221.6 | 221.2 | 220 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10756 | 1 | 48.2 | 91418.1 | 8872 | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:47 | Normal | 506.8 | 505.2 | 516 | 517.9 | 3.9 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 221.4 | 220.6 | 220 | 30.1 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11206 | 1 | 48.4 | 91419 | 8872 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:52 | Normal | 497.9 | 509.3 | 517.8 | 512.7 | 4.1 | 8.3 | 5.5 | 5.6 | 222 | 220.4 | 220.2 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60 | 11520 | 1 | 45.7 | 91420 | 8872 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 08:57 | Normal | 495.1 | 505.5 | 506.8 | 512.8 | 4.2 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 221.8 | 220.6 | 220.2 | 32 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11923 | 1 | 49 | 91421 | 8873 | 4 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:02 | Normal | 500.7 | 505.5 | 512.3 | 517.3 | 4.3 | 8.8 | 6.1 | 5.9 | 222.2 | 221 | 220.4 | 33 | 32.9 | 32.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12257 | 1 | 46.8 | 91422 | 8873 | 4.1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:07 | Normal | 498.9 | 508.4 | 510 | 512 | 4.4 | 8.9 | 6.3 | 6.2 | 222.6 | 221 | 220.8 | 34 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.95 | 60 | 12645 | 1 | 50.1 | 91423 | 8873 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:12 | Normal | 494.5 | 505.3 | 507.9 | 507.8 | 4.5 | 9.1 | 6.6 | 6.5 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12961 | 1 | 48.8 | 91424.1 | 8873 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:17 | Normal | 493.9 | 496.3 | 499.8 | 508.6 | 4.6 | 9.6 | 6.8 | 6.6 | 217.8 | 217 | 216.6 | 36.2 | 36.1 | 36 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 13254 | 1 | 47 | 91425.2 | 8873 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:22 | Normal | 493.7 | 491.5 | 506.8 | 514.7 | 4.8 | 9.9 | 7 | 6.8 | 217.6 | 217.2 | 216.8 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 13625 | 1 | 47.2 | 91426.3 | 8873 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:27 | Normal | 486.8 | 494.4 | 504.1 | 507.1 | 4.8 | 10 | 7.2 | 7.1 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13971 | 1 | 49.3 | 91427.4 | 8873 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:32 | Normal | 495.5 | 499.1 | 503.3 | 501.3 | 5 | 10.3 | 7.5 | 7.4 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14307 | 1 | 47.8 | 91428.6 | 8873 | 4.9 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:37 | Normal | 497 | 491.4 | 501.7 | 505.6 | 5 | 10.5 | 7.7 | 7.5 | 220.8 | 220.2 | 220 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14623 | 1 | 45.2 | 91429.8 | 8873 | 5 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:42 | Normal | 486.8 | 497.3 | 498.6 | 508.7 | 5.2 | 10.6 | 7.9 | 7.6 | 221 | 220.2 | 220.2 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14905 | 1 | 48.7 | 91431.1 | 8873 | 5 | 0 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:47 | Normal | 491 | 488.4 | 494.1 | 499.1 | 5.2 | 10.8 | 8.1 | 8 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15121 | 1 | 49.3 | 91432.3 | 8873 | 5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4 | 4 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:52 | Normal | 481 | 490.3 | 493.3 | 502.4 | 5.4 | 10.9 | 8.3 | 8.1 | 221 | 220.6 | 219.6 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15355 | 1 | 47.9 | 91433.6 | 8873 | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 09:57 | Normal | 477.8 | 489.2 | 498 | 498.8 | 5.5 | 11.1 | 8.4 | 8.3 | 222 | 221 | 221.2 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60 | 60 | 60 | 15553 | 1 | 45.4 | 91434.9 | 8874 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:02 | Normal | 475.5 | 487.3 | 497.8 | 493.8 | 5.6 | 11.3 | 8.6 | 8.5 | 222 | 221 | 220.8 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 15791 | 1 | 46.8 | 91436.2 | 8874 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:07 | Normal | 482.8 | 488.4 | 498 | 498.9 | 5.5 | 11.3 | 8.8 | 8.6 | 222 | 221.2 | 221.2 | 43 | 42.8 | 42.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 16029 | 1 | 50 | 91437.5 | 8874 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:12 | Normal | 476.8 | 484.3 | 494.2 | 492.2 | 5.7 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16160 | 1 | 46.4 | 91438.8 | 8874 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:17 | Normal | 470 | 483.5 | 495.7 | 493.5 | 5.8 | 11.6 | 9 | 9 | 221.8 | 221 | 220.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16337 | 1 | 45 | 91440.2 | 8874 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:22 | Normal | 471.6 | 480.1 | 493.8 | 489.8 | 5.8 | 11.9 | 9 | 9.1 | 221.8 | 221 | 220.8 | 44.1 | 44 | 43.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16467 | 1 | 44.9 | 91441.6 | 8874 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:27 | Normal | 475.7 | 480.2 | 480.5 | 493.4 | 5.8 | 11.8 | 9.3 | 9.1 | 221.8 | 221.2 | 221 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 16561 | 1 | 45 | 91442.9 | 8874 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:32 | Normal | 469.7 | 471.2 | 487.9 | 481.8 | 6 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 221.6 | 221.6 | 221 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16800 | 1 | 45.1 | 91444.3 | 8874 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:37 | Normal | 473.2 | 485.5 | 490 | 499.3 | 6 | 11.8 | 9.6 | 9.3 | 221.8 | 220.2 | 221 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 16961 | 1 | 45.2 | 91445.7 | 8874 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:42 | Normal | 476.8 | 480.2 | 482.4 | 486.4 | 6.1 | 12.2 | 9.8 | 9.6 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 46 | 46.1 | 46 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17158 | 1 | 45.2 | 91447.2 | 8874 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:47 | Normal | 473 | 479.4 | 487.9 | 491.8 | 6.1 | 12.3 | 9.8 | 9.6 | 221.8 | 221 | 221 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17224 | 1 | 45.3 | 91448.6 | 8874 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:52 | Normal | 475.8 | 473.3 | 478.6 | 487.6 | 6.1 | 12.5 | 10 | 9.7 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 46.5 | 46.3 | 46.2 | 59.99 | 60 | 60 | 17257 | 1 | 45.6 | 91450 | 8874 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 10:57 | Normal | 471.7 | 474.2 | 478.8 | 479.8 | 6.1 | 12.5 | 10 | 10 | 222.2 | 221.2 | 221 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17418 | 1 | 45.8 | 91451.5 | 8875 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:02 | Normal | 472.8 | 477.2 | 487 | 482 | 6.2 | 12.5 | 10 | 10 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 47.1 | 47 | 46.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17518 | 1 | 45.9 | 91452.9 | 8875 | 6 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:07 | Normal | 467.1 | 472.4 | 478.4 | 475.3 | 6.3 | 12.5 | 10.2 | 10.1 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 47 | 46.8 | 46.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 17484 | 1 | 46 | 91454.4 | 8875 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:12 | Normal | 468.6 | 474.1 | 485.3 | 482.4 | 6.3 | 12.7 | 10.3 | 10.1 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17651 | 1 | 46.2 | 91455.9 | 8875 | 6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:17 | Normal | 464.8 | 472.2 | 483.2 | 489 | 6.3 | 12.6 | 10.1 | 10 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 17630 | 1 | 46.3 | 91457.3 | 8875 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:22 | Normal | 466.5 | 478.1 | 486.8 | 480.8 | 6.3 | 12.6 | 10.2 | 10 | 222 | 222.2 | 222 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 17586 | 1 | 46.5 | 91458.8 | 8875 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:27 | Normal | 462.8 | 472.3 | 485.3 | 486.2 | 6.3 | 12.6 | 10.1 | 10.1 | 222 | 221.6 | 221.8 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17624 | 1 | 46.7 | 91460.3 | 8875 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:32 | Normal | 458.6 | 476.2 | 474.4 | 480.4 | 6.4 | 12.5 | 10.4 | 10.2 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17689 | 1 | 46.8 | 91461.7 | 8875 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:37 | Normal | 465.9 | 478.1 | 482.5 | 476.4 | 6.3 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17823 | 1 | 46.9 | 91463.2 | 8875 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:42 | Normal | 467.1 | 482.6 | 486.8 | 482.7 | 6.3 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 225 | 224 | 224 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 17948 | 1 | 47 | 91464.7 | 8875 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:47 | Normal | 469.5 | 476.2 | 481.3 | 476.2 | 6.2 | 12.6 | 10.4 | 10.2 | 224.8 | 224.2 | 224.2 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 17737 | 1 | 47 | 91466.2 | 8875 | 6 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:52 | Normal | 463.2 | 470.5 | 487.3 | 477.2 | 6.3 | 12.7 | 10.3 | 10.3 | 224.4 | 224.4 | 223.6 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17716 | 1 | 47 | 91467.7 | 8875 | 6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 11:57 | Normal | 469.9 | 477.4 | 475.2 | 479.1 | 6.2 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 225 | 224.6 | 225 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17723 | 1 | 47.1 | 91469.1 | 8876 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:02 | Normal | 469.8 | 472.3 | 481.7 | 480.7 | 6.1 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 47 | 46.9 | 46.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17706 | 1 | 47.4 | 91470.6 | 8876 | 6 | 0 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:07 | Normal | 467.2 | 473.5 | 487.6 | 488.5 | 6.2 | 12.5 | 10.3 | 10.2 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 47.1 | 46.8 | 46.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17749 | 1 | 47.5 | 91472.1 | 8876 | 6 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:12 | Normal | 463.9 | 473.3 | 488 | 486.9 | 6.2 | 12.5 | 10.1 | 10.2 | 224.6 | 224 | 224.2 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17763 | 1 | 47.5 | 91473.6 | 8876 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:17 | Normal | 469.8 | 475.2 | 482.3 | 481.3 | 6.1 | 12.4 | 10.4 | 10.3 | 225 | 224.6 | 224 | 47 | 46.8 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17680 | 1 | 47.4 | 91475.1 | 8876 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:22 | Normal | 472.2 | 477.5 | 479.6 | 479.5 | 6.1 | 12.3 | 10.3 | 10.2 | 224.8 | 224.2 | 224.2 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17566 | 1 | 47.4 | 91476.5 | 8876 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:27 | Normal | 474.8 | 471.3 | 485.2 | 477 | 6 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 224.8 | 224.2 | 223.4 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 17601 | 1 | 47.5 | 91478 | 8876 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:32 | Normal | 467.6 | 473.3 | 478.8 | 484.8 | 6.1 | 12.3 | 10.3 | 10.1 | 224.4 | 224.2 | 224 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 60 | 60 | 60 | 17497 | 1 | 47.5 | 91479.4 | 8876 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:37 | Normal | 470.9 | 481.1 | 485.5 | 480.6 | 6 | 12.1 | 10 | 10 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17244 | 1 | 47.6 | 91480.9 | 8876 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:42 | Normal | 471.8 | 478.3 | 487.5 | 482.5 | 5.9 | 12 | 9.8 | 9.8 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17121 | 1 | 47.6 | 91482.3 | 8876 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:47 | Normal | 472 | 477.4 | 484.5 | 481.4 | 5.8 | 11.9 | 9.9 | 9.7 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 45.2 | 45.2 | 45 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17001 | 1 | 47.6 | 91483.7 | 8876 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:52 | Normal | 475.8 | 483.2 | 481.6 | 479.6 | 5.8 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16826 | 1 | 47.5 | 91485.2 | 8876 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 12:57 | Normal | 470 | 475.3 | 488.8 | 481.7 | 5.8 | 11.8 | 9.6 | 9.8 | 224 | 224 | 222.6 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 16803 | 1 | 47.6 | 91486.6 | 8877 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:02 | Normal | 471.6 | 470.3 | 482.7 | 482.7 | 5.7 | 11.7 | 9.6 | 9.6 | 223.8 | 223.4 | 222.8 | 44.2 | 44 | 44 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16656 | 1 | 47.5 | 91488 | 8877 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:07 | Normal | 473.2 | 481.3 | 484.4 | 488.4 | 5.6 | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16459 | 1 | 47.6 | 91489.3 | 8877 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:12 | Normal | 471.9 | 479.4 | 481.1 | 480 | 5.6 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 43.2 | 43.1 | 43 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16236 | 1 | 47.7 | 91490.7 | 8877 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:17 | Normal | 459.4 | 473.7 | 481.6 | 488.5 | 5.5 | 11.1 | 9.3 | 9.1 | 223.2 | 223 | 222.2 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15966 | 1 | 47.7 | 91492 | 8877 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:22 | Normal | 476.7 | 482.4 | 481.1 | 476.9 | 5.2 | 10.6 | 9.1 | 9 | 222.6 | 222 | 222 | 41.4 | 41.1 | 41.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15510 | 1 | 47.7 | 91493.3 | 8877 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:27 | Normal | 479.5 | 469 | 488.9 | 485.9 | 5.2 | 10.6 | 8.9 | 8.8 | 223 | 222.4 | 221.6 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 15340 | 1 | 47.7 | 91494.6 | 8877 | 5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:32 | Normal | 475.9 | 460.5 | 477 | 489 | 5.1 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 14866 | 1 | 47.7 | 91495.9 | 8877 | 5 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:37 | Normal | 470.9 | 443.4 | 467.9 | 489.9 | 5.1 | 10.3 | 8.7 | 8.7 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 39.1 | 38.9 | 38.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14652 | 1 | 47.8 | 91497.1 | 8877 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:42 | Normal | 468.9 | 432.2 | 454.2 | 492.1 | 5.2 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14349 | 1 | 47.8 | 91498.3 | 8877 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:47 | Normal | 477.9 | 426.3 | 459.6 | 490.5 | 5.1 | 10.1 | 8.5 | 8.6 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14394 | 1 | 47.6 | 91499.4 | 8877 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:52 | Normal | 488.9 | 430.5 | 484.7 | 505.6 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 8.4 | 222 | 220.8 | 220.4 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10498 | 1 | 47 | 91499.9 | 8877 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 13:57 | Normal | 480.7 | 407.2 | 427.8 | 490.6 | 4.9 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 222 | 221.6 | 221.2 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 60 | 60 | 60 | 13374 | 1 | 46.9 | 91501 | 8878 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:02 | Normal | 473.7 | 385.1 | 420.2 | 497.1 | 4.8 | 9.5 | 8.1 | 8.2 | 222.2 | 221.4 | 220.4 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12795 | 1 | 47.1 | 91502.1 | 8878 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:07 | Normal | 468.8 | 366.3 | 401.9 | 489.8 | 4.7 | 9.4 | 8 | 8 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12234 | 1 | 47.1 | 91503.1 | 8878 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:12 | Normal | 480.9 | 369.4 | 393 | 495 | 4.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 31.1 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11642 | 1 | 46.9 | 91504.1 | 8878 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:17 | Normal | 485.7 | 342.4 | 472.1 | 498 | 4.2 | 8.5 | 5.3 | 7.2 | 221.8 | 220.4 | 219.6 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10420 | 1 | 46.6 | 91505 | 8878 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 1.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:22 | Normal | 482.7 | 328.2 | 442.1 | 499 | 4.1 | 8.1 | 5.3 | 6.8 | 221.4 | 221 | 219.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 9754 | 1 | 46.4 | 91505.9 | 8878 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:27 | Normal | 475 | 308.4 | 441 | 488.9 | 3.8 | 8 | 4.8 | 6.7 | 221.4 | 220.8 | 220 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9224 | 1 | 46.3 | 91506.6 | 8878 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:32 | Normal | 454.7 | 302.2 | 498.9 | 489.8 | 3.8 | 7.1 | 4.2 | 6.5 | 220.4 | 220 | 219.6 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 8630 | 1 | 46.2 | 91507.4 | 8878 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:37 | Normal | 445 | 267.2 | 496.9 | 499.8 | 3.6 | 7.3 | 4.1 | 6.1 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8222 | 1 | 46.4 | 91508.1 | 8878 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:42 | Normal | 428.9 | 266.4 | 493.3 | 500.2 | 3.5 | 6.8 | 4.1 | 6 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7869 | 1 | 46.5 | 91508.8 | 8878 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:47 | Normal | 415.4 | 232.3 | 503.8 | 502.6 | 3.4 | 6.8 | 3.8 | 5.7 | 220.8 | 219.4 | 218.8 | 20.2 | 20 | 20 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7360 | 1 | 46.5 | 91509.4 | 8878 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:52 | Normal | 404.8 | 229.3 | 505.8 | 502.7 | 3.1 | 5.9 | 3.6 | 5.5 | 219.8 | 219.2 | 219 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6820 | 1 | 46.5 | 91510 | 8878 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.4 | 3 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 14:57 | Normal | 374.7 | 199.6 | 511.7 | 497.7 | 3.1 | 5.7 | 3.5 | 5.3 | 220.4 | 219.6 | 219 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6353 | 1 | 46.3 | 91510.5 | 8879 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:02 | Normal | 361.9 | 226.8 | 500.9 | 493.8 | 3 | 4.3 | 3.5 | 5 | 219.6 | 219 | 218.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6006 | 1 | 46.2 | 91511.1 | 8879 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:07 | Normal | 358.3 | 200.6 | 515.5 | 507.4 | 2.6 | 4 | 3.1 | 4.6 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5450 | 1 | 46.4 | 91511.5 | 8879 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:12 | Normal | 329.1 | 205.6 | 515 | 501.8 | 2.6 | 3.3 | 3 | 4.3 | 219.6 | 219 | 218.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5061 | 1 | 46.4 | 91512 | 8879 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:17 | Normal | 318.9 | 199.8 | 513.3 | 504.2 | 2.3 | 2.2 | 3 | 4.1 | 220.4 | 219.4 | 219 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4568 | 1 | 46.4 | 91512.4 | 8879 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:22 | Normal | 282.7 | 201.8 | 512.2 | 503.3 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 11.1 | 11.1 | 11 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4088 | 1 | 46.6 | 91512.7 | 8879 | 2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:27 | Normal | 257.8 | 524.8 | 510.9 | 498.9 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3891 | 1 | 46.6 | 91513.1 | 8879 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:32 | Normal | 225.9 | 507.7 | 495.8 | 485.7 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 219.8 | 219 | 218.2 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3560 | 1 | 46.6 | 91513.4 | 8879 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:37 | Normal | 208 | 517.2 | 462.3 | 460.3 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 3 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 9 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3171 | 1 | 46.6 | 91513.7 | 8879 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:42 | Normal | 199.5 | 496.1 | 443.6 | 448 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2804 | 1 | 46.7 | 91513.9 | 8879 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:47 | Normal | 374.9 | 511.5 | 428.4 | 413.6 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 2656 | 1 | 46.8 | 91514.1 | 8879 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:52 | Normal | 333.8 | 489.8 | 393.7 | 512.8 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 219.4 | 218.4 | 218 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2381 | 1 | 46.6 | 91514.3 | 8879 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 15:57 | Normal | 304.6 | 509.8 | 368 | 512 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2054 | 1 | 46.4 | 91514.5 | 8880 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:02 | Normal | 275.9 | 504.8 | 330 | 521.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 219 | 217.6 | 217.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1755 | 1 | 46.1 | 91514.7 | 8880 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:07 | Normal | 235.6 | 499.7 | 341.9 | 520.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 218 | 217.2 | 216.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1525 | 1 | 46 | 91514.8 | 8880 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:12 | Normal | 218.8 | 488.9 | 301.9 | 522 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1305 | 1 | 45.8 | 91514.9 | 8880 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:17 | Normal | 199.9 | 498.8 | 440.9 | 509.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 218 | 217.2 | 216.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1170 | 1 | 45.7 | 91515 | 8880 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:22 | Normal | 362.7 | 474.7 | 520.5 | 490.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 217.8 | 217 | 216.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1058 | 1 | 45.5 | 91515.1 | 8880 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:27 | Normal | 415.9 | 485.8 | 522.4 | 411.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 893 | 1 | 45.4 | 91515.2 | 8880 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:32 | Normal | 489.9 | 493.6 | 505 | 351.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 726 | 1 | 45.4 | 91515.3 | 8880 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:37 | Normal | 491.8 | 478.7 | 508.9 | 507.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217.8 | 217 | 216.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 672 | 1 | 45.2 | 91515.3 | 8880 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:42 | Normal | 492.8 | 510.7 | 500.9 | 500.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218 | 217.2 | 215.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 521 | 1 | 45.1 | 91515.4 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:47 | Normal | 476.1 | 505.7 | 469 | 410.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218 | 217.8 | 217 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 439 | 1 | 49 | 91515.4 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:52 | Normal | 466.8 | 498.6 | 503.9 | 489.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 368 | 1 | 47.4 | 91515.5 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 16:57 | Normal | 390.3 | 476.8 | 495.7 | 464.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 246 | 1 | 45 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:02 | Normal | 199.7 | 465 | 467.2 | 382.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 217 | 216.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 193 | 1 | 46.8 | 91515.5 | 8881 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:07 | Normal | 199 | 471.8 | 482.8 | 345.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 49.7 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:12 | Normal | 239.9 | 363.9 | 477.9 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 216.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 48.4 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:17 | Normal | 178.5 | 189.2 | 415.5 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4 | 1 | 46.2 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:22 | Normal | 184.6 | 169.4 | 294.8 | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 49.9 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:27 | Normal | 207.6 | 198.2 | 228.5 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.6 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 48.1 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:32 | Normal | 198.9 | 190.7 | 200.8 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.9 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:37 | Normal | 203.8 | 196.4 | 201.6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 217 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 48.5 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-22 17:42 | Normal | 199.1 | 191.6 | 198.5 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 50 | 91515.5 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0