## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-23 06:04 | Wait | 510.1 | 513 | 507.3 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:07 | Wait | 520.4 | 520.8 | 520.1 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 06:07 | Wait | 525.2 | 525.7 | 525.4 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 06:07 | Wait | 527.3 | 527.7 | 527.5 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 06:08 | Wait | 534.4 | 534.8 | 534.5 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 09:21 | Wait | 628.2 | 623.2 | 630.1 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 09:21 | Fault | 628.1 | 623.1 | 630 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 11:44 | Wait | 607.9 | 602.7 | 605.7 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 11:46 | Wait | 608.3 | 602.9 | 606.2 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 11:46 | Fault | 608.5 | 603 | 606.3 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 14:11 | Wait | 606.5 | 605.2 | 602.7 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-23 17:26 | Wait | 474.2 | 482.2 | 478.3 | 480.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0