## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-24 06:04 | Wait | 497.7 | 502.3 | 492.4 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:04 | Wait | 472.2 | 481.7 | 470.3 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:04 | Wait | 504.7 | 508.1 | 501.2 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:05 | Wait | 490.6 | 497.2 | 489.1 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:06 | Wait | 521.1 | 521.3 | 521.3 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:07 | Wait | 527 | 527.3 | 527.3 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:08 | Wait | 532.4 | 532.7 | 532.9 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 06:09 | Wait | 537.3 | 537.5 | 537.4 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 08:42 | Wait | 633.3 | 628.8 | 635.4 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 08:42 | Fault | 633.2 | 628.7 | 635.2 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 17:28 | Wait | 456.1 | 468.1 | 468.2 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 17:29 | Wait | 472 | 480.5 | 480.4 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 17:29 | Wait | 258.7 | 287.8 | 290.1 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 17:30 | Wait | 367.3 | 380.3 | 421.8 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-24 17:31 | Wait | 232.9 | 233.9 | 232.7 | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001