## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-25 06:05 | Wait | 522 | 522.6 | 521.9 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:06 | Wait | 529.2 | 529.8 | 529.1 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:07 | Wait | 534.6 | 535.2 | 534.4 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:08 | Wait | 540.3 | 540.9 | 540 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:09 | Wait | 531.3 | 531.9 | 531.3 | 531.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:10 | Wait | 550.4 | 551 | 550.1 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:11 | Wait | 554.4 | 555 | 554.1 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:12 | Wait | 558.6 | 559.2 | 558.5 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:13 | Fault | 562.6 | 563.3 | 562.3 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:25 | Wait | 517.5 | 518.6 | 516.3 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:36 | Wait | 612.7 | 605.5 | 605.6 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:36 | Wait | 613.5 | 605.7 | 605.8 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:37 | Wait | 614.9 | 606.5 | 606.7 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:38 | Wait | 616.8 | 607.3 | 607.2 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:39 | Wait | 618.1 | 607.6 | 607.6 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:40 | Wait | 619.6 | 608.5 | 608.6 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:41 | Wait | 620.5 | 609.1 | 609.2 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:42 | Wait | 621.3 | 609.6 | 609.9 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:43 | Wait | 622.2 | 610.3 | 610.7 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:44 | Wait | 623 | 610.7 | 611.3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:45 | Wait | 624.1 | 611.3 | 612 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:46 | Wait | 624.9 | 611.7 | 612.6 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:47 | Wait | 625.8 | 612.1 | 613.1 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:48 | Wait | 627 | 613.2 | 614.2 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:49 | Wait | 627.7 | 613.4 | 614.7 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:50 | Wait | 628.7 | 613.9 | 615.4 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:51 | Wait | 629.5 | 614.3 | 615.7 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:52 | Wait | 630.6 | 614.8 | 616.3 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:53 | Wait | 631.6 | 616.2 | 617.3 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:54 | Wait | 632.5 | 617.7 | 617.9 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:55 | Wait | 633.8 | 620 | 618.2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:56 | Wait | 634.6 | 622.8 | 618.8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:57 | Wait | 635.6 | 624.9 | 619.2 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:58 | Wait | 636.5 | 626.6 | 620.2 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 06:59 | Wait | 637.2 | 628 | 620.9 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:00 | Wait | 637.9 | 630.1 | 621.1 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:01 | Wait | 638.6 | 632 | 622.1 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:02 | Wait | 639.4 | 633.4 | 622.9 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:03 | Wait | 640.1 | 634.7 | 623.8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:04 | Wait | 640.5 | 635.8 | 624.4 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:05 | Wait | 641.4 | 637.6 | 625.2 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 230 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:06 | Wait | 642.4 | 639.4 | 626 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:07 | Wait | 642.6 | 640.1 | 626.6 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:08 | Wait | 643 | 641.1 | 627.4 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:09 | Wait | 643.5 | 642.3 | 628.6 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:10 | Wait | 643.8 | 643.2 | 629.3 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:11 | Wait | 644.4 | 644.5 | 630.3 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:12 | Wait | 644.9 | 645 | 630.8 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:13 | Wait | 645.1 | 645.3 | 631.7 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:14 | Wait | 645.3 | 645.6 | 632.7 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:15 | Wait | 645.5 | 646.2 | 633.2 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:16 | Wait | 645.3 | 646.7 | 633.9 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:17 | Wait | 645.7 | 647.4 | 635.1 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:18 | Wait | 645.7 | 648.1 | 635.6 | 645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:19 | Wait | 645.9 | 648.7 | 636.7 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:20 | Wait | 645.7 | 648.9 | 637.4 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:21 | Wait | 645.7 | 649.7 | 638 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:22 | Wait | 646.2 | 650.3 | 638.9 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:23 | Wait | 646 | 650.4 | 639.3 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:24 | Wait | 646.2 | 650.5 | 639.8 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:25 | Fault | 645.9 | 650.2 | 640 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:26 | Wait | 646.1 | 650.4 | 640.3 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 07:27 | Wait | 646.1 | 650.4 | 640.7 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 09:01 | Fault | 634.6 | 630.1 | 636.8 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 09:22 | Wait | 628.7 | 624.2 | 630.9 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 12:06 | Wait | 605.9 | 601.3 | 602.7 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 12:10 | Wait | 605.6 | 601 | 602.6 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 12:10 | Fault | 605.6 | 601 | 602.8 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 14:38 | Wait | 595.5 | 593 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 16:06 | Wait | 596.5 | 595.8 | 595.6 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 16:06 | Fault | 597.4 | 596.3 | 598.2 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 16:27 | Wait | 593.2 | 592.8 | 605.9 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-25 17:28 | Wait | 283.8 | 289.3 | 320.4 | 350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0