## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-25 06:12 | Check | 490.5 | 492.5 | 486.6 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 29 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 490
2025-07-25 06:12 | Check | 496.7 | 497.7 | 491.9 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 30.2 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 532
2025-07-25 06:12 | Normal | 510.6 | 498.7 | 501.9 | 501.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2 | 1 | 31.6 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0.343 | 16 | 532
2025-07-25 06:12 | Normal | 416.6 | 482 | 481.6 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 32.1 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.001 | 0.573 | 16 | 532
2025-07-25 06:12 | Normal | 199.6 | 456.1 | 167.2 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 33 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 06:12 | Normal | 199.7 | 456 | 167.6 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 33 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.012 | 0.639 | 16 | 532
2025-07-25 06:15 | Normal | 199.2 | 480.9 | 198.6 | 482.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6 | 1 | 35.1 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:16 | Normal | 199.5 | 465.2 | 199 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20 | 1 | 35.8 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.032 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:16 | Normal | 199.9 | 444.2 | 199.8 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10 | 1 | 36 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.016 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:16 | Normal | 200.1 | 473 | 200.5 | 463.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 40 | 1 | 36.4 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.078 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:19 | Normal | 199.9 | 489.1 | 201 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 122 | 1 | 37.6 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.064 | 0.639 | 16 | 532
2025-07-25 06:19 | Check | 475.9 | 479.4 | 471.9 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 4 | 30.2 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 457
2025-07-25 06:19 | Check | 479.4 | 481.8 | 475.4 | 474.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 29.9 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 453
2025-07-25 06:20 | Normal | 199.8 | 498.1 | 233 | 518.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.4 | 220.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 39 | 1 | 38.2 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.093 | 0.365 | 13 | 532
2025-07-25 06:22 | Normal | 200 | 508.1 | 199.6 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 60 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 38.9 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.312 | 0.154 | 16 | 532
2025-07-25 06:23 | Normal | 199.5 | 514.6 | 214.5 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 49 | 1 | 39.2 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.354 | 0.155 | 16 | 532
2025-07-25 06:24 | Normal | 199.7 | 518.8 | 322.1 | 524.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 99 | 1 | 39.5 | 30224 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.458 | 0.154 | 16 | 532
2025-07-25 06:25 | Normal | 199.8 | 496.9 | 344 | 478.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | 133 | 1 | 39.8 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.664 | 0.15 | 13 | 532
2025-07-25 06:26 | Normal | 199.7 | 505.9 | 320.5 | 511.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 120 | 1 | 40 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.631 | 0.153 | 13 | 532
2025-07-25 06:27 | Normal | 199.8 | 489.2 | 348 | 513.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 182 | 1 | 37.8 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.697 | 0.15 | 16 | 532
2025-07-25 06:28 | Normal | 199.7 | 507.1 | 385.4 | 486.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 182 | 1 | 36 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.282 | 0.637 | 16 | 532
2025-07-25 06:29 | Normal | 199.7 | 511.8 | 432.9 | 516.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 151 | 1 | 35.2 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.301 | 0.633 | 16 | 532
2025-07-25 06:30 | Normal | 199.9 | 510 | 465.4 | 479.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 273 | 1 | 36.7 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.384 | 0.634 | 16 | 532
2025-07-25 06:31 | Normal | 199.7 | 506.9 | 442.6 | 512.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 276 | 1 | 37.8 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.383 | 0.634 | 16 | 532
2025-07-25 06:32 | Normal | 199.7 | 516 | 438.8 | 508 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 301 | 1 | 38.6 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.424 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:33 | Normal | 199.7 | 509 | 449.2 | 518.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 314 | 1 | 39.3 | 30224.1 | 2812 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0.433 | 0.629 | 16 | 532
2025-07-25 06:34 | Normal | 206.8 | 519 | 445.7 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 307 | 1 | 39.8 | 30224.1 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.446 | 0.632 | 16 | 532
2025-07-25 06:35 | Normal | 200 | 506.4 | 455.1 | 520.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 347 | 1 | 38.5 | 30224.1 | 2812 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.49 | 0.627 | 16 | 532
2025-07-25 06:36 | Normal | 200.5 | 505 | 434.4 | 528.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 376 | 1 | 36.7 | 30224.1 | 2812 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.511 | 0.634 | 16 | 532
2025-07-25 06:37 | Normal | 208.4 | 525.4 | 476.6 | 506.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 402 | 1 | 35.5 | 30224.1 | 2812 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.569 | 0.638 | 16 | 532
2025-07-25 06:38 | Normal | 205.6 | 516.9 | 500.5 | 507.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.4 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 415 | 1 | 35.6 | 30224.1 | 2812 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.585 | 0.637 | 16 | 532
2025-07-25 06:39 | Normal | 210.8 | 507.6 | 480.5 | 504.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 470 | 1 | 37 | 30224.1 | 2812 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.608 | 0.635 | 16 | 532
2025-07-25 06:40 | Normal | 200.8 | 507.9 | 501.9 | 496.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 472 | 1 | 38.1 | 30224.1 | 2812 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.628 | 0.634 | 16 | 532
2025-07-25 06:41 | Normal | 212.9 | 507.8 | 494.8 | 482.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 517 | 1 | 39 | 30224.1 | 2812 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.647 | 0.627 | 13 | 532
2025-07-25 06:42 | Normal | 199.8 | 519.1 | 479.2 | 513.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220 | 221.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 527 | 1 | 39.7 | 30224.1 | 2812 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.676 | 0.622 | 16 | 532
2025-07-25 06:43 | Normal | 223.9 | 530 | 501.9 | 514.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220.6 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 539 | 1 | 39.1 | 30224.2 | 2812 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.656 | 0.626 | 16 | 532
2025-07-25 06:44 | Normal | 220.8 | 494.9 | 508.9 | 524.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 221.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 586 | 1 | 37.3 | 30224.2 | 2813 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.695 | 0.615 | 13 | 532
2025-07-25 06:45 | Normal | 212.6 | 533.5 | 512.7 | 502.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.8 | 221 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 592 | 1 | 36.1 | 30224.2 | 2813 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.694 | 0.618 | 13 | 532
2025-07-25 06:46 | Normal | 242.9 | 491.1 | 480.9 | 499.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 634 | 1 | 35.4 | 30224.2 | 2813 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.755 | 0.613 | 13 | 532
2025-07-25 06:47 | Normal | 249.9 | 508 | 506.7 | 500.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 665 | 1 | 35.7 | 30224.2 | 2813 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.753 | 0.619 | 13 | 532
2025-07-25 06:48 | Normal | 246.7 | 528.4 | 516.4 | 496.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 669 | 1 | 37.3 | 30224.2 | 2813 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.745 | 0.623 | 13 | 532
2025-07-25 06:49 | Normal | 254.8 | 515.1 | 466.6 | 510.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 691 | 1 | 38.4 | 30224.2 | 2813 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.762 | 0.612 | 13 | 532
2025-07-25 06:50 | Normal | 274.8 | 514.9 | 498.8 | 516.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 714 | 1 | 39.3 | 30224.2 | 2813 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.788 | 0.612 | 13 | 532
2025-07-25 06:51 | Normal | 254.8 | 500.1 | 520.4 | 490.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 220 | 221 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 735 | 1 | 40 | 30224.2 | 2813 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.797 | 0.615 | 13 | 532
2025-07-25 06:52 | Normal | 257.1 | 510.1 | 505.6 | 508.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 219.8 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 792 | 1 | 38 | 30224.3 | 2813 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.808 | 0.617 | 13 | 532
2025-07-25 06:53 | Normal | 277 | 540.5 | 500.7 | 500.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 784 | 1 | 36.8 | 30224.3 | 2813 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.788 | 0.621 | 13 | 532
2025-07-25 06:54 | Normal | 238.7 | 510 | 505.9 | 497.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 845 | 1 | 36 | 30224.3 | 2813 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.818 | 0.619 | 13 | 532
2025-07-25 06:55 | Normal | 199.6 | 515.1 | 513.8 | 518.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 220 | 220.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 853 | 1 | 35.5 | 30224.3 | 2813 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.822 | 0.613 | 13 | 532
2025-07-25 06:56 | Normal | 201.1 | 505.9 | 533 | 519.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 920 | 1 | 35.1 | 30224.3 | 2813 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.849 | 0.617 | 13 | 532
2025-07-25 06:57 | Normal | 219.7 | 506.9 | 498.7 | 543 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 220 | 219.8 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 957 | 1 | 36.1 | 30224.3 | 2813 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.851 | 0.619 | 13 | 532
2025-07-25 06:58 | Normal | 219.8 | 510 | 523.6 | 515.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 994 | 1 | 37.7 | 30224.3 | 2813 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.858 | 0.632 | 13 | 532
2025-07-25 06:59 | Normal | 216.5 | 536.9 | 510.4 | 520.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 3 | 2.9 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 990 | 1 | 38.8 | 30224.4 | 2813 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.867 | 0.616 | 13 | 532
2025-07-25 07:00 | Normal | 205 | 516.2 | 522.9 | 518.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 220 | 220.8 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1023 | 1 | 39.7 | 30224.4 | 2813 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.854 | 0.632 | 13 | 532
2025-07-25 07:01 | Normal | 226.8 | 526.7 | 505.9 | 516.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 220 | 221 | 3.1 | 3.4 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1049 | 1 | 39 | 30224.4 | 2813 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.865 | 0.628 | 13 | 532
2025-07-25 07:02 | Normal | 228 | 520 | 534.8 | 507.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.8 | 220.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1088 | 1 | 37.6 | 30224.4 | 2813 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.873 | 0.625 | 13 | 532
2025-07-25 07:03 | Normal | 223.5 | 522.3 | 528.8 | 531.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1110 | 1 | 36.8 | 30224.4 | 2813 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.874 | 0.624 | 13 | 532
2025-07-25 07:04 | Normal | 222.2 | 517 | 531.6 | 477.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219 | 219.8 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1132 | 1 | 36.2 | 30224.4 | 2813 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.891 | 0.62 | 13 | 532
2025-07-25 07:05 | Normal | 228 | 549.3 | 538.8 | 522.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1148 | 1 | 35.9 | 30224.5 | 2813 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.892 | 0.623 | 13 | 532
2025-07-25 07:06 | Normal | 216 | 517 | 513.8 | 526.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1195 | 1 | 35.7 | 30224.5 | 2813 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.908 | 0.617 | 13 | 532
2025-07-25 07:07 | Normal | 241.1 | 518.1 | 515.8 | 523.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1265 | 1 | 35.4 | 30224.5 | 2813 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.916 | 0.619 | 13 | 532
2025-07-25 07:08 | Normal | 219.2 | 520.1 | 523.7 | 509.5 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1348 | 1 | 35.4 | 30224.5 | 2813 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.925 | 0.62 | 13 | 532
2025-07-25 07:09 | Normal | 238.4 | 524.9 | 520.4 | 542.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1464 | 1 | 35.3 | 30224.6 | 2813 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.934 | 0.615 | 13 | 532
2025-07-25 07:10 | Normal | 232.5 | 511.6 | 500.8 | 520.6 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1544 | 1 | 35.3 | 30224.6 | 2813 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.938 | 0.611 | 11 | 532
2025-07-25 07:11 | Normal | 238.7 | 531.9 | 515.8 | 532.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1683 | 1 | 35.3 | 30224.6 | 2813 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.95 | 0.601 | 13 | 532
2025-07-25 07:12 | Normal | 237.9 | 493.8 | 508.9 | 533.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1768 | 1 | 35.3 | 30224.6 | 2813 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.958 | 0.601 | 11 | 532
2025-07-25 07:13 | Normal | 242.9 | 521 | 513.6 | 535.3 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1885 | 1 | 35.3 | 30224.7 | 2813 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.963 | 0.596 | 11 | 532
2025-07-25 07:14 | Normal | 236.9 | 531.1 | 532.7 | 538.3 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1950 | 1 | 35.3 | 30224.7 | 2813 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.965 | 0.589 | 11 | 532
2025-07-25 07:15 | Normal | 234.8 | 535.9 | 537.8 | 557.4 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 220 | 220.6 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2014 | 1 | 35.3 | 30224.7 | 2813 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.965 | 0.587 | 11 | 532
2025-07-25 07:16 | Normal | 242.9 | 543.9 | 519.8 | 522.4 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 221.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60 | 60.02 | 2066 | 1 | 35.3 | 30224.8 | 2813 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.97 | 0.6 | 11 | 532
2025-07-25 07:17 | Normal | 238.7 | 550.8 | 555.9 | 510.5 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 221 | 6.1 | 5.9 | 6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2197 | 1 | 35.3 | 30224.8 | 2813 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.975 | 0.59 | 11 | 532
2025-07-25 07:18 | Normal | 234.9 | 524.9 | 513.6 | 534.3 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220.2 | 221.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2300 | 1 | 35.4 | 30224.8 | 2813 | 1.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.976 | 0.584 | 11 | 532
2025-07-25 07:19 | Normal | 238 | 524.8 | 522.6 | 489.7 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.2 | 221 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2380 | 1 | 35.4 | 30224.9 | 2813 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.98 | 0.588 | 11 | 532
2025-07-25 07:20 | Normal | 243.9 | 535.1 | 550 | 527.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2440 | 1 | 35.5 | 30224.9 | 2813 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.977 | 0.586 | 11 | 532
2025-07-25 07:21 | Normal | 236.7 | 539.9 | 551.7 | 523 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 220.2 | 219.8 | 221 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2522 | 1 | 35.6 | 30225 | 2813 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.978 | 0.588 | 11 | 532
2025-07-25 07:22 | Normal | 243.2 | 543.1 | 547.8 | 478.5 | 2.7 | 2 | 0.6 | 1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 7 | 6.9 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2553 | 1 | 35.6 | 30225 | 2813 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.985 | 0.587 | 11 | 532
2025-07-25 07:23 | Normal | 238.3 | 539.8 | 543.6 | 534.3 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 219.8 | 220 | 221.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2617 | 1 | 35.7 | 30225 | 2813 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.987 | 0.587 | 9 | 532
2025-07-25 07:24 | Normal | 238.8 | 541.1 | 539.7 | 551.4 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2711 | 1 | 35.7 | 30225.1 | 2813 | 1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.986 | 0.571 | 9 | 532
2025-07-25 07:25 | Normal | 242.6 | 535.6 | 554.7 | 540.4 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1 | 220.4 | 220 | 221 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2851 | 1 | 35.8 | 30225.1 | 2813 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.984 | 0.57 | 9 | 532
2025-07-25 07:26 | Normal | 233.3 | 532 | 536.6 | 516.3 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 1 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3028 | 1 | 35.9 | 30225.2 | 2813 | 1.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.988 | 0.584 | 9 | 532
2025-07-25 07:27 | Normal | 259.2 | 537 | 530.4 | 519.2 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 1 | 220.2 | 220.8 | 221 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3190 | 1 | 35.9 | 30225.2 | 2813 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.988 | 0.583 | 9 | 532
2025-07-25 07:28 | Normal | 270 | 533.9 | 527.5 | 508.6 | 2.8 | 3 | 0.7 | 1.1 | 220.4 | 220.4 | 221 | 9 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3299 | 1 | 36 | 30225.3 | 2813 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0.993 | 0.57 | 9 | 532
2025-07-25 07:29 | Normal | 263 | 536.1 | 535.8 | 515.5 | 3 | 3 | 0.7 | 1.1 | 219.8 | 220.8 | 221.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 3381 | 1 | 36.1 | 30225.3 | 2813 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.993 | 0.569 | 9 | 532
2025-07-25 07:30 | Normal | 266.6 | 537 | 511.8 | 533.4 | 3 | 3.1 | 0.7 | 1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3460 | 1 | 36.2 | 30225.4 | 2813 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.991 | 0.564 | 9 | 532
2025-07-25 07:31 | Normal | 272 | 537.9 | 535.7 | 510.4 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3534 | 1 | 36.2 | 30225.5 | 2813 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.994 | 0.559 | 9 | 532
2025-07-25 07:32 | Normal | 271.7 | 536.8 | 540.4 | 518.2 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 220.6 | 220.6 | 221 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 3602 | 1 | 36.2 | 30225.5 | 2813 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.994 | 0.56 | 9 | 532
2025-07-25 07:33 | Normal | 268.8 | 534 | 527.5 | 528.2 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 10 | 9.9 | 10 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 3691 | 1 | 36.3 | 30225.6 | 2813 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.993 | 0.546 | 9 | 532
2025-07-25 07:34 | Normal | 274.9 | 536.9 | 532.7 | 516.4 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 220.4 | 220 | 220.8 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3746 | 1 | 36.3 | 30225.6 | 2813 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.993 | 0.551 | 9 | 532
2025-07-25 07:35 | Normal | 264.7 | 537.8 | 541.4 | 514.1 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 3825 | 1 | 36.4 | 30225.7 | 2813 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.992 | 0.542 | 9 | 532
2025-07-25 07:36 | Normal | 268 | 536.7 | 537.7 | 524.3 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 3883 | 1 | 36.4 | 30225.8 | 2813 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.54 | 9 | 532
2025-07-25 07:37 | Normal | 273.3 | 537.1 | 533.2 | 516.8 | 3.4 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 3950 | 1 | 36.5 | 30225.8 | 2813 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.992 | 0.536 | 9 | 532
2025-07-25 07:38 | Normal | 266.7 | 548.8 | 526 | 513.7 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 220.4 | 221.2 | 222 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4005 | 1 | 36.5 | 30225.9 | 2813 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.551 | 9 | 532
2025-07-25 07:39 | Normal | 263.7 | 537.8 | 543.8 | 525.4 | 3.5 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 220.2 | 221 | 221.6 | 11 | 11 | 11 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4113 | 1 | 36.6 | 30226 | 2813 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 21 | 0.993 | 0.554 | 6 | 532
2025-07-25 07:40 | Normal | 271.8 | 542.1 | 534.2 | 531.9 | 3.5 | 3.6 | 1 | 1.5 | 220.8 | 220.4 | 222 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4150 | 1 | 36.7 | 30226 | 2813 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.993 | 0.558 | 6 | 532
2025-07-25 07:41 | Normal | 270.4 | 539 | 527.6 | 521.4 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.5 | 220.8 | 220.2 | 222 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4228 | 1 | 36.7 | 30226.1 | 2813 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0.993 | 0.557 | 6 | 532
2025-07-25 07:42 | Normal | 272.7 | 532.8 | 531.2 | 513.9 | 3.6 | 3.8 | 1 | 1.6 | 220.8 | 221 | 222 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 4288 | 1 | 36.7 | 30226.2 | 2813 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0.993 | 0.559 | 6 | 532
2025-07-25 07:43 | Normal | 271 | 544.8 | 525 | 522.8 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4358 | 1 | 36.8 | 30226.3 | 2813 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0.995 | 0.55 | 6 | 532
2025-07-25 07:44 | Normal | 267.7 | 533.9 | 509.8 | 508.5 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 1.7 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 4468 | 1 | 36.8 | 30226.3 | 2814 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0.998 | 0.543 | 6 | 532
2025-07-25 07:45 | Normal | 271.9 | 535.1 | 537.5 | 491.3 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 1.8 | 221 | 221.4 | 221.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4533 | 1 | 36.9 | 30226.4 | 2814 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0.995 | 0.544 | 6 | 532
2025-07-25 07:46 | Normal | 271 | 536.9 | 464.4 | 544 | 3.8 | 4 | 1.5 | 1.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4543 | 1 | 37 | 30226.5 | 2814 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 21 | 0.998 | 0.542 | 6 | 532
2025-07-25 07:47 | Normal | 272.1 | 531.8 | 404.9 | 529.5 | 3.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 220.8 | 221 | 221.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4682 | 1 | 37 | 30226.6 | 2814 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0.999 | 0.545 | 6 | 532
2025-07-25 07:48 | Normal | 267.8 | 534.8 | 406.8 | 531.4 | 3.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 13 | 12.9 | 13 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4688 | 1 | 37 | 30226.6 | 2814 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 21 | 0.999 | 0.546 | 6 | 532
2025-07-25 07:49 | Normal | 269.7 | 534 | 394.5 | 538.3 | 4 | 4.1 | 2 | 1.8 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4780 | 1 | 37.2 | 30226.7 | 2814 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 21 | 0.998 | 0.538 | 6 | 532
2025-07-25 07:50 | Normal | 263.5 | 536.5 | 403.6 | 506.3 | 4 | 4.1 | 2 | 2 | 221 | 221 | 222.2 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4925 | 1 | 37.2 | 30226.8 | 2814 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 21 | 0.999 | 0.53 | 6 | 532
2025-07-25 07:51 | Normal | 266.4 | 534.7 | 411.6 | 512.2 | 4 | 4.1 | 2.1 | 2 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4996 | 1 | 37.2 | 30226.9 | 2814 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 21 | 0.997 | 0.524 | 6 | 532
2025-07-25 07:52 | Normal | 270.6 | 535.7 | 399 | 511.6 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5083 | 1 | 37.3 | 30227 | 2814 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0.999 | 0.541 | 6 | 532
2025-07-25 07:53 | Normal | 263.6 | 528.8 | 414.9 | 512.5 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 221 | 221 | 221.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5115 | 1 | 37.4 | 30227 | 2814 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0.998 | 0.541 | 6 | 532
2025-07-25 07:54 | Normal | 264.9 | 531.9 | 415.6 | 511.3 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 220.8 | 220.6 | 222 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 5246 | 1 | 37.5 | 30227.1 | 2814 | 2.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 21 | 0.997 | 0.543 | 6 | 532
2025-07-25 07:55 | Normal | 276.5 | 534.8 | 434.8 | 510.4 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 220.4 | 221 | 221.2 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5314 | 1 | 37.5 | 30227.2 | 2814 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 21 | 0.998 | 0.529 | 6 | 532
2025-07-25 07:56 | Normal | 255.9 | 521.3 | 409.8 | 497.3 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 220.8 | 221 | 221.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5433 | 1 | 37.6 | 30227.3 | 2814 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 21 | 0.998 | 0.534 | 6 | 532
2025-07-25 07:57 | Normal | 269.8 | 536 | 420.4 | 524.2 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 221 | 221 | 221.8 | 15 | 15 | 15 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5481 | 1 | 37.6 | 30227.4 | 2814 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 21 | 0.999 | 0.526 | 6 | 532
2025-07-25 07:58 | Normal | 264.8 | 530.1 | 433.8 | 515.5 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221.8 | 222 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5546 | 1 | 37.7 | 30227.5 | 2814 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0.998 | 0.518 | 6 | 532
2025-07-25 07:59 | Normal | 266.2 | 524.7 | 424.9 | 511.7 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 220.6 | 221 | 221.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5662 | 1 | 37.8 | 30227.6 | 2814 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0.998 | 0.518 | 6 | 532
2025-07-25 08:00 | Normal | 262.9 | 532.9 | 420.6 | 503.4 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 220.6 | 221.4 | 222 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5745 | 1 | 37.9 | 30227.7 | 2814 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 21 | 0.997 | 0.539 | 6 | 532
2025-07-25 08:01 | Normal | 275 | 535.7 | 416.6 | 517.7 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 222 | 16 | 15.9 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5786 | 1 | 38 | 30227.8 | 2814 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0.998 | 0.52 | 6 | 532
2025-07-25 08:02 | Normal | 264 | 533.7 | 417.8 | 521.6 | 4.5 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 222 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5895 | 1 | 38 | 30227.9 | 2814 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 21 | 0.997 | 0.502 | 6 | 532
2025-07-25 08:03 | Normal | 268.5 | 536.9 | 425.3 | 518.4 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5974 | 1 | 38.1 | 30228 | 2814 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 21 | 0.998 | 0.506 | 6 | 532
2025-07-25 08:08 | Normal | 420 | 524.1 | 442 | 513.6 | 4.3 | 5 | 2.9 | 3 | 220.6 | 222 | 222.4 | 19.1 | 18.9 | 19 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6859 | 1 | 38.6 | 30228.5 | 2814 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:13 | Normal | 475.7 | 525.9 | 452.7 | 511.3 | 4.8 | 5.1 | 3.1 | 3.3 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7767 | 1 | 39 | 30229.1 | 2814 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:18 | Normal | 495.9 | 517 | 455.8 | 535.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 221.4 | 222 | 222.2 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8398 | 1 | 39.2 | 30229.8 | 2814 | 3.2 | 1.7 | 0 | 2 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:23 | Normal | 507.8 | 523.1 | 452 | 521.7 | 5.2 | 6.8 | 3.9 | 4 | 221.8 | 222 | 222.8 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 9444 | 1 | 37.9 | 30230.5 | 2814 | 3.3 | 1.8 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:28 | Normal | 514.8 | 528.8 | 444.8 | 531.5 | 5.4 | 7.1 | 4.2 | 4.1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10046 | 1 | 39.2 | 30231.4 | 2814 | 3.5 | 1.8 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:33 | Normal | 514.9 | 520 | 449.1 | 527.9 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 222 | 222.2 | 222.2 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 10659 | 1 | 40.4 | 30232.2 | 2814 | 3.6 | 1.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:38 | Normal | 456.7 | 516 | 450.4 | 528.1 | 7.4 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11460 | 1 | 42.5 | 30233.1 | 2814 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:43 | Normal | 451.3 | 521.1 | 451.9 | 522.7 | 7.8 | 8 | 5.1 | 5.1 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 32 | 31.9 | 32 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11943 | 1 | 43.1 | 30234.1 | 2815 | 4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:48 | Normal | 449.8 | 522.1 | 474.7 | 523.4 | 8 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12483 | 1 | 43.1 | 30235.1 | 2815 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:53 | Normal | 474.3 | 518.8 | 480.2 | 528.9 | 8.1 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 223 | 223.6 | 223.6 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13137 | 1 | 44 | 30236.2 | 2815 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 08:58 | Normal | 472 | 509 | 474.7 | 524.4 | 8.3 | 8.7 | 6.1 | 6.1 | 223 | 223.4 | 224.2 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13638 | 1 | 44.6 | 30237.3 | 2815 | 4.2 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:03 | Normal | 472.6 | 507.9 | 476.8 | 523.4 | 8.5 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14007 | 1 | 45.1 | 30238.5 | 2815 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:08 | Normal | 473.8 | 516 | 475.9 | 517.7 | 8.8 | 9 | 6.6 | 6.6 | 223 | 223.2 | 223.6 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14398 | 1 | 45.6 | 30239.7 | 2815 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:13 | Normal | 471.7 | 507 | 473.6 | 524.4 | 8.9 | 9.3 | 7 | 6.9 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14799 | 1 | 45.8 | 30240.9 | 2815 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:18 | Normal | 468.3 | 512.2 | 469.6 | 515.2 | 9.1 | 9.3 | 7.2 | 7.2 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 40.6 | 40.3 | 40.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15140 | 1 | 46.1 | 30242.1 | 2815 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:23 | Normal | 465.8 | 506 | 471.3 | 508.8 | 9.1 | 9.6 | 7.5 | 7.6 | 222.8 | 223.2 | 224 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15487 | 1 | 46.5 | 30243.4 | 2815 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:28 | Normal | 462.7 | 506.8 | 468.1 | 506.8 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 8 | 223 | 224 | 223.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15896 | 1 | 46.8 | 30244.7 | 2815 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:33 | Normal | 468.8 | 506.9 | 470.5 | 517.2 | 9.6 | 10 | 8.1 | 8.1 | 223.6 | 223.8 | 224 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16238 | 1 | 47.1 | 30246 | 2815 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:38 | Normal | 470.8 | 507.9 | 461.1 | 517.5 | 9.8 | 10.1 | 8.4 | 8.3 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16528 | 1 | 47.4 | 30247.4 | 2815 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:43 | Normal | 468 | 510.2 | 491.6 | 516.3 | 9.9 | 10 | 8.1 | 8.6 | 223 | 224 | 223.8 | 45 | 44.9 | 45 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16873 | 1 | 47.7 | 30248.8 | 2816 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:48 | Normal | 484.6 | 504.7 | 485.2 | 513.1 | 9.7 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60 | 60 | 60 | 17295 | 1 | 48 | 30250.2 | 2816 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:53 | Normal | 477.9 | 504.1 | 474.2 | 511.9 | 10 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 47.2 | 47 | 47.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 17659 | 1 | 48.3 | 30251.7 | 2816 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 09:58 | Normal | 473.8 | 499 | 475.7 | 504.4 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 223.6 | 223.8 | 224 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17959 | 1 | 48.7 | 30253.2 | 2816 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:03 | Normal | 481.6 | 498 | 478.5 | 514.2 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60 | 60 | 60 | 18201 | 1 | 48.8 | 30254.7 | 2816 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:08 | Normal | 474.7 | 495.9 | 467.1 | 496.8 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 10 | 223.6 | 224 | 224.2 | 49 | 48.8 | 49 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18347 | 1 | 49.4 | 30256.2 | 2816 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:13 | Normal | 468.8 | 500 | 471.7 | 494.3 | 10.7 | 10.8 | 10 | 10.1 | 223.4 | 223.6 | 224 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18590 | 1 | 49.8 | 30257.7 | 2816 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:18 | Normal | 469.8 | 488.8 | 467.6 | 501.3 | 10.6 | 11 | 10.1 | 10.2 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18780 | 1 | 50.1 | 30259.3 | 2816 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:23 | Normal | 468.8 | 501 | 465.6 | 492.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 224.4 | 225 | 224.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19009 | 1 | 50.5 | 30260.9 | 2816 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:28 | Normal | 474.6 | 490.8 | 483.6 | 498.3 | 10.8 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 225 | 225 | 225.4 | 51.3 | 51.2 | 51.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 19281 | 1 | 50.7 | 30262.5 | 2816 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:33 | Normal | 494.7 | 495.9 | 491.6 | 495.3 | 10.4 | 11.1 | 10.3 | 10.9 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 52 | 51.9 | 52 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19557 | 1 | 50.9 | 30264.1 | 2816 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:38 | Normal | 494 | 490 | 487.6 | 497.3 | 10.4 | 11.1 | 10.5 | 11 | 225.2 | 224.4 | 225 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 19728 | 1 | 51.2 | 30265.7 | 2816 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:43 | Normal | 495.9 | 499.1 | 486.3 | 488.9 | 10.6 | 11 | 10.9 | 11.3 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 53.2 | 53 | 53 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20028 | 1 | 51.5 | 30267.4 | 2817 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:48 | Normal | 491.1 | 492.2 | 486 | 498.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 11.3 | 224.4 | 224.8 | 225 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20184 | 1 | 51.5 | 30269.1 | 2817 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:53 | Normal | 484.9 | 488.1 | 479 | 493.7 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 225 | 225 | 225.8 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 20306 | 1 | 51.8 | 30270.7 | 2817 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 10:58 | Normal | 477.5 | 489.7 | 483.7 | 492.4 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 225.4 | 225 | 225.2 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 20445 | 1 | 51.8 | 30272.4 | 2817 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:03 | Normal | 482.9 | 492.1 | 484.1 | 487.7 | 11 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20577 | 1 | 51.7 | 30274.2 | 2817 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:08 | Normal | 477 | 487.1 | 471.9 | 490.5 | 11 | 11.2 | 11.8 | 11.9 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20586 | 1 | 51.5 | 30275.9 | 2817 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:13 | Normal | 479 | 493.1 | 479.3 | 488.9 | 11 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20651 | 1 | 51.3 | 30277.6 | 2817 | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:18 | Normal | 473.6 | 489.7 | 471.4 | 487.1 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 225 | 224.4 | 225 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 20850 | 1 | 51.2 | 30279.3 | 2817 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:23 | Normal | 480 | 482.2 | 484.2 | 483.9 | 10.9 | 11.3 | 12 | 12.5 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20813 | 1 | 51.1 | 30281 | 2817 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:28 | Normal | 497.9 | 483.1 | 482.3 | 479.9 | 10.5 | 11.3 | 12 | 12.5 | 225 | 224.6 | 224.8 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 20867 | 1 | 51.1 | 30282.8 | 2817 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:33 | Normal | 490.6 | 490.9 | 486.6 | 484.2 | 10.8 | 11 | 12.2 | 12.5 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 21028 | 1 | 51.1 | 30284.5 | 2817 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:38 | Normal | 492 | 489.2 | 482.2 | 486.7 | 10.7 | 11.1 | 12.3 | 12.5 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21042 | 1 | 51 | 30286.3 | 2817 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:43 | Normal | 488.6 | 483.7 | 481.5 | 480.2 | 10.7 | 11.1 | 12.3 | 12.7 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21041 | 1 | 51.1 | 30288 | 2818 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:48 | Normal | 484.6 | 487.8 | 486.4 | 484.1 | 10.7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20969 | 1 | 51.1 | 30289.8 | 2818 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:53 | Normal | 488 | 489.2 | 478.9 | 478.5 | 10.6 | 10.8 | 12.5 | 12.9 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 20971 | 1 | 51.1 | 30291.5 | 2818 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 11:58 | Normal | 485.9 | 483.1 | 478 | 478.8 | 10.5 | 10.7 | 12.6 | 12.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 20911 | 1 | 51.2 | 30293.3 | 2818 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:03 | Normal | 491 | 484.2 | 478 | 477.6 | 10.3 | 10.7 | 12.5 | 12.8 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 54.9 | 54.9 | 55 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20694 | 1 | 51.3 | 30295 | 2818 | 5 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 5 | 0.5 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:08 | Normal | 479.4 | 489.1 | 474.6 | 477.5 | 10.5 | 10.6 | 12.8 | 13.1 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20886 | 1 | 51.5 | 30296.7 | 2818 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:13 | Normal | 479.7 | 479.5 | 472.1 | 478.1 | 10.3 | 10.5 | 12.8 | 12.9 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20567 | 1 | 51.6 | 30298.5 | 2818 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:18 | Normal | 476.5 | 479.8 | 471.6 | 471.3 | 10.3 | 10.4 | 12.9 | 13.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20577 | 1 | 51.6 | 30300.2 | 2818 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:23 | Normal | 481.7 | 481.9 | 473.6 | 479.2 | 10.2 | 10.4 | 13.1 | 13.1 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 55.2 | 55 | 55.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20739 | 1 | 51.5 | 30301.9 | 2818 | 4.9 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:28 | Normal | 486.9 | 494.1 | 470.8 | 470.4 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 222.6 | 223 | 223.6 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10603 | 1 | 51.4 | 30303.3 | 2818 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:33 | Normal | 502.1 | 505 | 498.9 | 479.8 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 222.8 | 223 | 223.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7380 | 1 | 50.1 | 30304.1 | 2818 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:38 | Normal | 499 | 496.2 | 493.1 | 489.8 | 10.4 | 10.8 | 13.6 | 14 | 224.6 | 224.6 | 225 | 59.2 | 59 | 59.1 | 60 | 59.98 | 60 | 22329 | 1 | 49.4 | 30305.2 | 2818 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5 | 0.5 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:43 | Normal | 504.8 | 499.9 | 498.7 | 470.3 | 8.9 | 8.1 | 10.9 | 12.2 | 224 | 224.2 | 224 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17105 | 1 | 49.9 | 30306.8 | 2819 | 4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:48 | Normal | 505.7 | 486.9 | 474.2 | 475 | 8.9 | 10.1 | 13.3 | 13.2 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 53.3 | 53 | 53.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10045 | 1 | 49.5 | 30307.8 | 2819 | 4.3 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 0.7 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:53 | Normal | 503.3 | 513.5 | 496.7 | 503.5 | 7.1 | 7.8 | 9.6 | 9.7 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 60 | 59.99 | 60 | 13749 | 1 | 49.1 | 30308.8 | 2819 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 12:58 | Normal | 492 | 500.1 | 482.5 | 490.2 | 11.3 | 11.4 | 14.9 | 15.1 | 225.4 | 225.4 | 224.6 | 63 | 62.9 | 63 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24191 | 1 | 48.8 | 30310.1 | 2819 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:03 | Normal | 493.7 | 491.9 | 486.2 | 481.8 | 11 | 11.3 | 14.8 | 15.3 | 222.2 | 223 | 223 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 23502 | 1 | 49.4 | 30311.6 | 2819 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:08 | Normal | 484.2 | 494.2 | 485.2 | 493.9 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 8.8 | 222.4 | 222.6 | 223 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17093 | 1 | 49.8 | 30313.1 | 2819 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:13 | Normal | 494.6 | 485.8 | 479.6 | 476.3 | 9.5 | 10 | 13.5 | 14 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21023 | 1 | 50 | 30314.7 | 2819 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:18 | Normal | 484.8 | 497.9 | 482.7 | 478.4 | 9.9 | 9.8 | 14 | 14.5 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 58.4 | 58 | 58.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21344 | 1 | 50.1 | 30316.3 | 2819 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:23 | Normal | 486 | 484.2 | 474.7 | 461.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4902 | 1 | 49.7 | 30316.9 | 2819 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:28 | Normal | 508.9 | 506.2 | 510 | 500.1 | 8.3 | 9.3 | 13.3 | 13.5 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 56 | 55.8 | 56 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 20633 | 1 | 48.5 | 30317.8 | 2819 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:33 | Normal | 487.9 | 479 | 485.7 | 486.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 221 | 221 | 221.4 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6608 | 1 | 48.8 | 30319.1 | 2819 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:38 | Normal | 482.8 | 482.9 | 486.7 | 466.4 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 220 | 221.2 | 221.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6423 | 1 | 48.5 | 30320 | 2819 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:43 | Normal | 507 | 507.1 | 476.1 | 508.7 | 7.5 | 7.5 | 11.4 | 11.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20159 | 1 | 48.2 | 30321.2 | 2820 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:48 | Normal | 495.5 | 498.7 | 487.7 | 486.4 | 8.8 | 9 | 13.6 | 14 | 222 | 222.8 | 223.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20524 | 1 | 48.6 | 30322.6 | 2820 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:53 | Normal | 490.8 | 488 | 479.3 | 483.1 | 8.5 | 9 | 13.5 | 13.8 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 54 | 53.9 | 54 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20066 | 1 | 49.2 | 30324.2 | 2820 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 13:58 | Normal | 493.9 | 490 | 473.3 | 469.1 | 8.1 | 8.6 | 13.1 | 13.7 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 51.9 | 51.7 | 51.7 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 19357 | 1 | 49.8 | 30325.9 | 2820 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:03 | Normal | 485.7 | 491.9 | 478.1 | 468.8 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 13.3 | 221 | 221.4 | 222 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18387 | 1 | 50 | 30327.4 | 2820 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 6 | 6 | 6.6 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:08 | Normal | 475.8 | 490 | 488.6 | 468.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6198 | 1 | 49.7 | 30328.3 | 2820 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:13 | Normal | 473.7 | 485 | 468.8 | 474.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3212 | 1 | 48.5 | 30328.6 | 2820 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:18 | Normal | 486 | 491.9 | 498.6 | 495.3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 4 | 220 | 220.2 | 220.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5157 | 1 | 47.8 | 30329.2 | 2820 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:23 | Normal | 497.7 | 497 | 468.9 | 475.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 218.8 | 218.8 | 219 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3824 | 1 | 47.3 | 30329.6 | 2820 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:28 | Normal | 498.6 | 501.8 | 501.8 | 482.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 219 | 219.2 | 219.6 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3690 | 1 | 46.7 | 30329.9 | 2820 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:33 | Normal | 520 | 505.1 | 510 | 508.1 | 6 | 6.5 | 7.1 | 9.8 | 220 | 220.2 | 221 | 37.9 | 37.6 | 37.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14057 | 1 | 46.3 | 30330.6 | 2820 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:38 | Normal | 509.1 | 505.9 | 510.7 | 514.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 219.6 | 220 | 221 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8942 | 1 | 46.2 | 30331.3 | 2820 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:43 | Normal | 505.7 | 503.8 | 503.4 | 501.1 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 9.2 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12832 | 1 | 46.2 | 30332.1 | 2821 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:48 | Normal | 501.7 | 500.9 | 494.8 | 491.5 | 4.5 | 5 | 6.1 | 8.4 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11627 | 1 | 46.2 | 30333.1 | 2821 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:53 | Normal | 495.5 | 491.8 | 496.1 | 488.7 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 9 | 219.4 | 220.2 | 221 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11865 | 1 | 46.2 | 30334.1 | 2821 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 14:58 | Normal | 497.4 | 501.1 | 486.1 | 484.8 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 11658 | 1 | 46.2 | 30335 | 2821 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:03 | Normal | 515.1 | 492 | 498.8 | 491.9 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 8.3 | 220 | 219.4 | 220.2 | 29.9 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11084 | 1 | 46.2 | 30335.9 | 2821 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:08 | Normal | 508.7 | 498.1 | 487.2 | 491.8 | 4.1 | 4.6 | 6 | 8.3 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 29.1 | 29 | 29 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10733 | 1 | 46.3 | 30336.8 | 2821 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:13 | Normal | 515.6 | 495.8 | 497.3 | 489.1 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 8 | 219 | 219.4 | 220.2 | 27.1 | 27 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9849 | 1 | 46.3 | 30337.7 | 2821 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:18 | Normal | 514.9 | 496 | 500.5 | 490.2 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 7.4 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8982 | 1 | 46.3 | 30338.5 | 2821 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:23 | Normal | 512.6 | 496.3 | 484.9 | 488.6 | 2.6 | 3.1 | 5 | 7 | 218 | 218.4 | 219.2 | 23 | 22.9 | 23 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 8259 | 1 | 46.2 | 30339.2 | 2821 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:28 | Normal | 512.2 | 496 | 489.3 | 494.1 | 2.4 | 3 | 4.8 | 6.7 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7881 | 1 | 46.1 | 30339.9 | 2821 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:33 | Normal | 511.8 | 499 | 510.7 | 498.4 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7471 | 1 | 45.9 | 30340.5 | 2821 | 1.1 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:38 | Normal | 495.7 | 493 | 534.8 | 491.6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 6.2 | 217.8 | 218.2 | 218.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5869 | 1 | 45.8 | 30341.1 | 2821 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:43 | Normal | 504.5 | 488.9 | 489.8 | 490.6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 5.6 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5146 | 1 | 45.7 | 30341.5 | 2822 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:48 | Normal | 487.7 | 469.9 | 501.9 | 488.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 217 | 217 | 217.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2048 | 1 | 45.5 | 30341.7 | 2822 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:53 | Normal | 494.1 | 503.9 | 520.7 | 494.9 | 1 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 216.8 | 216.6 | 218 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3498 | 1 | 45.2 | 30342 | 2822 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 15:58 | Normal | 510.8 | 481 | 516.4 | 506 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 215.8 | 217 | 217.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2966 | 1 | 45.1 | 30342.3 | 2822 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:03 | Normal | 510.3 | 507.7 | 504.6 | 492.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 216.8 | 216.6 | 217.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3298 | 1 | 44.9 | 30342.5 | 2822 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:08 | Normal | 494.9 | 495.8 | 501.5 | 515.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 3.1 | 216.6 | 217.2 | 217.6 | 9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 3259 | 1 | 44.8 | 30342.7 | 2822 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:13 | Normal | 495.8 | 495.1 | 501.7 | 496.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 3 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3018 | 1 | 44.6 | 30343 | 2822 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:18 | Normal | 479.6 | 489.9 | 497.8 | 482.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2302 | 1 | 44.5 | 30343.2 | 2822 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:23 | Normal | 504.6 | 482 | 492.8 | 504.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 216 | 216.8 | 216.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1673 | 1 | 44.4 | 30343.4 | 2822 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:28 | Normal | 505.4 | 505.9 | 503.9 | 509.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 215.6 | 216 | 216.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1458 | 1 | 44.4 | 30343.5 | 2822 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:33 | Normal | 472.7 | 493 | 516.7 | 510.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 215.2 | 215.6 | 216.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1321 | 1 | 44.2 | 30343.6 | 2822 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:38 | Normal | 494 | 449.9 | 497.8 | 488.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 215.2 | 215.4 | 216.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1177 | 1 | 43.9 | 30343.7 | 2822 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:43 | Normal | 437 | 487.9 | 472.7 | 473.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 215.2 | 215.4 | 216.4 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1005 | 1 | 43.7 | 30343.8 | 2823 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:48 | Normal | 338.7 | 486.9 | 488.8 | 517.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 215.2 | 215.4 | 216.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 692 | 1 | 43.5 | 30343.9 | 2823 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:53 | Normal | 370.6 | 486.8 | 449.5 | 513.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 215.8 | 215.6 | 217 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 520 | 1 | 43.3 | 30343.9 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 16:58 | Normal | 222.9 | 481.9 | 424 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 221 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 341 | 1 | 43.1 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:03 | Normal | 200 | 357.2 | 204.4 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 214 | 1 | 42.8 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:08 | Normal | 199.8 | 439 | 203.8 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 147 | 1 | 42.6 | 30344 | 2823 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:13 | Normal | 199.9 | 378.7 | 199.6 | 458.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 57 | 1 | 42.4 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:18 | Normal | 216.3 | 245.1 | 210 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7 | 1 | 42.1 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:23 | Normal | 174 | 224.5 | 211 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 42 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:28 | Normal | 186.6 | 213.7 | 219.1 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 41.7 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:33 | Normal | 198.8 | 189.7 | 207.8 | 356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.5 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-25 17:38 | Normal | 199.7 | 201.9 | 196.2 | 332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 30344 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0