## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-26 06:03 | Wait | 492.9 | 497.9 | 490.4 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-26 06:09 | Wait | 528 | 528.8 | 528 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 06:09 | Fault | 529.7 | 530.4 | 529.8 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 06:09 | Wait | 532.8 | 533.5 | 532.7 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 06:32 | Wait | 604.8 | 603.4 | 603.6 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 06:32 | Fault | 604.6 | 603.2 | 603.4 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 07:57 | Wait | 640 | 637.4 | 637.6 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 08:10 | Wait | 642.9 | 639.9 | 641 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 09:56 | Wait | 637.2 | 631.6 | 638.4 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 14:45 | Wait | 613.3 | 610.6 | 614.8 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 17:00 | Wait | 568.5 | 567.4 | 569.8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 17:00 | Fault | 568.2 | 567.1 | 569.3 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 17:18 | Wait | 543.1 | 543.9 | 543.4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 17:18 | Fault | 542.2 | 542.9 | 542.4 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-26 17:30 | Wait | 262.8 | 280.6 | 284.9 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0