## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-27 06:03 | Wait | 512.6 | 512.8 | 512.8 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:08 | Wait | 542.8 | 543.2 | 543.2 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:18 | Wait | 578 | 578.7 | 576.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:37 | Wait | 612 | 603.1 | 602.3 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:42 | Wait | 616.6 | 605.8 | 605.1 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:51 | Wait | 624 | 609.7 | 610.8 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0