## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-27 06:06 | Check | 451.8 | 453.6 | 449.9 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 31.4 | 30457 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:11 | Normal | 200.3 | 470.8 | 187.8 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15 | 1 | 33.6 | 30457 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:16 | Normal | 200.1 | 474.6 | 217 | 482.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 46 | 1 | 37.4 | 30457 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:21 | Normal | 199.6 | 498.8 | 225.6 | 499.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 51 | 1 | 39.3 | 30457 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:26 | Normal | 200 | 525.3 | 458.5 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 223 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 174 | 1 | 35.2 | 30457 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:31 | Normal | 199.7 | 498.9 | 466.9 | 513.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 279 | 1 | 39.7 | 30457.1 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:36 | Normal | 201.6 | 536.4 | 420.7 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 351 | 1 | 36.5 | 30457.1 | 2835 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:41 | Normal | 207.9 | 526 | 471.7 | 518.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222.2 | 223.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 440 | 1 | 37.9 | 30457.1 | 2835 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:46 | Normal | 228 | 494 | 493.7 | 515.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 223 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 607 | 1 | 37.9 | 30457.2 | 2836 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:51 | Normal | 198.5 | 515.5 | 504.4 | 515.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 708 | 1 | 36.2 | 30457.2 | 2836 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 06:56 | Normal | 224.9 | 513 | 514.7 | 490.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 847 | 1 | 38.5 | 30457.3 | 2836 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:01 | Normal | 216.1 | 514 | 500 | 516.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222 | 223 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 962 | 1 | 36.2 | 30457.4 | 2836 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:06 | Normal | 213.9 | 530.9 | 518.2 | 518.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.4 | 223 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1143 | 1 | 35.2 | 30457.4 | 2836 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:11 | Normal | 236.8 | 533.9 | 521.6 | 513.6 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 222 | 222.4 | 223.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1637 | 1 | 35.2 | 30457.6 | 2836 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:16 | Normal | 232.6 | 531.9 | 517.9 | 493.9 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2065 | 1 | 35.3 | 30457.7 | 2836 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:21 | Normal | 235.3 | 521.2 | 529.7 | 480.8 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2457 | 1 | 35.6 | 30457.9 | 2836 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:26 | Normal | 255.9 | 527.3 | 500.9 | 534.9 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 222.4 | 223 | 223.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 3088 | 1 | 36 | 30458.1 | 2836 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:31 | Normal | 265.7 | 519.1 | 528.8 | 497.9 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 222.4 | 222.4 | 224 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3521 | 1 | 36.4 | 30458.4 | 2836 | 2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:36 | Normal | 266.9 | 517 | 522.7 | 516.7 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 222.8 | 223 | 224.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3850 | 1 | 36.7 | 30458.7 | 2836 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:41 | Normal | 261.1 | 515.8 | 524.6 | 506.2 | 3.6 | 3.8 | 1 | 1.6 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4194 | 1 | 37 | 30459.1 | 2836 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:46 | Normal | 263.9 | 527 | 415.9 | 525.9 | 3.8 | 4 | 1.6 | 1.6 | 222.6 | 222.8 | 224 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4556 | 1 | 37.4 | 30459.4 | 2837 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:51 | Normal | 257 | 515.7 | 404.5 | 499.7 | 4 | 4.1 | 2.1 | 2 | 223 | 223.2 | 224.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4951 | 1 | 37.8 | 30459.8 | 2837 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 07:56 | Normal | 255.7 | 505.8 | 413.9 | 500.9 | 4.3 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 223 | 223.2 | 224.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5334 | 1 | 38.3 | 30460.2 | 2837 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:01 | Normal | 260 | 514 | 413.8 | 507 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 222.8 | 223 | 223.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5722 | 1 | 38.8 | 30460.7 | 2837 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:06 | Normal | 257.4 | 514.7 | 434.4 | 502.5 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | 3 | 223 | 223 | 224 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6148 | 1 | 39.4 | 30461.2 | 2837 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:11 | Normal | 455.9 | 503.1 | 437.8 | 505.9 | 4.8 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 223 | 223.6 | 224.2 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7487 | 1 | 40.1 | 30461.8 | 2837 | 3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:16 | Normal | 475.3 | 509.9 | 441.2 | 510.2 | 5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 223 | 223.2 | 224.4 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8063 | 1 | 40.5 | 30462.4 | 2837 | 3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:21 | Normal | 476.5 | 505.5 | 442.7 | 514.8 | 5.3 | 6.5 | 3.7 | 3.8 | 223 | 223.6 | 224.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8957 | 1 | 40.9 | 30463.1 | 2837 | 3.3 | 1.8 | 0 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:26 | Normal | 497.9 | 503.1 | 424.9 | 508.7 | 5.4 | 7.2 | 4.2 | 4.1 | 223.4 | 223.4 | 224 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9641 | 1 | 41.8 | 30463.9 | 2837 | 3.4 | 1.8 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:31 | Normal | 492.2 | 505.2 | 442.1 | 505.2 | 5.6 | 7.5 | 4.4 | 4.5 | 224.2 | 224.2 | 225 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10171 | 1 | 43 | 30464.8 | 2837 | 3.6 | 1.8 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:36 | Normal | 430.7 | 501.9 | 440.5 | 509.5 | 7.5 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11059 | 1 | 44 | 30465.6 | 2837 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:41 | Normal | 434.8 | 504 | 438.3 | 509.5 | 7.7 | 8 | 5.1 | 5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11488 | 1 | 45.1 | 30466.6 | 2837 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:46 | Normal | 469.5 | 503.8 | 458.9 | 508.9 | 7.5 | 8.2 | 5.3 | 5.4 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12091 | 1 | 46.1 | 30467.5 | 2838 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:51 | Normal | 467.6 | 502.8 | 469.8 | 516.7 | 8 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 224.2 | 224.6 | 225 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12688 | 1 | 46.9 | 30468.6 | 2838 | 4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 08:56 | Normal | 460.7 | 501.2 | 461.2 | 515.3 | 8.4 | 8.7 | 6.1 | 6 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 35.1 | 35 | 35.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13206 | 1 | 47.5 | 30469.7 | 2838 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4.4 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:01 | Normal | 466.8 | 501 | 467.9 | 508.9 | 8.6 | 9 | 6.3 | 6.4 | 224 | 224.2 | 225.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13655 | 1 | 48.2 | 30470.8 | 2838 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:06 | Normal | 464.8 | 500 | 465.4 | 513.7 | 8.8 | 9 | 6.6 | 6.5 | 224 | 224.4 | 225.2 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14087 | 1 | 48.7 | 30471.9 | 2838 | 4.2 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:11 | Normal | 463.5 | 498.7 | 467.5 | 512.5 | 9 | 9.3 | 6.9 | 6.9 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 14425 | 1 | 49.3 | 30473.1 | 2838 | 4.4 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:16 | Normal | 458 | 491.1 | 467.2 | 504.2 | 9.3 | 9.6 | 7.2 | 7.3 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14832 | 1 | 49.8 | 30474.3 | 2838 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:21 | Normal | 453.7 | 496.9 | 465.6 | 511.7 | 9.4 | 9.6 | 7.5 | 7.4 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15117 | 1 | 50.1 | 30475.6 | 2838 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:26 | Normal | 453.6 | 488.8 | 465.6 | 503.7 | 9.6 | 9.9 | 7.6 | 7.8 | 225 | 224.6 | 225 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15515 | 1 | 50.8 | 30476.9 | 2838 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:31 | Normal | 458.1 | 492.9 | 461.1 | 510.3 | 9.7 | 9.9 | 8 | 8 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 15886 | 1 | 51.5 | 30478.2 | 2838 | 4.7 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:36 | Normal | 452.9 | 495 | 462.9 | 509.9 | 9.8 | 10 | 8.2 | 8.3 | 225.2 | 225.2 | 226 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16230 | 1 | 51.9 | 30479.5 | 2838 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:41 | Normal | 454.7 | 493.8 | 479.3 | 507.2 | 10.1 | 10.3 | 8.3 | 8.6 | 225 | 225 | 225.2 | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16717 | 1 | 52.3 | 30480.9 | 2838 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:46 | Normal | 477.7 | 495.9 | 477.5 | 507.5 | 9.8 | 10.4 | 8.7 | 8.9 | 224.8 | 225 | 225.4 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17222 | 1 | 52.6 | 30482.3 | 2839 | 4.9 | 4.3 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:51 | Normal | 468.6 | 496.8 | 466.1 | 508.1 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17463 | 1 | 52.9 | 30483.8 | 2839 | 5 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 09:56 | Normal | 466.7 | 490.9 | 472.3 | 503.5 | 10.3 | 10.6 | 9.2 | 9.3 | 225 | 224.6 | 226.2 | 47.2 | 47 | 47.1 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 17781 | 1 | 53.4 | 30485.2 | 2839 | 5 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:01 | Normal | 471.8 | 498.9 | 470.3 | 500.4 | 10.4 | 10.6 | 9.4 | 9.6 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 48.1 | 48 | 48 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 18147 | 1 | 53.6 | 30486.7 | 2839 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:06 | Normal | 469.8 | 493.7 | 472.7 | 499.1 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 225 | 224.8 | 225.8 | 49.1 | 48.7 | 48.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18362 | 1 | 53.7 | 30488.3 | 2839 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:11 | Normal | 467.7 | 494 | 472.1 | 506 | 10.7 | 10.9 | 9.7 | 10 | 225 | 225.2 | 225.8 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 18650 | 1 | 54 | 30489.8 | 2839 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:16 | Normal | 470.5 | 496.6 | 473.7 | 500.9 | 10.6 | 10.9 | 10 | 10.2 | 225 | 225.2 | 226.4 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18815 | 1 | 54.1 | 30491.4 | 2839 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:21 | Normal | 469.7 | 499.8 | 470.5 | 498.5 | 10.6 | 11 | 10.3 | 10.3 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19101 | 1 | 54.5 | 30492.9 | 2839 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:26 | Normal | 480.8 | 498 | 482.1 | 496 | 10.5 | 11 | 10.1 | 10.6 | 225 | 225 | 226 | 51.2 | 51 | 51.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19345 | 1 | 54.7 | 30494.5 | 2839 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:31 | Normal | 489.9 | 494 | 483.1 | 503.1 | 10.4 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 52 | 51.8 | 52 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 19605 | 1 | 54.9 | 30496.2 | 2839 | 5.2 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:36 | Normal | 494.9 | 491 | 493.7 | 498.8 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11 | 225 | 225.2 | 226.4 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 19984 | 1 | 55.2 | 30497.8 | 2839 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:41 | Normal | 487.4 | 493.1 | 484.8 | 500.9 | 10.8 | 11 | 10.7 | 11 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20182 | 1 | 55.2 | 30499.5 | 2839 | 5.4 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:46 | Normal | 484.2 | 494.7 | 482.8 | 505 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 225.2 | 226 | 227 | 54 | 53.9 | 53.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 20427 | 1 | 55.4 | 30501.2 | 2840 | 5.4 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:51 | Normal | 486.8 | 498 | 486.3 | 503.4 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 54.8 | 54.6 | 54.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 20708 | 1 | 55.4 | 30502.9 | 2840 | 5.5 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 10:56 | Normal | 486.6 | 502.8 | 486.1 | 502.1 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20740 | 1 | 55.5 | 30504.6 | 2840 | 5.4 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:01 | Normal | 479.9 | 497.1 | 486.7 | 499.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 20935 | 1 | 55.4 | 30506.4 | 2840 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:06 | Normal | 483.8 | 496.9 | 486.4 | 494.4 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 12 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 56 | 55.8 | 56 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21113 | 1 | 55.4 | 30508.1 | 2840 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:11 | Normal | 485.6 | 498.7 | 484.7 | 499.7 | 11 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 225 | 225.2 | 226 | 56.1 | 55.9 | 56 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 21163 | 1 | 54.9 | 30509.9 | 2840 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:16 | Normal | 482.8 | 498 | 492.7 | 502.7 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 56.4 | 56.1 | 56.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21285 | 1 | 54.3 | 30511.6 | 2840 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:21 | Normal | 506.4 | 494.9 | 491.4 | 495.4 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 225.4 | 225 | 226 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 60 | 60.09 | 60.05 | 21256 | 1 | 54.1 | 30513.4 | 2840 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:26 | Normal | 503.5 | 496.3 | 488.7 | 494.7 | 10.7 | 11.1 | 12.1 | 12.4 | 225.4 | 225.4 | 226 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 21383 | 1 | 54 | 30515.2 | 2840 | 5.3 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:31 | Normal | 496.8 | 490.1 | 486.7 | 498.7 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 225 | 225.6 | 226.4 | 57 | 56.8 | 56.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 21485 | 1 | 54 | 30517 | 2840 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 6 | 6 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:36 | Normal | 489.7 | 495 | 492.7 | 500.7 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 12.5 | 225 | 224.8 | 225.8 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21678 | 1 | 54 | 30518.8 | 2840 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:41 | Normal | 494.9 | 492 | 488.9 | 504 | 11 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | 225 | 225.2 | 226.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21624 | 1 | 54.1 | 30520.6 | 2840 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:46 | Normal | 487.7 | 493.9 | 484.5 | 497.6 | 11 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 224.8 | 225 | 225.4 | 57.9 | 57.7 | 57.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21858 | 1 | 54.2 | 30522.4 | 2841 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:51 | Normal | 497.7 | 496.9 | 491.1 | 495.1 | 10.7 | 11 | 12.6 | 12.9 | 225 | 225.4 | 226 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21696 | 1 | 54.2 | 30524.2 | 2841 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 11:56 | Normal | 495.7 | 495.7 | 491.3 | 502.8 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 225 | 225.2 | 226.2 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 21425 | 1 | 54.2 | 30526 | 2841 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:01 | Normal | 499.5 | 495.8 | 487.2 | 493.1 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 13.1 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 21605 | 1 | 54.3 | 30527.8 | 2841 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:06 | Normal | 497.7 | 504.8 | 492.1 | 500.2 | 10.5 | 10.6 | 12.6 | 12.9 | 225.6 | 225.2 | 226 | 57 | 56.9 | 57 | 59.97 | 60.06 | 59.96 | 21612 | 1 | 54.3 | 30529.6 | 2841 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:11 | Normal | 497.7 | 497.9 | 488.5 | 492.5 | 10.3 | 10.6 | 12.8 | 13.1 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 57 | 56.9 | 57.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21501 | 1 | 54.3 | 30531.4 | 2841 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:16 | Normal | 494.8 | 494 | 486.8 | 489.9 | 10.3 | 10.5 | 12.8 | 13.1 | 225 | 225 | 226.4 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 21331 | 1 | 54.1 | 30533.2 | 2841 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:21 | Normal | 487.8 | 502 | 488 | 494 | 10.4 | 10.5 | 13.1 | 13.5 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21737 | 1 | 54.2 | 30535 | 2841 | 5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:26 | Normal | 492.8 | 494.9 | 484.6 | 494.6 | 10.3 | 10.4 | 13.1 | 13.3 | 225 | 225.4 | 226 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 21600 | 1 | 54.2 | 30536.8 | 2841 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:31 | Normal | 496.6 | 501.8 | 486.6 | 495.6 | 10.1 | 10.3 | 13.1 | 13.3 | 224.8 | 225 | 225.8 | 57 | 56.9 | 56.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21480 | 1 | 54.1 | 30538.6 | 2841 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:36 | Normal | 493.7 | 498.8 | 490.5 | 501.6 | 10.5 | 10.6 | 13.3 | 13.7 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 59.1 | 58.9 | 59.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20517 | 1 | 54.2 | 30540.3 | 2841 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:41 | Normal | 501.7 | 501.8 | 487.8 | 496.9 | 10 | 10.4 | 13.1 | 13.4 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 21476 | 1 | 54 | 30542 | 2841 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:46 | Normal | 490.9 | 500.1 | 479.4 | 494.5 | 10.1 | 10.3 | 13.5 | 13.8 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 57.9 | 57.7 | 57.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21917 | 1 | 54.2 | 30543.8 | 2842 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 5 | 5 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:51 | Normal | 499.9 | 502 | 486.7 | 499.7 | 10.4 | 10.6 | 14 | 14.1 | 225.8 | 226 | 226.6 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 22713 | 1 | 53.9 | 30545.1 | 2842 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 12:56 | Normal | 496.7 | 499.9 | 481.7 | 502.7 | 10.3 | 10.6 | 14 | 14.2 | 224.4 | 224 | 225.8 | 60.1 | 59.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 22456 | 1 | 53.8 | 30546.9 | 2842 | 5 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:01 | Normal | 498.7 | 503 | 494.3 | 501.5 | 10.5 | 10.8 | 14.1 | 14.3 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 61 | 60.9 | 60.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 23216 | 1 | 52.9 | 30547.9 | 2842 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:06 | Normal | 513 | 501.3 | 494.1 | 508.2 | 6.4 | 7.8 | 10.8 | 10.4 | 224 | 224.2 | 224.8 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 19750 | 1 | 53 | 30549.7 | 2842 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:11 | Normal | 498.4 | 499.9 | 487.8 | 496.6 | 9.1 | 9.5 | 13 | 13.2 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 20792 | 1 | 53.2 | 30551.5 | 2842 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:16 | Normal | 499.6 | 494.9 | 489.1 | 497.2 | 9 | 9.5 | 13.1 | 13.4 | 222.8 | 223 | 223.6 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 60 | 60 | 60.01 | 20673 | 1 | 53.2 | 30553.1 | 2842 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:21 | Normal | 497.8 | 501.9 | 488.7 | 498.7 | 8.6 | 9 | 12.8 | 12.9 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20124 | 1 | 53.2 | 30554.8 | 2842 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:26 | Normal | 500.7 | 508 | 488.7 | 501.8 | 8.4 | 8.7 | 12.6 | 12.8 | 224 | 225.2 | 225.6 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60 | 59.95 | 59.97 | 19644 | 1 | 53.1 | 30556.4 | 2842 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:31 | Normal | 509.6 | 507.8 | 499.9 | 505 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 12.5 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19066 | 1 | 53 | 30558 | 2842 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:36 | Normal | 504.1 | 498.2 | 498.4 | 508.4 | 6.8 | 7.2 | 10.6 | 11.1 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 45.1 | 44.9 | 45.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17105 | 1 | 52.8 | 30559.6 | 2842 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:41 | Normal | 491.8 | 497 | 493 | 502 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 13 | 12.9 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4629 | 1 | 51.9 | 30560.3 | 2842 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:46 | Normal | 500.7 | 503.9 | 501.9 | 510 | 8.1 | 8.3 | 12.4 | 12.6 | 224.2 | 224 | 224.6 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 19595 | 1 | 51.2 | 30561.6 | 2843 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:51 | Normal | 519.7 | 513 | 509.7 | 511.8 | 7.8 | 8.3 | 12.7 | 13.2 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 19877 | 1 | 50.6 | 30562.5 | 2843 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 13:56 | Normal | 510.8 | 515 | 514.8 | 514.7 | 8.2 | 8.5 | 12.7 | 13.4 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20386 | 1 | 49.9 | 30563.3 | 2843 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:01 | Normal | 507.8 | 495.2 | 502.2 | 500.1 | 4.1 | 4.8 | 6.7 | 7 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9049 | 1 | 49.8 | 30564.5 | 2843 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:06 | Normal | 508.7 | 508.9 | 516.5 | 515.5 | 7.7 | 8.1 | 11 | 12.6 | 224 | 224.6 | 224.6 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18993 | 1 | 49.6 | 30565.6 | 2843 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:11 | Normal | 498.6 | 508.8 | 514.7 | 512.7 | 4.5 | 5.4 | 6 | 8.2 | 222 | 222.4 | 223.2 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13774 | 1 | 49.7 | 30566.9 | 2843 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:16 | Normal | 510.7 | 511.9 | 503.1 | 507.2 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 11.5 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 39.2 | 38.9 | 39 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 14421 | 1 | 49.4 | 30568 | 2843 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:21 | Normal | 502.9 | 513.1 | 512.5 | 502.5 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 10.3 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13846 | 1 | 49.2 | 30569.2 | 2843 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:26 | Normal | 510.9 | 512 | 502.4 | 509.5 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 9 | 221.6 | 222.4 | 223 | 35 | 34.9 | 35 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12726 | 1 | 49.1 | 30570.2 | 2843 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:31 | Normal | 487.6 | 479.2 | 491.6 | 484.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3745 | 1 | 48.8 | 30571.1 | 2843 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:36 | Normal | 501.4 | 500.5 | 497.9 | 500.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4206 | 1 | 48.1 | 30571.4 | 2843 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:41 | Normal | 504.1 | 512.1 | 513.4 | 502.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 222 | 222.2 | 222.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60 | 59.98 | 60 | 6460 | 1 | 47.6 | 30572.1 | 2843 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:46 | Normal | 512.7 | 513.9 | 521.6 | 520.6 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10934 | 1 | 47.6 | 30573.1 | 2844 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:51 | Normal | 485.1 | 486.1 | 478.7 | 506.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 219 | 219.6 | 220.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3559 | 1 | 47.4 | 30573.9 | 2844 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 14:56 | Normal | 523.7 | 498.9 | 518.6 | 505.7 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 220.4 | 221 | 221.4 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8408 | 1 | 47 | 30574.3 | 2844 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:01 | Normal | 510.9 | 510.9 | 525.5 | 533.5 | 2.2 | 2.7 | 3 | 4 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6076 | 1 | 46.7 | 30574.9 | 2844 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:06 | Normal | 520.6 | 508.9 | 513.4 | 510.5 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 221 | 221.2 | 222.4 | 26 | 25.8 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9496 | 1 | 46.5 | 30575.6 | 2844 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:11 | Normal | 523.6 | 503.9 | 508.4 | 502.5 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8132 | 1 | 46.4 | 30576.3 | 2844 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:16 | Normal | 520.1 | 505.1 | 511.7 | 514.8 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 6.5 | 220.4 | 221 | 221.2 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7786 | 1 | 46.3 | 30576.9 | 2844 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:21 | Normal | 510.1 | 500 | 507.3 | 507.5 | 2 | 2.5 | 4.1 | 6 | 220 | 220.4 | 221.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7212 | 1 | 46.2 | 30577.5 | 2844 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:26 | Normal | 500.6 | 511.9 | 504.2 | 509.2 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 5.5 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60 | 6324 | 1 | 46.1 | 30578.1 | 2844 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:31 | Normal | 487.6 | 504.1 | 525.3 | 519.2 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.8 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5755 | 1 | 46 | 30578.6 | 2844 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:36 | Normal | 508.8 | 484.8 | 530.1 | 505.7 | 1.3 | 1.8 | 2 | 5.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 14.1 | 14 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5138 | 1 | 45.8 | 30579 | 2844 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:41 | Normal | 516.8 | 493 | 513.5 | 504.6 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 5.1 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 12 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4473 | 1 | 45.6 | 30579.4 | 2844 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:46 | Normal | 502.2 | 488.1 | 523.1 | 508.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3111 | 1 | 45.4 | 30579.7 | 2845 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:51 | Normal | 497.1 | 501.8 | 528.9 | 515.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 218.8 | 219.4 | 220 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3356 | 1 | 45.2 | 30580 | 2845 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 15:56 | Normal | 500.7 | 501 | 495.8 | 514 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 218.8 | 218.8 | 220 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3874 | 1 | 45.1 | 30580.3 | 2845 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:01 | Normal | 494.8 | 513 | 527.7 | 515.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2.9 | 218.8 | 219 | 219.8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2975 | 1 | 45 | 30580.6 | 2845 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:06 | Normal | 495.8 | 467.7 | 493.8 | 500.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1584 | 1 | 44.9 | 30580.8 | 2845 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:11 | Normal | 507.9 | 490.1 | 504.3 | 518.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 218 | 218.4 | 219.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1976 | 1 | 44.8 | 30580.9 | 2845 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:16 | Normal | 496.5 | 483 | 525.6 | 514.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 218.8 | 218 | 219.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2477 | 1 | 44.6 | 30581.1 | 2845 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:21 | Normal | 512.6 | 502 | 521.4 | 513.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 9 | 8.9 | 9 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 3350 | 1 | 44.6 | 30581.4 | 2845 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:26 | Normal | 501 | 505.1 | 519.1 | 522.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3888 | 1 | 44.5 | 30581.7 | 2845 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:31 | Normal | 498.7 | 481.8 | 481.7 | 490.8 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.8 | 218 | 218.2 | 219 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2693 | 1 | 44.5 | 30582 | 2845 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:36 | Normal | 491.6 | 487.8 | 476.1 | 488.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1710 | 1 | 44.5 | 30582.2 | 2845 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:41 | Normal | 499.7 | 484.8 | 486.8 | 473.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 218 | 217.8 | 218.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1435 | 1 | 44.4 | 30582.3 | 2845 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:46 | Normal | 447.9 | 487.8 | 468.5 | 446.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 940 | 1 | 44.3 | 30582.4 | 2846 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:51 | Normal | 395.2 | 476.7 | 452.1 | 506.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.4 | 216.6 | 218.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 695 | 1 | 44.2 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 16:56 | Normal | 200 | 473.1 | 467.6 | 488.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 217 | 218.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 321 | 1 | 44 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:01 | Normal | 200 | 461.3 | 280.5 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217 | 218 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 178 | 1 | 43.9 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:06 | Normal | 199.6 | 425 | 199.7 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 56 | 1 | 43.8 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:11 | Normal | 199.3 | 425.4 | 199.7 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 58 | 1 | 43.7 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:16 | Normal | 198.9 | 273 | 199.8 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.4 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 101 | 1 | 43.6 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:21 | Normal | 230.8 | 262.4 | 202.3 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 43.4 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:26 | Normal | 173.3 | 193.6 | 195.5 | 449.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 218.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:31 | Normal | 205.2 | 209.7 | 190.5 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-27 17:36 | Normal | 203.5 | 196 | 200.4 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 30582.5 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0