## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-28 06:12 | Wait | 499.8 | 503.4 | 502.5 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 06:17 | Wait | 516.4 | 517.7 | 517.8 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 11:39 | Wait | 625.6 | 623.6 | 626.6 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 11:44 | Fault | 612.5 | 610.8 | 613.6 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:44 | Wait | 612.3 | 610.8 | 613.4 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:45 | Wait | 613.1 | 611.5 | 614 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:46 | Wait | 616.5 | 615.4 | 617.5 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:47 | Fault | 624.2 | 622.9 | 625.1 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:48 | Fault | 626.3 | 624.9 | 627.2 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:49 | Wait | 628.1 | 626.7 | 628.9 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:50 | Wait | 629.3 | 627.8 | 630.2 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:51 | Wait | 631.4 | 629.9 | 632.5 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:52 | Fault | 634.4 | 633 | 635.4 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:53 | Wait | 640.2 | 638.8 | 641 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:54 | Wait | 648.5 | 646.9 | 649.2 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:55 | Wait | 644.3 | 642.6 | 645.1 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:56 | Fault | 641.7 | 640 | 642.7 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:57 | Wait | 639.4 | 637.4 | 641 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:58 | Wait | 638.3 | 636.5 | 639.3 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 11:59 | Fault | 631.1 | 629.6 | 632.1 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:00 | Fault | 627.5 | 625.9 | 628.1 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:01 | Wait | 624.9 | 623.3 | 625.9 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:02 | Wait | 626.6 | 625.1 | 627.7 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:03 | Fault | 635.1 | 633.6 | 635.8 | 637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:04 | Wait | 632.8 | 631.2 | 633.2 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:05 | Wait | 628.2 | 626.7 | 628.5 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:06 | Wait | 625.9 | 624.3 | 626.3 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:07 | Fault | 632.2 | 630.7 | 632.7 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:08 | Wait | 634.7 | 633.1 | 634.7 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:09 | Wait | 635.1 | 633.4 | 634.6 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:10 | Wait | 638 | 636.3 | 638.5 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:11 | Fault | 646.9 | 645.3 | 647.1 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:12 | Wait | 643.7 | 642.2 | 644.8 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:13 | Wait | 644.7 | 642.9 | 644.5 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:14 | Fault | 643.5 | 641.7 | 643.9 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:15 | Wait | 644.2 | 642.3 | 644.7 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:16 | Wait | 638.5 | 636.7 | 638.9 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:17 | Wait | 636.2 | 634.6 | 636.3 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:18 | Wait | 636 | 634.4 | 636 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:19 | Fault | 635.1 | 633.6 | 635 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:20 | Fault | 636.7 | 635.5 | 637.2 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 12:21 | Fault | 649.1 | 648 | 649.4 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-28 15:47 | Wait | 576.1 | 575.8 | 576.4 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 15:52 | Fault | 588.9 | 587.9 | 589.1 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 15:59 | Wait | 601.5 | 600.3 | 602.4 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:04 | Wait | 604.7 | 603.3 | 606.2 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:12 | Wait | 594.6 | 593.6 | 595.2 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:17 | Wait | 584 | 583.8 | 584.3 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:24 | Wait | 580.4 | 580.6 | 580.5 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:29 | Wait | 586.8 | 586.9 | 586.9 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:34 | Wait | 588.9 | 588.5 | 589.5 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:39 | Fault | 612 | 611.1 | 612.7 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:44 | Wait | 593.9 | 593.8 | 594.1 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:49 | Wait | 577.1 | 577.4 | 577.3 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:54 | Wait | 574.5 | 574.9 | 574.5 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 16:59 | Wait | 567.1 | 567.7 | 567.2 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 17:04 | Wait | 551.8 | 552.5 | 551.6 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 17:09 | Fault | 551.9 | 552.6 | 552.1 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 17:14 | Wait | 556.1 | 556.8 | 556.2 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-28 17:20 | Wait | 485.8 | 491.4 | 486.5 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0