## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-29 06:04 | Wait | 505.6 | 508.9 | 507.3 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-29 06:09 | Wait | 534.2 | 534.4 | 534.7 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-29 17:31 | Wait | 473.2 | 483.4 | 487.8 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-29 17:31 | Wait | 488.5 | 496 | 499 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-29 17:31 | Wait | 485.1 | 493 | 496.4 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-29 17:33 | Wait | 411.8 | 412.3 | 412 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001