## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-03 06:07 | Wait | 515.7 | 517.1 | 514.6 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:07 | Wait | 517 | 517.9 | 516.3 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:07 | Wait | 524.4 | 524.7 | 524.5 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:08 | Wait | 531 | 531.3 | 531.1 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:09 | Wait | 536.1 | 536.5 | 536.2 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:10 | Wait | 541.5 | 541.8 | 541.6 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:11 | Wait | 548.3 | 548.7 | 548.8 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:17 | Wait | 568.3 | 568.9 | 568.1 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-03 06:36 | Wait | 609.6 | 609 | 608.6 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-03 06:39 | Wait | 615.2 | 610.7 | 610.9 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:39 | Wait | 616.6 | 611.2 | 611.4 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:39 | Wait | 618.2 | 611.8 | 611.9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:40 | Wait | 620.8 | 613.1 | 613.2 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:41 | Wait | 622.6 | 613.9 | 614.2 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:42 | Wait | 623.5 | 614.3 | 614.5 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:43 | Wait | 625 | 615.4 | 615.5 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:44 | Wait | 625.9 | 616.2 | 616.3 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:45 | Wait | 627.1 | 617.1 | 617 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:46 | Wait | 627.5 | 617.2 | 617.4 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:47 | Wait | 628.5 | 617.8 | 618 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:48 | Wait | 629.5 | 618.5 | 618.6 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:49 | Wait | 630.7 | 619.2 | 619.2 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:50 | Wait | 631.3 | 619.5 | 619.5 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:51 | Wait | 632.2 | 619.8 | 620.1 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:52 | Wait | 633.1 | 620.1 | 620.7 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:53 | Wait | 634.3 | 621.1 | 621.5 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:54 | Wait | 635.3 | 621.3 | 622 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:55 | Wait | 636.1 | 622 | 622 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:56 | Wait | 637.4 | 623.6 | 622.6 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:57 | Wait | 638.5 | 625.6 | 623.1 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:58 | Wait | 639.4 | 628.4 | 623.4 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 06:59 | Wait | 640.4 | 630.7 | 624 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:00 | Wait | 641.2 | 632.1 | 624.4 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:01 | Wait | 642 | 633.7 | 624.8 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:02 | Wait | 642.8 | 635.9 | 625.3 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:03 | Wait | 643.3 | 637.6 | 625.9 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:04 | Wait | 644.1 | 639 | 626.5 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:05 | Wait | 644.8 | 640.2 | 627.1 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:06 | Wait | 645.3 | 641.7 | 627.7 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:07 | Wait | 646.3 | 643.5 | 628.4 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:08 | Wait | 646.8 | 644.5 | 628.8 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:09 | Wait | 647.6 | 645.8 | 629.8 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:10 | Wait | 648.2 | 646.7 | 630.7 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:11 | Wait | 648.9 | 647.7 | 631.5 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:12 | Wait | 649.5 | 648.9 | 632.6 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:13 | Wait | 650.2 | 649.9 | 633.4 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:14 | Wait | 650.8 | 650.5 | 634.6 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:15 | Wait | 651.1 | 650.6 | 635.5 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:16 | Wait | 651.6 | 651.1 | 636.4 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:17 | Wait | 652.4 | 652.1 | 637.6 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:18 | Wait | 652.6 | 652.4 | 638.6 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:19 | Wait | 653.2 | 653.3 | 639.6 | 650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:20 | Wait | 654.2 | 654.2 | 640.9 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:21 | Wait | 654.6 | 654.8 | 641.6 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:22 | Wait | 655.2 | 655.8 | 642.6 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:23 | Wait | 655.5 | 656.4 | 643.6 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:24 | Wait | 656.1 | 657.2 | 644.6 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:25 | Wait | 656.4 | 657.9 | 645.5 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:26 | Wait | 656.7 | 658.3 | 646.1 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:27 | Wait | 656.6 | 658.4 | 646.5 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:28 | Wait | 657.2 | 659 | 647.6 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:29 | Wait | 657.4 | 659.1 | 648 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:30 | Wait | 658.1 | 660 | 649 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:31 | Wait | 658.5 | 660.8 | 649.7 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:32 | Wait | 658.6 | 661 | 650.3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:33 | Wait | 659.1 | 661.3 | 651.5 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:34 | Wait | 659.3 | 661.2 | 651.8 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:35 | Wait | 659.7 | 661.5 | 652.5 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:36 | Wait | 659.9 | 661.3 | 653 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:37 | Wait | 659.8 | 661 | 653.7 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:38 | Wait | 660.4 | 661.3 | 654.5 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:39 | Wait | 660.5 | 661.3 | 654.9 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:40 | Wait | 660.2 | 660.9 | 655.2 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:41 | Wait | 660.8 | 661.1 | 655.9 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:42 | Wait | 660.7 | 660.7 | 656.4 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:43 | Wait | 660.8 | 660.7 | 656.9 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:44 | Wait | 661 | 660.7 | 657.2 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:45 | Wait | 661.2 | 660.4 | 657.7 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:46 | Wait | 661.2 | 660.2 | 658 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:47 | Wait | 660.8 | 659.9 | 658.1 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:48 | Wait | 660.3 | 659.6 | 658.1 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:49 | Wait | 660.5 | 659.6 | 658.7 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:50 | Wait | 660.3 | 659.3 | 658.8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 07:51 | Wait | 659.8 | 658.9 | 658.6 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:22 | Wait | 181.6 | 185 | 187.1 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 27.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:22 | Wait | 486.1 | 493.6 | 495.1 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:22 | Wait | 481.9 | 489.7 | 491.4 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:23 | Wait | 384 | 387.7 | 426.3 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:24 | Wait | 314.2 | 322.8 | 373.5 | 412.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-07-03 17:25 | Wait | 271.5 | 272 | 271.5 | 272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001