## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-30 06:01 | Wait | 534.6 | 534.8 | 535 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:40 | Wait | 631.7 | 616 | 618.5 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-30 06:40 | Wait | 632.1 | 616.2 | 618.6 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-30 17:33 | Wait | 457 | 457.3 | 457.2 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-30 17:34 | Wait | 265.6 | 266.1 | 265.6 | 266.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-30 17:35 | Wait | 453.9 | 467.4 | 470.3 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001