## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-31 06:01 | Wait | 513.3 | 514.8 | 511.2 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 06:01 | Wait | 513.8 | 515.1 | 511.9 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 06:01 | Wait | 517.8 | 518.1 | 518.1 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 06:02 | Wait | 525.3 | 525.4 | 525.5 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 233 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 06:03 | Wait | 463.8 | 475.4 | 462.8 | 468.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 231 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 21 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 06:04 | Fault | 538 | 538.2 | 538.3 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 10:27 | Wait | 627.4 | 623.9 | 627.6 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-31 17:31 | Wait | 471.2 | 481.2 | 483.8 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0