## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-31 06:02 | Wait | 482.9 | 483.9 | 483.2 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.4 | 92337.9 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:07 | Wait | 512.1 | 513.1 | 512.5 | 512 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.9 | 92337.9 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:12 | Wait | 529.4 | 530.5 | 529.7 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.9 | 92337.9 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:17 | Wait | 541.2 | 542.3 | 541.7 | 541.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.6 | 92337.9 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:22 | Normal | 520.7 | 522.5 | 529.6 | 419.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 92 | 1 | 32.7 | 92337.9 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:27 | Normal | 535.9 | 545.4 | 502.2 | 406.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 354 | 1 | 33.4 | 92337.9 | 8973 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:32 | Normal | 538.8 | 535.2 | 518.8 | 468.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 221 | 220 | 219.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 627 | 1 | 34.2 | 92338 | 8973 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:37 | Normal | 530.8 | 546.5 | 519.6 | 447.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 219.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 904 | 1 | 35.1 | 92338 | 8973 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:42 | Normal | 540.7 | 550.4 | 536.5 | 468.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.6 | 220 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1144 | 1 | 35.7 | 92338.1 | 8973 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:47 | Normal | 542.7 | 545.3 | 506.3 | 486.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220 | 219.6 | 4 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1434 | 1 | 36.3 | 92338.2 | 8973 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:52 | Normal | 532.2 | 534.6 | 514.5 | 513.1 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 5.3 | 5 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1797 | 1 | 36.8 | 92338.4 | 8974 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 06:57 | Normal | 520.9 | 533.5 | 526 | 533.8 | 1 | 2 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2157 | 1 | 37.2 | 92338.5 | 8974 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:02 | Normal | 539.6 | 536.2 | 533.5 | 512.5 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 7 | 7 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2569 | 1 | 37.7 | 92338.7 | 8974 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:07 | Normal | 532.4 | 551.3 | 530.7 | 546.1 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 222.4 | 221.2 | 220.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2969 | 1 | 38.1 | 92339 | 8974 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:12 | Normal | 549.7 | 548.3 | 547.4 | 526.3 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3418 | 1 | 38.5 | 92339.2 | 8974 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:17 | Normal | 529.8 | 551.4 | 553.5 | 533.3 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 222 | 220.6 | 220.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3868 | 1 | 38.8 | 92339.5 | 8974 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:22 | Normal | 537.9 | 544.5 | 555.1 | 542.6 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 222 | 221 | 220.8 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4347 | 1 | 39.3 | 92339.9 | 8974 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:27 | Normal | 539.7 | 546.4 | 553.5 | 545.4 | 1.8 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 13.1 | 13 | 12.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4783 | 1 | 39.7 | 92340.3 | 8974 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:32 | Normal | 539.6 | 550.3 | 548.6 | 532.4 | 2 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 222.4 | 221.6 | 221 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5289 | 1 | 40 | 92340.7 | 8974 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:37 | Normal | 534.7 | 540.3 | 535.9 | 551.8 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | 2 | 221.8 | 221.2 | 221 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5797 | 1 | 40.5 | 92341.1 | 8974 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:42 | Normal | 539.7 | 539.8 | 538.7 | 542.6 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 2.3 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6306 | 1 | 40.9 | 92341.7 | 8974 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:47 | Normal | 546.8 | 538.5 | 551.1 | 545 | 2.5 | 5.3 | 2.9 | 2.6 | 222.8 | 221.6 | 221 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6817 | 1 | 41.3 | 92342.2 | 8974 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:52 | Normal | 537.7 | 540.3 | 551.4 | 548.2 | 2.6 | 5.6 | 3.2 | 2.9 | 222.4 | 222 | 221.4 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7310 | 1 | 41.7 | 92342.8 | 8975 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 07:57 | Normal | 545.8 | 542.4 | 545.7 | 541.6 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 3.1 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60 | 60 | 7823 | 1 | 42.2 | 92343.4 | 8975 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:02 | Normal | 534.5 | 542.2 | 545.3 | 529.2 | 3 | 6.1 | 3.8 | 3.5 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8305 | 1 | 42.7 | 92344.1 | 8975 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:07 | Normal | 538.8 | 548.5 | 542.5 | 539.4 | 3.1 | 6.3 | 4.1 | 3.7 | 222.2 | 222 | 221.2 | 24 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8804 | 1 | 43.3 | 92344.8 | 8975 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:12 | Normal | 528.7 | 541.2 | 538.7 | 545.5 | 3.3 | 6.8 | 4.3 | 4 | 223 | 222 | 221.2 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9287 | 1 | 44 | 92345.6 | 8975 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:17 | Normal | 534.6 | 535.3 | 543.2 | 534.1 | 3.5 | 7.1 | 4.6 | 4.3 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9785 | 1 | 44.7 | 92346.4 | 8975 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:22 | Normal | 530.9 | 534.5 | 530.2 | 535.1 | 3.7 | 7.3 | 4.9 | 4.5 | 222.6 | 222.2 | 221 | 28 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10294 | 1 | 45.4 | 92347.2 | 8975 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:27 | Normal | 537.7 | 537.3 | 541.4 | 543.3 | 3.8 | 7.6 | 5.1 | 4.8 | 223.2 | 223 | 222.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10956 | 1 | 46 | 92348.1 | 8975 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:32 | Normal | 534.8 | 532.3 | 543.6 | 541.2 | 3.9 | 8 | 5.3 | 5.1 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11384 | 1 | 46.6 | 92349 | 8975 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:37 | Normal | 527.9 | 536.5 | 543.7 | 545.6 | 4 | 8.1 | 5.5 | 5.3 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11836 | 1 | 47.2 | 92350 | 8975 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:42 | Normal | 525.7 | 538.3 | 539.8 | 539.7 | 4.2 | 8.3 | 5.8 | 5.6 | 223.6 | 222.8 | 222 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12260 | 1 | 47.9 | 92351 | 8975 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:47 | Normal | 523.8 | 534.4 | 540 | 540.8 | 4.3 | 8.7 | 6.1 | 5.8 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12673 | 1 | 48.7 | 92352 | 8975 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:52 | Normal | 531.8 | 537.4 | 541.5 | 539.2 | 4.3 | 8.8 | 6.2 | 6.2 | 223.4 | 223 | 223 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13134 | 1 | 46.4 | 92353.1 | 8976 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 08:57 | Normal | 517.2 | 530.5 | 539.3 | 538.4 | 4.6 | 9.4 | 6.5 | 6.4 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13527 | 1 | 37.8 | 92354.2 | 8976 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:02 | Normal | 524.8 | 525.4 | 532.4 | 532.5 | 4.7 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 37.1 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13952 | 1 | 36.1 | 92355.4 | 8976 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:07 | Normal | 516.1 | 528.5 | 533.5 | 537.4 | 4.9 | 9.8 | 7.1 | 6.9 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 38.1 | 38 | 38 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14342 | 1 | 35.7 | 92356.5 | 8976 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:12 | Normal | 518.6 | 519.2 | 530.6 | 529.5 | 5 | 10.2 | 7.3 | 7.1 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 39.1 | 39.1 | 39 | 59.98 | 60.03 | 60 | 14726 | 1 | 35.6 | 92357.8 | 8976 | 4.9 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:17 | Normal | 512.2 | 529.5 | 527.3 | 522.2 | 5.1 | 10.2 | 7.5 | 7.4 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 15041 | 1 | 35.7 | 92359 | 8976 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:22 | Normal | 507.7 | 511.4 | 528.5 | 529.4 | 5.3 | 10.8 | 7.6 | 7.6 | 225 | 224.4 | 223 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 15421 | 1 | 35.8 | 92360.3 | 8976 | 5.2 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:27 | Normal | 512.8 | 522.3 | 511.9 | 527.7 | 5.4 | 10.7 | 8.1 | 7.9 | 225.8 | 224.4 | 223.8 | 41.7 | 41.5 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15764 | 1 | 36.1 | 92361.6 | 8976 | 5.2 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4 | 4 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:32 | Normal | 522.6 | 517.5 | 522.4 | 524.2 | 5.3 | 11 | 8.1 | 8.1 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16114 | 1 | 36.4 | 92362.9 | 8976 | 5.2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:37 | Normal | 509.7 | 524.2 | 524.1 | 523 | 5.5 | 11.1 | 8.3 | 8.3 | 225 | 224.8 | 224.2 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 16372 | 1 | 36.9 | 92364.3 | 8976 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:42 | Normal | 505.9 | 508.5 | 522.4 | 518.1 | 5.6 | 11.4 | 8.5 | 8.6 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 16585 | 1 | 37.4 | 92365.6 | 8976 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:47 | Normal | 509 | 508.5 | 521.8 | 522.7 | 5.6 | 11.6 | 8.7 | 8.7 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16848 | 1 | 37.7 | 92367 | 8976 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:52 | Normal | 514.2 | 518.4 | 525.1 | 524.9 | 5.7 | 11.7 | 8.8 | 8.8 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 60.01 | 60 | 60 | 17232 | 1 | 37.9 | 92368.4 | 8977 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 09:57 | Normal | 510.2 | 515.4 | 520.6 | 525.5 | 5.8 | 11.8 | 9 | 9.1 | 225 | 224.2 | 223.6 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 17498 | 1 | 38.2 | 92369.9 | 8977 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:02 | Normal | 510.5 | 509.5 | 520.5 | 517.4 | 5.8 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 225 | 224 | 224.2 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 17689 | 1 | 38.6 | 92371.4 | 8977 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:07 | Normal | 511 | 510.5 | 524.2 | 512.2 | 6 | 12.3 | 9.3 | 9.5 | 224.6 | 224.8 | 223.6 | 47.7 | 47.4 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17978 | 1 | 39 | 92372.8 | 8977 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:12 | Normal | 510.8 | 511.3 | 519.6 | 517.5 | 6.1 | 12.5 | 9.5 | 9.6 | 224.6 | 223.6 | 224 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 18254 | 1 | 39.3 | 92374.4 | 8977 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:17 | Normal | 507.6 | 512.2 | 505.6 | 522.5 | 6.2 | 12.6 | 9.9 | 9.7 | 225 | 224 | 224.2 | 49.1 | 49 | 48.9 | 60 | 60 | 60 | 18507 | 1 | 39.7 | 92375.9 | 8977 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:22 | Normal | 507.8 | 517.4 | 520.8 | 520.6 | 6.3 | 12.6 | 9.9 | 9.9 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 49.9 | 49.6 | 49.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18806 | 1 | 40 | 92377.4 | 8977 | 6.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:27 | Normal | 499.8 | 511.9 | 514.7 | 510.4 | 6.3 | 12.7 | 9.8 | 10 | 224.6 | 223.8 | 224 | 50 | 50.2 | 49.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18893 | 1 | 40.2 | 92379 | 8977 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:32 | Normal | 496.9 | 510.2 | 514.4 | 513.2 | 6.4 | 12.9 | 10.1 | 10.2 | 224.4 | 223.8 | 224 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19114 | 1 | 40.6 | 92380.6 | 8977 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:37 | Normal | 494.2 | 502.6 | 514.5 | 517.5 | 6.5 | 13.1 | 10.3 | 10.2 | 225.2 | 224.4 | 223.8 | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19208 | 1 | 41 | 92382.2 | 8977 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:42 | Normal | 497.9 | 500.4 | 512.1 | 514.9 | 6.5 | 13.3 | 10.5 | 10.5 | 225 | 223.8 | 224.2 | 51.5 | 51.4 | 51.2 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 19392 | 1 | 41.3 | 92383.8 | 8977 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:47 | Normal | 502.1 | 502.5 | 516.7 | 511.5 | 6.6 | 13.3 | 10.5 | 10.6 | 224.6 | 224.6 | 224 | 52 | 51.8 | 51.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 19558 | 1 | 41.6 | 92385.4 | 8977 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:52 | Normal | 497 | 502.6 | 506.7 | 516.6 | 6.6 | 13.4 | 10.7 | 10.5 | 224.6 | 224.2 | 224 | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 19654 | 1 | 41.9 | 92387.1 | 8978 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 10:57 | Normal | 499 | 503.4 | 502.1 | 509.1 | 6.6 | 13.5 | 10.9 | 10.6 | 224.8 | 223.8 | 223.8 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 19686 | 1 | 42.1 | 92388.7 | 8978 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:02 | Normal | 501.7 | 494.2 | 509.8 | 506.8 | 6.6 | 13.5 | 10.8 | 10.9 | 225 | 224.6 | 224.4 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 19836 | 1 | 42.3 | 92390.3 | 8978 | 6.4 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:07 | Normal | 500.8 | 498.4 | 508.2 | 510 | 6.6 | 13.6 | 11 | 11 | 225.4 | 225.2 | 224.2 | 53 | 52.9 | 52.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20023 | 1 | 42.5 | 92392 | 8978 | 6.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:12 | Normal | 497.7 | 503.3 | 505.2 | 506.1 | 6.7 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 224.6 | 224 | 223.2 | 53.4 | 53.3 | 53.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20109 | 1 | 42.7 | 92393.7 | 8978 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:17 | Normal | 497.1 | 497.7 | 513.9 | 510.7 | 6.8 | 13.5 | 10.9 | 11 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20097 | 1 | 42.9 | 92395.4 | 8978 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:22 | Normal | 492.3 | 504.1 | 503 | 507.1 | 6.8 | 13.6 | 11.3 | 11.1 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 53.5 | 53.4 | 53.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 20183 | 1 | 43.1 | 92397 | 8978 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:27 | Normal | 500.1 | 503.8 | 513.9 | 509 | 6.8 | 13.5 | 11.1 | 11 | 225.2 | 224.4 | 224 | 53.8 | 53.7 | 53.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20272 | 1 | 43.2 | 92398.7 | 8978 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:32 | Normal | 499.9 | 497.3 | 505.9 | 501.7 | 6.8 | 13.8 | 11.2 | 11.2 | 225 | 224.6 | 224.4 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 20254 | 1 | 43.4 | 92400.4 | 8978 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:37 | Normal | 500.8 | 496.3 | 514 | 505.9 | 6.7 | 13.8 | 11.1 | 11.2 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20278 | 1 | 43.7 | 92402.1 | 8978 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:42 | Normal | 490.1 | 501 | 512.5 | 500.4 | 6.8 | 13.6 | 11.2 | 11.3 | 225 | 224.2 | 224 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20275 | 1 | 43.9 | 92403.8 | 8978 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:47 | Normal | 493.6 | 501.3 | 506.7 | 510.7 | 6.8 | 13.6 | 11.3 | 11.1 | 225 | 224.2 | 224 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60 | 60 | 60.01 | 20254 | 1 | 44.1 | 92405.5 | 8978 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:52 | Normal | 492.8 | 499.4 | 504.5 | 503.4 | 6.8 | 13.6 | 11.3 | 11.3 | 224.6 | 224.2 | 224.2 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20213 | 1 | 44.2 | 92407.2 | 8979 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 11:57 | Normal | 492.4 | 494.1 | 505.3 | 498.3 | 6.7 | 13.6 | 11.3 | 11.4 | 225.2 | 224.2 | 224 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20132 | 1 | 44.5 | 92408.9 | 8979 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:02 | Normal | 492.8 | 491.4 | 496.7 | 502.7 | 6.7 | 13.6 | 11.4 | 11.3 | 225 | 224.4 | 224.6 | 53.2 | 53 | 53 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 20021 | 1 | 44.7 | 92410.5 | 8979 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:07 | Normal | 487.6 | 492.4 | 501.6 | 500.4 | 6.7 | 13.6 | 11.3 | 11.4 | 223.8 | 223 | 223 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19995 | 1 | 44.8 | 92412.2 | 8979 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:12 | Normal | 499.8 | 492.3 | 507.5 | 500.4 | 6.7 | 13.6 | 11.2 | 11.5 | 224 | 223.4 | 223.2 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20098 | 1 | 44.9 | 92413.9 | 8979 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:17 | Normal | 491.4 | 492.7 | 501 | 500.4 | 6.6 | 13.5 | 11.1 | 11.2 | 223.8 | 223.2 | 223 | 53.1 | 52.9 | 52.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19895 | 1 | 44.9 | 92415.5 | 8979 | 6.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:22 | Normal | 492.7 | 497.2 | 502.3 | 498.2 | 6.6 | 13.3 | 11.2 | 11.1 | 223.8 | 224.2 | 223.4 | 52.6 | 52.4 | 52.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19723 | 1 | 45 | 92417.2 | 8979 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:27 | Normal | 491.4 | 500.2 | 502.5 | 502.4 | 6.6 | 13 | 11.1 | 11.1 | 223.4 | 223.8 | 223.2 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 19637 | 1 | 45.1 | 92418.8 | 8979 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:32 | Normal | 486.1 | 497.5 | 505.1 | 501 | 6.6 | 13 | 11 | 11 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19480 | 1 | 45.1 | 92420.5 | 8979 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:37 | Normal | 491.7 | 489.3 | 495.4 | 500.3 | 6.5 | 13.1 | 11.1 | 11 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19390 | 1 | 45.2 | 92422.1 | 8979 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:42 | Normal | 488.3 | 493.1 | 502.5 | 500.3 | 6.5 | 13.1 | 11 | 11 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19267 | 1 | 45.3 | 92423.7 | 8979 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:47 | Normal | 487.9 | 490.5 | 497.6 | 494.4 | 6.4 | 12.9 | 11 | 11 | 223.6 | 223 | 223.2 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 19040 | 1 | 45.3 | 92425.3 | 8979 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:52 | Normal | 490.9 | 494.4 | 496.5 | 491.3 | 6.2 | 12.6 | 10.8 | 10.8 | 223.6 | 222.8 | 223 | 50.3 | 50 | 49.9 | 59.99 | 60 | 60 | 18839 | 1 | 45.6 | 92426.9 | 8980 | 6 | 0 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 12:57 | Normal | 494.7 | 494.2 | 500.5 | 500.4 | 6.1 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 223.6 | 223 | 223 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18647 | 1 | 45.7 | 92428.4 | 8980 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:02 | Normal | 497.1 | 491.6 | 501.5 | 497.4 | 6.1 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 223.8 | 223 | 223.2 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18541 | 1 | 45.5 | 92430 | 8980 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:07 | Normal | 492.7 | 496.3 | 493.5 | 504.4 | 6 | 12.2 | 10.5 | 10.2 | 223.6 | 223 | 223 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 60 | 60 | 60 | 18269 | 1 | 45.6 | 92431.5 | 8980 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:12 | Normal | 486.4 | 494.5 | 505.4 | 492.3 | 6 | 12.1 | 10.2 | 10.4 | 223 | 222.8 | 223 | 48.1 | 48 | 47.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18030 | 1 | 45.7 | 92433 | 8980 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:17 | Normal | 495.5 | 494.4 | 500.8 | 493.3 | 5.8 | 11.9 | 10.2 | 10.2 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 47.8 | 47.6 | 47.5 | 60 | 60.06 | 60.02 | 17808 | 1 | 45.8 | 92434.5 | 8980 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:22 | Normal | 490.4 | 491.3 | 501.3 | 491.3 | 5.8 | 11.8 | 10.2 | 10.1 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 17671 | 1 | 45.6 | 92436 | 8980 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:27 | Normal | 490.6 | 501.1 | 509.5 | 505.5 | 5.8 | 11.6 | 9.9 | 9.7 | 222.6 | 222.6 | 221.6 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17438 | 1 | 45.6 | 92437.4 | 8980 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:32 | Normal | 504.8 | 501.3 | 497.4 | 494.3 | 5.5 | 11.1 | 9.9 | 9.8 | 221.8 | 221 | 221.6 | 45.8 | 45.6 | 45.5 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 17073 | 1 | 45.5 | 92438.9 | 8980 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:37 | Normal | 491.7 | 477.3 | 487.2 | 504.1 | 5.5 | 11 | 9.7 | 9.5 | 221.6 | 221.4 | 221 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16598 | 1 | 45.6 | 92440.3 | 8980 | 5.4 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:42 | Normal | 497.7 | 465.2 | 479.1 | 507 | 5.4 | 11 | 9.5 | 9.3 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 43 | 43 | 43 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16125 | 1 | 45.7 | 92441.6 | 8980 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:47 | Normal | 497.8 | 454.4 | 489.8 | 499.7 | 5.3 | 10.6 | 8.6 | 9.2 | 221.6 | 221 | 221.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 15430 | 1 | 45.7 | 92443 | 8980 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:52 | Normal | 494.9 | 440.5 | 470 | 506.8 | 5.2 | 10.4 | 9.1 | 9 | 222 | 221 | 221 | 40.6 | 40.3 | 40.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 15111 | 1 | 45.5 | 92444.2 | 8981 | 5 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 13:57 | Normal | 500.7 | 420.3 | 460.9 | 512.5 | 5 | 10.3 | 8.9 | 8.7 | 222 | 221.2 | 220.6 | 39 | 38.8 | 38.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14592 | 1 | 45.4 | 92445.5 | 8981 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:02 | Normal | 498.8 | 417.4 | 444.1 | 504 | 5 | 10 | 8.7 | 8.6 | 222 | 221.4 | 221.2 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14052 | 1 | 45.4 | 92446.7 | 8981 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:07 | Normal | 501.7 | 397.3 | 501.1 | 504 | 4.8 | 9.8 | 7.2 | 8.5 | 221.2 | 221 | 220.8 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13443 | 1 | 45.2 | 92447.8 | 8981 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:12 | Normal | 498.5 | 377.4 | 481.5 | 509.3 | 4.7 | 9.6 | 7.2 | 8.1 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 12897 | 1 | 45 | 92448.9 | 8981 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:17 | Normal | 481.9 | 367.3 | 507.4 | 504.3 | 4.6 | 9.3 | 6.7 | 8.1 | 221.4 | 220 | 219.2 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12384 | 1 | 45 | 92450 | 8981 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 4 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:22 | Normal | 473.9 | 357.5 | 497.6 | 508.6 | 4.5 | 8.9 | 6.5 | 7.6 | 221 | 220 | 218.8 | 32 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 11868 | 1 | 44.7 | 92451 | 8981 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:27 | Normal | 460.1 | 336.3 | 504.3 | 506.2 | 4.3 | 8.8 | 6.2 | 7.5 | 220.8 | 220 | 219.2 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11333 | 1 | 44.6 | 92451.9 | 8981 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:32 | Normal | 450.9 | 325.5 | 516.6 | 510.5 | 4.2 | 8.5 | 6 | 7.3 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10860 | 1 | 44.2 | 92452.9 | 8981 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 2.2 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:37 | Normal | 427.8 | 295.4 | 514.1 | 505 | 4 | 8.2 | 5.8 | 7.1 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10046 | 1 | 49 | 92453.7 | 8981 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.5 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:42 | Normal | 405.6 | 286.3 | 511 | 508.8 | 3.9 | 7.9 | 5.6 | 6.8 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9549 | 1 | 47.4 | 92454.5 | 8981 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.4 | 4 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:47 | Normal | 388.9 | 289.5 | 514.1 | 513 | 3.8 | 6.8 | 5.4 | 6.6 | 220 | 219 | 218.6 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8955 | 1 | 44.9 | 92455.3 | 8981 | 3.6 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 2 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:52 | Normal | 373 | 239.3 | 513.1 | 520.9 | 3.6 | 7.4 | 5.2 | 6.2 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8405 | 1 | 47.3 | 92456 | 8982 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 14:57 | Normal | 350.9 | 242.5 | 521.7 | 511.6 | 3.5 | 5.9 | 5 | 6 | 221.6 | 220.4 | 220 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7856 | 1 | 49.8 | 92456.7 | 8982 | 3.3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:02 | Normal | 328.7 | 212.6 | 512.2 | 516.2 | 3.2 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 224.2 | 223.2 | 222.4 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7323 | 1 | 48.8 | 92457.4 | 8982 | 3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:07 | Normal | 297.9 | 249.8 | 519.2 | 517 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 224 | 223.2 | 222.2 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6756 | 1 | 47.4 | 92457.9 | 8982 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 2.7 | 1.8 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:12 | Normal | 271.6 | 216.8 | 522.4 | 507.3 | 3 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 6276 | 1 | 45 | 92458.5 | 8982 | 2.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:17 | Normal | 246.8 | 219.8 | 521.6 | 519.5 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.8 | 223.4 | 221.8 | 222 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5701 | 1 | 47.4 | 92459 | 8982 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:22 | Normal | 228.2 | 199.7 | 531.7 | 515.3 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 223.2 | 222.2 | 222 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5244 | 1 | 49.6 | 92459.4 | 8982 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:27 | Normal | 199.8 | 199.8 | 522.7 | 518.6 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 223.4 | 222 | 221.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4553 | 1 | 48.5 | 92459.8 | 8982 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:32 | Normal | 376.7 | 515.7 | 524.4 | 507.2 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 4 | 222.6 | 222.2 | 221.2 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4448 | 1 | 46.9 | 92460.2 | 8982 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:37 | Normal | 355.1 | 530.2 | 500.8 | 501.7 | 1 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 222.6 | 221.4 | 221 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4041 | 1 | 45.8 | 92460.6 | 8982 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:42 | Normal | 318.8 | 516.8 | 480.9 | 496.8 | 1 | 0.3 | 3 | 3.3 | 222.6 | 221.2 | 221 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 3632 | 1 | 49.8 | 92460.9 | 8982 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:47 | Normal | 291.7 | 481.7 | 454.5 | 462.4 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 222.4 | 221.2 | 220.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3231 | 1 | 48.5 | 92461.2 | 8982 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:52 | Normal | 252.9 | 512.7 | 444.6 | 419.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 222 | 220.8 | 220.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2897 | 1 | 46.6 | 92461.4 | 8983 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 15:57 | Normal | 200 | 516.9 | 412.6 | 496.1 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 2 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2539 | 1 | 48.7 | 92461.7 | 8983 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:02 | Normal | 199.7 | 511.6 | 366.3 | 537.9 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2168 | 1 | 48.9 | 92461.9 | 8983 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:07 | Normal | 248 | 498.8 | 336.3 | 532.9 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 221 | 219.8 | 220 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1929 | 1 | 47 | 92462 | 8983 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:12 | Normal | 407.8 | 485.6 | 297.9 | 533 | 0 | 0.3 | 2 | 1.3 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1673 | 1 | 48.1 | 92462.2 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:17 | Normal | 470.9 | 507 | 249.8 | 515.7 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 221 | 219.6 | 219.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1400 | 1 | 49.1 | 92462.3 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:22 | Normal | 481.8 | 513.7 | 471.7 | 501.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1310 | 1 | 47.1 | 92462.4 | 8983 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:27 | Normal | 450.7 | 502.9 | 384.2 | 452.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1084 | 1 | 47.8 | 92462.5 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:32 | Normal | 495.9 | 504.9 | 506.7 | 401.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 835 | 1 | 48.9 | 92462.6 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:37 | Normal | 480.8 | 514.9 | 493.7 | 289.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 219 | 218.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 679 | 1 | 46.7 | 92462.6 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:42 | Normal | 199.7 | 502.9 | 520.6 | 240.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 395 | 1 | 50 | 92462.7 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:47 | Normal | 200.2 | 488 | 490.3 | 495.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219 | 219.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 504 | 1 | 48.3 | 92462.7 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:52 | Normal | 199.3 | 511.9 | 508.6 | 452.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 326 | 1 | 45.2 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 16:57 | Normal | 202.4 | 482.7 | 490.6 | 396.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222 | 220.6 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 273 | 1 | 49 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:02 | Normal | 200.3 | 410.7 | 473.3 | 452.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 257 | 1 | 46.3 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:07 | Normal | 200.8 | 470.9 | 497.7 | 378.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 152 | 1 | 49.2 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:12 | Normal | 185.1 | 429.9 | 470.1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 104 | 1 | 46.1 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:17 | Normal | 187.9 | 201.3 | 236.1 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17 | 1 | 49 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:22 | Normal | 190.3 | 172 | 175.3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 49 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:27 | Normal | 207.4 | 185.5 | 194 | 297.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 220.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 47.9 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:32 | Normal | 198 | 215 | 179.7 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 221 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 49.4 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:37 | Normal | 200.4 | 193.3 | 212.9 | 292.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 50 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-31 17:42 | Normal | 197.1 | 202.1 | 195.6 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 47.5 | 92462.8 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0