## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-04 06:06 | Wait | 521.2 | 521.9 | 521.3 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-04 06:11 | Wait | 549.7 | 550.3 | 549.6 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-04 06:40 | Wait | 618.4 | 610.9 | 610 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:41 | Wait | 620.9 | 612.3 | 611.1 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:42 | Wait | 622.4 | 613 | 611.8 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:43 | Wait | 623.6 | 613.8 | 612.8 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:44 | Wait | 624.4 | 614.2 | 613.1 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:45 | Wait | 625.3 | 615 | 614 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:46 | Wait | 626.4 | 615.9 | 614.9 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:47 | Wait | 627.3 | 616.7 | 615.5 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:48 | Wait | 628.3 | 617.6 | 616.3 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:49 | Wait | 629.3 | 618.1 | 616.8 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:50 | Wait | 630.3 | 618.8 | 617.2 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:51 | Wait | 631.5 | 619.5 | 618.3 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:52 | Wait | 632.5 | 619.9 | 618.8 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:53 | Wait | 633.4 | 620.3 | 619.4 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:54 | Wait | 634.8 | 621.1 | 620.2 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:55 | Wait | 635.9 | 621.8 | 620.5 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:56 | Wait | 637.1 | 623.4 | 621.1 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:57 | Wait | 638.2 | 625.3 | 621.3 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:58 | Wait | 638.8 | 627.8 | 621.8 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:59 | Wait | 639.7 | 630.2 | 622.4 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 06:59 | Wait | 617.1 | 610.3 | 609.1 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:00 | Wait | 641 | 632 | 622.6 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:01 | Wait | 640.4 | 632.6 | 623.2 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:02 | Wait | 642.6 | 635.7 | 624 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:03 | Wait | 643 | 637.4 | 624.5 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:04 | Wait | 644.1 | 639 | 625.3 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:05 | Wait | 644.6 | 640.2 | 625.7 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:06 | Wait | 645.4 | 641.6 | 626.4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:07 | Wait | 646 | 643.1 | 626.9 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:08 | Wait | 647.2 | 644.8 | 627.4 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:09 | Wait | 648.2 | 646.1 | 628.2 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:10 | Wait | 647.8 | 646.2 | 628.7 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:11 | Wait | 648 | 646.7 | 629.4 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:12 | Wait | 649.8 | 649.1 | 631 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:13 | Wait | 650.5 | 650.1 | 631.8 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:14 | Wait | 651.4 | 651 | 632.6 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:15 | Wait | 651.1 | 650.7 | 633.2 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:16 | Wait | 649.8 | 649.3 | 633.1 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:17 | Wait | 646.5 | 646 | 632 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:18 | Wait | 645.7 | 645.3 | 631.8 | 642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:19 | Wait | 647.1 | 647.1 | 633.1 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:20 | Wait | 649.7 | 649.9 | 635.8 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:21 | Wait | 651.6 | 652 | 637.4 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:22 | Wait | 653.1 | 653.7 | 639.2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:23 | Wait | 655.5 | 656.2 | 641.9 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:24 | Wait | 656.4 | 657.6 | 643.3 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:25 | Wait | 656.8 | 658 | 644.1 | 653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:26 | Wait | 656.2 | 657.6 | 644 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:27 | Wait | 655.9 | 657.6 | 644.3 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:28 | Wait | 656.6 | 658.3 | 645.5 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:29 | Wait | 658.9 | 661 | 647.6 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:30 | Wait | 660 | 662.2 | 648.7 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:31 | Wait | 660 | 662.5 | 649.5 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:32 | Wait | 660.1 | 662.5 | 650 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:33 | Wait | 660.9 | 662.9 | 650.8 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:34 | Wait | 660 | 661.9 | 650.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:35 | Wait | 660.6 | 662.4 | 651.8 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:36 | Wait | 661.2 | 662.6 | 652.6 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:37 | Wait | 661.2 | 662.5 | 653.3 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:38 | Wait | 661.3 | 662.3 | 653.6 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:39 | Wait | 661.8 | 662.6 | 654.4 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:40 | Wait | 661.8 | 662.4 | 654.8 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:41 | Wait | 662.2 | 662.6 | 655.4 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:42 | Wait | 662.2 | 662.6 | 655.6 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:43 | Wait | 662.9 | 662.8 | 656.4 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:44 | Wait | 662.6 | 662.6 | 656.6 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:45 | Wait | 662.7 | 662.6 | 656.8 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:46 | Wait | 662.7 | 662.4 | 657.5 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:47 | Wait | 662.7 | 662.1 | 657.7 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 07:48 | Wait | 662.7 | 661.8 | 657.8 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 17:22 | Wait | 521.6 | 521.9 | 522 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-04 17:24 | Wait | 197.6 | 200.5 | 234.3 | 261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0