## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-04 06:07 | Check | 474.3 | 477.4 | 475 | 472 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 25.4 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 443
2025-07-04 06:09 | Check | 491.1 | 491.5 | 490.1 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 26.2 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 414
2025-07-04 06:10 | Check | 499.5 | 498.8 | 497.2 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 26.5 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 286
2025-07-04 06:11 | Check | 503.2 | 502.5 | 501.5 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 4 | 26.5 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 455
2025-07-04 06:12 | Normal | 492.7 | 515.5 | 513.3 | 513.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 26.5 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0.323 | 11 | 296
2025-07-04 06:13 | Normal | 199.8 | 474.9 | 163.2 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 28.6 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.009 | 0.627 | 11 | 296
2025-07-04 06:14 | Normal | 200.2 | 484.1 | 217.6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 30 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.622 | 11 | 296
2025-07-04 06:15 | Normal | 200.2 | 464.7 | 194.3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 31.1 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.014 | 0.624 | 11 | 296
2025-07-04 06:16 | Normal | 200 | 474.9 | 226.5 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 32 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.008 | 0.624 | 11 | 296
2025-07-04 06:17 | Normal | 199.2 | 472.8 | 201.1 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 222 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 32.7 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.02 | 0.198 | 11 | 296
2025-07-04 06:18 | Normal | 200 | 450.2 | 198.8 | 505.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 20 | 1 | 33.3 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.037 | 0.161 | 9 | 296
2025-07-04 06:19 | Normal | 199.4 | 464.9 | 199.6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 33.9 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.031 | 0.162 | 9 | 296
2025-07-04 06:20 | Normal | 200 | 436.2 | 199.5 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 34.4 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.006 | 0.163 | 9 | 296
2025-07-04 06:21 | Normal | 199.5 | 463.9 | 200.2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1 | 34.8 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.142 | 0.627 | 11 | 296
2025-07-04 06:22 | Normal | 199.6 | 454.7 | 199.9 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 63 | 1 | 35.2 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.108 | 0.626 | 11 | 296
2025-07-04 06:23 | Normal | 200 | 469 | 200.4 | 513.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 64 | 1 | 35.5 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.133 | 0.626 | 11 | 296
2025-07-04 06:24 | Normal | 199.8 | 486.9 | 199.6 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 62 | 1 | 35.8 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.256 | 0.158 | 11 | 296
2025-07-04 06:25 | Normal | 199.7 | 490.6 | 200.8 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 97 | 1 | 36.1 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.184 | 0.625 | 11 | 296
2025-07-04 06:26 | Normal | 199.9 | 475.2 | 200 | 508.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 222 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 127 | 1 | 36.4 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.52 | 0.155 | 9 | 296
2025-07-04 06:27 | Normal | 200.1 | 500 | 199.7 | 526 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 222 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 52 | 1 | 36.7 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.525 | 0.155 | 11 | 296
2025-07-04 06:28 | Normal | 199.7 | 496.1 | 199.3 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 221.2 | 221.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 124 | 1 | 37.1 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.631 | 0.151 | 11 | 296
2025-07-04 06:29 | Normal | 197 | 517.5 | 197.7 | 518.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 115 | 1 | 37.4 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.575 | 0.154 | 9 | 296
2025-07-04 06:30 | Normal | 447.5 | 510 | 498.5 | 522.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 220.6 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 131 | 1 | 37.6 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.332 | 0.629 | 11 | 514
2025-07-04 06:31 | Normal | 199.6 | 536.4 | 382.8 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 38 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.807 | 0.151 | 11 | 514
2025-07-04 06:32 | Normal | 200 | 510.8 | 280.6 | 507.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221 | 222.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 219 | 1 | 38.2 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.788 | 0.152 | 9 | 514
2025-07-04 06:33 | Normal | 199.7 | 503.8 | 272.6 | 500.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 221 | 220.4 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 230 | 1 | 38.4 | 27626.4 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.361 | 0.629 | 11 | 514
2025-07-04 06:34 | Normal | 201.9 | 522 | 199.8 | 515 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 217 | 1 | 38.6 | 27626.5 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.304 | 0.627 | 11 | 514
2025-07-04 06:35 | Normal | 200.6 | 497.7 | 199.6 | 528.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.6 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 227 | 1 | 38.7 | 27626.5 | 2572 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.37 | 0.627 | 11 | 514
2025-07-04 06:36 | Normal | 202 | 496.5 | 254.3 | 532.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 247 | 1 | 38.8 | 27626.5 | 2572 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.367 | 0.631 | 11 | 514
2025-07-04 06:37 | Normal | 199.9 | 493.9 | 242.5 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 306 | 1 | 38.9 | 27626.5 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.437 | 0.63 | 11 | 514
2025-07-04 06:38 | Normal | 199.6 | 500.8 | 246 | 538.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 325 | 1 | 39 | 27626.5 | 2572 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.459 | 0.631 | 11 | 514
2025-07-04 06:39 | Normal | 199.7 | 523 | 264.7 | 520.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 345 | 1 | 39.1 | 27626.5 | 2572 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.48 | 0.628 | 11 | 514
2025-07-04 06:40 | Normal | 199.9 | 525.9 | 286.5 | 522.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 382 | 1 | 39.3 | 27626.5 | 2572 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.512 | 0.63 | 11 | 514
2025-07-04 06:41 | Normal | 202 | 512.1 | 321.5 | 511.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 402 | 1 | 39.4 | 27626.5 | 2572 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.572 | 0.636 | 11 | 514
2025-07-04 06:42 | Normal | 200 | 513 | 339.6 | 526.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 424 | 1 | 39.5 | 27626.5 | 2572 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.577 | 0.639 | 11 | 514
2025-07-04 06:43 | Normal | 225 | 496.3 | 366.9 | 511.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 473 | 1 | 39.7 | 27626.5 | 2572 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0.647 | 0.63 | 11 | 514
2025-07-04 06:44 | Normal | 200.7 | 542.1 | 391.8 | 516.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 490 | 1 | 39.8 | 27626.5 | 2572 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.617 | 0.633 | 11 | 514
2025-07-04 06:45 | Normal | 204.5 | 529.2 | 397 | 517.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 531 | 1 | 40 | 27626.5 | 2572 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.688 | 0.618 | 11 | 514
2025-07-04 06:46 | Normal | 216.8 | 515.8 | 412.7 | 513.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221.2 | 221.8 | 2 | 2 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 588 | 1 | 37.6 | 27626.5 | 2572 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.699 | 0.616 | 9 | 514
2025-07-04 06:47 | Normal | 228.4 | 516.8 | 500 | 516.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221.2 | 221.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 591 | 1 | 35.5 | 27626.5 | 2572 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.733 | 0.613 | 11 | 514
2025-07-04 06:48 | Normal | 201.8 | 521.9 | 507.5 | 526.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 659 | 1 | 36.1 | 27626.5 | 2572 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.737 | 0.62 | 9 | 514
2025-07-04 06:49 | Normal | 247.9 | 532.2 | 511.8 | 512.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 221 | 222 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 685 | 1 | 37 | 27626.6 | 2572 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.758 | 0.618 | 9 | 514
2025-07-04 06:50 | Normal | 244.9 | 526.1 | 532.7 | 525.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 666 | 1 | 37.7 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.765 | 0.621 | 9 | 514
2025-07-04 06:51 | Normal | 245.7 | 540 | 539.6 | 524.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 706 | 1 | 38.3 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.761 | 0.624 | 9 | 514
2025-07-04 06:52 | Normal | 262.7 | 532.9 | 534.9 | 521.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 733 | 1 | 38.8 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.782 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 06:53 | Normal | 250.8 | 505.1 | 531 | 500.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 771 | 1 | 39.2 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 21 | 0.805 | 0.626 | 9 | 514
2025-07-04 06:54 | Normal | 238.7 | 516 | 525.8 | 512.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 806 | 1 | 39.5 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.815 | 0.622 | 9 | 514
2025-07-04 06:55 | Normal | 266.8 | 520.7 | 537 | 530.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60 | 818 | 1 | 39.8 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.817 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 06:56 | Normal | 269.3 | 524 | 524.8 | 535.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 848 | 1 | 39.7 | 27626.6 | 2572 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.816 | 0.622 | 9 | 514
2025-07-04 06:57 | Normal | 270.8 | 515.8 | 513.8 | 510.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 890 | 1 | 37 | 27626.7 | 2572 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.847 | 0.622 | 9 | 514
2025-07-04 06:58 | Normal | 270 | 510.9 | 540.8 | 533.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 908 | 1 | 35.3 | 27626.7 | 2572 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.832 | 0.624 | 9 | 514
2025-07-04 06:59 | Normal | 262.9 | 528 | 536 | 531.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 915 | 1 | 36.3 | 27626.7 | 2572 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.852 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 07:00 | Normal | 257.2 | 525.1 | 539.9 | 524.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 966 | 1 | 37.3 | 27626.7 | 2572 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | 0.853 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 07:01 | Normal | 277.9 | 498.8 | 508.6 | 532.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221 | 222 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 973 | 1 | 38.1 | 27626.7 | 2572 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.863 | 0.622 | 9 | 514
2025-07-04 07:02 | Normal | 291.8 | 508 | 538 | 530.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 976 | 1 | 38.7 | 27626.7 | 2573 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.859 | 0.637 | 9 | 514
2025-07-04 07:03 | Normal | 263.8 | 529 | 521.6 | 515.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1007 | 1 | 39.2 | 27626.8 | 2573 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.87 | 0.633 | 9 | 514
2025-07-04 07:04 | Normal | 207.8 | 519.9 | 536.8 | 537.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 221.2 | 221 | 222.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1097 | 1 | 39.7 | 27626.8 | 2573 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.885 | 0.627 | 9 | 514
2025-07-04 07:05 | Normal | 199.8 | 530 | 515.6 | 534.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1181 | 1 | 40 | 27626.8 | 2573 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.9 | 0.621 | 9 | 514
2025-07-04 07:06 | Normal | 207.9 | 532.1 | 532.6 | 529.3 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1190 | 1 | 37.5 | 27626.8 | 2573 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.9 | 0.625 | 9 | 514
2025-07-04 07:07 | Normal | 210.5 | 543.9 | 527.7 | 518.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1233 | 1 | 35.7 | 27626.8 | 2573 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.916 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 07:08 | Normal | 216.8 | 542 | 543.7 | 544.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1276 | 1 | 35.7 | 27626.9 | 2573 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.916 | 0.623 | 9 | 514
2025-07-04 07:09 | Normal | 212.6 | 540 | 537.5 | 521.5 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1349 | 1 | 37 | 27626.9 | 2573 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.918 | 0.619 | 9 | 514
2025-07-04 07:10 | Normal | 218.8 | 543.9 | 538.7 | 534.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.8 | 222.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1334 | 1 | 38 | 27626.9 | 2573 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.921 | 0.622 | 9 | 514
2025-07-04 07:11 | Normal | 222.7 | 548.7 | 543 | 533.8 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 221 | 222.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1359 | 1 | 38.7 | 27626.9 | 2573 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.918 | 0.619 | 9 | 514
2025-07-04 07:12 | Normal | 223.9 | 471.7 | 527.7 | 548 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1516 | 1 | 39.3 | 27626.9 | 2573 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.941 | 0.621 | 9 | 514
2025-07-04 07:13 | Normal | 222.6 | 460.7 | 541.7 | 553.4 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.2 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1650 | 1 | 39.8 | 27627 | 2573 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.948 | 0.612 | 9 | 514
2025-07-04 07:14 | Normal | 224.7 | 493.8 | 528.8 | 538.4 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 221 | 221.2 | 222.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1763 | 1 | 39 | 27627 | 2573 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.948 | 0.606 | 9 | 514
2025-07-04 07:15 | Normal | 219.6 | 558.8 | 539.7 | 541.3 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 221 | 221.6 | 222.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1780 | 1 | 37 | 27627 | 2573 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.952 | 0.605 | 9 | 514
2025-07-04 07:16 | Normal | 212.3 | 542.2 | 538.6 | 530.1 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 221.2 | 221 | 222.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1695 | 1 | 35.5 | 27627.1 | 2573 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.949 | 0.61 | 9 | 514
2025-07-04 07:17 | Normal | 226.8 | 541.9 | 532.6 | 517.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1588 | 1 | 36 | 27627.1 | 2573 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.947 | 0.614 | 9 | 514
2025-07-04 07:18 | Normal | 223.6 | 555.7 | 532.8 | 550 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1584 | 1 | 37.2 | 27627.1 | 2573 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0.936 | 0.619 | 9 | 514
2025-07-04 07:19 | Normal | 239 | 565.9 | 523.9 | 528.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 221 | 221.8 | 222.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1716 | 1 | 38.1 | 27627.1 | 2573 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0.956 | 0.604 | 9 | 514
2025-07-04 07:20 | Normal | 237.8 | 555 | 540.7 | 534.6 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1956 | 1 | 38.9 | 27627.2 | 2573 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.963 | 0.605 | 9 | 514
2025-07-04 07:21 | Normal | 242.8 | 534.8 | 539.7 | 520.3 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.2 | 222.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2129 | 1 | 39.5 | 27627.2 | 2573 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.966 | 0.615 | 9 | 514
2025-07-04 07:22 | Normal | 242.8 | 529.8 | 538.7 | 523.4 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 221.2 | 221.2 | 223.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2339 | 1 | 40 | 27627.2 | 2573 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0.975 | 0.606 | 9 | 514
2025-07-04 07:23 | Normal | 248.1 | 543.2 | 533.3 | 544.6 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 221 | 221.4 | 222.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2496 | 1 | 37.7 | 27627.3 | 2573 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0.976 | 0.605 | 11 | 514
2025-07-04 07:24 | Normal | 245.6 | 558 | 542.7 | 471.3 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2626 | 1 | 36.2 | 27627.3 | 2573 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.978 | 0.595 | 9 | 514
2025-07-04 07:29 | Normal | 254.4 | 543.8 | 526.9 | 504.7 | 3 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3436 | 1 | 39.3 | 27627.6 | 2573 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:34 | Normal | 258.6 | 560.9 | 553.7 | 508.3 | 3 | 3.2 | 1 | 1.3 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 10 | 9.9 | 10 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 3713 | 1 | 35 | 27627.9 | 2573 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:39 | Normal | 278.6 | 553.8 | 556.6 | 506.3 | 3.3 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4135 | 1 | 39.7 | 27628.2 | 2573 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:44 | Normal | 277.4 | 545 | 520.7 | 516.4 | 3.5 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 221.4 | 222.6 | 223 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4549 | 1 | 36.6 | 27628.6 | 2573 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:49 | Normal | 276 | 551.9 | 548.9 | 509.6 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 2 | 222 | 222.6 | 223.6 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 4837 | 1 | 37.5 | 27628.9 | 2573 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:54 | Normal | 275.8 | 544.9 | 555.7 | 526.4 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 2.1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 14 | 13.9 | 14 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5136 | 1 | 36.9 | 27629.4 | 2573 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 07:59 | Normal | 281.7 | 548.9 | 550 | 517.6 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 2.4 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 14.9 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5496 | 1 | 37.5 | 27629.8 | 2573 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:04 | Normal | 273.8 | 548.1 | 489.4 | 522.2 | 4.5 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 223 | 222.6 | 223.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6037 | 1 | 35.3 | 27630.3 | 2574 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:09 | Normal | 475.1 | 546 | 496.8 | 540.5 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 2.9 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 59.98 | 60 | 7321 | 1 | 35.4 | 27630.8 | 2574 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:14 | Normal | 490.7 | 557.3 | 513.7 | 534.3 | 4.7 | 5.1 | 2.6 | 3.3 | 222.4 | 223.2 | 224.2 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60 | 59.99 | 60 | 7877 | 1 | 36 | 27631.5 | 2574 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:19 | Normal | 479.9 | 543.4 | 420.6 | 535.3 | 5.1 | 5.8 | 3.8 | 3.5 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8773 | 1 | 36.6 | 27632.2 | 2574 | 3.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:24 | Normal | 509.3 | 546.4 | 464 | 535.5 | 5.3 | 6.9 | 3.9 | 4 | 222.8 | 223.2 | 224 | 25.9 | 26.6 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9707 | 1 | 37.8 | 27632.9 | 2574 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:29 | Normal | 505.8 | 538.6 | 443.2 | 535 | 5.5 | 7.3 | 4.2 | 4.2 | 223 | 223 | 223.4 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60 | 60 | 60.02 | 10235 | 1 | 38.1 | 27633.8 | 2574 | 3.4 | 2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:34 | Normal | 432.4 | 534.3 | 462.3 | 536 | 7.3 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 224 | 223.6 | 224.4 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11124 | 1 | 37.7 | 27634.6 | 2574 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:39 | Normal | 462.2 | 531.8 | 464.3 | 547 | 7.4 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.02 | 60 | 60 | 11751 | 1 | 38.5 | 27635.6 | 2574 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:44 | Normal | 456.4 | 536.6 | 462 | 533.6 | 7.6 | 7.9 | 5.2 | 5.1 | 224 | 223.4 | 224.2 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 12221 | 1 | 39.1 | 27636.6 | 2574 | 4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:49 | Normal | 451.5 | 527.5 | 460.6 | 537.2 | 8 | 8.3 | 5.5 | 5.4 | 224 | 224.8 | 225 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 12846 | 1 | 39.8 | 27637.6 | 2574 | 4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:54 | Normal | 460 | 532 | 461.2 | 547.3 | 8.3 | 8.5 | 5.8 | 5.5 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13264 | 1 | 40 | 27638.7 | 2574 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 08:59 | Normal | 455.3 | 529.6 | 459.5 | 533.1 | 8.5 | 8.6 | 6.1 | 6.1 | 224 | 224.8 | 225.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13732 | 1 | 40 | 27639.9 | 2574 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:04 | Normal | 451.6 | 540.7 | 458 | 533.7 | 8.6 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14171 | 1 | 41.9 | 27641 | 2575 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:09 | Normal | 468 | 527 | 479.9 | 541.6 | 8.6 | 9 | 6.6 | 6.5 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 39 | 38.8 | 39 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14699 | 1 | 42.4 | 27642.2 | 2575 | 4.5 | 4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:14 | Normal | 488.8 | 523.9 | 494.7 | 536.2 | 8.6 | 9.2 | 6.8 | 7 | 225 | 225 | 225.6 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 15339 | 1 | 42.6 | 27643.5 | 2575 | 4.5 | 3.9 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:19 | Normal | 482.6 | 526.2 | 484.9 | 533.7 | 9.1 | 9.3 | 7.3 | 7.3 | 224.4 | 225 | 225 | 42 | 41.9 | 42 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15803 | 1 | 42.8 | 27644.8 | 2575 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:24 | Normal | 483.8 | 527.9 | 484.1 | 534.7 | 9.3 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 224.2 | 225 | 225 | 43.2 | 43 | 43.2 | 60 | 59.99 | 60 | 16249 | 1 | 43 | 27646.1 | 2575 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:29 | Normal | 481 | 527.9 | 480.7 | 528.4 | 9.5 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60 | 60 | 60 | 16594 | 1 | 43.1 | 27647.5 | 2575 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:34 | Normal | 486.9 | 528.9 | 481.6 | 527.3 | 9.5 | 10 | 8.1 | 8.3 | 224.6 | 225.2 | 226.2 | 45.1 | 45 | 45.1 | 60 | 60 | 59.99 | 17001 | 1 | 43.1 | 27648.9 | 2575 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:39 | Normal | 481.1 | 522.9 | 481.5 | 527.1 | 9.8 | 10 | 8.5 | 8.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 46.1 | 45.9 | 46 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17340 | 1 | 43 | 27650.3 | 2575 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:44 | Normal | 479.7 | 520.8 | 476.7 | 524.4 | 10 | 10.3 | 8.7 | 8.8 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17659 | 1 | 43.1 | 27651.8 | 2575 | 5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:49 | Normal | 480.4 | 524 | 478.3 | 527 | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 9 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17970 | 1 | 43.9 | 27653.3 | 2575 | 5 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:54 | Normal | 479.7 | 519.2 | 475 | 523.6 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.4 | 225.4 | 225 | 225.8 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18270 | 1 | 44.1 | 27654.8 | 2575 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 09:59 | Normal | 471.9 | 519 | 472.4 | 522.1 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 49 | 48.9 | 49.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18487 | 1 | 44.4 | 27656.3 | 2575 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:04 | Normal | 476.6 | 519.7 | 467.5 | 517.2 | 10.5 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 225 | 225.6 | 225.6 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18808 | 1 | 44.5 | 27657.9 | 2576 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:09 | Normal | 476.6 | 517.9 | 472.4 | 514.1 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 10 | 225 | 225.6 | 226.4 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 19009 | 1 | 44.7 | 27659.4 | 2576 | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:14 | Normal | 473.7 | 520.8 | 502.6 | 518.2 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 10.2 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19362 | 1 | 44.9 | 27661 | 2576 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:19 | Normal | 487.8 | 522.8 | 504 | 515.6 | 10.7 | 10.9 | 9.8 | 10.5 | 224.8 | 225.4 | 226 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19732 | 1 | 45 | 27662.7 | 2576 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:24 | Normal | 498.7 | 512.9 | 487.3 | 525.1 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19986 | 1 | 45.1 | 27664.3 | 2576 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:29 | Normal | 493.8 | 513.8 | 492.1 | 514.8 | 10.7 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 20235 | 1 | 45.4 | 27666 | 2576 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:34 | Normal | 488 | 517.1 | 483.9 | 518.6 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 224.6 | 224.8 | 226 | 54.1 | 54 | 54.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20391 | 1 | 45.5 | 27667.7 | 2576 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:39 | Normal | 488.7 | 514.9 | 484.3 | 511 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11.3 | 225 | 225.4 | 226 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20575 | 1 | 45.6 | 27669.4 | 2576 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:44 | Normal | 481.7 | 518.7 | 477.1 | 509.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 225 | 225.8 | 226 | 55 | 54.8 | 54.9 | 59.97 | 60 | 60.01 | 20758 | 1 | 45.7 | 27671.1 | 2576 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:49 | Normal | 483.6 | 514.7 | 485 | 511.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20903 | 1 | 45.8 | 27672.9 | 2576 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:54 | Normal | 492.8 | 512.9 | 483.4 | 515.1 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 225.2 | 225.2 | 226 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 21067 | 1 | 45.8 | 27674.6 | 2576 | 5.4 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 10:59 | Normal | 479.8 | 508 | 476.9 | 512.6 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 56 | 55.9 | 55.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 21129 | 1 | 45.7 | 27676.4 | 2576 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:04 | Normal | 471.9 | 506.1 | 481.7 | 508.6 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 12 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21251 | 1 | 45.6 | 27678.2 | 2577 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:09 | Normal | 475.8 | 503.9 | 489.9 | 502.6 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 225 | 225 | 226.4 | 56.5 | 56.3 | 56.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21355 | 1 | 45.5 | 27679.9 | 2577 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:14 | Normal | 511 | 513.7 | 498.4 | 507.2 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | 12 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 56 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21017 | 1 | 45.4 | 27681.7 | 2577 | 5.4 | 4.6 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 6 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:19 | Normal | 503.3 | 512 | 498.8 | 508.9 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12.1 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 56 | 55.8 | 56 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 20917 | 1 | 45.5 | 27683.5 | 2577 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.2 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:24 | Normal | 504.9 | 504 | 500 | 503.7 | 10.3 | 11 | 11.7 | 12.3 | 225.4 | 225.4 | 226 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 60 | 59.99 | 60 | 21018 | 1 | 45.4 | 27685.2 | 2577 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:29 | Normal | 498.6 | 508.8 | 485.7 | 504.4 | 10.3 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 224.8 | 225 | 225.4 | 55.5 | 55.3 | 55.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 20915 | 1 | 45.4 | 27687 | 2577 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:34 | Normal | 496.2 | 511.4 | 482.8 | 503.4 | 11 | 11.3 | 12.6 | 13 | 225.4 | 225.4 | 227 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 22071 | 1 | 45.4 | 27688.8 | 2577 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:39 | Normal | 500.7 | 507.8 | 483.4 | 500.1 | 10.9 | 11.3 | 12.7 | 13 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 58.3 | 58.2 | 58.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22092 | 1 | 45.6 | 27690.6 | 2577 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:44 | Normal | 496 | 508 | 486.3 | 498.9 | 10.3 | 10.6 | 12.1 | 12.4 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 21105 | 1 | 45.6 | 27692.4 | 2577 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:49 | Normal | 489.8 | 502 | 485.3 | 502.9 | 10.6 | 11 | 12.6 | 12.8 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 59.99 | 60 | 60 | 21586 | 1 | 45.6 | 27694.2 | 2577 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:54 | Normal | 495.7 | 500.9 | 490.8 | 494.4 | 10.5 | 11 | 12.5 | 12.9 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 60 | 60 | 60 | 21438 | 1 | 45.7 | 27696 | 2577 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 11:59 | Normal | 485.9 | 495.9 | 479 | 494.4 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 13.1 | 224.8 | 225.8 | 226 | 57 | 56.9 | 56.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 21424 | 1 | 45.8 | 27697.8 | 2577 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:04 | Normal | 483.9 | 503.1 | 486.8 | 491.3 | 10.2 | 10.4 | 12.3 | 12.8 | 225 | 225.4 | 225.6 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60 | 60 | 59.98 | 20812 | 1 | 45.9 | 27699.5 | 2578 | 5 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:09 | Normal | 490.1 | 500.2 | 492.9 | 490.6 | 10.1 | 10.5 | 12.2 | 13 | 225 | 226 | 226.2 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20928 | 1 | 45.9 | 27701.3 | 2578 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:14 | Normal | 494.6 | 504.7 | 488 | 497.8 | 9.3 | 9.7 | 11.6 | 12.1 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19761 | 1 | 45.8 | 27703 | 2578 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:19 | Normal | 516.9 | 508.9 | 489.2 | 491.8 | 9.6 | 10.5 | 13 | 13.3 | 225.8 | 225.8 | 226 | 57 | 56.8 | 56.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21405 | 1 | 45.7 | 27704.7 | 2578 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:24 | Normal | 513.9 | 504 | 495.8 | 491.6 | 9.3 | 10 | 12.2 | 12.8 | 225 | 225.8 | 226.4 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20737 | 1 | 45.8 | 27706.5 | 2578 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:29 | Normal | 506.9 | 499 | 499.8 | 497.4 | 9.6 | 10.1 | 12.5 | 12.9 | 225 | 225.4 | 225.8 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 60 | 60 | 59.99 | 21033 | 1 | 45.8 | 27708.2 | 2578 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:34 | Normal | 510.8 | 508 | 497.3 | 498.8 | 9.1 | 9.5 | 12.1 | 12.6 | 225.6 | 225.8 | 226 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19904 | 1 | 45.7 | 27709.9 | 2578 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:39 | Normal | 506.9 | 507.9 | 498.8 | 495.5 | 8.4 | 8.8 | 11.3 | 11.7 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18743 | 1 | 45.5 | 27711.5 | 2578 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:44 | Normal | 509.8 | 511 | 493.4 | 502.1 | 8.8 | 9.2 | 12.2 | 12.3 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19708 | 1 | 45.4 | 27713.1 | 2578 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:49 | Normal | 510.7 | 507.8 | 494.7 | 497.3 | 9.1 | 9.4 | 12.6 | 13 | 225.2 | 225.6 | 226 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20485 | 1 | 45.4 | 27714.8 | 2578 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:54 | Normal | 505.1 | 506.1 | 491.4 | 490.1 | 9 | 9.4 | 12.9 | 13.2 | 225.2 | 225.4 | 226 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20571 | 1 | 45.5 | 27716.5 | 2578 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 12:59 | Normal | 512.8 | 507.9 | 493.2 | 494.9 | 8.7 | 9.2 | 12.7 | 13 | 225 | 225 | 225.8 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20268 | 1 | 45.5 | 27718.2 | 2578 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:04 | Normal | 509.5 | 510.7 | 496.5 | 490.1 | 8.5 | 9 | 12.5 | 13 | 225 | 225.2 | 226 | 53 | 52.9 | 53 | 60 | 60 | 60 | 20018 | 1 | 45.6 | 27719.9 | 2579 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:09 | Normal | 510.7 | 505 | 494.6 | 495.3 | 8.4 | 8.8 | 12.5 | 12.9 | 224.6 | 226 | 225.4 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 60 | 59.97 | 60 | 19799 | 1 | 45.6 | 27721.5 | 2579 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:14 | Normal | 510 | 506.9 | 491.3 | 490.8 | 8.2 | 8.5 | 12.3 | 12.7 | 225 | 225.2 | 225.4 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19456 | 1 | 45.6 | 27723.2 | 2579 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:19 | Normal | 504.7 | 512.8 | 492.1 | 497.8 | 8.1 | 8.3 | 12.3 | 12.5 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19169 | 1 | 45.5 | 27724.8 | 2579 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:24 | Normal | 515 | 510.1 | 494.3 | 497.9 | 7.7 | 8.1 | 12.2 | 12.4 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18843 | 1 | 45.4 | 27726.4 | 2579 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:29 | Normal | 506.6 | 509.7 | 495.4 | 502 | 7.6 | 8 | 12.1 | 12.1 | 224.2 | 225 | 224.6 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 18550 | 1 | 45.4 | 27727.9 | 2579 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:34 | Normal | 508.9 | 505.1 | 486.3 | 498.9 | 7.3 | 7.7 | 12.1 | 12.1 | 224.6 | 225 | 225.4 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 18226 | 1 | 45.3 | 27729.5 | 2579 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:39 | Normal | 506 | 508.1 | 489.1 | 488.7 | 7.1 | 7.5 | 11.8 | 12.1 | 223.4 | 224.8 | 225 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17878 | 1 | 45.2 | 27731 | 2579 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:44 | Normal | 513.8 | 513.9 | 492.7 | 493.4 | 6.8 | 7.2 | 11.8 | 12.1 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17593 | 1 | 45.2 | 27732.5 | 2579 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:49 | Normal | 517 | 509.1 | 499.6 | 493.5 | 6.5 | 7 | 11.3 | 11.8 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17222 | 1 | 45.1 | 27733.9 | 2579 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:54 | Normal | 509.9 | 513.1 | 498.9 | 501.4 | 6.3 | 6.7 | 10.1 | 11.6 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16427 | 1 | 45 | 27735.3 | 2579 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 13:59 | Normal | 514.1 | 515.1 | 511.7 | 499.3 | 6 | 6.3 | 7.1 | 11.5 | 223.4 | 223.6 | 224 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14807 | 1 | 44.8 | 27736.6 | 2579 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:04 | Normal | 513.1 | 517 | 503.3 | 504.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 11.1 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13979 | 1 | 44.5 | 27737.8 | 2580 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.9 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:09 | Normal | 513.9 | 509 | 502 | 500.6 | 5.4 | 6 | 5.9 | 9.8 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13025 | 1 | 44.2 | 27738.9 | 2580 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:14 | Normal | 509.5 | 504.7 | 502.5 | 495.2 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 8.6 | 222.6 | 223 | 223.6 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12173 | 1 | 43.9 | 27740 | 2580 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:19 | Normal | 513 | 518 | 511.1 | 507.7 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.3 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11739 | 1 | 43.7 | 27741 | 2580 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:24 | Normal | 513.2 | 514.7 | 507.8 | 497.6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8.2 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11382 | 1 | 43.5 | 27741.9 | 2580 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:29 | Normal | 517.9 | 505.8 | 504.4 | 504.1 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 8 | 222.6 | 223 | 223.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11045 | 1 | 43.3 | 27742.9 | 2580 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:34 | Normal | 508.9 | 514.8 | 510.8 | 499.8 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 7.8 | 222 | 222.6 | 222.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10477 | 1 | 43.2 | 27743.8 | 2580 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:39 | Normal | 515.9 | 509 | 501 | 503.7 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.7 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10110 | 1 | 43 | 27744.6 | 2580 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:44 | Normal | 520.4 | 508.8 | 500.9 | 499.7 | 3.5 | 4 | 5.1 | 7.6 | 222 | 222.8 | 223.2 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9727 | 1 | 42.8 | 27745.4 | 2580 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:49 | Normal | 517.9 | 510 | 490.2 | 505 | 3.1 | 3.7 | 5 | 7.3 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 9275 | 1 | 42.7 | 27746.2 | 2580 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:54 | Normal | 515.9 | 517 | 500 | 504.7 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 7.1 | 220.8 | 221.8 | 222 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8889 | 1 | 42.7 | 27747 | 2580 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 14:59 | Normal | 521.6 | 514.9 | 501.7 | 506.4 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 6.9 | 221.4 | 222 | 221.8 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8471 | 1 | 42.5 | 27747.7 | 2580 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:04 | Normal | 520.9 | 513 | 513.3 | 506.9 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 22 | 21.8 | 22 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8029 | 1 | 42.4 | 27748.4 | 2581 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:09 | Normal | 523.6 | 510.4 | 506.2 | 518.7 | 2 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 220.8 | 221.2 | 222 | 21 | 20.7 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7635 | 1 | 42.3 | 27749.1 | 2581 | 1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:14 | Normal | 513 | 514 | 511.6 | 508.2 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 6.2 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7215 | 1 | 42.2 | 27749.7 | 2581 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:19 | Normal | 523.2 | 522.1 | 491 | 509.6 | 1.5 | 2 | 4.1 | 6 | 220.6 | 220.8 | 222 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6767 | 1 | 42.1 | 27750.3 | 2581 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:24 | Normal | 501.8 | 517.8 | 517.6 | 513.4 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 5.7 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5936 | 1 | 42.1 | 27750.8 | 2581 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1 | 2 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:29 | Normal | 514.8 | 512.9 | 533.9 | 507.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 5.6 | 219.2 | 220.8 | 221.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4513 | 1 | 41.9 | 27751.2 | 2581 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:34 | Normal | 503.1 | 515 | 522.3 | 506.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4090 | 1 | 41.9 | 27751.6 | 2581 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:39 | Normal | 516 | 522.9 | 522.8 | 505.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3107 | 1 | 41.7 | 27751.9 | 2581 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:44 | Normal | 513.7 | 504.8 | 524.1 | 503.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.5 | 219.2 | 220 | 220.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2862 | 1 | 41.6 | 27752.1 | 2581 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:49 | Normal | 526.5 | 501.7 | 519 | 507.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 219.8 | 220 | 220.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2612 | 1 | 41.4 | 27752.3 | 2581 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:54 | Normal | 508.6 | 514.8 | 530.1 | 517.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2416 | 1 | 41.3 | 27752.6 | 2581 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 15:59 | Normal | 521.8 | 506.9 | 539.8 | 525.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2256 | 1 | 41.1 | 27752.7 | 2581 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:04 | Normal | 504.9 | 509.1 | 515.5 | 527.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 218.8 | 219 | 220 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2128 | 1 | 41 | 27752.9 | 2582 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:09 | Normal | 492.6 | 506.8 | 466.5 | 504.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 218.2 | 218.6 | 219 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1953 | 1 | 40.9 | 27753.1 | 2582 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:14 | Normal | 486.3 | 509.8 | 508.7 | 529.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1451 | 1 | 40.8 | 27753.2 | 2582 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:19 | Normal | 496.8 | 514 | 488.9 | 538 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 218.8 | 218.4 | 219 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1302 | 1 | 40.8 | 27753.4 | 2582 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:24 | Normal | 497.4 | 525.1 | 476.8 | 516.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 218.2 | 219 | 219.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1205 | 1 | 40.7 | 27753.5 | 2582 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:29 | Normal | 461.8 | 495 | 497.6 | 526.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 218.2 | 218.2 | 219 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1108 | 1 | 40.6 | 27753.6 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:34 | Normal | 490.8 | 511.9 | 491.7 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 218 | 218.6 | 219 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 947 | 1 | 40.5 | 27753.6 | 2582 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:39 | Normal | 424.4 | 473 | 496.7 | 534.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60 | 668 | 1 | 40.4 | 27753.7 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:44 | Normal | 208.7 | 525.9 | 488.2 | 514.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 398 | 1 | 40.4 | 27753.8 | 2582 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:49 | Normal | 219.7 | 476 | 330.8 | 509.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218 | 218 | 219 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 321 | 1 | 40.3 | 27753.8 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:54 | Normal | 199.6 | 489 | 219.6 | 512.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.2 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 213 | 1 | 40.3 | 27753.8 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 16:59 | Normal | 199.6 | 446.7 | 199.9 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 99 | 1 | 40.2 | 27753.8 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:04 | Normal | 200.1 | 447.9 | 199.5 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 87 | 1 | 40.1 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:09 | Normal | 202 | 200.2 | 199.7 | 416.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13 | 1 | 40 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:14 | Normal | 226.1 | 164.1 | 216 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.8 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:19 | Normal | 219.3 | 182.7 | 165.8 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:24 | Normal | 207.9 | 195.9 | 202.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.4 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:29 | Normal | 197.1 | 200.4 | 194.4 | 348.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-07-04 17:34 | Normal | 202.2 | 198 | 198.6 | 299.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 38.8 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0