## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-05 06:06 | Wait | 514.7 | 516.5 | 512.7 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-05 06:11 | Fault | 544.6 | 545.3 | 544.5 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-05 06:37 | Wait | 608.1 | 603.3 | 602.8 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-05 06:44 | Wait | 618.4 | 609.5 | 608.7 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:45 | Wait | 619.1 | 610 | 609.5 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:46 | Wait | 620.3 | 610.9 | 610.2 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:47 | Wait | 623.4 | 612.1 | 611.4 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:48 | Wait | 624.3 | 612.6 | 611.9 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:49 | Wait | 623.6 | 613.1 | 612.3 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:50 | Wait | 625.9 | 614 | 613.4 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:51 | Wait | 627.5 | 614.7 | 613.9 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:52 | Wait | 628.8 | 615.5 | 615.1 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:53 | Wait | 629.8 | 615.8 | 615.5 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:54 | Wait | 630.9 | 616.5 | 616 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:55 | Wait | 632 | 617.5 | 616.6 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:56 | Wait | 632.8 | 619 | 616.5 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:57 | Wait | 633.2 | 621.3 | 617.2 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:58 | Wait | 635.1 | 624.7 | 617.8 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 06:59 | Wait | 635.9 | 627 | 618.2 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:00 | Wait | 636.9 | 628.6 | 618.8 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:01 | Wait | 637.7 | 630.4 | 619.2 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:02 | Wait | 638.3 | 632.7 | 619.8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:03 | Wait | 638.9 | 634.3 | 620.4 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:04 | Wait | 615.3 | 606.8 | 606.1 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:04 | Wait | 615.2 | 606.9 | 606.3 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:04 | Wait | 639.4 | 635.5 | 620.6 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:05 | Wait | 640.2 | 637 | 621.6 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:06 | Wait | 640.5 | 638.3 | 622 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:07 | Wait | 641.6 | 640.4 | 622.7 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:08 | Wait | 642.5 | 641.7 | 623.7 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:09 | Wait | 642.9 | 642.5 | 624.2 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:10 | Wait | 643.7 | 643.7 | 625.5 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:11 | Wait | 640.2 | 640.3 | 624.2 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:12 | Wait | 642.6 | 643.2 | 625.5 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:13 | Wait | 643.9 | 644.8 | 626.6 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:14 | Wait | 644.7 | 645.6 | 628 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:15 | Wait | 645.8 | 646.8 | 629.4 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:16 | Wait | 645.9 | 647 | 630.3 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:17 | Wait | 646.6 | 648 | 631.6 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:18 | Wait | 647 | 648.7 | 633.1 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:19 | Wait | 647.5 | 649.7 | 634.1 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:20 | Wait | 647.7 | 650.4 | 635.2 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 233 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:21 | Wait | 647.8 | 650.8 | 636.2 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:22 | Wait | 648.5 | 652.1 | 637.4 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:23 | Wait | 647.7 | 651.8 | 637.6 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:24 | Wait | 648.2 | 652.6 | 638.7 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:25 | Wait | 648.8 | 653.5 | 639.6 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:26 | Wait | 649.5 | 654.3 | 640.7 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:27 | Fault | 649.7 | 654.7 | 641.2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:28 | Wait | 649.7 | 654.8 | 641.5 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 07:29 | Wait | 649.9 | 655.1 | 642.3 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 08:13 | Wait | 652 | 651 | 649.7 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 08:13 | Fault | 652.3 | 651.2 | 649.8 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-05 17:26 | Wait | 237.3 | 238.3 | 237 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0