## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-05 06:07 | Wait | 40.2 | 33.7 | 63.2 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 220.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-07-05 06:07 | Wait | 33.7 | 26.5 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-07-05 06:07 | Wait | 350.6 | 351.9 | 319.7 | 330.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.9 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 613
2025-07-05 06:11 | Check | 481.3 | 484.8 | 478 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 4 | 28.9 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 553
2025-07-05 06:12 | Check | 491.3 | 493.4 | 487 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 28.9 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 543
2025-07-05 06:13 | Normal | 483 | 507.2 | 500.1 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4 | 1 | 29.9 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.006 | 0.496 | 11 | 530
2025-07-05 06:14 | Normal | 199 | 469 | 177.9 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8 | 1 | 31.6 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.016 | 0.633 | 11 | 530
2025-07-05 06:15 | Normal | 199.9 | 466.1 | 234.1 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 33.2 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.03 | 0.638 | 11 | 530
2025-07-05 06:16 | Normal | 200 | 450.7 | 175.3 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 25 | 1 | 33.8 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.044 | 0.635 | 11 | 530
2025-07-05 06:17 | Normal | 199.5 | 430.7 | 218.7 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 39 | 1 | 34.5 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.064 | 0.63 | 11 | 530
2025-07-05 06:22 | Normal | 199.9 | 469.6 | 199.5 | 497.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 65 | 1 | 37.1 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-05 06:23 | Normal | 199.7 | 481.9 | 200.9 | 507 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 73 | 1 | 37.5 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.12 | 0.466 | 11 | 530
2025-07-05 06:23 | Normal | 199.8 | 499.9 | 199.5 | 500.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 49 | 1 | 37.6 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.089 | 0.629 | 11 | 530
2025-07-05 06:25 | Normal | 405.5 | 504.9 | 402.6 | 509 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 105 | 1 | 38.3 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.209 | 0.629 | 11 | 679
2025-07-05 06:26 | Normal | 280.1 | 522.6 | 443.4 | 515.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 88 | 1 | 38.7 | 27753.8 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.423 | 0.158 | 9 | 679
2025-07-05 06:31 | Normal | 199.9 | 509.9 | 425.2 | 493.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 194 | 1 | 39.9 | 27753.9 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.341 | 0.629 | 11 | 679
2025-07-05 06:32 | Normal | 199.7 | 514.2 | 441.8 | 517 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 244 | 1 | 39.1 | 27753.9 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0.317 | 0.628 | 11 | 679
2025-07-05 06:37 | Normal | 199.9 | 513.2 | 433 | 525.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 297 | 1 | 38.2 | 27753.9 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 06:42 | Normal | 199.6 | 516.1 | 484.9 | 500.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 409 | 1 | 36.8 | 27753.9 | 2584 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 06:47 | Normal | 208.1 | 518.4 | 508.4 | 507.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 222.2 | 223 | 2 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 574 | 1 | 38.9 | 27753.9 | 2584 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 06:52 | Normal | 251.7 | 495.1 | 531 | 525.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 679 | 1 | 35.1 | 27754 | 2584 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 06:57 | Normal | 269.6 | 506 | 517.6 | 513.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 808 | 1 | 39.8 | 27754.1 | 2584 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:02 | Normal | 206.9 | 525.1 | 508.5 | 512.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 221.6 | 222 | 222.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1001 | 1 | 36.8 | 27754.1 | 2584 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:07 | Normal | 207.5 | 553.3 | 522.9 | 531 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 222 | 222.2 | 223 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1169 | 1 | 37.3 | 27754.2 | 2584 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:12 | Normal | 225.7 | 473.1 | 533.7 | 522.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1366 | 1 | 37.9 | 27754.3 | 2584 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:17 | Normal | 218.8 | 558.1 | 541.1 | 531.6 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 222 | 222.4 | 223.8 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1929 | 1 | 36.4 | 27754.5 | 2584 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:22 | Normal | 239.7 | 542.1 | 548.3 | 553.4 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222.2 | 223.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2477 | 1 | 37.5 | 27754.7 | 2584 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:27 | Normal | 239 | 545 | 522.7 | 533.9 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 1 | 222 | 223 | 223.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3018 | 1 | 36.8 | 27754.9 | 2584 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:32 | Normal | 258.1 | 542 | 533.2 | 493.8 | 3 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3473 | 1 | 35.3 | 27755.2 | 2584 | 1.9 | 1 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:37 | Normal | 267.5 | 544.1 | 551.7 | 499.6 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 222.4 | 223 | 224 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3806 | 1 | 35.2 | 27755.5 | 2584 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:42 | Normal | 271.2 | 543.2 | 532.7 | 522.8 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.5 | 223 | 223 | 224 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4181 | 1 | 35.4 | 27755.8 | 2585 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:47 | Normal | 268.2 | 542 | 535.6 | 505.8 | 3.8 | 4 | 1.1 | 1.8 | 223 | 223 | 223.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4534 | 1 | 35.6 | 27756.2 | 2585 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:52 | Normal | 270.1 | 543.5 | 435.9 | 513.1 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 2 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4977 | 1 | 35.8 | 27756.6 | 2585 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 07:57 | Normal | 267.5 | 541.4 | 417 | 514.1 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5410 | 1 | 36.1 | 27757 | 2585 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:02 | Normal | 270 | 532.5 | 417.4 | 507.8 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 223.4 | 223.6 | 224 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5781 | 1 | 36.4 | 27757.5 | 2585 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:07 | Normal | 308.3 | 538.3 | 416.8 | 526 | 4.5 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 223 | 222.6 | 223.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6240 | 1 | 37 | 27758 | 2585 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:12 | Normal | 482.9 | 529.3 | 420.1 | 521.2 | 4.7 | 5 | 3.3 | 3.1 | 222.8 | 223 | 224.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 7606 | 1 | 37.8 | 27758.6 | 2585 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:17 | Normal | 489.6 | 544.1 | 421.1 | 520.1 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 223.6 | 223.6 | 224 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8158 | 1 | 38.6 | 27759.2 | 2585 | 3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:22 | Normal | 494.9 | 536.2 | 450.4 | 522.6 | 5.1 | 6.6 | 3.7 | 3.8 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9265 | 1 | 39.7 | 27759.9 | 2585 | 3.1 | 1.9 | 0 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:27 | Normal | 498.1 | 538.4 | 438.7 | 524.9 | 5.4 | 7 | 4.2 | 4.1 | 224 | 223.8 | 225 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9848 | 1 | 38.5 | 27760.7 | 2585 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:32 | Normal | 440.1 | 548.8 | 463.2 | 531.5 | 7.1 | 7 | 4.3 | 4.3 | 223.6 | 223.8 | 225.2 | 27.6 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10746 | 1 | 39.4 | 27761.6 | 2585 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:37 | Normal | 462.7 | 539.1 | 460.2 | 531.3 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 4.7 | 224 | 224.6 | 225 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 11376 | 1 | 39.9 | 27762.5 | 2585 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:42 | Normal | 456.9 | 533.1 | 460.7 | 530.9 | 7.5 | 7.6 | 5 | 5 | 224.2 | 224.2 | 225 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 11902 | 1 | 42.1 | 27763.5 | 2586 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:47 | Normal | 449.5 | 523.9 | 453.9 | 523.1 | 8 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 33.1 | 33 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12398 | 1 | 42.7 | 27764.5 | 2586 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:52 | Normal | 455.7 | 524.1 | 455.4 | 531.5 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 225 | 224.8 | 225.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12847 | 1 | 43 | 27765.6 | 2586 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 08:57 | Normal | 447.8 | 523.1 | 456.5 | 526.6 | 8.3 | 8.5 | 6 | 5.9 | 224 | 224.4 | 225.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13313 | 1 | 43 | 27766.7 | 2586 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:02 | Normal | 457.8 | 528 | 451.8 | 521.2 | 8.4 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13775 | 1 | 43 | 27767.8 | 2586 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:07 | Normal | 447.7 | 518.1 | 481 | 526.1 | 8.7 | 9 | 6.3 | 6.5 | 224.6 | 224 | 224.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60 | 60 | 60 | 14203 | 1 | 43.1 | 27768.9 | 2586 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:12 | Normal | 489.7 | 522.1 | 476.5 | 522.6 | 8.5 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 60 | 59.99 | 60 | 14828 | 1 | 44.1 | 27770.2 | 2586 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:17 | Normal | 485.8 | 525.5 | 484.2 | 527.5 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 225 | 224.6 | 225.6 | 40.6 | 40.3 | 40.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15286 | 1 | 44.2 | 27771.4 | 2586 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:22 | Normal | 483.6 | 513 | 470 | 529.2 | 9 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | 225 | 224.8 | 226 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 15726 | 1 | 44.5 | 27772.7 | 2586 | 4.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:27 | Normal | 471 | 514.2 | 472.8 | 533.4 | 9.4 | 9.8 | 7.8 | 7.5 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 16103 | 1 | 44.8 | 27774 | 2586 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:32 | Normal | 475.8 | 515.2 | 476.8 | 513.9 | 9.5 | 9.9 | 8 | 8.1 | 225.2 | 225 | 225 | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 16428 | 1 | 45 | 27775.4 | 2586 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:37 | Normal | 469.3 | 510.9 | 478.6 | 527.7 | 9.7 | 10 | 8.3 | 8.2 | 225.4 | 225.6 | 226 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 16792 | 1 | 45.3 | 27776.8 | 2586 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:42 | Normal | 463.9 | 517.2 | 481.7 | 532.3 | 10 | 10 | 8.5 | 8.3 | 224.6 | 225 | 225.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17195 | 1 | 45.6 | 27778.2 | 2587 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:47 | Normal | 470.8 | 513.1 | 470.3 | 519.6 | 10 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 225.2 | 225.6 | 225 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17428 | 1 | 45.8 | 27779.6 | 2587 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:52 | Normal | 468.8 | 507.1 | 473.4 | 524.5 | 10.2 | 10.5 | 9.1 | 9 | 225 | 226 | 226 | 47 | 46.9 | 47 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 17796 | 1 | 46 | 27781.1 | 2587 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 09:57 | Normal | 474.7 | 508 | 470.6 | 517.8 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 9.3 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18006 | 1 | 46.2 | 27782.6 | 2587 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:02 | Normal | 471.7 | 510.7 | 469.5 | 516.7 | 10.4 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 18383 | 1 | 46.3 | 27784.1 | 2587 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:07 | Normal | 469.6 | 514.8 | 470.4 | 518.6 | 10.5 | 10.6 | 9.8 | 10 | 225 | 225.2 | 226 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 60 | 60 | 18679 | 1 | 46.5 | 27785.7 | 2587 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:12 | Normal | 473.6 | 509.8 | 473.9 | 520.1 | 10.6 | 10.9 | 10 | 10 | 224.6 | 226 | 225.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18971 | 1 | 46.7 | 27787.2 | 2587 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:17 | Normal | 479.9 | 508.3 | 494.5 | 512.6 | 10.6 | 10.9 | 10 | 10.4 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 51.1 | 50.9 | 51 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19281 | 1 | 46.9 | 27788.8 | 2587 | 5.1 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:22 | Normal | 485.5 | 510 | 483.2 | 508.3 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 225.4 | 225 | 226.2 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19389 | 1 | 47 | 27790.4 | 2587 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:27 | Normal | 483.1 | 504.3 | 479.9 | 508 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 19532 | 1 | 47.2 | 27792.1 | 2587 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:32 | Normal | 479.6 | 502 | 480.3 | 512.4 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 19946 | 1 | 47.3 | 27793.7 | 2587 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:37 | Normal | 481.8 | 505.1 | 480.5 | 508.7 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 53.2 | 53 | 53.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20041 | 1 | 47.4 | 27795.4 | 2587 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:42 | Normal | 486.9 | 509.3 | 483.9 | 513.1 | 10.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 53.8 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20283 | 1 | 47.4 | 27797 | 2588 | 5.3 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:47 | Normal | 479.8 | 509.2 | 485.9 | 506 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.5 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60 | 60 | 60 | 20507 | 1 | 47.4 | 27798.8 | 2588 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:52 | Normal | 485.7 | 509 | 475.6 | 503.8 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 225 | 225.6 | 225.8 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 20672 | 1 | 47.5 | 27800.5 | 2588 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 6 | 5.9 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 10:57 | Normal | 483.6 | 508.9 | 481.1 | 501.2 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20717 | 1 | 47.5 | 27802.2 | 2588 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 6 | 6 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:02 | Normal | 484.7 | 501 | 475.3 | 508.4 | 11 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 55.1 | 54.9 | 55.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 20808 | 1 | 47.3 | 27803.9 | 2588 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:07 | Normal | 479.7 | 501 | 492.6 | 500.8 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 12 | 225.6 | 225.4 | 226 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 20812 | 1 | 47.1 | 27805.6 | 2588 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:12 | Normal | 507.7 | 502.1 | 503.6 | 505.8 | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 20982 | 1 | 47 | 27807.4 | 2588 | 5.3 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:17 | Normal | 504.9 | 505.2 | 497.8 | 504.9 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 21030 | 1 | 46.8 | 27809.1 | 2588 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:22 | Normal | 503 | 501.8 | 487.2 | 494.4 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.3 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 60 | 60.03 | 60 | 21198 | 1 | 46.8 | 27810.9 | 2588 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:27 | Normal | 501.9 | 498.2 | 492.2 | 500.4 | 10.5 | 11.1 | 12.1 | 12.5 | 225 | 225.2 | 225.8 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 21398 | 1 | 46.8 | 27812.7 | 2588 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:32 | Normal | 499 | 502.4 | 486.9 | 505 | 10.6 | 11 | 12.3 | 12.5 | 225.2 | 225.8 | 226 | 57 | 56.9 | 57 | 60 | 60.01 | 59.99 | 21514 | 1 | 46.7 | 27814.5 | 2588 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:37 | Normal | 494.8 | 497.1 | 485.9 | 497.1 | 10.7 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21531 | 1 | 46.8 | 27816.3 | 2588 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:42 | Normal | 488.5 | 500.8 | 489.5 | 497.7 | 10.7 | 11 | 12.3 | 12.7 | 225 | 225.6 | 225.8 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21494 | 1 | 47 | 27818.1 | 2589 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:47 | Normal | 488 | 504.3 | 482 | 494.1 | 10.6 | 10.9 | 12.6 | 12.9 | 224.8 | 225 | 226 | 57 | 56.9 | 57 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 21493 | 1 | 47.1 | 27819.8 | 2589 | 5.1 | 4.7 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:52 | Normal | 493.9 | 501.2 | 479.4 | 490.4 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 13 | 225 | 225.2 | 225.4 | 56.8 | 56.7 | 56.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 21447 | 1 | 47.2 | 27821.6 | 2589 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 11:57 | Normal | 482.8 | 502.1 | 479.1 | 489.2 | 10.6 | 10.7 | 12.8 | 13.1 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21334 | 1 | 47.3 | 27823.4 | 2589 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:02 | Normal | 486.1 | 493.5 | 483.9 | 487.9 | 10.5 | 10.8 | 12.7 | 13 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21331 | 1 | 47.4 | 27825.2 | 2589 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:07 | Normal | 485.7 | 490.2 | 483.1 | 490.4 | 10.4 | 10.7 | 12.8 | 13.1 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21209 | 1 | 47.4 | 27827 | 2589 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:12 | Normal | 489.5 | 501 | 491 | 486.1 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 13.3 | 225 | 225.2 | 225.6 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21269 | 1 | 47.4 | 27828.7 | 2589 | 4.9 | 4.7 | 0.5 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:17 | Normal | 499.7 | 502.9 | 490.2 | 492.3 | 9.9 | 10.5 | 12.7 | 13.1 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21189 | 1 | 47.5 | 27830.5 | 2589 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:22 | Normal | 504.7 | 496 | 494.6 | 485.7 | 9.6 | 10.3 | 12.6 | 13 | 225 | 225.2 | 225.4 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 20860 | 1 | 47.5 | 27832.2 | 2589 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:27 | Normal | 499.5 | 496.8 | 488.4 | 492.6 | 9.7 | 10.1 | 12.8 | 13 | 225 | 225.2 | 225.2 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20862 | 1 | 47.5 | 27834 | 2589 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:32 | Normal | 501.9 | 493.2 | 481.7 | 487.8 | 9.6 | 10.1 | 12.9 | 13.1 | 225.2 | 225 | 225.2 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20820 | 1 | 47.5 | 27835.7 | 2589 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:37 | Normal | 501.6 | 496.9 | 486.6 | 481.6 | 9.5 | 9.9 | 13 | 13.2 | 225.4 | 224.8 | 225.4 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20686 | 1 | 47.6 | 27837.4 | 2589 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:42 | Normal | 497.7 | 499 | 490.8 | 482.9 | 9.3 | 9.6 | 12.6 | 13.1 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 54.1 | 53.9 | 54.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20415 | 1 | 47.6 | 27839.2 | 2590 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:47 | Normal | 501.5 | 495.1 | 484.4 | 490.3 | 9.2 | 9.6 | 12.9 | 13.1 | 224.8 | 225 | 225.4 | 54.1 | 54 | 54 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 20360 | 1 | 47.5 | 27840.9 | 2590 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:52 | Normal | 498.6 | 500 | 484.9 | 493 | 9 | 9.3 | 12.6 | 12.8 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 53 | 53 | 53 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20015 | 1 | 47.6 | 27842.6 | 2590 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 12:57 | Normal | 496.7 | 500.9 | 482.3 | 485.5 | 9 | 9.2 | 12.8 | 13 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20039 | 1 | 47.4 | 27844.2 | 2590 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:02 | Normal | 498.6 | 503.9 | 485.2 | 487.4 | 8.6 | 9 | 12.6 | 12.9 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19715 | 1 | 47.4 | 27845.8 | 2590 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:07 | Normal | 499.7 | 497 | 486.5 | 486.7 | 8.5 | 8.8 | 12.5 | 12.8 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19389 | 1 | 47.4 | 27847.5 | 2590 | 4 | 4 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:12 | Normal | 498.7 | 494 | 482.9 | 481 | 8.3 | 8.6 | 12.3 | 12.6 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18928 | 1 | 47.4 | 27849.1 | 2590 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:17 | Normal | 499.9 | 497.2 | 482.4 | 486.6 | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 12.6 | 224.6 | 224.2 | 225 | 50.3 | 50.2 | 50.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 18937 | 1 | 47.3 | 27850.6 | 2590 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:22 | Normal | 495 | 498.2 | 483.2 | 494.1 | 7.8 | 8 | 11.8 | 12 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18148 | 1 | 47.2 | 27852.2 | 2590 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:27 | Normal | 498.6 | 501.7 | 479.5 | 485.1 | 7.6 | 8 | 12 | 12.3 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18159 | 1 | 47.1 | 27853.7 | 2590 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:32 | Normal | 499.8 | 503 | 481.9 | 488 | 7.6 | 7.9 | 12 | 12.4 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18213 | 1 | 47 | 27855.2 | 2590 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:37 | Normal | 495.9 | 499.2 | 482.4 | 489.6 | 7.1 | 7.5 | 11.8 | 12 | 224 | 224.6 | 225 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60 | 59.99 | 60 | 17584 | 1 | 47 | 27856.7 | 2590 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:42 | Normal | 502.9 | 495.2 | 482.9 | 482 | 6.9 | 7.3 | 11.5 | 12 | 224.4 | 224.2 | 225 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17233 | 1 | 46.8 | 27858.2 | 2591 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:47 | Normal | 498.5 | 499.8 | 483.5 | 482.5 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 12 | 224.4 | 225 | 225.2 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 17046 | 1 | 46.7 | 27859.6 | 2591 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:52 | Normal | 501.7 | 496.1 | 488.6 | 487.7 | 6.6 | 7.1 | 11.1 | 11.9 | 223.6 | 224.4 | 225 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16846 | 1 | 46.5 | 27861 | 2591 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 13:57 | Normal | 503.9 | 493.1 | 502.4 | 489.4 | 6.4 | 6.9 | 8.8 | 11.7 | 223.6 | 224 | 224.2 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15623 | 1 | 46.4 | 27862.4 | 2591 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 6 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:02 | Normal | 499.7 | 497 | 490.5 | 483.9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 11.7 | 224 | 223.8 | 224.2 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14518 | 1 | 46.2 | 27863.6 | 2591 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:07 | Normal | 504.3 | 504.4 | 490.6 | 493.7 | 6 | 6.4 | 6.5 | 10.8 | 224.2 | 224 | 224.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13952 | 1 | 45.9 | 27864.8 | 2591 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:12 | Normal | 486.8 | 493.1 | 490.6 | 483.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 4.3 | 221.2 | 222 | 222.6 | 16.1 | 15.9 | 16 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5834 | 1 | 45.6 | 27865.7 | 2591 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:17 | Normal | 503 | 501.1 | 496.7 | 480.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 6.4 | 222.4 | 222 | 222.2 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 8851 | 1 | 45.1 | 27866.4 | 2591 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:22 | Normal | 510.3 | 506.9 | 497.9 | 495 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 8.4 | 222.8 | 223.4 | 223 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11757 | 1 | 44.7 | 27867.3 | 2591 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:27 | Normal | 510.7 | 509.1 | 493.7 | 493.9 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 8.2 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 30.2 | 30 | 30.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 11263 | 1 | 44.6 | 27868.2 | 2591 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:32 | Normal | 506.9 | 493.8 | 490.4 | 477.5 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 6.4 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8530 | 1 | 44.5 | 27869.1 | 2591 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:37 | Normal | 509.8 | 507.1 | 496.7 | 493.9 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 7.9 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60 | 10406 | 1 | 44.3 | 27869.9 | 2591 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:42 | Normal | 508.1 | 508.2 | 496.6 | 494.8 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 7.4 | 222 | 222.2 | 223 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9802 | 1 | 44 | 27870.7 | 2592 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:47 | Normal | 518.8 | 504 | 501.4 | 507.4 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | 221.8 | 222.4 | 223 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9281 | 1 | 43.9 | 27871.5 | 2592 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:52 | Normal | 511.8 | 502 | 501.9 | 500 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 222 | 222.6 | 223 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8978 | 1 | 43.8 | 27872.3 | 2592 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 14:57 | Normal | 508.7 | 509.1 | 496.1 | 501.2 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 222 | 222.4 | 222.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60 | 60 | 8533 | 1 | 43.7 | 27873 | 2592 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:02 | Normal | 507.7 | 499.2 | 495.2 | 494.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6.6 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7946 | 1 | 43.6 | 27873.7 | 2592 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:07 | Normal | 511 | 496.3 | 503.6 | 495.8 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 220.8 | 222.8 | 222.6 | 21.1 | 21 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7713 | 1 | 43.4 | 27874.3 | 2592 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:12 | Normal | 518 | 497.2 | 503 | 494 | 2 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 220.8 | 222 | 222 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7403 | 1 | 43.3 | 27874.9 | 2592 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:17 | Normal | 504.5 | 508.1 | 492.7 | 486.8 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 220.6 | 221.8 | 222 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6924 | 1 | 43.2 | 27875.5 | 2592 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:22 | Normal | 505.6 | 505.1 | 499.4 | 499.6 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.8 | 221 | 221.2 | 221.8 | 18 | 18 | 18 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6605 | 1 | 43 | 27876.1 | 2592 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:27 | Normal | 518.8 | 486 | 513.5 | 505.5 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4913 | 1 | 42.9 | 27876.5 | 2592 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:32 | Normal | 509.9 | 489.2 | 531.8 | 498.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3276 | 1 | 42.8 | 27876.9 | 2592 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:37 | Normal | 509.9 | 503.1 | 533 | 505.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 219.8 | 220 | 221 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3794 | 1 | 42.6 | 27877.2 | 2592 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:42 | Normal | 526 | 502.3 | 520 | 501.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 3232 | 1 | 42.6 | 27877.5 | 2593 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:47 | Normal | 516.1 | 512.3 | 520.8 | 504.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.4 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2979 | 1 | 42.4 | 27877.7 | 2593 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:52 | Normal | 499.8 | 494 | 522 | 508.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2770 | 1 | 42.2 | 27878 | 2593 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 15:57 | Normal | 512.7 | 513.2 | 522.8 | 511.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2470 | 1 | 42.1 | 27878.2 | 2593 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:02 | Normal | 513.5 | 508.8 | 518.1 | 510 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 219.2 | 219 | 220.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2266 | 1 | 42 | 27878.4 | 2593 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:07 | Normal | 515.8 | 498.1 | 504.9 | 513.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 59.98 | 2060 | 1 | 41.9 | 27878.6 | 2593 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:12 | Normal | 500.5 | 492.3 | 510 | 529.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1830 | 1 | 41.6 | 27878.7 | 2593 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:17 | Normal | 499.6 | 484.3 | 511.6 | 510.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1446 | 1 | 41.5 | 27878.9 | 2593 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:22 | Normal | 502.5 | 499.1 | 505.8 | 519.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1289 | 1 | 41.4 | 27879 | 2593 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:27 | Normal | 484.7 | 500.9 | 518.8 | 502.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 217.6 | 218.2 | 219 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1173 | 1 | 41.3 | 27879.1 | 2593 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:32 | Normal | 492.8 | 510.9 | 522.7 | 514.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 218 | 218 | 219 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1100 | 1 | 41.2 | 27879.2 | 2593 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:37 | Normal | 453.9 | 471.1 | 469.8 | 487 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 217.6 | 218 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 929 | 1 | 41 | 27879.2 | 2593 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:42 | Normal | 385.7 | 482.1 | 457.1 | 518 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 217.8 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 650 | 1 | 40.8 | 27879.3 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:47 | Normal | 199.6 | 501 | 437.8 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 426 | 1 | 40.8 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:52 | Normal | 206.8 | 486 | 433.5 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 378 | 1 | 40.6 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 16:57 | Normal | 199.7 | 500.1 | 379.9 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 264 | 1 | 40.4 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:02 | Check | 539.8 | 536.5 | 536 | 536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 41.6 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:07 | Normal | 200.3 | 449.8 | 200.1 | 487.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 33 | 1 | 40.3 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:12 | Normal | 182.5 | 276.3 | 199.1 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10 | 1 | 40.1 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:17 | Normal | 230.5 | 223 | 197.3 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:22 | Normal | 192.7 | 198.6 | 180.6 | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:27 | Normal | 207.5 | 197.9 | 204.2 | 387.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.4 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:32 | Normal | 204.1 | 204.2 | 204.1 | 380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.1 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-07-05 17:37 | Normal | 198.3 | 200.5 | 199.8 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.9 | 27879.4 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0