## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-06 06:06 | Wait | 516.8 | 516.9 | 517.4 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:36 | Wait | 609.6 | 603.8 | 603.3 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:41 | Wait | 618.8 | 607.8 | 607.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:46 | Wait | 623.3 | 610.8 | 610.6 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:51 | Wait | 628.2 | 613.6 | 613.4 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:56 | Wait | 633.9 | 618.5 | 616.1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 06:58 | Wait | 635.6 | 625.1 | 617 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 06:58 | Wait | 634.6 | 620.8 | 616.2 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 06:58 | Wait | 635.2 | 622.4 | 616.6 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 06:59 | Wait | 636.6 | 627.6 | 617.5 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:00 | Wait | 637.4 | 629 | 617.8 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 234 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:01 | Wait | 638.2 | 631 | 618.4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:02 | Wait | 639 | 633.9 | 619.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:03 | Wait | 639.7 | 635.4 | 619.6 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:04 | Wait | 640.4 | 636.9 | 620.4 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:05 | Wait | 641.1 | 638.3 | 621.2 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:06 | Wait | 641.5 | 639.9 | 621.8 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:07 | Wait | 643.3 | 641.9 | 622.5 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:08 | Wait | 643.7 | 642.9 | 623.2 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:09 | Wait | 644.4 | 643.9 | 624.1 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:10 | Wait | 645.1 | 645.1 | 625.5 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:11 | Wait | 646 | 646 | 626.5 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:12 | Wait | 646.6 | 647.1 | 627.6 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:13 | Wait | 647.2 | 648 | 628.6 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:14 | Wait | 647.4 | 648.3 | 629.4 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:15 | Wait | 647.9 | 648.7 | 630.8 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:16 | Wait | 648.2 | 649.1 | 631.5 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:18 | Wait | 648.9 | 650.5 | 634 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:19 | Wait | 648.9 | 651 | 634.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:20 | Wait | 649.2 | 651.7 | 636.2 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:21 | Wait | 649.4 | 652.5 | 637.1 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:22 | Wait | 649.6 | 653.4 | 638.2 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 235 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:23 | Wait | 649.9 | 654.1 | 639.3 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:24 | Wait | 650 | 654.5 | 640.4 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:25 | Wait | 650.2 | 654.9 | 641 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:26 | Wait | 650.3 | 655.2 | 641.8 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:27 | Wait | 650.3 | 655.4 | 642.3 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:28 | Wait | 650.4 | 655.7 | 642.8 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:29 | Wait | 650.1 | 655.7 | 643.4 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 234.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:30 | Wait | 650.4 | 656.2 | 644.1 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 07:31 | Wait | 650.8 | 656.6 | 645 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-06 17:24 | Wait | 277.3 | 283.3 | 282.4 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-06 17:27 | Wait | 253.9 | 254.3 | 253.9 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001