## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-07 06:06 | Wait | 518 | 519.1 | 517.5 | 518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-07 06:11 | Wait | 548.6 | 548.8 | 548.9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-07 06:38 | Wait | 610.2 | 605.7 | 604.2 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-07 06:42 | Wait | 615.4 | 607.9 | 606.4 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:42 | Wait | 615.8 | 608.1 | 606.4 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:42 | Wait | 616.9 | 608.7 | 607.1 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:43 | Wait | 617.8 | 609.3 | 607.9 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:44 | Wait | 618.5 | 609.8 | 608.3 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:45 | Wait | 619.5 | 610.4 | 608.8 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:46 | Wait | 620.2 | 611 | 609.5 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:47 | Wait | 621.1 | 611.7 | 610 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:48 | Wait | 621.9 | 612.1 | 610.6 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:49 | Wait | 622.9 | 612.5 | 610.9 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:50 | Wait | 624 | 613.4 | 611.7 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:51 | Wait | 624.6 | 613.6 | 612.3 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:52 | Wait | 625.6 | 614.2 | 612.9 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:53 | Wait | 626.6 | 614.6 | 613.6 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:54 | Wait | 627.6 | 615.2 | 614 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:56 | Wait | 629.9 | 618.5 | 615 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:57 | Wait | 630.8 | 620.8 | 615.2 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:58 | Wait | 631.7 | 624.6 | 615.8 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 06:59 | Wait | 632.3 | 626.9 | 616.2 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 07:10 | Wait | 640.5 | 643.9 | 623.2 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-07 07:15 | Wait | 642.4 | 647.9 | 627.5 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-07 09:30 | Wait | 642.7 | 638.1 | 642.9 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 09:30 | Fault | 642.5 | 638.1 | 643 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 14:39 | Wait | 613.5 | 611.4 | 613 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 14:39 | Fault | 614.7 | 613.1 | 615.1 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 17:27 | Wait | 124.8 | 125.7 | 137.2 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-07 17:27 | Wait | 286.5 | 287 | 286.4 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001