## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-08 06:06 | Wait | 519.9 | 520.1 | 520.2 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 06:38 | Wait | 615.1 | 608.2 | 608 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 06:43 | Wait | 622 | 611.4 | 611.1 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 06:48 | Wait | 626.5 | 614 | 613.9 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 06:53 | Wait | 630.9 | 616.3 | 616.8 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 06:58 | Wait | 636.5 | 625.6 | 619.3 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:03 | Wait | 640.3 | 635 | 622 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:08 | Wait | 643.7 | 641.8 | 625 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:13 | Wait | 647 | 646.9 | 629.5 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:18 | Wait | 649 | 649 | 634 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:23 | Wait | 650.5 | 652.7 | 639.1 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:28 | Wait | 651.5 | 655 | 642.8 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 07:33 | Wait | 651.8 | 656.2 | 645.8 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-08 08:45 | Fault | 640.9 | 638.9 | 642.6 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-07-08 17:23 | Wait | 452.7 | 466.4 | 458.4 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.87 | 59.92 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0