## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-08 06:14 | Normal | 198.6 | 458.5 | 227.4 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 30.6 | 28129.5 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:19 | Normal | 199.9 | 468.5 | 199.6 | 511.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 220 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6 | 1 | 35.2 | 28129.5 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:24 | Normal | 199.7 | 469.7 | 313.5 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 96 | 1 | 37.4 | 28129.5 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:29 | Normal | 200 | 503 | 348.9 | 463 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.6 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 164 | 1 | 38.8 | 28129.5 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:34 | Normal | 199.8 | 513.2 | 477.4 | 519.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 40 | 28129.5 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:39 | Normal | 202.4 | 522 | 408.4 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.2 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 356 | 1 | 37.9 | 28129.5 | 2618 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:44 | Normal | 217.6 | 497.2 | 493.7 | 491.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 219.6 | 219.6 | 221 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 516 | 1 | 37.7 | 28129.6 | 2618 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:49 | Normal | 240.7 | 497.9 | 509.3 | 502.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 604 | 1 | 38.5 | 28129.6 | 2618 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:54 | Normal | 200.9 | 540.1 | 512.8 | 533 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 715 | 1 | 35.7 | 28129.7 | 2618 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 06:59 | Normal | 207.8 | 524.9 | 544.4 | 536.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 840 | 1 | 39.7 | 28129.7 | 2618 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:04 | Normal | 199.8 | 517.1 | 530.3 | 518.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 992 | 1 | 35.5 | 28129.8 | 2618 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:09 | Normal | 225.2 | 534 | 526.1 | 520.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1263 | 1 | 38.3 | 28129.9 | 2618 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:14 | Normal | 219.8 | 516.2 | 544.6 | 519.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 220 | 219.4 | 220.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1734 | 1 | 35 | 28130 | 2618 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:19 | Normal | 243.8 | 501.2 | 542.2 | 535.2 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2215 | 1 | 38.1 | 28130.2 | 2618 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:24 | Normal | 243.9 | 553.1 | 524.4 | 514.5 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 220 | 220.2 | 220.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2590 | 1 | 35.4 | 28130.4 | 2618 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:29 | Normal | 249.7 | 538.2 | 531.1 | 490.2 | 3 | 3 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3376 | 1 | 35.2 | 28130.6 | 2618 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:34 | Normal | 257.9 | 543.4 | 510.5 | 505.5 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 220 | 220.4 | 221.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3675 | 1 | 35.3 | 28130.9 | 2619 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:39 | Normal | 278 | 538.4 | 543.3 | 503.1 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 220 | 220.2 | 221.2 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3966 | 1 | 35.5 | 28131.2 | 2619 | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:44 | Normal | 264.9 | 539.2 | 550.7 | 519.7 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.6 | 220 | 220.2 | 221.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4326 | 1 | 35.8 | 28131.6 | 2619 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:49 | Normal | 269.6 | 530 | 535.5 | 528.5 | 3.9 | 4 | 1.1 | 1.7 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 60.08 | 60.11 | 60.07 | 4569 | 1 | 36.2 | 28132 | 2619 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:54 | Normal | 267.7 | 529.1 | 415 | 506.9 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5135 | 1 | 36.5 | 28132.4 | 2619 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 07:59 | Normal | 271.7 | 533.3 | 445.4 | 512.4 | 4.3 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5500 | 1 | 36.9 | 28132.8 | 2619 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:04 | Normal | 265.1 | 526.1 | 406.5 | 521.5 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5796 | 1 | 37.4 | 28133.3 | 2619 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:09 | Normal | 459.8 | 521.9 | 421 | 515.6 | 4.4 | 5 | 3 | 3 | 221.4 | 221.6 | 222 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7139 | 1 | 38.2 | 28133.8 | 2619 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:14 | Normal | 478.6 | 529.7 | 415.1 | 512.1 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 221 | 221.6 | 222.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7756 | 1 | 39.3 | 28134.4 | 2619 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:19 | Normal | 475.8 | 525.9 | 441.6 | 509.1 | 5 | 5.6 | 3.5 | 3.6 | 221 | 221.6 | 221.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8461 | 1 | 40.2 | 28135.1 | 2619 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:24 | Normal | 488.9 | 511.3 | 442.8 | 512.5 | 5.3 | 7 | 3.9 | 3.9 | 222 | 222.2 | 222.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9428 | 1 | 40.8 | 28135.8 | 2619 | 3.3 | 1.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:29 | Normal | 430.7 | 514.8 | 435.5 | 513.5 | 7.1 | 7.3 | 4.2 | 4.2 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10162 | 1 | 41.5 | 28136.7 | 2619 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:34 | Normal | 437.9 | 525.2 | 452.5 | 519.5 | 7.2 | 7.5 | 4.6 | 4.5 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 60 | 60.03 | 60 | 10957 | 1 | 42.2 | 28137.5 | 2620 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:39 | Normal | 452 | 524.1 | 450.4 | 529.4 | 7.5 | 7.6 | 4.9 | 4.8 | 222 | 223 | 223.4 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11501 | 1 | 42.8 | 28138.5 | 2620 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:44 | Normal | 446.1 | 516.9 | 448 | 529.5 | 7.8 | 8 | 5.1 | 5 | 223 | 222.8 | 223.4 | 32 | 31.9 | 32 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11940 | 1 | 43.1 | 28139.5 | 2620 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:49 | Normal | 447.9 | 518.1 | 448 | 529.1 | 8 | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 223 | 222.6 | 224 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 12400 | 1 | 43.1 | 28140.5 | 2620 | 4 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:54 | Normal | 440.1 | 516.3 | 447.1 | 518.2 | 8.2 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 222.6 | 223.2 | 224.2 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12790 | 1 | 44.1 | 28141.5 | 2620 | 4 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 08:59 | Normal | 441.7 | 516 | 449 | 521.1 | 8.3 | 8.6 | 6.1 | 6 | 222.8 | 222.8 | 224 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13221 | 1 | 44.6 | 28142.6 | 2620 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:04 | Normal | 442.7 | 519 | 459.7 | 524.6 | 8.6 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13702 | 1 | 45 | 28143.7 | 2620 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:09 | Normal | 486.5 | 517.1 | 477.4 | 515.5 | 8.3 | 9 | 6.5 | 6.7 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14337 | 1 | 45.3 | 28144.9 | 2620 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:14 | Normal | 476.1 | 517.2 | 478.3 | 516.4 | 8.8 | 9.2 | 7 | 7 | 224.2 | 225 | 225 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14836 | 1 | 45.6 | 28146.1 | 2620 | 4.5 | 3.9 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:19 | Normal | 469.7 | 512.2 | 475.3 | 523.3 | 9.1 | 9.5 | 7.3 | 7.3 | 224.2 | 225 | 225 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15318 | 1 | 45.7 | 28147.4 | 2620 | 4.6 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:24 | Normal | 470.8 | 506.1 | 475.7 | 511.7 | 9.2 | 9.6 | 7.6 | 7.7 | 224.6 | 225 | 224.6 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 60.01 | 60 | 60 | 15643 | 1 | 46 | 28148.7 | 2620 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:29 | Normal | 462.5 | 509.2 | 467.3 | 511.3 | 9.6 | 9.6 | 7.9 | 8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16004 | 1 | 46.4 | 28150 | 2620 | 4.7 | 4.3 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:34 | Normal | 471 | 501.6 | 473.1 | 514 | 9.5 | 10 | 8.1 | 8.2 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 16267 | 1 | 46.7 | 28151.3 | 2621 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:39 | Normal | 463.8 | 502.1 | 462.7 | 512.7 | 9.8 | 10 | 8.5 | 8.3 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16714 | 1 | 47 | 28152.7 | 2621 | 4.7 | 4.3 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:44 | Normal | 457.7 | 506.1 | 463.2 | 510.2 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 8.8 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 45 | 44.9 | 45.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16977 | 1 | 47.3 | 28154.1 | 2621 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:49 | Normal | 460.8 | 507.1 | 462.5 | 511.5 | 10.1 | 10.4 | 9 | 9 | 224.6 | 225 | 225.4 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17244 | 1 | 47.6 | 28155.5 | 2621 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:54 | Normal | 463.9 | 500.3 | 468.3 | 515.4 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 225 | 224.8 | 225.4 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17624 | 1 | 47.7 | 28157 | 2621 | 5 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 09:59 | Normal | 463.7 | 500 | 466 | 515 | 10.3 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 17881 | 1 | 47.8 | 28158.5 | 2621 | 5 | 4.6 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:04 | Normal | 458.7 | 499 | 470.3 | 508.3 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 48.2 | 48 | 48.2 | 59.99 | 60 | 60 | 18168 | 1 | 48 | 28160 | 2621 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:09 | Normal | 465.7 | 503.6 | 466 | 504.1 | 10.5 | 10.9 | 9.8 | 9.9 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 18341 | 1 | 48.2 | 28161.5 | 2621 | 5.1 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.2 | 5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:14 | Normal | 488.5 | 500 | 479.2 | 509.3 | 10.1 | 10.9 | 9.8 | 10.1 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18741 | 1 | 48.4 | 28163.1 | 2621 | 5.1 | 4.3 | 0.5 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:19 | Normal | 474.6 | 503.9 | 471.7 | 502.7 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18918 | 1 | 48.5 | 28164.6 | 2621 | 5.1 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:24 | Normal | 477.9 | 497.2 | 470.7 | 499.6 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | 10.5 | 225 | 225.2 | 225.4 | 51 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19234 | 1 | 48.7 | 28166.2 | 2621 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:29 | Normal | 466.8 | 499 | 475.7 | 496.6 | 10.8 | 11 | 10.5 | 10.8 | 225 | 225.2 | 226 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19385 | 1 | 48.8 | 28167.8 | 2621 | 5.1 | 4.8 | 0.7 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:34 | Normal | 469.8 | 496.2 | 471.3 | 497.3 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 11 | 225 | 225 | 225.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 19645 | 1 | 49 | 28169.5 | 2622 | 5.2 | 5 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:39 | Normal | 472.6 | 498.9 | 471.9 | 495 | 10.8 | 11 | 11 | 11.1 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 52.8 | 52.5 | 52.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 19804 | 1 | 49.2 | 28171.1 | 2622 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:44 | Normal | 468.4 | 497.8 | 469.7 | 498.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 225 | 225.2 | 226 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20035 | 1 | 49.2 | 28172.8 | 2622 | 5.3 | 5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:49 | Normal | 468.6 | 494.8 | 471.3 | 494.4 | 11 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 53.6 | 53.4 | 53.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20179 | 1 | 49.2 | 28174.4 | 2622 | 5.4 | 5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 6 | 5.8 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:54 | Normal | 468.8 | 500.2 | 475.1 | 492.2 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20226 | 1 | 49.3 | 28176.1 | 2622 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 10:59 | Normal | 470.6 | 495 | 462.3 | 493.3 | 11 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 225 | 225.2 | 225.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60.11 | 60.07 | 60.11 | 20404 | 1 | 49.2 | 28177.8 | 2622 | 5.3 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6 | 5.9 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:04 | Normal | 473.4 | 495.8 | 493.1 | 488 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 12 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 20479 | 1 | 48.7 | 28179.5 | 2622 | 5.3 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:09 | Normal | 485.8 | 499.1 | 492.9 | 492.9 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 12.1 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20695 | 1 | 48.3 | 28181.2 | 2622 | 5.4 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:14 | Normal | 493.9 | 496.3 | 489.5 | 491.5 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20838 | 1 | 48.1 | 28183 | 2622 | 5.3 | 4.6 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:19 | Normal | 484.9 | 496.3 | 484.6 | 488.7 | 10.8 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 224.4 | 225 | 225.4 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20886 | 1 | 48.1 | 28184.7 | 2622 | 5.3 | 4.7 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:24 | Normal | 485.5 | 488.9 | 473.2 | 489.2 | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 55.8 | 55.6 | 55.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21005 | 1 | 48.1 | 28186.5 | 2622 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:29 | Normal | 478.9 | 495.2 | 477.4 | 491.4 | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 12.5 | 225.2 | 225 | 225 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20968 | 1 | 48.2 | 28188.2 | 2622 | 5.1 | 4.6 | 0.8 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:34 | Normal | 479.9 | 497.2 | 479.7 | 489.8 | 10.8 | 11 | 12.3 | 12.5 | 225.2 | 225.2 | 226 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21004 | 1 | 48.1 | 28190 | 2623 | 5.2 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:39 | Normal | 482.7 | 491 | 470.6 | 483.6 | 10.6 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 225.2 | 225.4 | 226 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 21026 | 1 | 48.1 | 28191.7 | 2623 | 5.3 | 4.6 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:44 | Normal | 473.9 | 488.1 | 471.4 | 477.5 | 10.7 | 11 | 12.5 | 12.8 | 225.4 | 225.6 | 226 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 20910 | 1 | 48.1 | 28193.5 | 2623 | 5.1 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:49 | Normal | 473 | 493.3 | 471.3 | 485.4 | 10.8 | 11 | 12.6 | 12.9 | 225 | 226 | 226 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.99 | 60 | 60 | 21127 | 1 | 48 | 28195.2 | 2623 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:54 | Normal | 479.7 | 496 | 468.7 | 483.7 | 10.5 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 224.8 | 226 | 226.4 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20884 | 1 | 48 | 28197 | 2623 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 11:59 | Normal | 479.6 | 483.9 | 472.1 | 476.2 | 10.3 | 10.8 | 12.6 | 13 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 55 | 54.8 | 54.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 20759 | 1 | 48 | 28198.7 | 2623 | 5.1 | 4.7 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 0 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:04 | Normal | 477.1 | 490.3 | 465.5 | 476.3 | 10.5 | 10.8 | 13.1 | 13.3 | 224.8 | 225.2 | 226 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21137 | 1 | 48.1 | 28200.5 | 2623 | 5.2 | 4.6 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:09 | Normal | 473.8 | 496 | 469.9 | 477 | 10.6 | 10.7 | 13.1 | 13.4 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21212 | 1 | 48 | 28202.2 | 2623 | 5.1 | 4.7 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:14 | Normal | 489.6 | 492 | 479.8 | 483.7 | 10.3 | 10.7 | 13.1 | 13.5 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21401 | 1 | 48.1 | 28204 | 2623 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:19 | Normal | 497.8 | 489.2 | 481.7 | 480.7 | 10.1 | 10.8 | 13.3 | 13.6 | 225.6 | 225.8 | 226 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21621 | 1 | 48.3 | 28205.8 | 2623 | 5 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:24 | Normal | 495.9 | 488.3 | 478.6 | 481.5 | 10.1 | 10.7 | 13.3 | 13.6 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21366 | 1 | 48.4 | 28207.6 | 2623 | 5 | 4.6 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:29 | Normal | 494.8 | 492.2 | 477.5 | 481.5 | 10.1 | 10.6 | 13.4 | 13.6 | 225.8 | 226 | 226.2 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21517 | 1 | 48.6 | 28209.4 | 2623 | 4.9 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:34 | Normal | 483 | 489.9 | 469.2 | 472.2 | 10.6 | 11 | 14.3 | 14.5 | 225.2 | 226.6 | 226 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22397 | 1 | 48.6 | 28211.2 | 2624 | 5.1 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:39 | Normal | 481.7 | 487.3 | 474.5 | 476.5 | 10.3 | 10.5 | 13.4 | 13.7 | 225.6 | 225.6 | 226 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21437 | 1 | 48.4 | 28212.9 | 2624 | 4.9 | 4.5 | 0.7 | 5 | 5 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:44 | Normal | 483.9 | 491.3 | 469.6 | 475.7 | 10.1 | 10.3 | 13.6 | 13.8 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21350 | 1 | 48.5 | 28214.7 | 2624 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:49 | Normal | 484.9 | 485.2 | 470.5 | 468.5 | 10 | 10.3 | 13.6 | 14 | 225 | 225.6 | 225.6 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 60 | 59.99 | 60 | 21095 | 1 | 48.5 | 28216.4 | 2624 | 4.7 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:54 | Normal | 489.8 | 485.1 | 475.6 | 477.7 | 9.8 | 10.3 | 13.6 | 14 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21328 | 1 | 48.5 | 28218.2 | 2624 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 5 | 5 | 0.2 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 12:59 | Normal | 494.7 | 500 | 476.3 | 482.3 | 10 | 10.3 | 13.8 | 14.1 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21660 | 1 | 48.1 | 28219.5 | 2624 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:04 | Normal | 488.1 | 493.4 | 477.6 | 479.6 | 10 | 10.4 | 14.1 | 14.3 | 224.6 | 224.6 | 225 | 58.1 | 57.9 | 57.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21812 | 1 | 48.3 | 28221.3 | 2624 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:09 | Normal | 483.8 | 487.2 | 478.3 | 470.3 | 10.2 | 10.6 | 14.3 | 14.8 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22211 | 1 | 48.6 | 28223.1 | 2624 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.4 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:14 | Normal | 487.5 | 489.9 | 475.2 | 468.2 | 9.8 | 10.2 | 14.2 | 14.8 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21764 | 1 | 48.9 | 28225 | 2624 | 4.6 | 4.4 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:19 | Normal | 487.5 | 490.9 | 472 | 482 | 9.7 | 10.1 | 14.1 | 14.2 | 224 | 224.6 | 225 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21603 | 1 | 49 | 28226.8 | 2624 | 4.6 | 4.4 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:24 | Normal | 487.8 | 487 | 476.6 | 479.6 | 9.4 | 9.8 | 13.9 | 14.2 | 224 | 224.4 | 224.8 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21098 | 1 | 48.9 | 28228.4 | 2624 | 4.4 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:29 | Normal | 482.7 | 500 | 482.4 | 476.3 | 8.6 | 8.6 | 12.3 | 13.3 | 223.6 | 224 | 224.8 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18988 | 1 | 48.8 | 28230.1 | 2624 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:34 | Normal | 488.6 | 488 | 475.7 | 479.8 | 8.7 | 9.2 | 13.3 | 13.6 | 224 | 223.8 | 224.4 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20145 | 1 | 48.6 | 28231.7 | 2625 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:39 | Normal | 493 | 487.2 | 473.3 | 473.4 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 223.8 | 224.4 | 224 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 19877 | 1 | 48.6 | 28233.4 | 2625 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:44 | Normal | 491.9 | 492.2 | 474.5 | 472.5 | 8.1 | 8.4 | 12.8 | 13.4 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19203 | 1 | 48.5 | 28235 | 2625 | 3.8 | 3.5 | 0.6 | 4 | 4 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:49 | Normal | 495.9 | 500.3 | 481.8 | 481.8 | 7.4 | 7.7 | 12.2 | 12.6 | 224 | 224.6 | 224.8 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18178 | 1 | 48.3 | 28236.6 | 2625 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:54 | Normal | 499.9 | 500.2 | 479.5 | 478.5 | 7.1 | 7.6 | 11.9 | 12.6 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17771 | 1 | 48 | 28238.1 | 2625 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 13:59 | Normal | 500.6 | 501.1 | 498 | 482 | 7.3 | 7.6 | 9.6 | 13 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17339 | 1 | 47.8 | 28239.5 | 2625 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5 | 4.6 | 6.5 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:04 | Normal | 496.2 | 498.4 | 495.6 | 485.7 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 12.5 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 42.2 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15840 | 1 | 47.5 | 28240.9 | 2625 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:09 | Normal | 492.6 | 498.9 | 484.8 | 491.7 | 6.5 | 7 | 7.1 | 11.3 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14814 | 1 | 47.1 | 28242.2 | 2625 | 3 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 5.4 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:14 | Normal | 498.8 | 493.2 | 489.7 | 475.7 | 6.3 | 6.8 | 7 | 10.2 | 222.8 | 223 | 223.6 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13922 | 1 | 46.7 | 28243.4 | 2625 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:19 | Normal | 498.9 | 501.1 | 485.1 | 491.2 | 6 | 6.4 | 6.9 | 9.4 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13320 | 1 | 46.4 | 28244.5 | 2625 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:24 | Normal | 495.8 | 504.1 | 488.4 | 487.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | 222.4 | 223 | 223.6 | 35.1 | 35 | 35 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13126 | 1 | 46.1 | 28245.7 | 2625 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:29 | Normal | 501.6 | 506 | 488.6 | 489.5 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 9.1 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12503 | 1 | 45.8 | 28246.7 | 2625 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:34 | Normal | 500 | 505.2 | 491.9 | 484.9 | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 222 | 222.6 | 223 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 12268 | 1 | 45.6 | 28247.7 | 2626 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:39 | Normal | 482.6 | 474.9 | 495.4 | 481.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 3.1 | 220.6 | 221 | 221.8 | 12 | 12.1 | 11.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4630 | 1 | 45 | 28248.3 | 2626 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:44 | Normal | 500.7 | 513 | 507.1 | 502.1 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 8 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 29 | 28.9 | 29 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10477 | 1 | 44.5 | 28248.8 | 2626 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:49 | Normal | 514.6 | 502.1 | 502.3 | 504.3 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 7.8 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10359 | 1 | 44.4 | 28249.7 | 2626 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:54 | Normal | 504 | 509 | 500.5 | 502.6 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.7 | 222 | 222.2 | 223 | 27 | 26.9 | 27 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9903 | 1 | 44.2 | 28250.6 | 2626 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 14:59 | Normal | 507.6 | 505.9 | 502.3 | 495.3 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 7.5 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 9466 | 1 | 44 | 28251.4 | 2626 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:04 | Normal | 511.2 | 502.2 | 497.6 | 491.5 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 7.1 | 220.8 | 222 | 222 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 8696 | 1 | 43.9 | 28252.1 | 2626 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:09 | Normal | 514.8 | 499.4 | 498 | 496 | 2.5 | 3 | 4.7 | 6.8 | 221.2 | 220.8 | 222 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8182 | 1 | 43.8 | 28252.8 | 2626 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:14 | Normal | 515.9 | 510 | 501.5 | 496.5 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 6.6 | 220 | 221 | 221.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7829 | 1 | 43.6 | 28253.5 | 2626 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:19 | Normal | 509.1 | 507.3 | 496.6 | 491.6 | 2 | 2.5 | 4.3 | 6.5 | 223 | 222.6 | 224.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7479 | 1 | 43.4 | 28254.1 | 2626 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:24 | Normal | 505.5 | 507.1 | 493.3 | 499.2 | 1.7 | 2.2 | 4 | 6 | 222.6 | 222.6 | 223 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6815 | 1 | 43.3 | 28254.7 | 2626 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:29 | Normal | 520.9 | 519.2 | 540.5 | 505.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 222.2 | 222.4 | 223 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5329 | 1 | 43.2 | 28255.2 | 2626 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:34 | Normal | 514.6 | 507.1 | 519.2 | 504.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 5.1 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4195 | 1 | 43 | 28255.6 | 2627 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:39 | Normal | 488.7 | 486 | 503.9 | 483.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2053 | 1 | 42.7 | 28255.9 | 2627 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:44 | Normal | 484.4 | 481.9 | 494.2 | 502.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 220.4 | 221.4 | 222 | 5 | 4.8 | 5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1724 | 1 | 42.5 | 28256 | 2627 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:49 | Normal | 484.7 | 493.1 | 483.5 | 493.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1502 | 1 | 42.1 | 28256.2 | 2627 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:54 | Normal | 495.7 | 470.8 | 504.3 | 496.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220 | 220.8 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1332 | 1 | 41.9 | 28256.3 | 2627 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 15:59 | Normal | 494 | 490.1 | 536 | 504.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 219.6 | 220.2 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1194 | 1 | 41.6 | 28256.4 | 2627 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:04 | Normal | 497.6 | 492 | 505.3 | 510.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1087 | 1 | 41.4 | 28256.5 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:09 | Normal | 474.5 | 501.1 | 519 | 497.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 220 | 220.2 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1079 | 1 | 41.2 | 28256.6 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:14 | Normal | 457.4 | 511 | 506.3 | 502.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 933 | 1 | 40.9 | 28256.7 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:19 | Normal | 472.6 | 503.9 | 517.4 | 492.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 819 | 1 | 40.8 | 28256.7 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:24 | Normal | 487.2 | 480.9 | 487.5 | 489.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 221 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 795 | 1 | 40.7 | 28256.8 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:29 | Normal | 433.5 | 486.4 | 470 | 488.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 221 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 729 | 1 | 40.5 | 28256.9 | 2627 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:34 | Normal | 500.5 | 506.9 | 514.1 | 526.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 220 | 220.2 | 221 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1047 | 1 | 40.4 | 28256.9 | 2628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:39 | Normal | 469.3 | 501 | 412.5 | 509.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 876 | 1 | 40.3 | 28257 | 2628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:44 | Normal | 201.1 | 497.5 | 488.4 | 514.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 457 | 1 | 40.2 | 28257.1 | 2628 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:49 | Normal | 199.9 | 490.2 | 468.4 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 395 | 1 | 40.1 | 28257.1 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:54 | Normal | 199.7 | 471.9 | 397 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 330 | 1 | 40 | 28257.1 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 16:59 | Normal | 199.8 | 457 | 200 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220 | 219.8 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 190 | 1 | 39.8 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:04 | Normal | 199.5 | 473.8 | 200.1 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 116 | 1 | 39.8 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:09 | Normal | 201.1 | 357.5 | 199.3 | 356.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35 | 1 | 39.3 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:14 | Normal | 216.2 | 249.5 | 229.4 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3 | 1 | 39.1 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:19 | Normal | 192.6 | 216.8 | 207.4 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 38.8 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:24 | Normal | 201.8 | 199.3 | 216.9 | 366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 38.7 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:29 | Normal | 200.9 | 199.5 | 193.7 | 406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.5 | 28257.2 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-07-08 17:34 | Normal | 198.6 | 200.3 | 199.3 | 283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 38.3 | 28257.2 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0