## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-09 06:06 | Wait | 515 | 516.3 | 513.9 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-09 06:11 | Wait | 546.2 | 546.3 | 546.4 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-09 06:29 | Wait | 593.4 | 593.7 | 592.8 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-09 06:29 | Wait | 594 | 594.2 | 593.5 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-07-09 17:24 | Wait | 451.1 | 465.6 | 460.1 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0