## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-10 05:23 | Normal | 327.4 | 385 | 429.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 18.4 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:28 | Normal | 400.1 | 305.3 | 353 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6 | 1 | 20.7 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:33 | Normal | 472.5 | 430.4 | 392.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 37 | 1 | 22.3 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:38 | Normal | 448.4 | 498.6 | 436.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.2 | 133.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 65 | 1 | 23.5 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:43 | Normal | 488.1 | 441.2 | 403.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 111 | 1 | 24.4 | 113138.3 | 19471 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:48 | Normal | 486.4 | 393.2 | 415.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 146 | 1 | 25.2 | 113138.3 | 19471 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:53 | Normal | 513.8 | 461.5 | 474.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 186 | 1 | 26 | 113138.3 | 19471 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 05:58 | Normal | 520.3 | 463.1 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 60.14 | 217 | 1 | 26.6 | 113138.3 | 19471 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:03 | Normal | 515 | 506.1 | 479 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.9 | 252 | 1 | 27.2 | 113138.3 | 19471 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:08 | Normal | 515.8 | 476 | 460.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 267 | 1 | 27.8 | 113138.3 | 19472 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:13 | Normal | 509.3 | 528 | 386.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 286 | 1 | 28.3 | 113138.4 | 19472 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:18 | Normal | 528.5 | 553.6 | 514.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 314 | 1 | 28.8 | 113138.4 | 19472 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:23 | Normal | 538 | 526.2 | 442 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 348 | 1 | 29.4 | 113138.4 | 19472 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:28 | Normal | 518.6 | 485.1 | 446.8 | 1 | 1 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 59.98 | 60.03 | 849 | 1 | 29.9 | 113138.5 | 19472 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:33 | Normal | 566.5 | 515 | 482.5 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1320 | 1 | 30.4 | 113138.6 | 19472 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:38 | Normal | 534.1 | 445.9 | 479.3 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 59.98 | 60.09 | 1945 | 1 | 25.6 | 113138.7 | 19472 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:43 | Normal | 534.1 | 507.3 | 519.6 | 2.6 | 2 | 0.8 | 134.5 | 134 | 134.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 59.87 | 59.94 | 2389 | 1 | 24.8 | 113138.9 | 19472 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:48 | Normal | 533.3 | 518 | 535.8 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.06 | 2614 | 1 | 25.3 | 113139.1 | 19472 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:53 | Normal | 537.1 | 513.6 | 514.2 | 2.9 | 2.3 | 1 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 2837 | 1 | 25.8 | 113139.3 | 19472 | 0 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 06:58 | Normal | 527.3 | 529.1 | 534.5 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 3102 | 1 | 26.3 | 113139.6 | 19472 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:03 | Normal | 521.8 | 526.7 | 548.5 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60.19 | 60.09 | 3340 | 1 | 26.8 | 113139.8 | 19472 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:08 | Normal | 494.3 | 525.4 | 548.3 | 5 | 2.8 | 1.3 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 59.94 | 60.17 | 4163 | 1 | 27.3 | 113140.2 | 19473 | 1.4 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:13 | Normal | 518.5 | 524.1 | 521.4 | 5.1 | 3 | 1.8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4680 | 1 | 28 | 113140.5 | 19473 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:18 | Normal | 515.2 | 518 | 522.5 | 5.5 | 3.2 | 2.1 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.05 | 60 | 60.06 | 5126 | 1 | 28.7 | 113140.9 | 19473 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:23 | Normal | 524.5 | 516.1 | 514.4 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 5532 | 1 | 29.5 | 113141.4 | 19473 | 1.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:28 | Normal | 519.5 | 505.6 | 513.8 | 6 | 3.6 | 2.5 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 5825 | 1 | 30.2 | 113141.8 | 19473 | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:33 | Normal | 510.1 | 505.8 | 517 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135.1 | 134.9 | 135 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6110 | 1 | 31.2 | 113142.3 | 19473 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:38 | Normal | 509.1 | 504.1 | 515.3 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6392 | 1 | 32.5 | 113142.9 | 19473 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:43 | Normal | 501.7 | 500.1 | 504.8 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 6653 | 1 | 33.6 | 113143.4 | 19473 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:48 | Normal | 501.1 | 502.7 | 508.8 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.2 | 134.9 | 135 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6901 | 1 | 34.8 | 113144 | 19473 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:53 | Normal | 498.7 | 502.4 | 502.4 | 7.4 | 4.3 | 3.4 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 7149 | 1 | 37.5 | 113144.6 | 19473 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 07:58 | Normal | 500.5 | 496.1 | 496.8 | 7.5 | 4.5 | 3.6 | 135 | 135 | 135 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7418 | 1 | 40.2 | 113145.2 | 19473 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:03 | Normal | 487.8 | 487.3 | 499 | 8 | 4.8 | 3.7 | 134.9 | 135 | 135 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 7690 | 1 | 42.7 | 113145.8 | 19473 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:08 | Normal | 467.3 | 486 | 497.8 | 9.4 | 5 | 3.8 | 135.2 | 135.1 | 135 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8271 | 1 | 44.3 | 113146.5 | 19474 | 3.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:13 | Normal | 455 | 490 | 496 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8887 | 1 | 46.1 | 113147.2 | 19474 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:18 | Normal | 445.8 | 476.1 | 493.9 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.07 | 60.02 | 59.99 | 2789 | 1 | 47.1 | 113147.9 | 19474 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:23 | Normal | 462.6 | 480.1 | 494.6 | 8.3 | 4.1 | 3.5 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 7099 | 1 | 46.3 | 113148.5 | 19474 | 3.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:28 | Normal | 449.1 | 482.3 | 495 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 60.08 | 60.02 | 60 | 6898 | 1 | 46.7 | 113149.2 | 19474 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:33 | Normal | 467.5 | 471.3 | 477.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 133.3 | 133 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1521 | 1 | 44.7 | 113149.5 | 19474 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:38 | Normal | 493.2 | 507.3 | 507.7 | 12.5 | 5.5 | 5 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11133 | 1 | 42.9 | 113149.7 | 19474 | 5.6 | 7 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:43 | Normal | 491.3 | 489 | 495.8 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 133.4 | 133.3 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2213 | 1 | 42.4 | 113150.1 | 19474 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:48 | Normal | 496.8 | 503.9 | 512.1 | 13.9 | 6.7 | 5.5 | 136 | 136 | 135.5 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12557 | 1 | 42.3 | 113150.7 | 19474 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:53 | Normal | 465.5 | 492.6 | 488.5 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2237 | 1 | 42.5 | 113151 | 19474 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 08:58 | Normal | 494.6 | 497 | 498 | 14.3 | 6.9 | 5.9 | 136 | 135.9 | 135.6 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 12882 | 1 | 43.1 | 113151.8 | 19474 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:03 | Normal | 480.3 | 499.5 | 487.7 | 9.4 | 4.6 | 3.6 | 134.9 | 135 | 134.9 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8405 | 1 | 44.2 | 113152.5 | 19474 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:08 | Normal | 486.3 | 490.1 | 494.8 | 14.4 | 7 | 6 | 136.3 | 136 | 135.9 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 12880 | 1 | 44.1 | 113153.4 | 19475 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:13 | Normal | 475.9 | 482.6 | 478.1 | 15 | 7.3 | 6.5 | 136.3 | 136.6 | 136.2 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.91 | 59.88 | 59.87 | 13232 | 1 | 44.6 | 113154.5 | 19475 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:18 | Normal | 464.4 | 472.5 | 472.2 | 15.8 | 7.6 | 6.8 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 13639 | 1 | 45.2 | 113155.6 | 19475 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:23 | Normal | 457.5 | 457 | 436.5 | 17.3 | 8.5 | 7.8 | 136.4 | 136.2 | 136.1 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14663 | 1 | 46 | 113156.8 | 19475 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:28 | Normal | 467.5 | 468.3 | 472.7 | 4.2 | 2 | 2 | 133.7 | 133.9 | 133.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3469 | 1 | 45.7 | 113157.4 | 19475 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:33 | Normal | 472 | 476.6 | 481.5 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.7 | 133.7 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3923 | 1 | 44.4 | 113157.9 | 19475 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:38 | Normal | 472.6 | 499.5 | 471.3 | 9.1 | 4.6 | 4 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8044 | 1 | 43.5 | 113158.3 | 19475 | 4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:43 | Normal | 487.6 | 482.9 | 465.3 | 16.2 | 8.3 | 7.7 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14922 | 1 | 44.2 | 113159.5 | 19475 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:48 | Normal | 484 | 464.3 | 474.6 | 7.6 | 3.8 | 3.6 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6944 | 1 | 44.9 | 113160.6 | 19475 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:53 | Normal | 475 | 478.1 | 472.9 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.3 | 133.4 | 133 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4223 | 1 | 44.2 | 113161 | 19475 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 09:58 | Normal | 480.2 | 484.1 | 493.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 134.1 | 133.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4814 | 1 | 43.4 | 113161.3 | 19475 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:03 | Normal | 477.8 | 474.9 | 488.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 60.07 | 60.08 | 3250 | 1 | 43 | 113161.8 | 19475 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:08 | Normal | 485 | 488.9 | 493.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3718 | 1 | 42.3 | 113162.1 | 19476 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:13 | Normal | 497 | 494 | 495.3 | 4.3 | 2 | 2 | 133 | 133.3 | 132.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 3759 | 1 | 42.1 | 113162.4 | 19476 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:18 | Normal | 495.9 | 500.6 | 504 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133 | 133 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3560 | 1 | 41.7 | 113162.7 | 19476 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:23 | Normal | 500 | 498.6 | 501.6 | 7.1 | 3.6 | 3.2 | 134 | 134.1 | 133.9 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6456 | 1 | 41.7 | 113163.1 | 19476 | 3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:28 | Normal | 489.7 | 494.8 | 492.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4241 | 1 | 42.1 | 113163.7 | 19476 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:33 | Normal | 494.3 | 491.8 | 496.3 | 4.1 | 2 | 2 | 133 | 132.8 | 132.8 | 9 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3614 | 1 | 41.7 | 113164 | 19476 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:38 | Normal | 495.6 | 500.7 | 504 | 4.1 | 2 | 2 | 133 | 132.9 | 133 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3583 | 1 | 41.3 | 113164.3 | 19476 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:43 | Normal | 512 | 516.8 | 496.6 | 15 | 6.2 | 8.4 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14660 | 1 | 41.9 | 113165 | 19476 | 7.2 | 7.9 | 6 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:48 | Normal | 484.5 | 492.6 | 491.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133 | 132.9 | 132.9 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3910 | 1 | 41.9 | 113165.5 | 19476 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:53 | Normal | 501.3 | 491.1 | 508.6 | 6.8 | 3.2 | 3.5 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 6312 | 1 | 41.6 | 113165.9 | 19476 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 10:58 | Normal | 515.9 | 525.1 | 498.8 | 11.6 | 4 | 8.3 | 135.1 | 135 | 134.7 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13066 | 1 | 42.8 | 113167.1 | 19476 | 5.6 | 6.1 | 3.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:03 | Normal | 475.1 | 475 | 470.8 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6413 | 1 | 44.1 | 113168.1 | 19476 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:08 | Normal | 502.3 | 499 | 485.2 | 14.8 | 7.8 | 8.4 | 136.4 | 136.9 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 14848 | 1 | 44.7 | 113169.1 | 19477 | 7 | 8 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:13 | Normal | 492.3 | 479.1 | 479.5 | 15.1 | 8.7 | 8.2 | 136 | 136.3 | 135.9 | 36.7 | 37 | 36.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 14983 | 1 | 46.1 | 113170.4 | 19477 | 7.1 | 8 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:18 | Normal | 453.5 | 451 | 462 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.9 | 133.3 | 132.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.12 | 60.1 | 60.09 | 3767 | 1 | 45.8 | 113170.9 | 19477 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:23 | Normal | 521.8 | 514.6 | 530.2 | 15.3 | 8.2 | 6.2 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.02 | 60.11 | 60.12 | 14869 | 1 | 44.7 | 113171.4 | 19477 | 7.3 | 8.1 | 8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:28 | Normal | 494.4 | 474.2 | 466.6 | 9.4 | 5.8 | 6 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 9534 | 1 | 45.1 | 113172.5 | 19477 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:33 | Normal | 471.5 | 475.1 | 466 | 6.1 | 3 | 3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5348 | 1 | 44.7 | 113172.9 | 19477 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:38 | Normal | 509.3 | 498.2 | 492.5 | 14.1 | 8.4 | 8.2 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 14843 | 1 | 45.1 | 113174.1 | 19477 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:43 | Normal | 485 | 473.3 | 467.7 | 15.2 | 8.6 | 8.5 | 136.9 | 137 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 14844 | 1 | 46.2 | 113175.3 | 19477 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:48 | Normal | 478.6 | 465.3 | 459.7 | 15.3 | 8.7 | 8.7 | 136.8 | 137.1 | 136.8 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14850 | 1 | 47.5 | 113176.6 | 19477 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:53 | Normal | 482.8 | 469.8 | 464.1 | 15.1 | 8.8 | 8.9 | 136.8 | 137 | 136.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14983 | 1 | 48.1 | 113177.8 | 19477 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 11:58 | Normal | 453.6 | 440.8 | 454.5 | 11.9 | 5.8 | 7.7 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10992 | 1 | 48.4 | 113178.8 | 19477 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:03 | Normal | 476.6 | 475.4 | 472.7 | 16 | 8.4 | 8 | 136.2 | 136.5 | 136 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14848 | 1 | 48.9 | 113180 | 19477 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:08 | Normal | 442.4 | 442.1 | 443.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133 | 133 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 4230 | 1 | 48.4 | 113180.7 | 19478 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:13 | Normal | 474.6 | 492.1 | 487.8 | 16.3 | 7.9 | 7.7 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14821 | 1 | 47.5 | 113181.4 | 19478 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:18 | Normal | 488 | 489.1 | 483 | 15.9 | 7.9 | 7.8 | 136.1 | 136.1 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 14851 | 1 | 48.1 | 113182.6 | 19478 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:23 | Normal | 478.8 | 480 | 473.8 | 16.2 | 8.1 | 8 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.9 | 59.98 | 14902 | 1 | 48.8 | 113183.9 | 19478 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:28 | Normal | 468.3 | 469.6 | 463.3 | 16.5 | 8.2 | 8.2 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14855 | 1 | 49.4 | 113185.1 | 19478 | 8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:33 | Normal | 467.3 | 468.6 | 462.3 | 16.5 | 8.2 | 8.2 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14845 | 1 | 50.1 | 113186.3 | 19478 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:38 | Normal | 466.8 | 468.1 | 461.9 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60.09 | 60 | 14982 | 1 | 50.3 | 113187.6 | 19478 | 8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:43 | Normal | 465.9 | 467.3 | 461 | 16.5 | 8.3 | 8.3 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14900 | 1 | 50.5 | 113188.8 | 19478 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:48 | Normal | 467 | 468.2 | 462 | 16.4 | 8.3 | 8.3 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 14858 | 1 | 50.5 | 113190.1 | 19478 | 8 | 8.6 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:53 | Normal | 458.5 | 459.8 | 453.5 | 16.8 | 8.4 | 8.6 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 14913 | 1 | 50.6 | 113191.3 | 19478 | 8 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 12:58 | Normal | 457.5 | 458.8 | 452.6 | 16.8 | 8.3 | 8.5 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.08 | 59.98 | 60.06 | 14842 | 1 | 50.9 | 113192.5 | 19478 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:03 | Normal | 461.7 | 463 | 456.8 | 16.7 | 8.4 | 8.6 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 14990 | 1 | 51 | 113193.8 | 19478 | 8 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:08 | Normal | 477.8 | 479 | 449.9 | 15.6 | 8 | 9.3 | 136.3 | 136.6 | 136.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 14973 | 1 | 51 | 113195 | 19479 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 0 | 9.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:13 | Normal | 481.2 | 478 | 469.3 | 15.8 | 8.1 | 8.5 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 14961 | 1 | 50.5 | 113195.9 | 19479 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:18 | Normal | 466.7 | 470.8 | 465.7 | 16.7 | 8.1 | 8.4 | 135.5 | 135.4 | 135.3 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14987 | 1 | 50.4 | 113197.1 | 19479 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:23 | Normal | 501.8 | 499 | 496.3 | 15.5 | 7.9 | 7.8 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 15042 | 1 | 49.8 | 113197.8 | 19479 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:28 | Normal | 507.1 | 480.8 | 497.5 | 14.7 | 8.7 | 7.3 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14894 | 1 | 48.8 | 113198.6 | 19479 | 7 | 7.9 | 8.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:33 | Normal | 483.3 | 476 | 478.3 | 15.9 | 8.2 | 8.1 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 59.98 | 60.09 | 14926 | 1 | 49.1 | 113199.8 | 19479 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:38 | Normal | 448.6 | 448.1 | 430.6 | 17 | 8.3 | 9 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 14654 | 1 | 49.5 | 113200.9 | 19479 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:43 | Normal | 445.2 | 455.5 | 441.8 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.99 | 60 | 60.02 | 3939 | 1 | 49.5 | 113202 | 19479 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:48 | Normal | 494 | 493.1 | 481.5 | 15.3 | 7.6 | 8.3 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14839 | 1 | 48.8 | 113202.9 | 19479 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:53 | Normal | 465.4 | 479.1 | 459.5 | 13 | 7.6 | 5.1 | 134.8 | 135 | 134.8 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10509 | 1 | 49.1 | 113204 | 19479 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 13:58 | Wait | 550 | 551.8 | 543.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132.3 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 113204.7 | 19479 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:03 | Normal | 451.9 | 467 | 435.6 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 133.1 | 133 | 133 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 5244 | 1 | 48.5 | 113205.5 | 19479 | 2.6 | 3.7 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:08 | Normal | 462.6 | 457.4 | 445.7 | 15.3 | 7.5 | 8.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 33.6 | 34.2 | 33.9 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 13757 | 1 | 48.5 | 113206.6 | 19479 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:13 | Normal | 463.1 | 458.7 | 449.3 | 14.5 | 7.1 | 7.9 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 13011 | 1 | 48.7 | 113207.7 | 19480 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:18 | Normal | 463.6 | 463.1 | 450.5 | 14.1 | 6.8 | 7.8 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12642 | 1 | 48.7 | 113208.8 | 19480 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:23 | Normal | 465.6 | 468.4 | 457.7 | 13.6 | 6.5 | 7.5 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12358 | 1 | 48.5 | 113209.8 | 19480 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:28 | Normal | 468.5 | 467.9 | 452.4 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12233 | 1 | 48.4 | 113210.9 | 19480 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:33 | Normal | 470.6 | 470 | 453.3 | 13 | 6.2 | 7.3 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11870 | 1 | 48.5 | 113211.9 | 19480 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:38 | Normal | 469.2 | 466.8 | 452.8 | 12.7 | 6.1 | 7.2 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60 | 60 | 11620 | 1 | 48.5 | 113212.8 | 19480 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:43 | Normal | 469.8 | 472.4 | 461.5 | 12.2 | 5.9 | 6.9 | 134.9 | 135 | 135 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60.08 | 60.13 | 60.04 | 11236 | 1 | 48.1 | 113213.8 | 19480 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:48 | Normal | 472.5 | 478.1 | 459 | 12.1 | 5.8 | 7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 11246 | 1 | 47.8 | 113214.7 | 19480 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:53 | Normal | 470.6 | 470.3 | 439.2 | 9.2 | 4.8 | 5.1 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9061 | 1 | 47.7 | 113215.7 | 19480 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 14:58 | Normal | 469.3 | 473 | 470.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2831 | 1 | 46.7 | 113216.1 | 19480 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:03 | Normal | 478.1 | 478 | 472 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2571 | 1 | 45.2 | 113216.3 | 19480 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:08 | Normal | 504.5 | 465.6 | 500.3 | 11.5 | 5.1 | 6.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10473 | 1 | 44.1 | 113216.6 | 19480 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:13 | Normal | 478.1 | 493 | 473.6 | 4.6 | 2 | 2.5 | 132 | 131.9 | 131.8 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 3905 | 1 | 43.9 | 113217.2 | 19481 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:18 | Normal | 474.7 | 472.8 | 480.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.5 | 131.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2073 | 1 | 43.2 | 113217.5 | 19481 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:23 | Normal | 504 | 507.3 | 503.8 | 9.8 | 4.7 | 6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 9903 | 1 | 42.7 | 113217.7 | 19481 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:28 | Normal | 493.3 | 503.3 | 482.8 | 9.5 | 4.4 | 5.8 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9275 | 1 | 42.9 | 113218.4 | 19481 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:33 | Normal | 499.6 | 496 | 487.5 | 9.1 | 4.3 | 5.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 8980 | 1 | 43.5 | 113219.2 | 19481 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:38 | Normal | 491.5 | 491.4 | 479.9 | 9 | 4.3 | 5.6 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8804 | 1 | 43.9 | 113219.9 | 19481 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:43 | Normal | 484.7 | 490 | 472.3 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8480 | 1 | 44 | 113220.6 | 19481 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:48 | Normal | 490.1 | 488.4 | 474 | 8.5 | 4 | 5.3 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 8241 | 1 | 43.9 | 113221.3 | 19481 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:53 | Normal | 483.2 | 489 | 475.9 | 8.7 | 4.1 | 5.4 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 8348 | 1 | 44.1 | 113222 | 19481 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 15:58 | Normal | 484.9 | 489 | 476.4 | 8.6 | 4 | 5.3 | 133 | 133 | 133.2 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8241 | 1 | 44 | 113222.7 | 19481 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:03 | Normal | 493.2 | 488.5 | 475.6 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7216 | 1 | 43.9 | 113223.3 | 19481 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:08 | Normal | 495.5 | 486 | 478.4 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6696 | 1 | 43.5 | 113223.9 | 19481 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:13 | Normal | 494.4 | 491.6 | 478.6 | 6.4 | 3 | 4.4 | 132.1 | 132 | 132.1 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 6370 | 1 | 43.5 | 113224.4 | 19482 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:18 | Normal | 490.1 | 490 | 486.6 | 6.5 | 3 | 4.3 | 132.2 | 132 | 132 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6429 | 1 | 43.5 | 113225 | 19482 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:23 | Normal | 491.1 | 491 | 480.4 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 6167 | 1 | 43.7 | 113225.5 | 19482 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:28 | Normal | 499.3 | 494.6 | 491.6 | 5.2 | 2.4 | 3.8 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 5292 | 1 | 42.9 | 113225.8 | 19482 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:33 | Normal | 483.7 | 457.3 | 456.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.98 | 60.03 | 1190 | 1 | 43.8 | 113226.1 | 19482 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:38 | Normal | 499.8 | 499.7 | 492 | 4 | 1.8 | 3.1 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 4059 | 1 | 42.3 | 113226.4 | 19482 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:43 | Normal | 499.9 | 493.3 | 499.8 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 3621 | 1 | 42.1 | 113226.7 | 19482 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:48 | Normal | 495.3 | 498.6 | 474.6 | 3.1 | 1.3 | 2.7 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 3159 | 1 | 41.9 | 113227 | 19482 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:53 | Normal | 497.2 | 479.5 | 475.5 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 131 | 130.5 | 130.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2812 | 1 | 41.7 | 113227.2 | 19482 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 16:58 | Normal | 489 | 487.5 | 481.4 | 2.3 | 1 | 2.1 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 2279 | 1 | 41.6 | 113227.5 | 19482 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:03 | Normal | 487.9 | 493.1 | 472.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 130.6 | 130.1 | 130.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.9 | 1808 | 1 | 42.6 | 113227.6 | 19482 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:08 | Normal | 503.6 | 482.6 | 486.1 | 1.7 | 0.8 | 2 | 133.5 | 133 | 133.3 | 4.8 | 5 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1878 | 1 | 40.9 | 113227.8 | 19482 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:13 | Normal | 519.7 | 463.5 | 480.4 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 133.7 | 132.9 | 133.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 1343 | 1 | 42 | 113227.9 | 19483 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:18 | Normal | 489.8 | 387.7 | 500 | 0.8 | 0.6 | 1 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 721 | 1 | 44.1 | 113228 | 19483 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:23 | Normal | 477 | 429.1 | 507.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 452 | 1 | 45.3 | 113228 | 19483 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:28 | Normal | 472.6 | 382.6 | 479.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 365 | 1 | 46 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:33 | Normal | 467.5 | 206.6 | 431.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 253 | 1 | 46.3 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:38 | Normal | 458.6 | 200 | 380.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 188 | 1 | 46.4 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:43 | Normal | 458.8 | 200 | 350.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 139 | 1 | 46.3 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:48 | Normal | 468.8 | 200 | 463.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 117 | 1 | 46.2 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:53 | Normal | 447.8 | 200 | 397.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 93 | 1 | 46 | 113228.1 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 17:58 | Normal | 427.8 | 200 | 411.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 75 | 1 | 45.8 | 113228.2 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:03 | Normal | 391.6 | 202.3 | 432.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 46 | 1 | 45.6 | 113228.2 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:08 | Normal | 451.8 | 345.5 | 447.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 20 | 1 | 45.4 | 113228.2 | 19483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:13 | Normal | 317.8 | 285.8 | 369.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1 | 1 | 45.1 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:18 | Normal | 316.6 | 280 | 288.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.8 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:23 | Normal | 429 | 392.3 | 403 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 44.6 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:28 | Normal | 417 | 387.8 | 379 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 0 | 1 | 44.2 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:33 | Normal | 344 | 344.2 | 353.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 44.1 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-10 18:38 | Normal | 203.8 | 199.7 | 200.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.8 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0