## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-11 05:24 | Normal | 325.1 | 289.5 | 308.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.9 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:29 | Normal | 308.8 | 268.5 | 315.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 21.8 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:34 | Normal | 466.6 | 520.2 | 487.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 10 | 1 | 23.5 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:39 | Normal | 443 | 365 | 464.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 82 | 1 | 24.7 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:44 | Normal | 456.8 | 423.4 | 459.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 128 | 1 | 25.6 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:49 | Normal | 487.5 | 496.8 | 444.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 169 | 1 | 26.4 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:54 | Normal | 505.9 | 508.9 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.14 | 209 | 1 | 27.1 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 05:59 | Normal | 505.6 | 518.8 | 443.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 59.92 | 60.09 | 235 | 1 | 27.7 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:04 | Normal | 507 | 528 | 378.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 251 | 1 | 28.2 | 113228.2 | 19484 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:09 | Normal | 515.1 | 505.6 | 452.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60.17 | 305 | 1 | 28.7 | 113228.3 | 19484 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:14 | Normal | 521 | 536.8 | 456.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 322 | 1 | 29.2 | 113228.3 | 19485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:19 | Normal | 504.3 | 511.5 | 430.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 376 | 1 | 29.6 | 113228.3 | 19485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:24 | Normal | 530.4 | 453.7 | 470.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 661 | 1 | 30 | 113228.4 | 19485 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:29 | Normal | 520.9 | 489.6 | 464.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 3 | 3 | 3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1123 | 1 | 30.4 | 113228.4 | 19485 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:34 | Normal | 542.3 | 487.6 | 532.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.12 | 60.04 | 60.03 | 1849 | 1 | 25.7 | 113228.6 | 19485 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:39 | Normal | 535.8 | 532.4 | 533.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 2384 | 1 | 24.9 | 113228.8 | 19485 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:44 | Normal | 501.7 | 517.9 | 502.1 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 2942 | 1 | 25.3 | 113229 | 19485 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:49 | Normal | 529.1 | 513.3 | 503.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134 | 133.5 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60.06 | 60.07 | 2364 | 1 | 25.8 | 113229.2 | 19485 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:54 | Normal | 536.8 | 520 | 528 | 5 | 3.3 | 2 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.1 | 60.08 | 60.01 | 4985 | 1 | 26.4 | 113229.5 | 19485 | 1.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 06:59 | Normal | 515.8 | 517.6 | 521.4 | 2.3 | 1 | 1 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1817 | 1 | 27 | 113229.8 | 19485 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:04 | Normal | 518.5 | 513.3 | 523.5 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 60.01 | 59.79 | 2654 | 1 | 27.4 | 113230 | 19485 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:09 | Normal | 502.7 | 500.5 | 517.5 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 133.1 | 132.9 | 133 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.92 | 60 | 2382 | 1 | 27.9 | 113230.2 | 19485 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:14 | Normal | 526.4 | 519.9 | 544.8 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 59.89 | 59.89 | 59.93 | 5837 | 1 | 28.4 | 113230.6 | 19486 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:19 | Normal | 517.7 | 509.4 | 530.2 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 3504 | 1 | 29 | 113231 | 19486 | 1.2 | 3 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:24 | Normal | 514.8 | 518.5 | 512.9 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6078 | 1 | 29.5 | 113231.5 | 19486 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:29 | Normal | 517.6 | 512.2 | 511.7 | 7.4 | 4 | 3.2 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7177 | 1 | 30.3 | 113232 | 19486 | 2.5 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:34 | Normal | 506.9 | 490 | 506.6 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 133 | 133 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 2814 | 1 | 31.2 | 113232.6 | 19486 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:39 | Normal | 498.3 | 495.3 | 495.7 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2219 | 1 | 32.2 | 113233.1 | 19486 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:44 | Normal | 519.4 | 498.1 | 506.6 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 3264 | 1 | 32.7 | 113233.5 | 19486 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:49 | Normal | 502.3 | 505.8 | 510.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 3279 | 1 | 33.1 | 113233.8 | 19486 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:54 | Normal | 502.6 | 514.7 | 504.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 4450 | 1 | 33.7 | 113234.2 | 19486 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 07:59 | Normal | 504 | 499.3 | 506.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132 | 132 | 132 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3305 | 1 | 33.9 | 113234.6 | 19486 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:04 | Normal | 514.2 | 486.3 | 511.1 | 4.9 | 2.5 | 2.3 | 132.2 | 132.5 | 132.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4487 | 1 | 33.9 | 113234.8 | 19486 | 1.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:09 | Normal | 513.1 | 503.2 | 508.6 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 132.3 | 132.6 | 132.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4046 | 1 | 33.9 | 113235.2 | 19486 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:14 | Normal | 514.3 | 511.8 | 508.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4241 | 1 | 34.4 | 113235.6 | 19487 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:19 | Normal | 508.2 | 511.1 | 508.6 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.8 | 132.8 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 5094 | 1 | 34.5 | 113236 | 19487 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:24 | Normal | 518.3 | 511.4 | 513.8 | 6.1 | 3 | 2.9 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.12 | 60.05 | 60.05 | 5796 | 1 | 34.6 | 113236.4 | 19487 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:29 | Normal | 502.8 | 508 | 503.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3948 | 1 | 35 | 113236.8 | 19487 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:34 | Normal | 502.1 | 504.1 | 511.8 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60.07 | 4017 | 1 | 35 | 113237.1 | 19487 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:39 | Normal | 502.4 | 502.3 | 505.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 3000 | 1 | 35.1 | 113237.4 | 19487 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:44 | Normal | 514.7 | 509.1 | 507.1 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4619 | 1 | 35.2 | 113237.8 | 19487 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:49 | Normal | 510.4 | 504.5 | 510.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5446 | 1 | 35.6 | 113238.3 | 19487 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:54 | Normal | 504.3 | 513.5 | 502.8 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6983 | 1 | 36 | 113238.8 | 19487 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 08:59 | Normal | 493.1 | 508.1 | 502.8 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5103 | 1 | 36.7 | 113239.3 | 19487 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:04 | Normal | 501.9 | 499.1 | 506.9 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 4775 | 1 | 37 | 113239.7 | 19487 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:09 | Normal | 507.3 | 508.6 | 502.3 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 6218 | 1 | 37.3 | 113240.2 | 19487 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:14 | Normal | 531.6 | 523.3 | 488.6 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 59.85 | 59.98 | 60.02 | 6283 | 1 | 38 | 113240.8 | 19488 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:19 | Normal | 489 | 490.3 | 495.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.4 | 132.7 | 132.6 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 59.98 | 60 | 4898 | 1 | 38.7 | 113241.3 | 19488 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:24 | Normal | 494.9 | 503.2 | 510.1 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 11147 | 1 | 38.9 | 113241.8 | 19488 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:29 | Normal | 542.9 | 545.1 | 533.8 | 14.6 | 7 | 7.3 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 14951 | 1 | 39.5 | 113242.5 | 19488 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:34 | Normal | 474.9 | 474.9 | 488 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 6013 | 1 | 40.2 | 113243.2 | 19488 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:39 | Normal | 497.3 | 496.4 | 503.8 | 9.2 | 4.2 | 4.2 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 8464 | 1 | 40.4 | 113243.8 | 19488 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:44 | Normal | 486.3 | 483 | 490.5 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 5888 | 1 | 41.1 | 113244.6 | 19488 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:49 | Normal | 485.6 | 483.3 | 481.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 134 | 133.7 | 133.8 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6740 | 1 | 41.4 | 113245.3 | 19488 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:54 | Normal | 518 | 529.5 | 522.4 | 15.7 | 7.1 | 6.8 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 36.3 | 36.8 | 36.5 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 14844 | 1 | 41.4 | 113245.9 | 19488 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 09:59 | Normal | 494.8 | 495.1 | 498.1 | 11.5 | 6.8 | 6.1 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 28.4 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 12406 | 1 | 42.7 | 113247.1 | 19488 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:04 | Normal | 465.3 | 453.6 | 467.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4046 | 1 | 43.7 | 113248.1 | 19488 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:09 | Normal | 497.5 | 494.2 | 511.5 | 15.3 | 8.5 | 6.8 | 135.8 | 136.4 | 136.1 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60 | 60.05 | 59.99 | 14927 | 1 | 43.5 | 113248.7 | 19488 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:14 | Normal | 464.2 | 486.6 | 466.2 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 133.9 | 134 | 134 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 60.01 | 60 | 5440 | 1 | 44.2 | 113249.6 | 19489 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:19 | Normal | 451.8 | 454.5 | 461.8 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 2882 | 1 | 44.5 | 113250.5 | 19489 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:24 | Normal | 488.7 | 451.2 | 458.9 | 6.5 | 3 | 2.8 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.11 | 60.06 | 60.06 | 5307 | 1 | 43.6 | 113250.8 | 19489 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:29 | Normal | 490.8 | 500.6 | 502.8 | 16.5 | 7.7 | 7 | 136.3 | 136.8 | 136.6 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14839 | 1 | 44 | 113251.9 | 19489 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:34 | Normal | 495.5 | 479.3 | 494.5 | 16.8 | 9 | 6.7 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 37.5 | 37.9 | 37.8 | 60 | 60 | 59.98 | 13659 | 1 | 44.5 | 113253 | 19489 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:39 | Normal | 490.7 | 491 | 491.6 | 16.1 | 8 | 7.5 | 135.8 | 135.6 | 135.5 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14958 | 1 | 44.8 | 113254 | 19489 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:44 | Normal | 456.8 | 467.3 | 468.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 133 | 132.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 2852 | 1 | 44.9 | 113254.5 | 19489 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:49 | Normal | 516.8 | 523.6 | 451.3 | 15.1 | 6.8 | 9 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 14850 | 1 | 44.1 | 113255.1 | 19489 | 7.2 | 8.1 | 6.7 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:54 | Normal | 459.3 | 448.7 | 450.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3661 | 1 | 44.9 | 113256.3 | 19489 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 10:59 | Normal | 474 | 472.6 | 471.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 3588 | 1 | 44.2 | 113256.6 | 19489 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:04 | Normal | 488.5 | 480.1 | 481.3 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4893 | 1 | 43.5 | 113256.9 | 19489 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:09 | Normal | 484 | 488.6 | 481.1 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 133 | 133.4 | 133.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6425 | 1 | 43.3 | 113257.5 | 19489 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:14 | Normal | 534.1 | 523.6 | 523.8 | 14 | 7.8 | 7.8 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.1 | 60.09 | 60.01 | 14979 | 1 | 44 | 113258.5 | 19490 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:19 | Normal | 477.7 | 475.8 | 481.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.9 | 132.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4258 | 1 | 43.9 | 113258.9 | 19490 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:24 | Normal | 479.1 | 486.5 | 480.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132 | 132.2 | 132 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 3831 | 1 | 43.2 | 113259.2 | 19490 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:29 | Normal | 487.1 | 489.6 | 492.7 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 132.2 | 132.5 | 132.3 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4452 | 1 | 42.8 | 113259.6 | 19490 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:34 | Normal | 494.5 | 490.1 | 500.7 | 6.3 | 3.1 | 3 | 132.8 | 133.4 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5713 | 1 | 42.7 | 113260 | 19490 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:39 | Normal | 544 | 468.4 | 501.6 | 11.5 | 10.2 | 9 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14859 | 1 | 43.4 | 113260.9 | 19490 | 5.3 | 6.3 | 10 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:44 | Normal | 518.5 | 443 | 476.1 | 12.4 | 10.3 | 9.3 | 135.7 | 136 | 135.8 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14850 | 1 | 44.8 | 113262.1 | 19490 | 5.8 | 6.8 | 10.2 | 0 | 9.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:49 | Normal | 477.3 | 462.3 | 466 | 13.6 | 7.6 | 8.5 | 134.8 | 135.1 | 135 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 13844 | 1 | 46.2 | 113263.3 | 19490 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:54 | Normal | 467.5 | 463.8 | 469.4 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3188 | 1 | 45.9 | 113263.8 | 19490 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 11:59 | Normal | 483.8 | 470.5 | 478.7 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 3080 | 1 | 44.3 | 113264 | 19490 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:04 | Normal | 491.8 | 488.5 | 490.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 4573 | 1 | 43.2 | 113264.3 | 19490 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:09 | Normal | 531.1 | 528.3 | 514.5 | 14.5 | 7 | 8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 59.95 | 60.04 | 60.21 | 14871 | 1 | 43.2 | 113265.2 | 19490 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:14 | Normal | 501.5 | 498.5 | 484.8 | 15.2 | 7.6 | 8.1 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14837 | 1 | 44.4 | 113266.4 | 19491 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:19 | Normal | 490.5 | 485.7 | 477.9 | 15.8 | 8 | 8.1 | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 36.7 | 37.2 | 37 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 14925 | 1 | 45.7 | 113267.7 | 19491 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:24 | Normal | 491.6 | 458.1 | 473.2 | 15.3 | 8.8 | 8.3 | 135.8 | 136 | 135.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14930 | 1 | 46.4 | 113268.8 | 19491 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:29 | Normal | 475.3 | 441.5 | 456.6 | 16.1 | 8.8 | 8.6 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.99 | 59.94 | 60.05 | 14975 | 1 | 47.4 | 113270 | 19491 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:34 | Normal | 466.2 | 432.5 | 447.6 | 16.6 | 8.6 | 8.6 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14836 | 1 | 48.1 | 113271.3 | 19491 | 7.9 | 9 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:39 | Normal | 447.1 | 441.3 | 412.4 | 17.3 | 8.5 | 9 | 136 | 136.2 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 14672 | 1 | 48.4 | 113272.5 | 19491 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:44 | Normal | 455.7 | 448.9 | 441.3 | 16.6 | 8.2 | 8.6 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 14499 | 1 | 48.7 | 113273.7 | 19491 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:49 | Normal | 457 | 456.4 | 450.4 | 16.4 | 8 | 8.3 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 14402 | 1 | 49 | 113274.9 | 19491 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:54 | Normal | 451.5 | 457.1 | 448 | 16.6 | 8 | 8.4 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 14453 | 1 | 49.3 | 113276.1 | 19491 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 12:59 | Normal | 456.1 | 455.6 | 445 | 16.6 | 8.1 | 8.6 | 136.3 | 136.8 | 136.6 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14579 | 1 | 49.7 | 113277.3 | 19491 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:04 | Wait | 550.6 | 547.3 | 543.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 113278.5 | 19491 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:09 | Normal | 424.3 | 428.3 | 409.5 | 18 | 8.7 | 9.4 | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 14656 | 1 | 49.5 | 113279 | 19491 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 0 | 9.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:14 | Wait | 543.1 | 540.1 | 536 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 133 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50.7 | 113279.5 | 19491 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:19 | Normal | 444 | 418.8 | 418.9 | 17.2 | 8.7 | 9.3 | 135.8 | 136.4 | 136.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 14667 | 1 | 48.6 | 113280.6 | 19492 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 0 | 9.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:24 | Normal | 439.5 | 426.3 | 416.4 | 17.3 | 8.6 | 9.3 | 134.9 | 135.2 | 135 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14671 | 1 | 48.8 | 113281.8 | 19492 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 9.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:29 | Normal | 465.8 | 463.5 | 456.6 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 14836 | 1 | 49.4 | 113282.2 | 19492 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:34 | Normal | 438 | 436 | 435 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 132.8 | 133.6 | 133.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 3319 | 1 | 48.5 | 113283.3 | 19492 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:39 | Wait | 554.3 | 553.1 | 547.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 132.5 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 113283.6 | 19492 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:44 | Normal | 455.7 | 455.2 | 443.1 | 15.2 | 7.4 | 8.2 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60.03 | 60 | 13472 | 1 | 47.4 | 113284.4 | 19492 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:49 | Normal | 461.8 | 453.5 | 449.2 | 14.7 | 7.2 | 7.9 | 134.4 | 135.1 | 134.9 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13151 | 1 | 47.5 | 113285.5 | 19492 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:54 | Normal | 441.8 | 435.9 | 435.3 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.3 | 131.6 | 131.3 | 4 | 4 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1511 | 1 | 47.5 | 113286.3 | 19492 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 13:59 | Normal | 478.1 | 477.6 | 456.4 | 14.5 | 7.1 | 8.1 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 33.4 | 33.7 | 33.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13508 | 1 | 46.7 | 113287 | 19492 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:04 | Normal | 465.3 | 467.8 | 459.5 | 14.1 | 6.8 | 7.7 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12779 | 1 | 46.9 | 113288.1 | 19492 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:09 | Normal | 442.8 | 441.1 | 447.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 131.3 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1855 | 1 | 47.1 | 113288.9 | 19492 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:14 | Normal | 481.8 | 486.1 | 469.2 | 13.9 | 6.7 | 7.7 | 134.1 | 134.6 | 134.5 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.96 | 60 | 59.93 | 13059 | 1 | 46.1 | 113289.4 | 19492 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:19 | Normal | 476.8 | 476.3 | 460.3 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 133.7 | 134.3 | 134.1 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 12362 | 1 | 46.2 | 113290.4 | 19492 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:24 | Normal | 466.2 | 472.5 | 450.8 | 13.6 | 6.5 | 7.7 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 12382 | 1 | 46.4 | 113291.4 | 19493 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:29 | Normal | 462.8 | 466.1 | 450.6 | 11.6 | 4.5 | 7.6 | 133.2 | 133.7 | 133.5 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11393 | 1 | 46.7 | 113292.5 | 19493 | 5.5 | 6.3 | 4.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:34 | Normal | 462.1 | 464.7 | 458 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.4 | 130.7 | 130.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60 | 60 | 2524 | 1 | 46.1 | 113292.9 | 19493 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:39 | Normal | 471.6 | 477.6 | 475.5 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 131.4 | 131.9 | 131.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3443 | 1 | 44.8 | 113293.1 | 19493 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:44 | Normal | 493.1 | 485 | 475.8 | 13.5 | 6.6 | 7.8 | 133.6 | 133.8 | 133.9 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13098 | 1 | 44.1 | 113293.9 | 19493 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:49 | Normal | 483.6 | 477.6 | 472.3 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 133.6 | 133.9 | 134.1 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 12434 | 1 | 44.7 | 113294.8 | 19493 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:54 | Normal | 476.6 | 472.8 | 461.3 | 12.2 | 6 | 7.1 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11457 | 1 | 45.4 | 113295.8 | 19493 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 14:59 | Normal | 478.6 | 468.7 | 457.3 | 11.5 | 5.6 | 6.8 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10846 | 1 | 45.6 | 113296.7 | 19493 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:04 | Normal | 475.3 | 468.4 | 463.3 | 11.2 | 5.5 | 6.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10495 | 1 | 45.7 | 113297.6 | 19493 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:09 | Normal | 462.1 | 466.8 | 462.4 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 2358 | 1 | 45.1 | 113298 | 19493 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:14 | Normal | 481.5 | 481.2 | 481.1 | 11.2 | 5.4 | 6.6 | 133.1 | 133.5 | 133.2 | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 10754 | 1 | 44.1 | 113298.6 | 19493 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:19 | Normal | 480.3 | 483 | 470.8 | 10.7 | 5.1 | 6.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10215 | 1 | 44.2 | 113299.4 | 19493 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:24 | Normal | 468.8 | 461 | 452.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 1995 | 1 | 44.1 | 113300 | 19494 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:29 | Normal | 492.1 | 420.1 | 480.2 | 7 | 3.1 | 4.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 6043 | 1 | 43.4 | 113300.2 | 19494 | 3 | 4.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:34 | Normal | 480.8 | 482.6 | 477.6 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2663 | 1 | 43.1 | 113300.7 | 19494 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:39 | Normal | 481.8 | 486.6 | 435 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 132.2 | 132 | 132.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 4155 | 1 | 42.9 | 113301.1 | 19494 | 1.9 | 3 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:44 | Normal | 492.7 | 492.5 | 486.8 | 8.2 | 4 | 5 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8030 | 1 | 43.4 | 113301.8 | 19494 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:49 | Normal | 477.8 | 478.9 | 469.6 | 4.4 | 2 | 2.5 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 3878 | 1 | 43.8 | 113302.4 | 19494 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:54 | Normal | 492.9 | 490.1 | 481.7 | 6.1 | 3 | 3.7 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5889 | 1 | 43.3 | 113302.8 | 19494 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 15:59 | Normal | 491.3 | 494.7 | 479.5 | 5 | 2.3 | 3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 4768 | 1 | 43.2 | 113303.3 | 19494 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:04 | Normal | 493.1 | 451.5 | 484.3 | 7.3 | 3.6 | 4.7 | 133 | 133 | 133.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 7143 | 1 | 43.4 | 113303.8 | 19494 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:09 | Normal | 477.6 | 483.6 | 477.1 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2972 | 1 | 43.3 | 113304.1 | 19494 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:14 | Normal | 481.4 | 496.4 | 486.6 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 131 | 130.9 | 130.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3184 | 1 | 42.6 | 113304.4 | 19494 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:19 | Normal | 481.9 | 486.3 | 490 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 130.7 | 130.6 | 130.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60 | 59.95 | 2279 | 1 | 42.1 | 113304.6 | 19494 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:24 | Normal | 480.1 | 422.1 | 488.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130 | 129.6 | 129.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1135 | 1 | 43.8 | 113304.7 | 19495 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:29 | Normal | 480.6 | 441.1 | 489.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.9 | 129.3 | 129.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1123 | 1 | 45.4 | 113304.8 | 19495 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:34 | Normal | 487.1 | 418.2 | 491.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 889 | 1 | 46.5 | 113304.9 | 19495 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:39 | Normal | 469.8 | 403 | 492.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.98 | 60 | 783 | 1 | 46.9 | 113305 | 19495 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:44 | Normal | 485 | 381.9 | 404.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 693 | 1 | 47 | 113305 | 19495 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:49 | Normal | 488.2 | 359.4 | 413.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 582 | 1 | 46.8 | 113305.1 | 19495 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:54 | Normal | 491.5 | 405.3 | 475.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 564 | 1 | 46.4 | 113305.1 | 19495 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 16:59 | Normal | 485.1 | 374.6 | 435.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 643 | 1 | 46 | 113305.2 | 19495 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:04 | Normal | 493.7 | 480.4 | 464.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 880 | 1 | 45.5 | 113305.3 | 19495 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:09 | Normal | 485.6 | 425.2 | 468.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 830 | 1 | 45.1 | 113305.3 | 19495 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:14 | Normal | 491.2 | 361.2 | 464.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 660 | 1 | 44.6 | 113305.4 | 19495 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:19 | Normal | 494.5 | 381.1 | 447.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 647 | 1 | 44.1 | 113305.4 | 19495 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:24 | Normal | 492.8 | 384.2 | 445.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 590 | 1 | 44 | 113305.5 | 19496 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:29 | Normal | 479.5 | 384.1 | 439.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 510 | 1 | 43.7 | 113305.5 | 19496 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:34 | Normal | 465.7 | 200.5 | 408.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 287 | 1 | 43.4 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:39 | Normal | 455.6 | 200 | 463.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 173 | 1 | 43.2 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:44 | Normal | 470.8 | 199.9 | 352.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 95 | 1 | 43 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:49 | Normal | 443.8 | 200.1 | 331.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 116 | 1 | 42.7 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:54 | Normal | 435.7 | 199.9 | 362.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 68 | 1 | 42.3 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 17:59 | Normal | 363.5 | 456.7 | 452.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 60 | 1 | 42.1 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 18:04 | Normal | 449.3 | 490.6 | 448.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 64 | 1 | 41.9 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 18:09 | Normal | 442.6 | 357.8 | 475.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 33 | 1 | 41.7 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-11 18:14 | Normal | 428.6 | 337 | 430.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6 | 1 | 41.4 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0