## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-12 05:23 | Wait | 452.1 | 452.1 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 18.6 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:23 | Wait | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 18.8 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:23 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:23 | Wait | 466.1 | 466.2 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 113305.6 | 19496 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:27 | Normal | 315.5 | 272.6 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 21.5 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 05:29 | Normal | 407.2 | 305 | 316.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 2 | 1 | 22.2 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:30 | Normal | 478.3 | 250.9 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 22.3 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:30 | Normal | 483.8 | 318.4 | 434.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 22.6 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:31 | Normal | 453.4 | 415.7 | 399.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13 | 1 | 23 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:32 | Normal | 465.3 | 379.6 | 355.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16 | 1 | 23.4 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:33 | Normal | 457 | 349.5 | 323.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 23 | 1 | 23.7 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:34 | Normal | 461.5 | 390.9 | 315 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 35 | 1 | 24 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:36 | Normal | 456.6 | 402.8 | 295.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 46 | 1 | 24.2 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:37 | Normal | 438.3 | 379.6 | 251.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 53 | 1 | 24.5 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:38 | Normal | 452.3 | 386.7 | 207 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 59 | 1 | 24.8 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:39 | Normal | 481.9 | 511.2 | 201.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.07 | 60 | 43 | 1 | 25 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:40 | Normal | 478.1 | 459.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 86 | 1 | 25.3 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:41 | Normal | 469.2 | 431.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 25.5 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:42 | Normal | 484.3 | 404.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 106 | 1 | 25.7 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:43 | Normal | 483 | 438.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 119 | 1 | 25.9 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:44 | Normal | 484.1 | 433.1 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 130 | 1 | 26.1 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:45 | Normal | 486.6 | 392.6 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 135 | 1 | 26.2 | 113305.6 | 19497 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:46 | Normal | 495.1 | 446.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 150 | 1 | 26.4 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:47 | Normal | 500 | 461.5 | 199.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 157 | 1 | 26.6 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:48 | Normal | 497 | 460.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 166 | 1 | 26.8 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:49 | Normal | 489.1 | 459.8 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 177 | 1 | 26.9 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:50 | Normal | 502 | 436.7 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 180 | 1 | 27.1 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:51 | Normal | 489.6 | 399.8 | 199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 183 | 1 | 27.2 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:52 | Normal | 501.5 | 392.8 | 197.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 185 | 1 | 27.4 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:53 | Normal | 501.8 | 381.4 | 201.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 191 | 1 | 27.5 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:54 | Normal | 490.9 | 400.8 | 201.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 205 | 1 | 27.6 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:55 | Normal | 494 | 386.8 | 201 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 210 | 1 | 27.8 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:56 | Normal | 482.9 | 424.8 | 201.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 220 | 1 | 27.9 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:57 | Normal | 496.8 | 419.9 | 201.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 222 | 1 | 28 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:58 | Normal | 499.1 | 389.9 | 200.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 221 | 1 | 28.2 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 05:59 | Normal | 496.6 | 372.9 | 199.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.06 | 60.08 | 221 | 1 | 28.3 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:00 | Normal | 496.8 | 369.8 | 198.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 227 | 1 | 28.4 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:01 | Normal | 497.1 | 355.2 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.1 | 60.05 | 232 | 1 | 28.5 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:02 | Normal | 509.7 | 352.1 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.13 | 231 | 1 | 28.6 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:03 | Normal | 504.1 | 355.8 | 199.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 237 | 1 | 28.7 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:04 | Normal | 511.5 | 361.6 | 201.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 239 | 1 | 28.8 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:05 | Normal | 507 | 358.3 | 199.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.9 | 242 | 1 | 28.9 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:06 | Normal | 508.6 | 345.7 | 201.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 241 | 1 | 29 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:07 | Normal | 504.8 | 361.1 | 198.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 59.95 | 245 | 1 | 29.1 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:08 | Normal | 506 | 352.2 | 200.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.13 | 59.91 | 243 | 1 | 29.2 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:09 | Normal | 508.3 | 349.2 | 197.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.11 | 60.2 | 245 | 1 | 29.3 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:10 | Normal | 510.7 | 338.5 | 236.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 257 | 1 | 29.4 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:11 | Normal | 502.6 | 311.6 | 369 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.09 | 60.08 | 294 | 1 | 29.5 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:12 | Normal | 503.6 | 267.3 | 491 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 345 | 1 | 29.6 | 113305.7 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:13 | Normal | 506.7 | 250.8 | 461.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 348 | 1 | 29.7 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:14 | Normal | 510.7 | 242 | 423.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.11 | 60.17 | 346 | 1 | 29.8 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:16 | Normal | 498.6 | 207.6 | 420 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.09 | 60.11 | 60.11 | 347 | 1 | 29.9 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:17 | Normal | 504.6 | 199.9 | 502.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.09 | 60.13 | 60.11 | 354 | 1 | 30 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:18 | Normal | 509.8 | 218.9 | 453.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.15 | 60.13 | 60.15 | 370 | 1 | 30.1 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:19 | Normal | 512.3 | 233.2 | 445.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 378 | 1 | 30.2 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:20 | Normal | 510.6 | 245 | 451 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 400 | 1 | 30.3 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:21 | Normal | 513 | 290 | 454 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.1 | 60.14 | 432 | 1 | 30.4 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:22 | Normal | 515.5 | 336 | 441.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60 | 60.1 | 459 | 1 | 30.5 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:23 | Normal | 520.8 | 384.1 | 461 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.09 | 59.99 | 497 | 1 | 30.6 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:24 | Normal | 530.8 | 402.7 | 481.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.88 | 60.09 | 551 | 1 | 30.7 | 113305.8 | 19497 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:25 | Normal | 518.6 | 428 | 453 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 613 | 1 | 30.8 | 113305.8 | 19498 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:26 | Normal | 526.6 | 460.1 | 435.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2 | 2 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 677 | 1 | 30.9 | 113305.8 | 19498 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:27 | Normal | 524.5 | 449.1 | 451.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.98 | 60.12 | 682 | 1 | 31 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:28 | Normal | 529.9 | 454 | 469 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.04 | 59.99 | 679 | 1 | 31.1 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:29 | Normal | 529.7 | 438.6 | 453.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 663 | 1 | 31.2 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:30 | Normal | 525.4 | 468.3 | 459.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 697 | 1 | 31.3 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:31 | Normal | 514.5 | 438.9 | 472.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 59.94 | 59.98 | 769 | 1 | 31.3 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:32 | Normal | 535.1 | 477 | 446.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60 | 860 | 1 | 31.4 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:33 | Normal | 537.8 | 469.9 | 483 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 922 | 1 | 31.5 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:34 | Normal | 550.6 | 489.9 | 448.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.18 | 60.02 | 953 | 1 | 31.6 | 113305.9 | 19498 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:35 | Normal | 542.8 | 499.9 | 459.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 59.95 | 1047 | 1 | 31.8 | 113306 | 19498 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:36 | Normal | 536.6 | 492.9 | 448.9 | 1.8 | 1 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.05 | 60.19 | 1219 | 1 | 31.9 | 113306 | 19498 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:37 | Normal | 532.6 | 487 | 502.9 | 2 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 1434 | 1 | 32 | 113306 | 19498 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 06:41 | Normal | 522.8 | 455.1 | 511.2 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 59.96 | 1960 | 1 | 26.1 | 113306.2 | 19498 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 06:46 | Normal | 520.9 | 499 | 503.1 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.08 | 59.9 | 60.02 | 2351 | 1 | 26.2 | 113306.3 | 19498 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 06:52 | Normal | 527.9 | 507.7 | 521 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.88 | 59.96 | 2595 | 1 | 26.7 | 113306.6 | 19498 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 06:56 | Normal | 511.6 | 515.1 | 526.8 | 3.1 | 2.3 | 1 | 134 | 133.5 | 133.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 2860 | 1 | 27.2 | 113306.8 | 19498 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:01 | Normal | 516.1 | 515.8 | 535.7 | 3.1 | 2.4 | 1 | 134 | 133.7 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 2957 | 1 | 27.6 | 113307 | 19498 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:06 | Normal | 492.1 | 516.7 | 533.6 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 134 | 133.8 | 134 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3446 | 1 | 28 | 113307.3 | 19498 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:12 | Normal | 481.3 | 513.6 | 513.6 | 4.9 | 2.8 | 1.4 | 134 | 133.9 | 133.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 4085 | 1 | 28.5 | 113307.6 | 19498 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:16 | Normal | 515.2 | 509.8 | 492.6 | 5.1 | 3 | 2 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60 | 59.96 | 4764 | 1 | 29.1 | 113308 | 19498 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:21 | Normal | 511.1 | 516.8 | 516.9 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 134.2 | 134.1 | 134 | 12.7 | 13 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5148 | 1 | 29.6 | 113308.4 | 19498 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:26 | Normal | 515.4 | 509.6 | 512.8 | 5.7 | 3.4 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 5467 | 1 | 30.1 | 113308.8 | 19499 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:32 | Normal | 514.8 | 515.8 | 515.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5782 | 1 | 30.8 | 113309.3 | 19499 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:36 | Normal | 510.1 | 515.4 | 507.1 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60.01 | 6025 | 1 | 31.5 | 113309.8 | 19499 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:41 | Normal | 516.2 | 505.8 | 511.1 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 6340 | 1 | 32.2 | 113310.3 | 19499 | 2.1 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:46 | Normal | 506.7 | 510.5 | 510.5 | 6.9 | 4 | 3 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.1 | 60.04 | 60.03 | 6677 | 1 | 32.8 | 113310.9 | 19499 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:52 | Normal | 508.6 | 512.1 | 503.1 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.96 | 59.96 | 7711 | 1 | 34.6 | 113311.4 | 19499 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 07:56 | Normal | 519 | 504.9 | 506.9 | 6.6 | 3.9 | 3 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 6451 | 1 | 36.6 | 113312 | 19499 | 2.5 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:02 | Normal | 503.9 | 500.1 | 506 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.07 | 59.99 | 59.98 | 5567 | 1 | 37.4 | 113312.5 | 19499 | 2.4 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:06 | Normal | 459.6 | 484.9 | 458.9 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7398 | 1 | 38.3 | 113313.1 | 19499 | 3.8 | 5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:11 | Normal | 509.9 | 509.7 | 476 | 7.6 | 3.9 | 3.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60 | 59.99 | 7117 | 1 | 38.6 | 113313.6 | 19499 | 3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:17 | Normal | 468.1 | 499.2 | 502.6 | 6 | 3 | 2.5 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5133 | 1 | 39.6 | 113314.1 | 19499 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:22 | Normal | 470.1 | 507.8 | 504 | 12.5 | 6 | 5 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10879 | 1 | 41 | 113314.8 | 19499 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:26 | Normal | 500.3 | 486.6 | 483.8 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4576 | 1 | 41.4 | 113315.3 | 19500 | 2 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:32 | Normal | 460.9 | 505.6 | 510.2 | 7.1 | 3 | 2.8 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 60.05 | 60 | 5972 | 1 | 41.8 | 113315.9 | 19500 | 3 | 4.2 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:37 | Normal | 495 | 505.2 | 499 | 12.1 | 6 | 5 | 135 | 135.1 | 135 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 10924 | 1 | 43.4 | 113316.7 | 19500 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:42 | Normal | 497.5 | 481.5 | 482.4 | 12.8 | 6.5 | 5.4 | 135 | 134.9 | 134.8 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11478 | 1 | 44.2 | 113317.5 | 19500 | 5.9 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:47 | Normal | 497.2 | 499.1 | 499 | 10.2 | 5.8 | 4.5 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9245 | 1 | 44.2 | 113318.3 | 19500 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:52 | Normal | 488.8 | 489.9 | 489.8 | 12.1 | 6 | 5.3 | 135 | 135.1 | 134.7 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11146 | 1 | 44.5 | 113319 | 19500 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 08:57 | Normal | 486.8 | 488.1 | 488 | 14.2 | 7 | 6 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 12736 | 1 | 44.2 | 113319.9 | 19500 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:02 | Normal | 468.3 | 480.9 | 483.6 | 12.3 | 5.6 | 5.5 | 134.8 | 134.9 | 134.6 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11216 | 1 | 44.6 | 113320.9 | 19500 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:07 | Normal | 472.5 | 472.9 | 479.1 | 16.1 | 8.5 | 7.3 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 14815 | 1 | 45 | 113322 | 19500 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:12 | Normal | 483.3 | 483.1 | 478.9 | 8.1 | 4.1 | 4 | 134.1 | 134 | 133.8 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.09 | 59.98 | 7646 | 1 | 45 | 113322.8 | 19500 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:17 | Normal | 477.1 | 486 | 476.4 | 10.3 | 4.8 | 5 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 9564 | 1 | 44.7 | 113323.6 | 19500 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:22 | Normal | 475.1 | 487.4 | 490 | 10 | 4.8 | 4.5 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 9082 | 1 | 44.1 | 113324.4 | 19500 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:27 | Normal | 481.3 | 479.5 | 486.2 | 15.6 | 7.8 | 6.8 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 13993 | 1 | 44.2 | 113325.5 | 19501 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:32 | Normal | 472.1 | 482 | 480.3 | 16.6 | 8.1 | 7.3 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14672 | 1 | 44.4 | 113326.4 | 19501 | 7.8 | 9 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:37 | Normal | 495.8 | 498.5 | 496.5 | 16.1 | 8 | 7.2 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14992 | 1 | 45.3 | 113326.9 | 19501 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:42 | Normal | 488.3 | 488.1 | 483.6 | 7 | 3.4 | 3.3 | 133.4 | 133.9 | 133.4 | 15.8 | 16 | 16 | 60 | 60.03 | 60.03 | 6403 | 1 | 44.2 | 113327.7 | 19501 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:47 | Normal | 483.5 | 483 | 477.3 | 7 | 3.4 | 3.4 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6218 | 1 | 44 | 113328.6 | 19501 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:52 | Normal | 493.8 | 495.6 | 501.9 | 16.1 | 8.1 | 7.1 | 135.6 | 136.1 | 135.8 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14959 | 1 | 44.1 | 113329.7 | 19501 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 09:57 | Normal | 469.3 | 466.1 | 469 | 6.1 | 3 | 2.9 | 132.8 | 133.2 | 132.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5365 | 1 | 44.7 | 113330.7 | 19501 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:02 | Normal | 482.8 | 460.6 | 469.8 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 132.5 | 132.9 | 132.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3863 | 1 | 44.5 | 113331.5 | 19501 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:07 | Normal | 465.8 | 481.8 | 473.2 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5391 | 1 | 44 | 113331.9 | 19501 | 2.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:12 | Normal | 464.1 | 480.1 | 466.9 | 15.4 | 6.5 | 7.5 | 134.8 | 135 | 134.9 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.96 | 60 | 13829 | 1 | 43.9 | 113332.8 | 19501 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:17 | Normal | 482.8 | 487.8 | 476.5 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.7 | 133.5 | 132.9 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4914 | 1 | 43.7 | 113333.4 | 19501 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:22 | Normal | 507.3 | 469.7 | 513.1 | 6.1 | 3.3 | 3 | 134 | 134.7 | 134.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5690 | 1 | 42.9 | 113333.9 | 19501 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:27 | Normal | 510.8 | 518.8 | 526.4 | 16 | 7.9 | 6.3 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 36.8 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14852 | 1 | 43.6 | 113335.1 | 19502 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:32 | Normal | 496 | 491.5 | 484.6 | 15.5 | 8.1 | 7.6 | 135.9 | 136.6 | 136.3 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.07 | 60.05 | 60 | 14848 | 1 | 44.2 | 113336.1 | 19502 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:37 | Normal | 469.9 | 465.4 | 466.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.3 | 132.8 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 3795 | 1 | 44.6 | 113337 | 19502 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:42 | Normal | 531.6 | 533 | 522.8 | 14.3 | 7.4 | 7.6 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60.06 | 60.17 | 60.05 | 14872 | 1 | 44.1 | 113337.7 | 19502 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:47 | Normal | 473.4 | 490.6 | 469 | 8.2 | 5 | 4 | 133.9 | 134.4 | 134 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 7411 | 1 | 43.4 | 113338.2 | 19502 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:52 | Normal | 500.1 | 507.1 | 501.3 | 15.7 | 7.6 | 7.4 | 136.1 | 136.7 | 136.4 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 14845 | 1 | 44 | 113339.4 | 19502 | 7.5 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 10:57 | Normal | 476.8 | 473.3 | 471.8 | 16.3 | 8.3 | 7.8 | 136.2 | 136.8 | 136.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 14837 | 1 | 44.6 | 113340.6 | 19502 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:02 | Normal | 439.2 | 436.8 | 417.5 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 136.3 | 136.9 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14684 | 1 | 45.5 | 113341.8 | 19502 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:07 | Normal | 498.6 | 496.1 | 492.4 | 10.5 | 3.8 | 7.3 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60.04 | 60 | 12158 | 1 | 45.9 | 113342.2 | 19502 | 4.8 | 5.7 | 3.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:12 | Normal | 493 | 485.7 | 477.1 | 15.1 | 8.4 | 8.3 | 136.2 | 136.8 | 136.4 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14991 | 1 | 45.9 | 113343.4 | 19502 | 7.3 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:17 | Normal | 493.1 | 493.5 | 494 | 15.7 | 8 | 7.5 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.9 | 59.98 | 59.98 | 14842 | 1 | 46.4 | 113344.4 | 19502 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:22 | Normal | 456.8 | 456.6 | 456.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.5 | 132.7 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3836 | 1 | 47.1 | 113345.6 | 19502 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:27 | Normal | 446.3 | 482 | 475.2 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 133.9 | 134.5 | 134.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 5939 | 1 | 46 | 113346 | 19502 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:32 | Normal | 499.8 | 500.3 | 502.6 | 15.5 | 8.1 | 7.3 | 135.9 | 136.4 | 135.8 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 14855 | 1 | 46.3 | 113347.2 | 19503 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:37 | Normal | 460.7 | 461.5 | 457.4 | 6.2 | 3 | 3.1 | 133.1 | 133.5 | 133.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5346 | 1 | 46.4 | 113347.9 | 19503 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:42 | Normal | 470.5 | 470.3 | 464.2 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 133.9 | 134.4 | 134.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4786 | 1 | 45.6 | 113348.5 | 19503 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:47 | Normal | 460.8 | 468.7 | 459.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3573 | 1 | 45.4 | 113349.3 | 19503 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:52 | Normal | 495.6 | 498.5 | 485.3 | 11.7 | 7.2 | 6.3 | 135 | 135.4 | 135.2 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 10750 | 1 | 44 | 113349.7 | 19503 | 5.5 | 6.3 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 11:57 | Normal | 472.5 | 478.1 | 471.8 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 133 | 133.5 | 133 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4974 | 1 | 44.1 | 113350.4 | 19503 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:02 | Normal | 524 | 546.8 | 522.3 | 15.7 | 5.3 | 8.1 | 135.9 | 136.8 | 136.3 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.82 | 59.9 | 59.93 | 14796 | 1 | 44.1 | 113350.9 | 19503 | 7.5 | 8.4 | 5.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:07 | Normal | 531.1 | 514.7 | 516.7 | 13.5 | 8.3 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.93 | 59.75 | 59.91 | 14840 | 1 | 44.2 | 113351.8 | 19503 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:12 | Normal | 474.1 | 477.1 | 467.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3762 | 1 | 44.3 | 113352.4 | 19503 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:17 | Normal | 531.5 | 523.9 | 493.8 | 13.5 | 7.5 | 8.8 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.05 | 60.12 | 60 | 14862 | 1 | 43.6 | 113353 | 19503 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:22 | Normal | 502.3 | 498.7 | 466.7 | 14.9 | 7.8 | 8.7 | 136.2 | 136.5 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14843 | 1 | 44 | 113354.3 | 19503 | 7.1 | 8 | 7.6 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:27 | Normal | 483.2 | 479.6 | 447.5 | 15.8 | 8.1 | 8.7 | 135.7 | 136.2 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 14844 | 1 | 45 | 113355.5 | 19503 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:32 | Normal | 453.1 | 437.6 | 421.8 | 17.1 | 8.5 | 8.8 | 135.8 | 136 | 135.9 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.03 | 60.09 | 60.08 | 14663 | 1 | 46.1 | 113356.7 | 19504 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:37 | Wait | 551.1 | 552.6 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 113357.8 | 19504 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:42 | Normal | 446.3 | 447.8 | 456.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.2 | 131 | 131.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3696 | 1 | 46.6 | 113358 | 19504 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:47 | Normal | 481.4 | 481.3 | 474.5 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4837 | 1 | 44.1 | 113358.4 | 19504 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:52 | Normal | 496.1 | 502.6 | 501.1 | 6.4 | 3 | 3 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 5796 | 1 | 42.7 | 113358.8 | 19504 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 12:57 | Normal | 496.3 | 496.5 | 488.2 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 19.8 | 20 | 20 | 60.05 | 60 | 60.02 | 8001 | 1 | 42.4 | 113359.6 | 19504 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:02 | Normal | 495.5 | 503.6 | 474.4 | 7 | 3.3 | 3.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 6425 | 1 | 42 | 113360.2 | 19504 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:07 | Normal | 529 | 526.8 | 541.8 | 15.2 | 7.7 | 6.2 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 36.5 | 36.9 | 37 | 59.87 | 59.99 | 59.96 | 14826 | 1 | 42 | 113361 | 19504 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:12 | Normal | 491.3 | 487.7 | 481.6 | 8 | 4.1 | 4.2 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60 | 60.03 | 59.97 | 7427 | 1 | 42.6 | 113361.8 | 19504 | 3.5 | 4.6 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:17 | Normal | 487.5 | 504.7 | 481.8 | 16 | 7.1 | 8.4 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 14844 | 1 | 43.2 | 113363 | 19504 | 7.5 | 8.6 | 6.9 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:22 | Normal | 481 | 498.3 | 473.1 | 16.2 | 7.2 | 8.6 | 135.1 | 135.4 | 135 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 14900 | 1 | 44 | 113364.3 | 19504 | 7.6 | 8.7 | 7.1 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:27 | Normal | 463.5 | 462.8 | 460.2 | 5.2 | 2.5 | 2.8 | 132 | 131.8 | 131.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4527 | 1 | 44.2 | 113365 | 19504 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:32 | Normal | 485.9 | 458.7 | 474.5 | 8.2 | 4 | 4.6 | 133 | 132.8 | 132.6 | 19 | 19.3 | 19.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7720 | 1 | 43.5 | 113365.4 | 19504 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:37 | Normal | 488.1 | 456.6 | 470 | 13.6 | 7 | 7.8 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12575 | 1 | 43.3 | 113366.1 | 19505 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:42 | Normal | 505 | 492.6 | 495 | 14.9 | 7.9 | 8.1 | 135.4 | 135.5 | 135.2 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14839 | 1 | 43.9 | 113367.1 | 19505 | 7 | 8 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:47 | Normal | 453.6 | 437.3 | 433.8 | 16.8 | 8.3 | 9.3 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14680 | 1 | 44.6 | 113368.4 | 19505 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 9.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:52 | Normal | 468 | 467.5 | 446.9 | 15.9 | 7.8 | 8.8 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 35.6 | 36.3 | 36.1 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 14537 | 1 | 45.4 | 113369.5 | 19505 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 13:57 | Normal | 462.1 | 461.6 | 445.6 | 16 | 7.8 | 8.8 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 14388 | 1 | 46.2 | 113370.7 | 19505 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:02 | Normal | 457.7 | 455.8 | 439.8 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 131.2 | 131.2 | 130.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 4622 | 1 | 46.4 | 113371.6 | 19505 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:07 | Normal | 470.6 | 476.3 | 469.1 | 6.4 | 3 | 3.3 | 131.4 | 131 | 131 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5674 | 1 | 45.6 | 113372.1 | 19505 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:12 | Normal | 475.2 | 475.3 | 469.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 130.8 | 130.4 | 130.4 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 3022 | 1 | 44.3 | 113372.4 | 19505 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:17 | Normal | 494.5 | 503.6 | 495.1 | 4.1 | 1.8 | 2 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3556 | 1 | 43.1 | 113372.7 | 19505 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:22 | Normal | 492.1 | 504.2 | 504.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.04 | 60.1 | 60.07 | 4740 | 1 | 42 | 113373 | 19505 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:27 | Wait | 575.9 | 573.6 | 572.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.4 | 113373.6 | 19505 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:32 | Normal | 482.4 | 491.4 | 494.7 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 131.9 | 132.1 | 131.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4825 | 1 | 41.7 | 113373.9 | 19505 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:37 | Normal | 483 | 496.3 | 494.5 | 6.3 | 3 | 3.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.99 | 60 | 5697 | 1 | 41.5 | 113374.3 | 19506 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:42 | Normal | 498.1 | 501.4 | 496.6 | 7.6 | 3.6 | 4 | 132.9 | 133.4 | 133.3 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7155 | 1 | 42 | 113374.9 | 19506 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:47 | Normal | 484.5 | 495.8 | 496.9 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4960 | 1 | 42.4 | 113375.5 | 19506 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:52 | Normal | 487.6 | 489.1 | 482.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4047 | 1 | 42.5 | 113375.9 | 19506 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 14:57 | Normal | 499.4 | 493.4 | 501.4 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4395 | 1 | 42.3 | 113376.2 | 19506 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:02 | Normal | 493.3 | 492.4 | 496.6 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 4149 | 1 | 42.1 | 113376.6 | 19506 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:07 | Normal | 490.2 | 496.6 | 488.2 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 130.3 | 130 | 130.2 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2312 | 1 | 41.2 | 113376.9 | 19506 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:12 | Normal | 495.1 | 494.9 | 503.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2076 | 1 | 39.9 | 113377 | 19506 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:17 | Normal | 495.9 | 507 | 506.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 2149 | 1 | 38.9 | 113377.2 | 19506 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:22 | Normal | 508.5 | 508.1 | 514.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.9 | 59.95 | 59.99 | 2107 | 1 | 38.1 | 113377.4 | 19506 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:27 | Normal | 511.8 | 505.4 | 520.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130 | 130.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 59.96 | 59.93 | 1771 | 1 | 37.5 | 113377.6 | 19506 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:32 | Normal | 513.6 | 500.5 | 522 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1603 | 1 | 37 | 113377.7 | 19506 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:37 | Normal | 503.5 | 506.7 | 515.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60.01 | 60.07 | 1501 | 1 | 37 | 113377.8 | 19507 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:42 | Normal | 510.1 | 478.7 | 493.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1273 | 1 | 39 | 113377.9 | 19507 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:47 | Normal | 507.6 | 431.7 | 492.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.4 | 129.8 | 129.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1008 | 1 | 40.8 | 113378 | 19507 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:52 | Normal | 514.8 | 505.7 | 508.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.1 | 130 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1125 | 1 | 41.9 | 113378.1 | 19507 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 15:57 | Normal | 512.9 | 506.6 | 508.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.6 | 130.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1431 | 1 | 42.4 | 113378.2 | 19507 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:02 | Normal | 515 | 501.8 | 507.8 | 2 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.09 | 60.1 | 60.02 | 1600 | 1 | 41.5 | 113378.4 | 19507 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:07 | Normal | 509.2 | 504.6 | 512.1 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1611 | 1 | 35.6 | 113378.5 | 19507 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:12 | Normal | 512.6 | 502.5 | 510.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.06 | 59.97 | 1611 | 1 | 35.4 | 113378.6 | 19507 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:17 | Normal | 514.9 | 507.7 | 507.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60 | 59.98 | 60.04 | 1870 | 1 | 35.2 | 113378.8 | 19507 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:22 | Normal | 513.6 | 513.8 | 517.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 130.7 | 131 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 2039 | 1 | 35.1 | 113378.9 | 19507 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:27 | Normal | 510.3 | 505.3 | 515.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 1957 | 1 | 34.9 | 113379.1 | 19507 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:32 | Normal | 510.7 | 499.1 | 510.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.8 | 131 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1833 | 1 | 34.8 | 113379.3 | 19507 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:37 | Normal | 495 | 493.2 | 514.3 | 2.1 | 1 | 1 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 1702 | 1 | 34.6 | 113379.4 | 19508 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:42 | Normal | 498.6 | 469.2 | 507.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131 | 130.4 | 130.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 59.97 | 60 | 1482 | 1 | 34.6 | 113379.5 | 19508 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:47 | Normal | 507.1 | 481.5 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1289 | 1 | 36.8 | 113379.6 | 19508 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:52 | Normal | 503.3 | 457 | 490.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 1110 | 1 | 38.7 | 113379.7 | 19508 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 16:57 | Normal | 498 | 437.8 | 491.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.7 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 934 | 1 | 39.8 | 113379.8 | 19508 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:02 | Normal | 491.3 | 411.6 | 466.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 786 | 1 | 40.5 | 113379.9 | 19508 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:07 | Normal | 487.6 | 357 | 453.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 639 | 1 | 40.8 | 113380 | 19508 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:12 | Normal | 487.6 | 381.5 | 432.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 544 | 1 | 41 | 113380 | 19508 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:17 | Normal | 487.3 | 391.8 | 433 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 468 | 1 | 41.1 | 113380.1 | 19508 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:22 | Normal | 471 | 220.7 | 372.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 334 | 1 | 41.1 | 113380.1 | 19508 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:27 | Normal | 468 | 200 | 392.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 267 | 1 | 41.1 | 113380.1 | 19508 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:32 | Normal | 465.1 | 202.6 | 395.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 203 | 1 | 41.1 | 113380.1 | 19508 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:37 | Normal | 461.5 | 200.1 | 413.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 156 | 1 | 41 | 113380.1 | 19509 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:42 | Normal | 455.9 | 200.2 | 326.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 108 | 1 | 41 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:47 | Normal | 444.7 | 200 | 410.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 84 | 1 | 40.9 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:52 | Normal | 410.9 | 200 | 366 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 49 | 1 | 40.8 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 17:57 | Normal | 426.7 | 409.7 | 446.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 40.7 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:02 | Normal | 418.6 | 333.5 | 424.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4 | 1 | 40.6 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:07 | Normal | 323.6 | 273 | 313.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 40.4 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:12 | Normal | 326.6 | 304.6 | 304.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:17 | Normal | 316.7 | 339.3 | 296.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.1 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:22 | Normal | 308.6 | 282 | 308.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 39.9 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:27 | Normal | 394.7 | 373.2 | 394.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39.8 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:32 | Normal | 321.1 | 302.1 | 325.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 39.6 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-02-12 18:37 | Normal | 241.6 | 196.6 | 197.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 39.4 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0